## Matrice d'exigences
MATRICE D'EXIGENCES - CONSULTATION CAMERA THERMIQUE MWIR
Exigence / Contrainte | Désignation | Niveau* | Précisions attendues du fournisseur |  | Réponses fournisseur | Note | Barème
Exigences fonctionnelles
1 | Gamme de longueurs d’onde MWIR | (P) | Longueurs d'onde minimale / maximale (µm) |  |  |  | 6
2 | Résolution spatiale minimale : 640x512 pixels | (P) | Résolultion spatiale (en nombre de pixels) en plein champ |  |  |  | 6
3 | Fréquence d’acquisition minimale en plein champ : 350 Hz | (P) | Cadences d'acquisition images (en Hz) en mode plein champ |  |  |  | 6
4 | Fréquence d’acquisition minimale en mode « fenêtré » : 1000 Hz | (M) | Cadences d'acquisition images (en Hz) en mode "fenêtré" et le type de carte d'acquisition |  |  |  | 4
5 | Résolution de mesure inférieure ou égale à 25 mK | (P) | NETD |  |  |  | 6
6 | Objectifs optiques fournis | (P) | Performance des objectifs (taille, profondeur de champ) |  |  |  | 5
7 | Objectif avec un grandissement de type macro | (P) | Performance de l'objectif (taille, profondeur de champ) |  |  |  | 5
8 | Synchronisation de l’acquisition de la caméra IR | (P) | Oui ou Non possibilité de synchronisation
9 | Connexion de la caméra IR | (P) | Oui ou Non mode de connexion à la caméra
10 | Mémoire interne de la caméra | (P) | Taille de la mémoire interne de la caméra |  |  |  | 5
Exigences d'interface
1 | Logiciel d’exploitation standard | (P) | Oui ou Non
2 | Bibliothèque de pilotage | (P) | Oui ou Non accessibilité des fonctions par différents langages
3 | Descriptif du format des fichiers de sortie de la caméra infrarouge | (P) | Oui ou Non
Contraintes de mise en oeuvre, d’utilisation et de maintenance
1 | Fourniture des certificats d’étalonnage | (P) | oui ou Non certificat d'étalonnage
2 | Fourniture d’un échéancier des opérations détaillées de maintenance et classées par priorité | (P) | Description échéancier |  |  |  | 1
3 | Fourniture d’un manuel d’utilisation et d’entretien | (P) | Manuel d'utilisation
4 | Manuel [CM_03] en version française | (M) | Version française |  |  |  | 1
5 | Garantie de 2 ans pièce et main d’œuvre (1 an minimum) | (M/P) | Durée garantie |  |  |  | 2
6 | Garantie de 8 000 heures sur le fonctionnement du compresseur Stirling | (M) | Oui ou Non garantie |  |  |  | 1
7 | Formation des opérateurs ONERA | (P) | Formation (durée, nombre de personnes) |  |  |  | 1
8 | Fourniture d’une licence d’utilisation dans le cadre de projets Défense si nécessaire | (P) | Oui ou Non
PSE - prestations supplémentaires éventuelles - CHIFFRAGE OBLIGATOIRE
[PSE_01] | PC de pilotage et d’analyse associé à la caméra IR, avec logiciel(s) installé(s) | (O) | Spécifications du PC |  |  |  | 3
[PSE_02] | Contrat d’entretien prédictif et préventif | (O) | Contrat d'entretien / contenu |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL : |  |  | 53
* Pour rappel : | (P) : Niveau d’exigence primordial associé à une fonction indispensable pour répondre au besoin
(M) : Niveau d’exigence modulable, flexible, associée à une fonction non-indispensable