## DPGF
| Désignation | U | Qté DCE | Qté Entreprise | PU € HT | PT € HT
1 | GENERALITES
1.4.5 | Documents à fournir par le Titulaire
| Dossier d'exécution PAC | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 |  |  | 0
1.6 | Responsabilités du Titulaire
| Protection de ses ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage et évacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 1 GENERALITES |  |  |  |  | 0
3 | CHAUFFAGE
3.1 | DEPOSE
| Dépose et évacuation des radiateurs et VC | u | 21 |  |  | 0
| Dépose des sanitaires et réseaux plomberie non réutilisé | ens | 1 |  |  | 0
3.1 | PRODUCTION DE CHALEUR
| Pour mémoire |  |  |  |  | PM
3.2 | CHAUFFERIE
Départ radiateur
| Ejecteur JETOMAT BAELZ 475-2 + servo-moteur | u | 1 |  |  | 0
| Compteur d'énergie SHARKY type 775 | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre avec vannes d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| Doigts de gant | u | 2 |  |  | 0
| Sonde + doigt de gant | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | u | 3 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 3 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage Nexus Valve Vertex | u | 1 |  |  | 0
| Filtre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
Départ CTA
| Ejecteur JETOMAT BAELZ 475-2 + servo-moteur | u | 1 |  |  | 0
| Compteur d'énergie SHARKY type 775 | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre avec vannes d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| Doigts de gant | u | 2 |  |  | 0
| Sonde + doigt de gant | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | u | 3 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 3 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage Nexus Valve Vertex | u | 1 |  |  | 0
| Filtre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| Prolongement des collecteurs du skid | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose soignée de la vanne 2 voies motorisée | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose du calorifuge complémentaire | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3.2 CHAUFFERIE |  |  |  |  | 0
3.3 | DISTRIBUTION
| Tube acier DN20 | ml | 80 |  |  | 0
| Tube acier DN15 | ml | 240 |  |  | 0
| Tube PER DN15 | ml | 100 |  |  | 0
Calorifuge coquille
| DN20 | ml | 80 |  |  | 0
| DN15 | ml | 340 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN20 | u | 10 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN15 | u | 10 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3.3 DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
3.4 | RADIATEURS
Radiateurs
Radiateurs panneaux en acier type FINIMETAL REGGANE ou équivalent
| Horizontal | u | 15 |  |  | 0
| Vertical | u | 19 |  |  | 0
| Plinthe | u | 3 |  |  | 0
| Té de réglage | u | 37 |  |  | 0
| Robinet thermostatique | u | 37 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3.3 RADIATEURS |  |  |  |  | 0
3.5 | ELECTRICITE - REGULATION
| Adaptation de l'armoire électrique chaufferie conformement au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Liaisons électriques sur chemin de câble ou sous tube IRO | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation, asservissement et alarmes | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3.5 ELECTRICITE - REGULATION |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3 TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
4 | CLIMATISATION
4.1 | Déplacement groupes clim cuisine
| Dépose repose des groupes de clim | u | 2 |  |  | 0
| Prolongement des circuits frigorifiques et électriques | ens | 2 |  |  | 0
| Contrôle d'étanchéité, remplissage et mise en service | ens | 2 |  |  | 0
4.2 | Local VDI
| Fourniture et pose de l'unité extérieure | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'unité intérieur | u | 1 |  |  | 0
| Liaison frigorifique entre UI et UE | ens | 1 |  |  | 0
| Télécommande filaire digital | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente électricien | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement alimentation électrique UE/UI | u | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 4 CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
5 | VENTILATION
5.1 | CTA EXTENSION
5.1.1 | Centrale de traitement d'air
| Centrale de traitement d'air - EXTENSION Soufflage : 2735m3/h Reprise : 2350 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Manutention et assemblage | ens | 1 |  |  | 0
| Support anti-vibratile | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Manchettes souples M0 | PM
| Silencieux à baffles | u | 8 |  |  | 0
| Flexibles inox calorifugés DN20 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN20 | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de régulation 3 voies motorisée DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de réglage DN15 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange DN15 bouchonnée | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètre | u | 2 |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Réseaux de ventilation
| Gaines rectangulaires | kg | 660 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN125 | ml | 25 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN160 | ml | 13 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN200 | ml | 10 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN250 | ml | 10 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN315 | ml | 8 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN355 | ml | 4 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN400 | ml | 3 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN450 | ml | 0 |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge 50mm | m2 | 10 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm | m2 | 60 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu | u | 14 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 125 | ml | 12 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 160 | ml | 2 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 200 | ml | 2 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 250 | ml | 6 |  |  | 0
| Grille prise d'air neuf sous dalle | u | 1 |  |  | 0
| Sortie + sifflet grillagé | u | 1 |  |  | 0
5.1.3 | Salle d'instruction
| Registre morotisé Ø315 | u | 2 |  |  | 0
| Sonde CO2 | u | 1 |  |  | 0
5.1.4 | Diffuseurs
| Bouche débit inf à 180m3/h | u | 20 |  |  | 0
| Bouche débit sup à 180m3/h, compris plénum | u | 6 |  |  | 0
| Module de réglage DN125 | u | 18 |  |  | 0
| Module de réglage DN160 | u | 2 |  |  | 0
| Module de réglage DN250 | u | 6 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.1 CTA EXTENSION |  |  |  |  | 0
5.1 | CTA RENOVATION
5.2.1 | Centrale de traitement d'air
| Centrale de traitement d'air - RENOVATION Soufflage : 1400m3/h Reprise : 1295m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| Manutention et assemblage | ens | 1 |  |  | 0
| Support anti-vibratile | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Manchettes souples M0 | PM
| Silencieux à baffles | u | 4 |  |  | 0
| Flexibles inox calorifugés DN15 | u | 2 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN15 | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de régulation 3 voies motorisée DN15 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de réglage DN15 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange DN15 bouchonnée | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètre | u | 2 |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Réseaux de ventilation
| Gaines rectangulaires | kg | 0 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN125 | ml | 50 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN160 | ml | 42 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN200 | ml | 28 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN250 | ml | 26 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN315 | ml | 2 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN400 | ml | 2 |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge 50mm | m2 | 10 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm | m2 | 85 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu | u | 6 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 125 | ml | 16 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 160 | ml | 1 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 250 | ml | 3 |  |  | 0
| Sortie + sifflet grillagé | u | 2 |  |  | 0
5.2.3 | Réunion Formation
| Registre morotisé Ø250 | u | 2 |  |  | 0
| Sonde CO2 | u | 1 |  |  | 0
5.2.4 | Diffuseurs
| Bouche débit inf à 180m3/h | u | 20 |  |  | 0
| Bouche débit sup à 180m3/h, compris plénum | u | 4 |  |  | 0
| Module de réglage DN125 | u | 18 |  |  | 0
| Module de réglage DN160 | u | 3 |  |  | 0
| Module de réglage DN200 | u | 1 |  |  | 0
| Module de réglage DN250 | u | 2 |  |  | 0
0
SOUS-TOTAL 5.2 CTA RENOVATION
5.3 | VMC
5.3.1 | Caisson d'extraction sanitaire
| Caisson d'extraction 800 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Plots antivibratiles | ens | 1 |  |  | 0
| Manchettes souples M0 | u | 2 |  |  | 0
| Silencieux à baffles | u | 2 |  |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0
5.3.1 | Caisson d'extraction sous-sol extension
| Caisson d'extraction 600 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| Plots antivibratiles | ens | 1 |  |  | 0
| Manchettes souples M0 | u | 2 |  |  | 0
| Silencieux à baffles | u | 2 |  |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Sonde hygrométrique | u | 2 |  |  | 0
| Commande manuel | u | 2 |  |  | 0
5.2.2 | Réseaux de ventilation
Réseau VMC sanitaire
| Gaines circulaires DN125 | ml | 70 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN160 | ml | 30 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN200 | ml | 10 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN250 | ml | 2 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN315 | ml | 9 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 250 | u | 2 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 160 | u | 1 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 125 | u | 1 |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 125 | ml | 13 |  |  | 0
| Module de réglage DN125 | u | 13 |  |  | 0
| Sortie + sifflet grillagé | u | 1 |  |  | 0
Réseau VMC sanitaire
| Gaines circulaires DN160 | ml | 8 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN200 | ml | 6 |  |  | 0
| Gaines circulaires DN250 | ml | 16 |  |  | 0
| Gaine flexible circulaire isolée 160 | ml | 3 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 160 | u | 4 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 200 | u | 2 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu DN 250 | u | 5 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu 300x150 | u | 1 |  |  | 0
| Module de réglage DN160 | u | 3 |  |  | 0
5.3.3 | Diffuseurs
| Bouche autoréglable | u | 13 |  |  | 0
| Bouche Ø160 | u | 3 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.3 VMC |  |  |  |  | 0
5.4 | VENTILATION AILE SUD
| Adaptation des réseaux aérauliques de la CTA et du rejet de la cuisine | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.3 VENTILATION AILE SUD |  |  |  |  | 0
5.5 | ELECTRICITE - REGULATION
| Armoire électrique conformement au CCTP - Rénovation | u | 1 |  |  | 0
| Armoire électrique conformement au CCTP - Extension | u | 1 |  |  | 0
| Liaisons électriques | ens | 2 |  |  | 0
| Régulation, asservissement et alarmes | ens | 2 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 5.5 ELECTRICITE - REGULATION |  |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 5 TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
6.1 | DEVOIEMENT RESEAU EXISTANT
| Raccordement sur le réseau existant | ens | 1 |  |  | 0
| Tube PVC-C DN40 | ml | 40 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6.1 DEVOIEMENT RESEAU EXISTANT |  |  |  |  | 0
6.2 | BRANCHEMENT EAU FROIDE
| Raccordement sur la conduite existante | ens | 1 |  |  | 0
Départ extension
| Vanne d'isolement DN25 | u | 2 |  |  | 0
| Clapet anti-pollution EA DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø30/32 | ml | 0 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø26/28 | ml | 50 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø20/22 | ml | 16 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø16/18 | ml | 16 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø14/16 | ml | 30 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø12/14 | ml | 50 |  |  | 0
| Tube PER 13/16 | ml | 60 |  |  | 0
| Calorifuge manchon mousse épaisseur 13mm | ml | 182 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN25 | u | 6 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN20 | u | 6 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN15 | u | 6 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6.2 BRANCHEMENT EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
6.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
| Pour mémoire |  |  |  |  | PM
SOUS-TOTAL POSTE 6.3 PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
6.4 | DISTRIBUTION
| Tube cuivre Ø30/32 | ml | 0 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø26/28 | ml | 30 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø20/22 | ml | 24 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø16/18 | ml | 26 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø14/16 | ml | 30 |  |  | 0
| Tube cuivre Ø12/14 | ml | 50 |  |  | 0
| Tube PER 13/16 | ml | 40 |  |  | 0
| Calorifuge manchon mousse épaisseur 13mm | ml | 70 |  |  | 0
| Calorifuge manchon mousse 40mm | ml | 90 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN25 | u | 6 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN20 | u | 6 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt DN15 | u | 6 |  |  | 0
| Désinfection et rinçage | ens | 1 |  |  | 0
| Analyse d'eau par laboratoire agréé | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL POSTE 6.4 DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
6.5 | APPAREILS SANITAIRES
6.5.2 | Appareils
Cuvette WC suspendue
| Cuvette WC | u | 8 |  |  | 0
| Bâti support | u | 8 |  |  | 0
Vasque
| Lavabo | u | 4 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 4 |  |  | 0
Lavabo PMR
| Lavabo PMR | u | 3 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 3 |  |  | 0
Urinoir
| Urinoir | u | 2 |  |  | 0
| Robinet EF temporisé | u | 2 |  |  | 0
Douche à l'italienne
| Panneau de douche | u | 3 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 3 |  |  | 0
| Caniveau douche | u | 3 |  |  | 0
Evier local détente
| Evier 1C+1E | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur douchette | u | 1 |  |  | 0
| Hotte | u | 1 |  |  | 0
| Micro-onde | u | 1 |  |  | 0
| Plaque de cuisson | u | 1 |  |  | 0
| Réfrigérateur | u | 1 |  |  | 0
Tisanerie
| Evier 1C+1E | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 1 |  |  | 0
Vidoir
| Vidoir | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 1 |  |  | 0
| Siphon de sol | u | 3 |  |  | 0
Buanderie
| Lavabo collectif | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur | u | 2 |  |  | 0
| Attente EF/EU - lave-linge | u | 3 |  |  | 0
| Attente EU - Sèche linge | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL POSTE 6.2.2 APPAREILS |  |  |  |  | 0
6.5.3 | Accesoires sanitaires
| Barre de relèvement PMR | u | 3 |  |  | 0
| Distributeur de papier WC | u | 8 |  |  | 0
| Distributeur de savon liquide | u | 9 |  |  | 0
| Sèche mains électrique | u | 7 |  |  | 0
| Séparateur d'urinoir | u | 1 |  |  | 0
| Miroir | u | 7 |  |  | 0
| TOTAL POSTE 6.5.3 ACCESOIRES |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6.5 APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
6.6 | EVACUATIONS EU ET EV
| Dévoiement des réseaux + station de relevage provisoire | ens | 1 |  |  | 0
| Tube PVC DN40/DN50 | ml | 50 |  |  | 0
| Tube PVC DN100 | ml | 50 |  |  | 0
| Tube PVC DN125 | ml | 0 |  |  | 0
| Ventilation primaire | u | 4 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6.6 EVACUATIONS EU ET EV |  |  |  |  | 0
6.7 | EVACUATIONS EP
| Pour mémoire |  |  |  |  | PM
| SOUS-TOTAL POSTE 6.7 EVACUATIONS EP |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6 TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE
| Plan d'évacuation A3 plastifié | u | 3 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 6 TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT CVC-PLOMBERIE HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT CVC-PLOMBERIE TTC |  |  |  |  | 0