## Lot n°11 - TF
Affaire : 220122 |  |  |  |  | Indice 0 26/07/2024
EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX |  |  |  | Tranche Ferme
PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Désignation | U. | Q. | QUANTITE ENTREPRISE | Prix Unit. | Prix Total
0
N O T E I M P O R T A N T E
Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs, en conséquence ce devis devra être contrôlé par l'entrepreneur.
L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art une installation complète en parfait ordre de marche.
Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même.
2.1 INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
installation de coffret chantier conforme au CCTP | ens | 1
Tableau électrique de chantier | ens | 1
Coffret de prises | ens | 1
Eclairage normal et sécurité du chantier | ens | 1
coffret electrique BMP ; canalisation depuis armoire de zone | ens | 1
luminaire éclairage base vie | ens | 1
phasage et alimentation provisoire conforme au CCTP | ens | 1
canalisation principale et 5G2,5mm2 avec protection et raccordement sur armoire de zone | ens | 1
SOUS TOTAL
2.2 2,3 PHASE - DEPOSE IDENTIFICATION DES INSTALLATION EXISTANTES |  |  |  |  | 0
Dépose des installations conforme au CCTP | ens | 1
Consignation et déconnexion des installations existantes courants forts et faibles | ens | 1
Dépose et évacuation TGBT , armoires existantes et coffrets divisionnaires y compris protections et canalisations existantes | ens | 1
Alimentation provisoires courants forts et courants faibles et continuité de service suivant les differentes phases du projet | ens | 1
fourniture pose Alimentation provisoires des equipements courants forts et courants faibles et continuité de service suivant les differentes phases du projet | ens | 1
Réalimentation circuit conservés de tous les niveaux du batiments desserte eclairage prise de courants force motrice y compris protection dans armoire TGBT | ens | 1
Reprise prolongement alimentation existante | ens | 1
Reprise distribution canalisation courants forts et courants faibles | ens | 1
Dévoiement et transfert des équipements courants forts et faibles et compris canalisations dans l'emprise du projet | ens | 1
dépose / repose du faux plafond | ens | 1
Dépose des BAES existant dans le bâtiment existant y compris canalisation y compris dépose conforme au CCTP | ens | 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique | ens | 1
tri et evacuation des lampes des appareils eclairage | ens | 1
percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
SOUS TOTAL
2.4 ALIMENTATION BASSE TENSION |  |  |  |  | 0
Fourniture d’un coffret encastré C400P200 400A dans niche conforme au CCTP y compris équipement , fusibles 400A, porte et embase de téléreport, plaque métallique de renfort à l'arrière. | Ens | 1
Chemin de cable jusqu'au TGBT conforme au CCTP | Ens | 1
Alimentation provisoire conforme au CCTP | Ens | 1
Dépose TGBT existant | Ens | 1
basculement alimentation ERDF et frais de service ERDF conforme au CCTP | Ens | 1
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement suivant armoire de zone | Ens | 1
Boites de jonctions conforme au CCTP | Ens | 1
Réalimentation circuit conservés (non concerné par les travaux ) - eclairage prise de courants force motrice y compris protection dans armoire TGBT | Ens | 1
Reprise prolongement alimentation existante | Ens | 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique sur niveaux | Ens | 1
dépose / repose du faux plafond | Ens | 1
Canalisation jusqu'au tarif jaune 3x(1x240mm2) x(1x240mm2) + T | Ens | 1
liaison en aval sectionneur en câbles 240mm2 | Ens | 1
fourreau diamettre 160 (puissance ) + diametre 90 (réserve) | Ens | 1
embase téléreport et câbles 2 paires entre embase de téléreport, comptage et répartiteur | Ens | 1
fourreau diamettre 42/45 téléreport | Ens | 1
Armoire tarif jaune conforme au CCTP | Ens | 1
Mise à la terre armoire tarif jaune | Ens | 1
Fourniture pose raccordement armoire tarif jaune conforme au CCTP y compris disjoncteur général conforme au CCTP DG NSX 400F 4x400A 3A 60mA | Ens | 1
Liaison en canalisation 3x(1x240mm2) x(1x240mm2) + T jusqu'au TGBT NORMAL/SECOURS | Ens | 1
cheminement cdc capoté ERDF et goulotte dans bâtiment jusqu'au TGBT | Ens | 1
armoire GENERALE TGBT NORMAL/SECOURS (IP44-IK08) avec porte ouvrante et | Ens | 1
fermeture à clé conforme au CCTP | Ens | 1
y compris protections par disjoncteur pour armoire divisionnaire et équipements cablage et tous accessoires | Ens | 1
complémentaires de signalisaion | Ens | 1
telecommande et accessoires de mise en œuvre | Ens | 1
Sous comptage conforme reglementation thermique | Ens | 1
Sous comptage caserne anselme | Ens | 1
Sous comptage CNISAG | Ens | 1
arrêt d'urgence coupure électricité à membrane déformable | U | 1
canalisation 5G1,5mm² (AU) TJ vers TGBT | Ens | 1
Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur 100x48 mm et remontée câbles | Ens | 1
Percements et rebouchage conforme au CCTP | Ens | 1
cablage groupe electrogene
Protection réglementaire et contacteur normal/secours placé dans TGBT | Ens | 1
liaison groupe electrogène CR1 sur bornier capoté ou boite en attente de raccordement
5G16mm2 CR1-C1 sur chemin de câbles | Ens | 1
Disjoncteur protection GE réglementaire 3A 1s y compris armoire automatisme groupe electrogène | Ens | 1
liaison canalisation entre TGBT et GROUPE ELECTROGENE conforme au CCTP y compris raccordement | Ens | 1
liaison multi CR1 auxiliaires groupe electrogène y compris raccordement | Ens | 1
chemin de câbles courants forts | Ens | 1
percement et rebouchage coupe feu | Ens | 1
Armoire divisionnaire TD-R-1 SOUS SOL NORMALE conforme au CCTP | Ens | 1
complémentaires de signalisaion contrôle défaut | Ens | 1
câble U1000R2V 5G10mm² depuis TGBT NORMAL | Ens | 1
arrêt d'urgence électricité à membrane déformable y compris canalisation | U | 1
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement suivant armoire de zone | Ens | 1
Boites de jonctions conforme au CCTP | Ens | 1
Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force motrice y compris protection dans armoire de zone | Ens | 1
Reprise prolongement alimentation existante | Ens | 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique | Ens | 1
dépose / repose du faux plafond | Ens | 1
Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire | Ens | 1
Armoire divisionnaire TD - R+1 compartiment N/S dans placard technique conforme au CCTP
Armoire divisionnaire TD -R+1 NORMAL conforme au CCTP | Ens | 1
complémentaires de signalisaion contrôle défaut | Ens | 1
câble U1000R2V 5G10mm² depuis TGBT NORMAL | Ens | 1
Armoire divisionnaire TD- R+1 SECOURS conforme au CCTP | Ens | 1
complémentaires de signalisaion contrôle défaut | Ens | 1
telecommande et accessoires de mise en œuvre | Ens | 1
arrêt d'urgence électricité à membrane déformable y compris canalisation | U | 1
câble U1000R2V 5G6mm² depuis TGBT SECOURS | Ens | 1
repérage canalisation existantes tenant et aboutissant raccordement suivant armoire de zone | Ens | 1
Boites de jonctions conforme au CCTP | Ens | 1
Réalimentation circuit conservés eclairage prise de courants force motrice y compris protection dans armoire de zone | Ens | 1
Reprise prolongement alimentation existante | Ens | 1
cheminement et distribution par goulotte et plinthe electrique | Ens | 1
dépose / repose du faux plafond | Ens | 1
Saignée , percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire | Ens | 1
TABLEAU TD R+2 EXISTANT
Armoire TD R+2 ; mise en sécurité de l'armoire ; rajout disjoncteurs TETRA et MONOPHASE reglementaires éclairage prise de courant petites force motrice conforme au CCTP | Ens | 1
TD CD'1 CUISINE DU RDC
Mise en sécurité de l'armoire ; Modification conforme au CCTP | Ens | 1
Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur 100x48 mm et remontée câbles | Ens | 1
Réalimentation des TD existant du batiment | Ens | 1
Canalisation U1000R2V de section réglementaire depuis nouveau TGBT | Ens | 1
pénétration et raccordement | Ens | 1
SOUS TOTAL
2.5 GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
Dépose du GE existant conforme au CCTP | Ens | 1
Fourniture d'un groupe électrogène de 33 KVA capoté | Ens | 1
insonorisé conforme y compris tous accessoires transport et manutention équipé ;
Moteur diesel
alternateur
Equipment de refroidissement
Disjoncteur alternateur tetrapolaire avec protection différentielle
Démarreur
Réservoir
Pupitre coffret contrôle commande
Echappement avec tous accessoire
materiel de sécurité
Gaine de sortie d'air chaud
y compris canalisation et accessoire | Ens | 1
percement et rebouchage coupe feu | Ens | 1
transport , mise en service , formation , plan DOE et prestation conforme au CCTP | Ens | 1
Canalisation et accessoires alimentation des équipements secouru par GE conforme au CCTP | Ens | 1
SOUS TOTAL
2.6 ALIMENTATION SANS INTERRUPTION PAR ONDULEUR |  |  |  |  | 0
Fourniture pose ASI 20kva conforme au CCTP | Ens | 1
Armoire générale ondulée conforme au CCTP | Ens | 1
Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur vers TD ONDULEE | Ens | 1
Canalisation et accessoires alimentation des équipements ondulée conforme au CCTP | Ens | 1
Canalisation et accessoires 3G2.5mm2 PT OND | Ens | 1
Fourreaux diamètre 25 aiguillé | Ens | 1
Report d’alarme technique | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
SOUS TOTAL
2.7 CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  |  | 0
Reprise terre existante et complement câble cuivre nu 25mm² | ens | 1
ceinture bâtiment fond de fouille câble cuivre nu 25mm² | ens | 1
câbles cuivre nu 25mm² sur chemin de câbles courants forts/faibles | ens | 1
barrette de terre armoires générales TGBT et divisionnaire coffrets | ens | 1
Connexion équipotentielle principales (eau, gaine ventilation CVC etc…) | ens | 1
connexions équipotentielles secondaires conforme à la NFC 15-100 suivant | ens | 1
amendement A5 courants forts et faibles
connexions équipotentielles secondaires coffret informatique et divers | ens | 1
connexions équipotentielles caniveaux et bonde de sol | ens | 1
connexions équipotentielles douches et sanitaires | ens | 1
Mise à la terre pylone | ens | 1
coffret parafoudre type 1 dans armoires TGBT | ens | 1
coffret parafoudre type 2 dans armoire générale et divisionnaire | ens | 1
coffret parafoudre type 2 pour équipement courants faibles | ens | 1
Percements et rebouchage conforme au CCTP | ens | 1
SOUS TOTAL
2.8 PARATONNERRE |  |  |  |  | 0
protection contre la foudre paratonnerre | ens | 1
paratonnerre conforme au descriptif | ens | 1
travaux de serrurerie | ens | 1
dispositif de descente conforme au descriptif | ens | 1
joint de controle conforme au descriptif | ens | 1
protection mécanique conforme au descriptif | ens | 1
mise à la terre conforme au descriptif | ens | 1
liaison équipotentielle conforme au descriptif | ens | 1
tranchée et fouilles | HL
regard en fonte | HL
SOUS TOTAL
2.9 ARRET D'URGENCE |  |  |  |  | 0
arrêt d'urgence GENERAL ELECTRICITE placé à l'accueil | U | 1
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) | ens | 1
arrêt d'urgence GENERAL VENTILATION placé à l'accueil | U | 1
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) | ens | 1
arrêt d'urgence GENERAL ONDULE placé à l'accueil | U | 1
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) | ens | 1
arrêt d'urgence GENERAL BORNE VEHICULE ELECTRIQUE placé à l'accueil | U | 1
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) | ens | 1
arrêt d'urgence GROUPE ELECTROGENE placé à l'accueil | U | 1
canalisation 5G1,5mm² (AU) | ens | 1
SOUS TOTAL
2.10 EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
Appareillage
SOUS SOL
chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm | Ens | 1
inter simple allumage étanche | U | 1
Interrupteur va et vient lumineux | U | 2
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP | U | 13
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
RDC
chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm | Ens | 1
inter simple allumage | U | 3
horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 | Ens | 1
bouton poussoir commande éclairage | U | 9
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP | U | 15
détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP | U | 11
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
R+1
chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm | Ens | 1
inter simple allumage lumineux étanche | U | 2
horloge pour circuit permanent éclairage 1/3 | Ens | 1
bouton poussoir commande éclairage | U | 6
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP | U | 6
détecteur de présence type DP1 FAUX PLAFOND conforme au CCTP | U | 29
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
R+2
chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250X48mm | Ens | 1
inter simple allumage lumineux étanche | U | 2
détecteur de présence saillie type DP conforme au CCTP | U | 7
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
Saignée , percement et rebouchage coupe feu | Ens | 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
Prise de courants BATIMENT
SOUS SOL
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie | U | 24
prise de courant 2X10/16A+T étanche pour équipement utilisateur | U | 12
canalisation et accessoires 3G2,5mm² | Ens | 1
RDC
prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution | U | 105
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie | U | 3
prise de courant 2X20A+T FOUR | U | 1
canalisation et accessoires 3G2,5mm² | Ens | 1
R+1
prise de courant encastré dans cloison ou sur goulotte de distribution | U | 30
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie | U | 13
canalisation et accessoires 3G2,5mm² | Ens | 1
R+2
prise de courant 2X10/16A+T étanche saillie | U | 2
canalisation et accessoires 3G2,5mm² | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
Fourreaux courants forts et faibles | Ens | 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu | Ens | 1
Lustrerie
SOUS SOL
luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type C | U | 3
luminaire type D | U | 19
luminaire type F | U | 10
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
RDC
luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type A dans SAS | U | 2
luminaire type A | U | 7
luminaire type C | U | 5
luminaire type E | U | 40
luminaire type F | U | 3
luminaire type G | U | 2
luminaire type H | SO
luminaire type I | SO
luminaire type J | U | 5
luminaire type K | U | 8
Bandeau LEDS TISANERIE conforme au CCTP commandé par inter SA | Ens | 1
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
R+1
luminaires suspendus par câble type gripple
luminaire type A | U | 31
luminaire type C | U | 5
luminaire type D | U | 15
luminaire type F | U | 1
luminaire type J | U | 15
luminaire type K | U | 22
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
R+2
luminaires suspendus par câble type gripple | Ens | 1
luminaire type C | U | 2
luminaire type D | U | 7
luminaire type F | U | 5
canalisation et accessoires 3G1,5mm² | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
Saignée percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
Plinthe électrique à 2 compartiments BATIMENT
plinthe électrique à 2 compartiments conforme au CCTP | Ens | 1
y compris accessoires
plinthe électrique à 2 compartiments 50X100 verticale conforme | Ens | 1 |  |  | 0
Point d'accès BATIMENT
RDC
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone | Ens | 1
point d'accès type PT1 Conforme au CCTP | U | 35
point d'accès type PT OND conforme au CCTP | U | 7
point d'accès type PT2 conforme au CCTP | U | 3
point d'accès type BVH conforme au CCTP | U | 3
point d'accès type BVB conforme au CCTP | U | 3
prise RJ45 et câble catégorie 6 | pm
canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
R+1
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone | Ens | 1
point d'accès type PT1 Conforme au CCTP | U | 25
point d'accès type PT OND conforme au CCTP | U | 1
point d'accès type PT3 conforme au CCTP | U | 28
prise RJ45 et câble catégorie 6 | pm
canalisation et accessoires 3G2,5MM2 y compris tous accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
Plinthe et goulottes électriques | Ens | 1
percement ,fourreaux ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
Boitier encastré au sol dalle béton
Boitier encastré type TYPE BS conforme au CCTP permettant de recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT3 conforme au CCTP | U | 2
modules extension et accessoires conforme au CCTP | ens | 1
Boitier encastré prise meuble salle opérateur | ens | 1
Boitier encastré type TYPE BS1 sur plan d'implantation conforme au CCTP permettant de recevoir 4 PC 2x10/16A+T conforme au CCTP | ens | 1
PDC 2x10/16A+T dans boitier BS1 conforme au CCTP | U | 4
modules extension et accessoires conforme au CCTP | ens | 1
Boitier encastré prise meuble salle opérateur | ens | 1
Boitier encastré type TYPE BP1 conforme au CCTP permettant de recevoir PC 2x10/16A+T et RJ45 type PT1 conforme au CCTP sur le bureau de la salle opérateur en angle droit sur le mur est dans la continuité des bureaux contre le mur | U | 2
modules extension et accessoires conforme au CCTP | ens | 1
fourreau diamètre 25 aiguillé courants forts | ens | 1
fourreau diamètre 25 aiguillé courants faibles | ens | 1
canalisation et accessoires 3G2,5mm² | ens | 1
Saignée percement réservation et rebouchage coupe feu | ens | 1
Boucle magnétique de guchet pour malentendant
système conforme au CCTP et comprenant :
alimentation | ens | 1
microphone col de cygne | ens | 1
Amplificateur | ens | 1
conbiné avec support murale | ens | 1
fil pour boucle magnétique | ens | 1
canalisation y compris tous accessoires de pose et raccordement | ens | 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
SOUS TOTAL
2.11 ALIMENTATION FORCE MOTRICE |  |  |  |  | 0
Réalimentation des équipements existant courants forts | ens | 1
Réalimentation des équipements existant courants faibles | ens | 1
Armoire CTA1 EXTENSION R+1 5,2 KW TRI+N+T
Canal 5G2,5mm2 U1000R2V | ens | 1
sectionneur local | ens | 1
depressostat | ens | 1
arrêt d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil | pm
canalisation 5G1,5mm² (AU) | pm
contact SD + Canalisation signal défaut | ens | 1
Raccordement et accessoires | U | 1
Armoire CTA2 R+2 2 KW TRI+N+T
Canal 5G2,5mm2 U1000R2V | ens | 1
sectionneur local | ens | 1
depressostat | ens | 1
arrêt d'urgence conforme au CCTP dans secrétriat accueil | pm
canalisation 5G1,5mm² (AU) | pm
contact SD + Canalisation signal défaut | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Caisson d'extraction VMC R+1 150W MONO
Canal 3G1,5 mm2 CR1 | ens | 1
sectionneur local | ens | 1
depressostat | ens | 1
contact SD + Canalisation signal défaut | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Canal 3G1,5 mm2 | ens | 1
Boite en attente raccordement | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Surventilation sous sol VMC R+1 200W MONO DEPUIS LT R+1
Canal 3G1,5 mm2 CR1 | ens | 1
sectionneur local | ens | 1
depressostat | ens | 1
contact SD + Canalisation signal défaut | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Canal 3G1,5 mm2 | ens | 1
Boite en attente raccordement | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Baie VDI RG ANSELME ondulée
canalisation 3G2,5mm² depuis coffret ondule | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Baie VDI RG ANSELME secourue
canalisation 3G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Baie VDI RG CNISAG ondulée
canalisation 3G2,5mm² depuis coffret ondule | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Baie VDI RG CNISAG secourue
canalisation 3G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
SOUS REPARTITEUR existant RDC ondulée
canalisation 3G2,5mm² depuis coffret ondule | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Sous répartiteur RDC existant secourue
canalisation 3G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
SOUS REPARTITEUR R+2existant ondulée
canalisation 3G2,5mm² depuis coffret ondule | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Sous répartiteur R+2 existant secourue
canalisation 3G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Baie VDI RG CNISAG secourue
canalisation 3G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Chambre froide 1 cuisine MESS secourue
canalisation 5G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires depuis TGBT | Ens | 1
Chambre froide 2 cuisine MESS secourue
canalisation 5G2,5mm² depuis armoire de zone jeux de barre secourue | Ens | 1
raccordement et accessoires depuis TGBT | Ens | 1
Centrale intrusion
Canalisation 3G1,5 mm2 | ENS | 1
contact SD + Canalisation signal défaut | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Portier vidéo acces site
Canalisation 3G1,5 mm2 | ENS | 1
contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Centrale contrôle d'acces
Canalisation 3G1,5 mm2 | Ens | 1
contact SD + Canalisation signal défaut sur TAT | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Onduleur
Canalisation 5G16mm2 depuis TGBT | ens | 1
ARMOIRE AG ONDULEE conforme au CCTP | ens | 1
Canalisation 3G10mm2 depuis sortie onduleur | ens | 1
Canalisation 3G2,5mm2 depuis coffret ondulé des prises ondulées et point d'acces ondulé conforme au CCTP | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
autocommutateur
Canalisation 3G1,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
GTB
Canalisation 3G1,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Seche mains
Pour chacun suivant plans
Canalisation 3G2,5 mm2 | ens | 1
Canalisation et accessoires ssur boite en attente | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Ampli télévision BATIMENT A
canalisation 3G2,5mm² depuis TGBT | ens | 1
prise de courant 2X10/16A+T | U | 1
raccordement et accessoires | ens | 1
Séparateur Bac à graisse
Canal 3G2,5 mm2 | ens | 1
Boite en attente raccordement | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
skydome
Pour chacun suivant plan d'implantation
Canalisation 3G1,5 mm2 | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Ecran projection
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 3G1,5 mm2 | Ens | 1
boite de raccordement | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
video projecteur
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 3G2,5 mm2 | Ens | 1
boite de raccordement | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
grille electrique entrée accueil
Canalisation 5G1,5 mm2 | Ens | 1
boite de raccordement | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Portillon exterieur en limite de propriété
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Canalisation 5G1,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Alimentation boucle magnétique ACCUEIL
Canalisation 3G1,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Alimentation Portail entree principale
Canalisation 5G2,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | Ens | 1
Alimentation hotte extraction dans la salle de repos
Pour l'ensemble suivant implantation sur plan
Prise de courant 2X10/16A+T | U | 1
Canalisation 3G2,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | Ens | 1
Bornes WIFI
Canalisation 3G2,5 mm2 | Ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Frigo salle de détente
canalisation 3G2,5mm² depuis TD | ens | 1
prise de courant 2X10/16A+T | U | 1
raccordement et accessoires | ens | 1
lave vaisselle salle de détente
Suivant plan d'implantation
canalisation 3G2,5mm2 | ens | 1
prise de courant 2x10/16A+T | U | 3
raccordement et accessoires | ens | 1
PLAQUE CHAUFFANTE salle de détente
canalisation 3G6MM2 | ens | 1
prise de courant 2x32A+T | U | 1
raccordement et accessoires | ens | 1
LAVE VAISSELLE salle de détente
canalisation 3G2,5MM2 | ens | 1
prise de courant 2x20A+T | U | 1
raccordement et accessoires | ens | 1
Equipement d'alarme incendie
canalisation CR1 3G2,5mm2 | Ens | 1
contact SD + Canalisation signal défaut | Ens | 1
raccordement et accessoires | Ens | 1
Saignée percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
ALIMENTATION VOLET ROULANT DU NIVEAU RDC R+1
Pour le batiment extension partie neuve
Pour chacun suivant plan d'implantation
protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone correspondant | ens | 1
canalisation 3G1,5mm² moteur conforme au CCTP et plan depuis armoire divisionnaire de zone correspondante | ens | 1
fourreau ICTA diamètre 25 (puissance et commande ) | ens | 1
raccordement volet roulant | ens | 1
commande individuelle suivant plan | ens | 1
Saignées , percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
SOUS TOTAL
2.12 CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  | 0
Chemin de câbles en acier galvanisé courants forts largeur 350x48 mm et remontée câbles | Ens | 1
Chemin de câbles cablofils courants forts largeur 250x48 mm et remontée câbles | Ens | 1
chemin de câble courants faibles en acier galvanisé 350X50 | Ens | 1
Chemin de câblescourants faibles cablofils largeur 250 mm | Ens | 1
Chemin de câbles courants faibles spécifique cloisonnées VDI conforme au CCTP largeur 250 mm | Ens | 1
chemin de câbles DI 50X48 | Ens | 1
SOUS TOTAL
2.13 ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
SOUS SOL
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande | U | 1
dépose de l'ensemble des BAES existant du site | ens | 1
bloc autonome SE ET étanche conforme au CCTP | U | 5
bloc autonome SC conforme au CCTP | U | 2
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
câble 2X1,5mm² télécommande | Ens | 1
RDC
bloc autonome BAPI conforme au CCTP + télécommande | U | 1
dépose de l'ensemble des BAES existant du site | ens | 1
bloc autonome SC conforme au CCTP | U | 22
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
câble 2X1,5mm² télécommande | Ens | 1
R+1
dépose de l'ensemble des BAES existant du site | ens | 1
bloc autonome SC conforme au CCTP | U | 21
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
câble 2X1,5mm² télécommande | Ens | 1
R+2
dépose de l'ensemble des BAES existant du site | ens | 1
bloc autonome SC conforme au CCTP | U | 6
boitier d'encastrement pour Bloc BAES conforme au CCTP | Ens | 1
canalisation et accessoires 5G1,5mm² | Ens | 1
câble 2X1,5mm² télécommande | Ens | 1
boitier de test et de télécommande dans armoires TGBT et divisionnaires conforme au CCTP | Ens | 1
goulotte et plinthe électrique | ens | 1
dépose / repose du faux plafond | ens | 1
percement ,rebouchage coupe feu et accessoire de fixation pour grande hauteur | Ens | 1
SOUS TOTAL
2.14 BORNES RECHARGES IRVE |  |  |  |  | 0
Fourreaux parking VL et Borne vélos | HL
Fourniture pose de borne doubles recharges espace parking | U | 2
Fourniture pose de borne recharges vélos | U | 3
Réalimentation borne IRVE existante y compris protection reglementaire | ens | 1
Parafoudre dans TGBT | ens | 1
Alimentation IRVE existante depuis TGBT | ens | 1
Canalisation protection dans TGBT et raccordement | ens | 1
arrêt d'urgence électricité à membrane déformable AU | pm
canalisation 5G1,5mm² vers TGBT (AU) | pm
SOUS TOTAL
2.15 ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
Dépose hublot projecteur existants contre la facade | ens | 1
inter astronomique y compris cablage | ens | 1
horloge électronique à réserve de marche y compris cablage | ens | 1
Commandes ,Protection par disjoncteurs réglementaires dans TGBT | ens | 1
Commandes sur TGBT conforme au CCTP | ens | 1
Asservissement GTB | ens | 1
luminaire type EXT1 conforme au CCTP | U | 1
luminaire type EXT2 conforme au CCTP | U | 14
luminaire type EXT5 conforme au CCTP | U | 9
commande conforme au CCTP | ens | 1
canalisation 5G1,5mm2 | ens | 1
détecteur de présence conforme au CCTP y compris raccordement sur l'ensemble du site | ens | 1
canalisation 5G6mm² , 3G2,5mm2 conforme au CCTP depuis TGBT à l'intérieur du bâtiment | ens | 1
fourreaux chemin de cables mise a la terre étanchéité | ens | 1
mise à la terre étanchéïté, protection par disjonteur | ens | 1
Saignées , percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
SOUS TOTAL
3.1 PRE CABLAGE VDI |  |  |  |  | 0
chemin de câble courants faibles 350X50 | ens | 1
goulotte de distribution apparente | ens | 1
Dépose et reprise des canalisations des locaux en exploitation dans la zone de projet | ens | 1
Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation des zones non affectuées aux travaux (ANSELME ET CNISAG ) canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UTP LSOH | ens | 1
Liaison RG Rocade cuivre catégorie 6A liaison autocom ANSELME - CNISAG | ens | 1
LIAISON CHAMBRE DE TIRAGE RG ANSELME ET CNISG
6 paires (12 brins ) de Fibres Optiques , y compris les jarretières optiques de 3 m, sont à raccorder dans chaque répartiteur général RG du local courants faibles | ens | 1
METHODOLOGIE PREVU POUR LES DEUX REPARTITEURS
Mode de dépose pour RG existant conformement aux precription du CCTP | ens | 1
Canalisation dédié ANSELME conformement aux prescriptions du CCTP | ens | 1
Mode de dépose pour RG CNISAG a créer conformement aux precription du CCTP | ens | 1
Canalisation dédié CNISAG conformement aux prescriptions du CCTP | ens | 1
Baie anselme
Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH vers SR | ens | 1
Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH vers SR | ens | 1
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison SR RDC | ens | 1
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison SR R+2 | ens | 1
Baie CNISAG
Liaison RG / SR RDC rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH vers SR | ens | 1
Liaison RG / SR R+2 rocade fibre optique OM4 12 brins fibres LSOH vers SR | ens | 1
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison SR RDC | ens | 1
Liaison RG rocade cuivre téléphonique multi paires 30 paires liaison SR R+2 | ens | 1
REPARTITEURS GENERAUX
ANSELME
baie 48 U 19 pouces RG1 VDI conforme au CCTP | U | 1
étagère passe cordon anneaux plastique | ens | 1
bandeau prise de courant | U | 2
panneau 24 connecteurs équipé RG | ens | 1
panneau 24 connecteurs équipé RG (contrôle d'acces ) | ens | 1
Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général | ens | 1
tiroir optique 12 ports SC duplex multimode RG | ens | 1
Jarretière duplex SC-SC | ens | 1
Switch ethernet 10/100 Mbits | ens | 1
CNISAG
baie 48 U 19 pouces RG1 VDI conforme au CCTP | U | 1
étagère passe cordon anneaux plastique | ens | 1
bandeau prise de courant | U | 2
panneau 24 connecteurs équipé RG | ens | 1
panneau 24 connecteurs équipé RG (contrôle d'acces ) | ens | 1
Panneau CAT3 multi ports RJ45 Répartiteur général | ens | 1
tiroir optique 12 ports SC duplex multimode RG | ens | 1
Jarretière duplex SC-SC | ens | 1
Switch ethernet 10/100 Mbits | ens | 1
Sous répartiteur RDC
Reprise du cablage coorespondant à la logique de distribution conformément au CCTP | ens | 1
panneau 24 connecteurs équipé RG | ens | 1
Prise RJ45 simple corespondant aux locaux | ens | 1
Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH conforme au CCTP | ens | 1
Sous répartiteur R+2
Reprise du cablage coorespondant à la logique de distribution conformément au CCTP | ens | 1
panneau 24 connecteurs équipé RG | ens | 1
Prise RJ45 simple corespondant aux locaux | ens | 1
Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH conforme au CCTP | ens | 1
RDC prise RJ45 (point d'accès) BATIMENT
point d'accès type PT1 Conforme au CCTP | U | 35
point d'accès type PT OND conforme au CCTP | U | 7
point d'accès type PT2 conforme au CCTP | U | 3
point d'accès type BVH conforme au CCTP | U | 3
point d'accès type BVB conforme au CCTP | U | 3
R+1 prise RJ45 (point d'accès) BATIMENT
Protection par disjoncteur HPI dans armoire informatique de zone | Ens | 1
point d'accès type PT1 Conforme au CCTP | U | 25
point d'accès type PT OND conforme au CCTP | U | 1
point d'accès type PT3 conforme au CCTP | U | 28
PRISE rj45
Prise RJ45 simple divers | U | 5
Prise RJ45 Réunion formation RDC | U | 2
contrôle D'acces
Prise RJ45 contrôle d'accès | ens | 1
Prise SVGA y compris canalisation et raccordement | ens | 1
Prise HDMI y compris canalisation et raccordement | ens | 1
cordon de brassage S/FTP | ens | 1
cordon de brassage optiques | ens | 1
connecteur K6 | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
Borne WIFI
Borne WIFI | HL
Prise RJ 45 borne WIFI conforme au CCTP | ens | 1
Raccordement et accessoires | ens | 1
CANALISATIONS
Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en exploitation dans la zone de projet câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH conforme au CCTP | ens | 1
Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH conforme au CCTP | ens | 1
fourreau diamètre 25 et accessoires | ens | 1
reperage canalisation | ens | 1
percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
recette cablage capillaire | ens | 1
SOUS TOTAL
3.2 TELEPHONE |  |  |  |  | 0
Chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250 mm | Ens | 1
Pénétration dans chambre de tirage existante | Ens | 1
Fourreaux PVC 42/45 aiguillés jusqu’à la pénétration du batiment et interieur du batiment | ens | 1
Réglette France telecom | PM
Cable multipaire depuis Réglettre FT | ens | 1
fibres arrivée local VDI | ens | 1
chemin de cable cheminement courants faibles | ens | 1
goulotte de distribution apparente | ens | 1
raccordement réseaux FT | ens | 1
Alimentation provisoire conforme au CCTP et maintien exploitation des zones non affectuées aux travaux (ANSELME CNICAG) canalisation câble 4 paires catégorie 6F/FTP LSOH | ens | 1
Dépose et Reprise des canalisations des locaux dans la zone de projet | ens | 1
Liaison Rocade telephone pour batiment ANSELME CNISAG | ens | 1
liaison rocade multipaire téléphone sous repartiteur RDC | ens | 1
liaison rocade multipaire téléphone sous repartiteur R+2 | ens | 1
Panneau CAT3 multiport ports RJ45 Répartiteur général RG ANSELME CNISAG | ens | 1
Panneau CAT3 multiport ports RJ45 sous Répartiteur RDC ET R+2 | ens | 1
Autocommutateur PABX | HL
Poste téléphonique STANDART accueil | HL
Poste téléphonique bureau | HL
Poste DECT sans fils | HL
parametrage AUTOCOMS | HL
Fourniture pose raccordement des canalisations des locaux en exploitation dans la zone de projet câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH conforme au CCTP | ens | 1
Fourniture pose raccordement canalisation câble 4 paires catégorie 6F/UFTP LSOH projet conforme au CCTP | ens | 1
Prise RJ45 pour borne VDI dédié au téléphone | ens | 1
câblage et raccordement aux prises RJ45 | ens | 1
Cordon brassage | ens | 1
Fourreaux ICTA diametre 25 aiguillés | ens | 1
prestation contact suivi France telecom pilotage | ens | 1
Saignée percements et rebouchage | Ens | 1
SOUS TOTAL
3.3 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
phasage et mise en place SSI pour la détection automatique lors des travaux et alimentation provisoire conforme au CCTP | ens | 1
| ens | 1
Déplacement SSI à l'acceuil | ens | 1
complement alimentation AES | ens | 1
Dépose materiel existant conforme au CCTP | ens | 1
dépose et pose détection incendie : détecteurs optiques de fumée existants en place déposés | ens | 1
continuité bus pendant les travaux | ens | 1
transfert lignes existantes sur equipement SSI déplacé | ens | 1
Déplacement Equipement de contrôle et de signalisation EXISTANT CONSERVE conforme au CCTP
Extension de modules pour équipements , cartes
électroniques et tous accessoires conforme au CCTP | ens | 1
Chemin de câble DI 50X48 | ens | 1
Alimentation électrique de sécurité AES 2x2,5mm2 CR1 | ens | 1
SOUS SOL
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP | U | 14
Déclencheur manuel à membrane avec capot | U | 2
diffuseur sonore conforme au CCTP | U | 2
RDC
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP | U | 20
Déclencheur manuel à membrane avec capot | U | 4
diffuseur sonore conforme au CCTP | U | 4
diffuseur lumineux locaux isolés | U | 5
Boitier vert pour déverrouillage issue secours | U | 1
Tableau Report d'alarme conforme au CCTP | U | 1
R+1
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP | U | 23
Déclencheur manuel à membrane avec capot | U | 5
diffuseur sonore conforme au CCTP | U | 4
diffuseur lumineux locaux isolés | U | 12
Boitier vert pour déverrouillage issue secours | U | 1
Tableau Report d'alarme conforme au CCTP | U | 2
R+2
Détecteur optique de fumée conforme au CCTP | U | 8
Déclencheur manuel à membrane avec capot | U | 2
diffuseur sonore conforme au CCTP | U | 1
Boitier de commande désenfumage escalier non asservie au SSI suivant plan d'implantation | ens | 1
canalisation , câblage et raccordement désenfumage escalier | ens | 1
Cheminement DI distribution par goulotte | ens | 1
canalisation 1 paire 9/10° SYT1 avec écran (DM DI) | ens | 1
canalisation 2x2,5mm² CR1 (sirènes) | ens | 1
Canalisation 3x2,5 mm2 CR1 (signalisation lumineuse) | ens | 1
arret technique
canalisation 2x1,5mm2 CR1 arret ventilation CTA | ens | 1
asservissement serrures electromagnetiques à la DI | ens | 1
clapet coupe feu autocommandé | PM
Canalisation et Raccordement ventouses PCF 2x2.5mm2 | ens | 1
canalisation 2 paires 9/10 CR1 , câblage et raccordement report d'alarme | ens | 1
canalisation 2x1,5mm2 CR1 ouverture porte IS | ens | 1
Câblage et raccordement serrure électromagnétique | ens | 1
alimentation serrure électromagnétique depuis equipement d'alarme | ens | 1
Renvoi alarme incendie conforme au CCTP | ens | 1
Cheminement DI distribution par goulotte Dépose repose FP | ens | 1
Plinthe électrique et goulotte | ens | 1
Câblage raccordement et accessoires | ens | 1
Percement fourreaux et rebouchage coupe feu | ens | 1
Dossier SSI formation du personnel | ens | 1
SOUS TOTAL
3.4 PORTIER VIDEO ET CONTRÔLE ACCES |  |  |  |  | 0
dépose installation existante en facade du batiment conforme au CCTP | ens | 1
Phasage de l'installation conforme au CCTP | ens | 1
Maintien de linstallation existante pendant le travaux conforme au CCTP | ens | 1
platine de rue
Fourniture, pose et raccordement de platine générale de rue acces équipé d'un lecteur de badge conforme au CCTP | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation de platine de rue. | ens | 1
horloge | U | 1
Lecteur badge
RDC
lecteur de badge portes conforme au CCTP | U | 7
Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges | Ens | 1
Câblage lecteur résident y compris raccordement | Ens | 1
Fourniture de badges avec télécommande radio au maitre d'ouvrage | U | 40
Fourniture badge résident au maitre d'ouvrage | U | 100
Recepteur radio portail | ens | 1
R+1
lecteur de badge portes conforme au CCTP | U | 1
Fourniture, pose et raccordement d'alimentation lecteur de badges | Ens | 1
Câblage lecteur résident y compris raccordement | Ens | 1
poste bureau
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et camera conforme au CCTP SNISAG | U | 1
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et camera conforme au CCTP CERCLE MIXTE | U | 1
Fourniture, pose et raccordement de postes bureaux avec ecran et camera conforme au CCTP ANSELME accueil salle de détente hall du R+1 | U | 3
commande ouverture suivant regime de fonctionnement conforme au CCTP | ens | 1
Bloc d'alimentation | ens | 1
Switch 24 ports POE | ens | 1
Asservissement installation anti intrusion | ens | 1
Prise RJ45 conforme au CCTP | ens | 1
câblage et raccordement colonne avec asservissement | ens | 1
Goulotte de distribution | ens | 1
Poste de supervision
Fourniture pose raccordement d'un poste de supervision avec socle d'encodage y compris paramétrage et mise en service
CENTRALE BATIMENT
logiciel de contrôle d'acces avec encodeur | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement de l'unité centrale sur IP . | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement UTL sur IP . | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement d'alimentation secourue de la centrale. | ens | 1
periphérique raccordement lecteur entree sortie pour lecteurs | ens | 1
Programmation de la centrale. | ens | 1
Switch 24 ports POE | ens | 1
alimentation 3G1,5mm2 | ens | 1
ORGANES DE RETENTION BATIMENT
RDC
Fourniture et pose de serrure electromagnétique | HL
câblage et raccordement serrure electromagnétique | ENS | 1
Alimentation 12V continu 1,5A | ens | 1
Fourniture, pose bouton de décondamnation. | U | 7
fourniture pose raccordement Polelet support BP sortie du site | ens | 1
câblage et raccordement de bouton de décondamnation. | ens | 1
R+1
Fourniture et pose de serrure electromagnétique | HL
câblage et raccordement serrure electromagnétique | ENS | 1
Alimentation 12V continu 1,5A | ens | 1
Fourniture, pose bouton de décondamnation. | U | 1
câblage et raccordement de bouton de décondamnation. | ens | 1
CABLAGE BATIMENT
Fourniture, pose et raccordement du câblage de l'ensemble des éléments de contrôle d'accès canalisation cat 6 F/UTP badges serrures BP controleur . | ens | 1
Logiciel avec programmation depuis système | ens | 1
Alimentation BT 3G1,5mm2 | pm
canalisation cat 6 raccordement entre controleur et lecteur | ens | 1
canalisation cat 6 raccordement entre interphones et combinés | ens | 1 |  |  | 0
canalisation cat 6 raccordement entre téléphone et portier | ens | 1
Renvoi téléphonique par autocom mis en place | ens | 1
Fourreaux ICTA 25 aiguillés | ens | 1
Fourniture, pose, raccordement et protection des alimentations des équipements. | ens | 1
cablage ventouse pour commande par téléphone | ens | 1
cablage Ventouse serrure électromagnétique sur portes exterieures , portails conforme au plan y compris raccordement | ens | 1
boucle magnétique de sortie | HL
Plinthe électrique et goulotte | ens | 1
Saignée Percement et rebouchage | ens | 1
SOUS TOTAL
3.5 TELEVISION |  |  |  |  | 0
Dépose repose antenne télévision suivant phase du projet | Ens | 1
Reprise des canalisations et équipements dans emprise du projet | Ens | 1
SOUS TOTAL
0
3.6 EQUIPEMENT RADIOS |  |  |  |  | 0
phasage et mise en place canalisation et cheminement lors des travaux et alimentation provisoire conforme au CCTP | ens | 1
Déplacement antenne pylone existante | HL
complement alimentation équipement radios | ens | 1
Dépose canalisation existante conforme au CCTP | ens | 1
continuité service pendant les travaux | ens | 1
transfert lignes existantes sur equipement déplacé | ens | 1
Canalisations avec cheminements de tous les systèmes radios y compris ceux des partenaires en cas d’armement d’un PC interservices.
canalisation définitives conforme au CCTP | ens | 1
SOUS TOTAL
3.7 SYSTÈME ANTI INTRUSION |  |  |  |  | 0
phasage de l'installation conforme au CCTP | ENS | 1
Extension centrale existante avec carte compatible | ens | 1
continuité service pendant les travaux | ens | 1
Dépose des installations existantes | ens | 1
Chemin de câbles en acier galvanisé largeur 250 mm | ens | 1
Transmetteur conforme au CCTP | U | 1
Batterie 12V | ENS | 1
Clavier codé mise hors en service ACCUEIL | U | 1
Clavier codé mise hors en service sortie batiment existant | U | 1
SOUS SOL
Détecteur double technologie | U | 6
Rotule pour Détecteur double technologie | ens | 1
sirène interieure | ens | 1
Batterie sirènes | ens | 1
RDC
Contact porte | ens | 1
sirène interieure | ens | 1
sirène exterieure | U | 1
Batterie sirènes | ens | 1
report intrusion local radio et local planton | ens | 1
R+1
Détecteur double technologie | U | 2
Rotule pour Détecteur double technologie | ens | 1
sirène interieure | ens | 1
Batterie sirènes | ens | 1
R+2
Détecteur double technologie | U | 1
Rotule pour Détecteur double technologie | ens | 1
sirène interieure | ens | 1
Batterie sirènes | ens | 1
bus de liaison | ens | 1
Couplage des alarmes conforme au CCTP | ens | 1
Canalisation renvoi alarme conforme au CCTP | ens | 1
canalisation 3 paires SYT1 | ens | 1
Plinthe électrique et goulotte | ens | 1
Fourreau diamètre 25 aiguillé | ens | 1
Canalisation électrique y compris Raccordement et accessoires | ens | 1
asservissement eclairage exterieur | ens | 1
Raccordement ESSAI MISE EN SERVICE FORMATION | ens | 1
Saignée Percement et rebouchage | ens | 1
SOUS TOTAL
3.8 GTB |  |  |  |  | 0
disposition GTB conforme au CCTP | ens | 1
information liste des points en attente sur bornier conforme au CCTP | ens | 1
SOUS TOTAL
Total du lot ELECTRICITE tranche ferme
Total HT :
Total TVA :
Total TTC :

## Lot n°11 - TO - menuiserie exis
Affaire : 220122 |  |  |  |  | Indice 0 26/07/2024
EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME 74 400 CHAMONIX |  |  |  | Tranche optionnelle
PHASE DCE LOT N° 11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Désignation | U. | Q. | QUANTITE ENTREPRISE | Prix Unit. | Prix Total
0
N O T E I M P O R T A N T E
Tous matériels et ouvrages mentionnés dans le présent quantitatif sont sous-entendus fournis, posés et raccordés, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Les travaux et fournitures indiqués au présent devis ne sont pas limitatifs, en conséquence ce devis devra être contrôlé par l'entrepreneur.
L'entrepreneur s'engage, du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'art une installation complète en parfait ordre de marche.
Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même.
3.9 TRANCHE OPTIONNELLE : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU R+1 |  |  |  |  | 0
3.9.1 ALIMENTATION STORES ELECTRIQUES DU NIVEAU RDC R+1
Pour le batiment existant réhabilité
Pour chacun suivant plan d'implantation
protection par disjoncteur dans armoire divisionnaire de zone correspondant | ens | 1
canalisation 3G1,5mm² moteur conforme au CCTP et plan depuis armoire divisionnaire de zone correspondante | ens | 1
fourreau ICTA diamètre 25 (puissance et commande ) | ens | 1
raccordement volet roulant | ens | 1
commande individuelle suivant plan | ens | 1
Saignées , percement et rebouchage coupe feu | ens | 1
Total du lot ELECTRICITE tranche optionnelle n°1
Total HT :
Total TVA :
Total TTC :