## PDG02
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX
Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique
au Centre de Détention d'EYSSES
47300 VILLENEUVE SUR LOT
DOSSIER DCE
D.P.G.F.
DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Septembre 2024
LOT N° 2 - Electricité courants forts et courants faibles
Maitre d'œuvre : C2J Ingénierie - 7, place de la mairie - 16230 SAINT-GROUX - Tél : 05.45.92.63.72 - c2jingenierie@wanadoo.fr

## DPGF Tranche Ferme
ART | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ets | Prix unit. | Prix total
LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE FERME
Généralités
2.04 | Coordination avec les autres corps d'état et le CD d'EYSSES selon CCTP | ens | 1
2.05 | Ensemble des rebouchages selon CCTP | ens | 1
2.06 | Ensemble des fourreaux selon CCTP | ens | 1
2.08 | Démarches administratives selon CCTP | ens | 1
2.09 | Protection des matériels et ouvrages selon CCTP | ens | 1
2.12 | Formation des personnels de maintenance selon CCTP | ens | 1
2.13 | Essais et auto-contrôles selon CCTP | ens | 1
2.17 | Organisation et installations de chantier selon CCTP | ens | 1
2.18 | Dossier de récolement selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Généralités
Prescriptions techniques et particulières
2.23 | Etablissement de l'offre selon CCTP | ens | 1
2.24 | Incidence phasages et contraintes du site selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Prescriptions techniques et particulières
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Travaux d'électricité courants forts
2.32 | TGBT (Poste Transfo côté Mirador 4)
| Ensemble des travaux dans poste transfo et TGBT 1 selon CCTP | ens | 1
Total article 2.32
2.33 | Onduleur 60 KVA
Fourniture, pose et mise en œuvre d'un onduleur 60 KVA selon CCTP y compris accessoires
| Onduleur On-line Full IGBT 60 KVA | u | 1
| Accessoires | ens | 1
| Livraison et mise en œuvre | ens | 1
| Mise en service constructeur | ens | 1
| Carottage Ø 110 pour liaison onduleur | ens | 1
| Passage du câble de liaison (câble lové) | ens | 1
| Raccordements amont et aval | ens | 1
Total article 2.33
2.34 | Tableau Protection VIDEO (TD-VIDEO)
Ensemble des travaux sur TD vidéo selon CCTP
| Note de calcul, porte plan et mise à jour schéma | ens | 1
Total article 2.34
2.35 | Alimentations et POP
2.35.1 | Alimentations des POP (depuis TD-VIDEO)
| A - Alimentation 6 KVA - POP "Parloirs" en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 260 ml) | ens | 1
| B - Alimentation 6 KVA - POP "Porte 3" en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 255 ml) | ens | 1
| C- Alimentation 6 KVA - POP "BAT D" en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 255 ml) | ens | 1
| D - Alimentation 6 KVA - POP "BAT QD" en R02V 5 G 16 mm² compris accessoires (longueur : 280 ml) | ens | 1
| E - Alimentation 6 KVA - POP "CR1-2-3) en R02V 5 G 16 mm² compris accessoires (longueur : 400 ml) | ens | 1
| F - Alimentation 6 KVA - POP "CR4-5-6) en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 170 ml) | ens | 1
| G - Alimentation 6 KVA - POP "BAT Social" en R02V 5 G 6 mm² compris accessoires (longueur : 100 ml) | ens | 1
| H - Alimentation 6 KVA - POP "BAT A " en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 160 ml) | ens | 1
| I - Alimentation 6 KVA - POP "BAT B" en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 140 ml) | ens | 1
| J - Alimentation 6 KVA - POP "BAT C" en R02V 5 G 10 mm² compris accessoires (longueur : 140 ml) | ens | 1
| K - Alimentation 1,5 KVA - POP "TGBT" en R02V 5 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 3 ml) | ens | 1
Total article 2.35.1
2.35.2 | Coffrets POP
| A - POP "Parloirs" complet compris accessoires | ens | 1
| B - POP "Porte 3" complet compris accessoires | ens | 1
| C - POP "BAT D" complet compris accessoires | ens | 1
| D - POP "BAT QD" complet compris accessoires | ens | 1
| E - POP "CR1-2-3" complet compris accessoires (Armoire de rue) | ens | 1
| F - POP "CR4-5-6" complet compris accessoires (Armoire de rue) | ens | 1
| G - POP "BAT Social" complet compris accessoires | ens | 1
| H - POP "BAT A" complet compris accessoires | ens | 1
| I - POP "BAT B" complet compris accessoires | ens | 1
| J - POP "BAT C" complet compris accessoires | ens | 1
| K - POP "TGBT" complet compris accessoires | ens | 1
Total article 2.35.2
Total article 2.35
2.36 | Alimentations et coffrets COF
2.36.1 | COF issus du POP "BAT D"
| Alimentation 1 KVA R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT D" compris accessoires (30 ml) | ens | 1
| Tableau COF "BAT D" complet | ens | 1
| Alimentation 3 KVA R02V 3 G 6 mm² - COF "MIR 7" compris accessoires (65 ml) | ens | 1
| Tableau COF "MIR 4" complet | ens | 1
Total article 2.36.1
2.36.2 | COF issus du COF "MIR4"
| Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 6 mm² - COF "MIR 7" compris accessoires (65 ml) | ens | 1
| Tableau COF "MIR 7" complet | ens | 1
Total article 2.36.2
2.36.3 | COF issus du POP "QD"
| Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT QD1" compris accessoires (45 ml) | ens | 1
| COF "BAT QD1" complet | ens | 1
| Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 2,5 mm² - COF "BAT QD2" compris accessoires (65 ml) | ens | 1
| COF "BAT QD2" complet | ens | 1
Total article 2.36.3
2.36.4 | COF issus du POP "CR 1 - 2 - 3"
| Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 10 mm² - COF " MIR 1" compris accessoires (190 ml) | ens | 1
| COF "MIR 1" complet | ens | 1
| Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 10 mm² - COF "MIR 2" compris accessoires (70 ml) | ens | 1
| COF "MIR 2" complet | ens | 1
| Alimentation 1 KVA, R02V 3 G 16 mm² - COF "MIR 3" compris accessoires (140 ml) | ens | 1
| COF "MIR 3" complet | ens | 1
Total article 2.36.4
2.36.5 | COF issus du POP "CR 4 - 5 - 6"
| Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 6 mm² - COF " MIR 6" compris accessoires (140 ml) | ens | 1
| COF "MIR 6" complet | ens | 1
| Alimentation 1,5 KVA, R02V 3 G 4 mm² - COF " Défilé" compris accessoires | ens | 1
| COF "Défilé" complet | ens | 1
Total article 2.36.5
2.36.9 | COF issu du POP "Mir 5"
| Alimentation COF "Euronef", R02V 5 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur 130 ml) | ens | 1
| Tableau COF "Euronef" complet | ens | 1
Total article 2.36.9
Total article 2.36
2.37 | Alimentations 230 volts caméras extérieures
Ensemble des alimentations électriques de caméras en câbles U1000 R02V, compris accessoires de pose et de mise en œuvre
| Depuis COF - Mirador 1 | ens | 5
| Depuis COF - Mirador 2 | ens | 3
| Depuis COF - Mirador 3 | ens | 4
| Depuis COF - Défilé | ens | 8
| Depuis COF - QD1 | ens | 8
| Depuis COF - QD2 | ens | 8
| Depuis COF - Mirador 6 | ens | 1
| Depuis POP - BAT A | ens | 5
| Depuis POP - BAT B | ens | 4
| Depuis POP - BAT C | ens | 6
| Depuis COF - BAT D | ens | 7
| Depuis POP - BAT Social | ens | 3
| Depuis POP - Parloirs | ens | 13
| Depuis COF - Mirador 4 (1 et 2) | ens | 6
| Depuis Mirador 7 | ens | 2
| Depuis POP "Entrée 3" | ens | 5
| Depuis POP "CR 1-2-3" | ens | 2
Total article 2.37
2.38 | Travaux spécifiques autres locaux
2.38.1 | Salle de crise
| Alimentation 230 volts entre POP "AD" et salle de crise pour bandeau de prises | ens | 1
| Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées | u | 6
| Goulotte de distribution pour prises (2 compartiments) | ens | 1
| Dépose et repose appareils de chauffage, compris dévoiement des alimentations et toutes sujétions | ens | 1
Total article 2.38.1
2.38.2 | Bureau gradé de sécurité
| Alimentation 230 volts entre POP "AD" et bureau gradé pour prises dédiées | ens | 1
| Prises de courant 2 P+T 10/16A dédiées | u | 3
| Goulotte 2 compartiments pour prises et accessoires | ens | 1
Total article 2.38.2
2.38.3 | Chemin de ronde (CR) 1 - 2 - 3
Ensemble des travaux de déposes des existants à l'avancement
| Dépose Hymatom et barrières hyper-fréquence | ens | 1
| Dépose et purge des réseaux dédiés | ens | 1
| Evacuation et traitement des déchets | ens | 1
Total article 2.38.3
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
Travaux de courants faibles
2.39 | Alimentations fibres optiques terminales
1°) Depuis COF "MIR 1"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 5
2°) Depuis COF "MIR 2"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 3
3°) Depuis COF "MIR 3"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 4
4°) Depuis COF "Défilé"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 8
5°) Depuis COF "QD1 et QD2"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 16
6°) Depuis COF "MIR 6"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 1
7°) Depuis COF "BAT A"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 5
8°) Depuis COF "BAT B"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 5
9°) Depuis COF "BAT C"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 4
10°) Depuis COF "BAT D"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 7
11°) Depuis POP "BAT Social"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 3
12°) Depuis POP "Parloirs"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 13
13°) Depuis POP "MIR 4"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 3
14°) Depuis POP "Entrée 3" pour ateliers
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 5
15°) Depuis POP "CR 1 - 2 - 3"
| Alimentations fibres 4 brins, OS2, compris accessoires de poses et de mises en œuvre | ens | 2
Total article 2.39
2.40 | Déploiement fibres optiques 12 brins
1°) Boucle principale
| Fibre optique monomode de distribution principale, 12 brins, OS2 | ml | 2500
| Repérages fibres aux tenants et aux aboutissements pour chacune des pénétrations | ens | 1
2°) Boucles secondaires 12 brins
| Boucle secondaire en 12 brins, monomode OS 2 de POP123/MIR1/MIR2/MIR3/POP123 | ml | 650
| Repérages à chaque pénétrations et/ou attentes sur POP et COF | ens | 1
3°) Antennes optiques 12 brins
Antennes optiques 12 brins monomode OS2
| Depuis POP "CR 4-5-6" pour "Défilé" | ml | 70
| Depuis POP "BAT D" pour "BAT Social" | ml | 100
| Depuis POP" BAT D" pour "Mirador 4" | ml | 90
| Depuis COF "MIR 4" pour "Mirador 7" | ml | 70
| Depuis POP "Entrée 3" pour "Bureau gradé" | ml | 90
| Depuis POP "Mirador 5" pour Euronef | ml | 130
| Repérages aux tenants et aboutissants | ens | 1
Total article 2.40
2.41 | Distribution autres locaux
1°) Salle de crise
| Liaison FTP, 4 paires 6/10ème catégorie 6A entre POP AD et salle de crise | ens | 1
| Repérage liaison et mise en attente | ens | 1
2°) Bureau gradé sécurité
| Liaison Fibre optique (Fo), 4 brins OS2, entre baie AD et bureau gradé | ens | 1
| Repérage liaison et mise en attente | ens | 1
Total article 2.41
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles
Travaux divers
2.42 | Passage des réseaux
| Ensemble des protections de zones, balisages nécessaires pour intervention | ens | 1
| Aiguillage des réseaux | ens | 1
Total article 2.42
2.43 | Prestations de contrôle et d'exécution
| Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques | ens | 1
| Ensemble des schémas et notes de calcul pour tableaux POP et COF | ens | 1
| Assistance au contrôle électrique | ens | 1
Total article 2.43
2.44 | Particularités coffrets de rue
| Socles béton pour armoires de rue compris coffrages et toutes sujétions | ens | 2
| Accessoires de pose, de mise en œuvre et de finitions | ens | 2
Total article 2.44
MONTANT H.T. - Travaux divers
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE FERME
2.45 | Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP | ens | 1
MONTANT HT - S.P.S

## DPGF Tranche optionnelle
ART | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ets | Prix unit. | Prix total
LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE OPTIONNELLE
2.36 | Alimentations et coffrets COF
2.36.6 | COF issus du POP "BAT A"
| Alimentation COF A1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF A2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF A3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| Alimentation COF A4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| COF A1, A2, A3, et A4 complets | ens | 4
Total article 2.36.6
2.36.7 | COF issus du POP "BAT B"
| Alimentation COF B1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF B2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF B3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| Alimentation COF B4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| COF B1, B2, B3, et B4 complets | ens | 4
Total article 2.36.7
2.36.8 | COF issus du POP "BAT C"
| Alimentation COF C1, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF C2, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 30 ml - Etage 1) | ens | 1
| Alimentation COF C3, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| Alimentation COF C4, R02V 3 G 2,5 mm² compris accessoires (longueur : 35 ml - Etage 2) | ens | 1
| COF C1, C2, C3, et C4 complets | ens | 4
Total article 2.36.8
Total article 2.36
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
Travaux de courants faibles
2.40 | Déploiement fibres optiques 12 brins
Ensemble des travaux de déploiements de fibres optiques 12 brins monomode, OS2 selon CCTP
Depuis POP "BAT A"
| Fibre optique 12 brins vers COF A1 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF A2 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF A3 | ml | 35
| Fibre optique 12 brins vers COF A4 | ml | 35
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Depuis POP "BAT B"
| Fibre optique 12 brins vers COF B1 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF B2 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF B3 | ml | 35
| Fibre optique 12 brins vers COF B4 | ml | 35
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Depuis POP "BAT C"
| Fibre optique 12 brins vers COF C1 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF C2 | ml | 30
| Fibre optique 12 brins vers COF C3 | ml | 35
| Fibre optique 12 brins vers COF C4 | ml | 35
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 2.40
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles
Travaux divers
2.42 | Passage des réseaux
| Ensemble des protections de zones de balisage pour passage des réseaux BAT A, B, C | ens | 3
| Aiguillage des réseaux nécessaires et percements puis rebouchages | ens | 3
Total article 2.42
2.43 | Prestations de contrôle et d'exécution
| Ensemble des notes de calcul pour liaisons électriques (COF) | ens | 1
| Ensemble des schémas et notes de calcul pour POP et COF | ens | 1
| Assistance au contrôle électrique | ens | 1
Total article 2.43
MONTANT H.T. - Travaux divers
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TRANCHE OPTIONNELLE

## TF RECAP 2
RECAPITULATIF |  | PRIX TOTAL HT
LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE FERME
Généralités
Prescriptions techniques et particulières
Travaux d'électricité courants forts
Article 2.32 - TGBT (Poste Transfo côté Mirador 4
Article 2.33 - Onduleur 60 KVA
Article 2.34 - Tableau protection VIDEO (TD-VIDEO)
Article 2.35 - Alimentations et POP
Article 2.35.1 - Alimentations des POP
Article 2.35.2 - Coffrets POP
Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF
Article 2.36.1 - COF issus du POP "BAT D"
Article 2.36.2 - COF issus du POP "MIR 4"
Article 2.36.3 - COF issus du POP "QD"
Article 2.36.4 - COF issus du POP "CR 1 - 2 - 3"
Article 2.36.5 - COF issus du POP "CR 4 - 5 - 6"
Article 2.36.9 - COF issus du POP "Mir 5"
Article 2.37 - Alimentations 230 volts caméras extérieures
Article 2.38 - Travaux spécifiques autres locaux
Article 2.38.1 - Salle de crise
Article 2.38.2 - Bureau gradé de sécurité
Article 2.38.3 - Chemin de ronde (CR) 1 - 2 - 3
Travaux d'électricité courants faibles
Article 2.39 - Alimentations fibres optiques terminales
Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins
Article 2.41 - Distribution autres locaux
Travaux divers
Article 2.42 - Passage des réseaux
Article 2.43 - Prestations de contrôle et d'exécution
Article 2.44 - Particularités coffrets de rue
Sécurité et Protection de la Santé
MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME
MONTANT TOTAL TVA
MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - TRANCHE FERME
Date - Cachet - Signature

## TO RECAP 2
RECAPITULATIF |  | PRIX TOTAL HT
LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE OPTIONNELLE
Travaux d'électricité courants forts
Article 2.36 - Alimentations et coffrets COF
Article 2.36.6 - COF issus du POP "BAT A"
Article 2.36.7 - COF issus du POP "BAT B"
Article 2.36.8 - COF issus du POP "BAT C"
Travaux d'électricité courants faibles
Article 2.40 - Déploiement fibres optiques 12 brins
Travaux divers
Article 2.42 - Passage des réseaux
Article 2.43 - Prestations de contrôle et d'exécution
MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle
MONTANT TOTAL TVA
MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles - Tranche optionnelle
Date - Cachet - Signature

## TF TO RECAP
RECAPITULATIF | PRIX TOTAL HT
LOT N° 2 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
TRANCHE FERME
TRANCHE OPTIONNELLE
MONTANT TOTAL HT - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles
MONTANT TOTAL TVA
MONTANT TOTAL TTC - Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles
Date - Cachet - Signature