## RECAP IMMEUBLE JEHAN ANGO
RECAPITULATIF FICHES TYPOLOGIQUES
FICHE | IMMEUBLE JEHAN ANGO - RESIDENCE PANORAMA
01 | SAS accés résidence + hall
02 | Salle d'étude
03 | Cuisine partagée
04 | Cuisine collective
05 | Salle de convivialité
06 | Tiers lieux
07 | Local service
08 | Circulations intérieures
09 | Chambre confort
10 | T1
11 | STUDIO PMR
12 | Sanitaires PMR

## 01
CROUS NORMANDIE | SAS accés résidence + hall |  | 01
Fiche typologique n°
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Accès à l'immeuble | Sas à prévoir Interphonie à l'extérieur du sas
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | NC.
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Circulation horizontale et verticale
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | par badge
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 1
Surface au sol | minimum 30m²
Hauteur sous plafond | 230 dans sas et 250 dans hall
Gabarit d'accès | largeur de portes adaptées aux flux des étudiants
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables
Plafond | traitement acoustique
Autre | -
AMENAGEMENT SPECIFIQUE |  | Commentaires
Fosse à tapis + tapis brosse
Boite à lettres anti vandale avec plaque d'indentification du logement
Interphone
Tableaux d'affichage
Poubelle 20 L
Signalétique d'orientation
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui
Occultation des baies | Non
Niveau d'éclairement sur plan de travail | -
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détecteur
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | SUIVANT REGLEMENTATION EN VIGUEUR
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | -
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | non
Eau chaude sanitaire | non
Chauffage | oui
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | -
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non
CROUS NORMANDIE | SAS accés résidence + hall |  | 01
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | prises ménage + prise pour ecran dynamisque dans FP | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones |  | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
Prises informatiques réseau interne | 1 RJ45 pour l'écran + caméra
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 | Immeuble de 3° famille catégorie B Vérification des informations lors des études et application des NF SSI
Détection de fumée | -
Protection incendie | -
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | n/a
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui

## 02
CROUS NORMANDIE | Salle d'étude |  | 02
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Salle d'études
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | 10
Nombre de postes de travail | A définir
Communication directe avec | Circulation horizontale RDC
Communication secondaire avec | WC PMR
Contrôle d'accès | par badge
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 2
Surface au sol | 10 à 20 m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - Vitrés sur circulation
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
| Tableau blanc - offre de base | Mobilier non compris dans le marché de base prévoir tout de même une estimation et un aménagement
Tables/bureaux - à estimer/option
Fauteuils confortable - à estimer/option
Casier - à estimer/option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui | Les recommandations relatives à l'éclairage respectent la norme européenne NF EN 12 464-1.
Occultation des baies | non
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 500 lux minimum
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détecteur de présence
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Lw max ≤ 30 dB(A)
- bruits extérieurs | Suivant réglementation en vigueur
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | - | Possibilité de réguler la température l'été par brise-soleil, ventilation… pour éviter les surchauffes.
Température d'hiver | 20°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | suivrant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | non
Eau chaude sanitaire | non
Chauffage | oui
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non
CROUS NORMANDIE | Salle d'étude |  | 02
Fiche typologique n° :
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 2 prises par poste de travail pour recharge PC | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri | -
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | non
Prises informatiques réseau interne | A définir
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux dans les salles | Immeuble de 3° famille catégorie B Vérification des informations lors des études et application des NF SSI
Détection de fumée | -
Protection incendie | -
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | oui | Signalétique suivant la charte fournit
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui
POINT DE VIGILENCE
Commentaires
Prévoir une isolation phonique performante permettant une atmosphére calme et favorisant la concentration

## 03
CROUS NORMANDIE | Cuisine partagée |  | 03
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Préparation de repas / salle à manger / Atelier cuisine | 1 cuisine partagée en RDC
Durée d'utilisation | Sur réservation auprès du site
Effectif maximum | A définir
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Terrasse extérieur
Communication secondaire avec | WC PMR - Tiers lieux
Contrôle d'accès | par badge
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 1 en RDC
Surface au sol | 20 m² minimum
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres minimum
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - Vitrés sur circulation intérieur
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
| 4 plans de travail resistant chaleur, rayure… | Mobilier non compris dans le marché de base prévoir tout de même une estimation et un aménagement Étudier la mise en place d'une cloison ammovible entre le cuisine partagée et le tiers lieux.
Crédence
4 plaques de cuisson
4 hottes raccordées à une extraction mécanique en toiture et asservies aux commandes des plaques de cuisson
4 fours (définir le type)
4 éviers 2 bacs
4 Micro-ondes
Tables / Chaises - à estimer/option
Casiers - à estimer/option
Rangements et étagères - à estimer/option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui
Occultation des baies | selon orientation
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 500 lux
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détecteur
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur - Isolation accoustique très performante à prévoir afin d'eviter toute nuissance aux chambres avoisinantes
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | - | Possibilité de réguler la température l'été par brise-soleil, ventilation… pour éviter les surchauffes.
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | 90 m3/h/m²
Apports calorifiques
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | oui
Eau chaude sanitaire | oui
Chauffage | radiateur classique avec thermostat central
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique | Hottes
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | oui
CROUS NORMANDIE | Cuisine partagée |  | 03
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 4 prises par plan de travail + prises ménage | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri | -
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | A définir
Prises informatiques réseau interne | A définir
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux | Plans d'évacuations et extincteur à prévoir
Détection de fumée | oui
Protection incendie | oui
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | signalétique du local
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui

## 04
CROUS NORMANDIE | Cuisine collective |  | 04
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Préparation de repas / salle de manger
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | -
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Espaces de circulations
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | libre
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 5 : 1 par niveau
Surface au sol | 10 à 20 m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - Vitrés sur circulation
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
| 2 plans de travail resistant chaleur, rayure… | Mobilier non compris dans le marché de base prévoir tout de même une estimation et un aménagement
Crédence
2 plaques de cuisson
2 hottes raccordées à une extraction mécanique en toiture et asservies aux commandes des plaques de cuisson
2 éviers 2 bacs
Tables / Chaises- à estimer/option
Casiers - à estimer/option
Rangements et étagères - à estimer/option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui
Occultation des baies | non
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 500 lux
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détection
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur - Isolation accoustique très performante à prévoir afin d'eviter toute nuissance aux chambres avoisinantes
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | - | Possibilité de réguler la température l'été par brise-soleil, ventilation… pour éviter les surchauffes.
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | 90 m3/h/personne
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | oui
Eau chaude sanitaire | oui
Chauffage | radiateur classique avec thermostat
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique | Hottes
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | oui
CROUS NORMANDIE | Cuisine collective |  | 04
Fiche typologique n° :
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 4 prises par plan de travaill + prises ménage | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri | -
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | A définir
Prises informatiques réseau interne | A définir
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux | Plans d'évacuations et extincteur à prévoir
Détection de fumée | oui
Protection incendie | oui
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | signalétique du local
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui

## 05
CROUS NORMANDIE | Salle de convivialité |  | 05
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Convivialité
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | -
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Espaces de circulations
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | libre
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 4
Surface au sol | 10 à 20 m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - Vitrés sur circulation
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
| A définir lors de l'élaboration du projet | Mobilier non compris dans le marché de base prévoir tout de même une estimation et un aménagement
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui | Créer une ambiance lumineuse chaleureuse.
Occultation des baies | non
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 500 lux
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détection
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur - Isolation accoustique très performante à prévoir afin d'eviter toute nuissance aux chambres avoisinantes
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | - | Possibilité de réguler la température l'été par brise-soleil, ventilation… pour éviter les surchauffes.
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | -
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | non
Eau chaude sanitaire | non
Chauffage | radiateur classique avec thermostat
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | -
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non
CROUS NORMANDIE | Salle de convivialité |  | 05
Fiche typologique n° :
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | Suivant aménagement | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri | -
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | A définir
Prises informatiques réseau interne | A définir
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux | Plans d'évacuations et extincteur à prévoir
Détection de fumée | oui
Protection incendie | oui
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | signalétique du local
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui

## 06
CROUS NORMANDIE | Tiers lieux |  | 06
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Espaces de rencontre / activités / ateliers
Durée d'utilisation | Sur réservation auprès du site
Effectif maximum | A définir
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Terrasse extérieures
Communication secondaire avec | WC PMR - Cuisine partagée
Contrôle d'accès | par badge
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 1
Surface au sol | Minimum 40m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres minimum
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - Vitrés sur circulation
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
| Tables / Chaises - à estimer/option | La maitrise d’œuvre devra proposer lors de son projet un aménagement mobilier de l’espace permettant de définir les arrivés des réseaux pouvant être nécessaire pour le bon fonctionnement de l’espace. Prévoir tout de même une estimation et un aménagement. Les réunions de pilotages permettrons de définir les aménagements souhaités. Étudier la mise en place d'une cloison ammovible entre le tiers lieux et la cuisine collective
Casiers - à estimer/option
Rangements, étagères, bibliothéques ... - à estimer/option
Espace multimédia - à estimer/option
Canapés / Fauteuils / …
…
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | oui
Occultation des baies | non
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 500 lux
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | Détection
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur - Isolation accoustique très performante à prévoir afin d'eviter toute nuissance aux chambres avoisinantes
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | - | Possibilité de réguler la température l'été par brise-soleil, ventilation… pour éviter les surchauffes.
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | oui
Eau chaude sanitaire | oui
Chauffage | radiateur classique avec thermostat
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | oui
CROUS NORMANDIE | Tiers lieux |  | 06
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | Suivant projet
380 Tri
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | Suivant projet
Prises informatiques réseau interne
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux | Plans d'évacuations et extincteur à prévoir
Détection de fumée | oui
Protection incendie | oui
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | signalétique du local
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui

## 07
CROUS NORMANDIE | Local service |  | 07
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Rangement / Stockage
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | -
Nombre de postes de travail | 0
Communication directe avec | Espaces de circulations
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | fermeture à clé sur organigramme
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 5 - 1 local par niveaux
Surface au sol | minimum 2m²
Hauteur sous plafond | 2m50
Gabarit d'accès | double-porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
Vide seau
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | -
Occultation des baies | -
Niveau d'éclairement sur plan de travail | 150 lux
Eclairage artificiel | oui
Mode de commande | manuel avec minuterie
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | oui
Eau chaude sanitaire | oui
Chauffage | non
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | oui
CROUS NORMANDIE | Local service |  | 07
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 1 Prise de courant à hauteur
380 Tri | -
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | non
Prises informatiques réseau interne | non
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1
Détection de fumée | -
Protection incendie | -
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | identification du local
Eclairage de sécurité | -
Signalisation de sécurité | -

## 08
CROUS NORMANDIE | Circulations intérieures |  | 08
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Circulation
Durée d'utilisation | quotidienne
Effectif maximum | -
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | -
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | -
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | -
Surface au sol | -
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres minimum
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR et chariot ménage
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | lessivables - plinthes haute
Plafond | traitement acoustique
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | non nécessaire
Occultation des baies | -
Niveau d'éclairement sur plan de travail | n/a
Eclairage artificiel | 100 lux pour couloirs - 150 lux pour les escaliers
Mode de commande | détécteurs
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | -
Renouvellement d'air | -
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | non
Eau chaude sanitaire | non
Chauffage | oui
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | -
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | -
CROUS NORMANDIE | Circulations intérieures |  | 08
Fiche typologique n° :
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 1 PC à 1m tous les 6m | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri | -
Autres à préciser | -
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | - | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
Prises informatiques réseau interne | Suivant préscriptions du fournisseurs en charge des bornes WIFI
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Catégorie A avec type d'alarme Type 1 - Prévoir flash lumineux | Plans d'évacuations et extincteur à prévoir
Détection de fumée | oui
Protection incendie | oui
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | -
Eclairage de sécurité | oui
Signalisation de sécurité | oui

## 09
CROUS NORMANDIE | Chambre confort |  |  |  | 09
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  |  |  | Commentaires
Activité dominante | Hebergement
Durée d'utilisation | quotidenne
Effectif maximum | 1
Nombre de postes de travail | 1
Communication directe avec | Circulation horizontale
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | Fermeture à clef sur organigramme
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  |  |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | Minimum 86
Surface au sol | ≈ 10m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | -
REVETEMENTS SPECIAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Sol | U4P3E2C1 | U4P3E2C2
Parois verticales | Lessivable | Lessivable
Plafond | - | -
Autre |  | Dans la douche et au dessus lavabo : Panneau lessivable et résistant aux chocs / rayures/ ETC.
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
| Meuble à chaussures (8-10 paires) | Patères |  | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
| Panderie /Placard/ Rangement... (profondeur max de 60cm) offrant de nombreux espaces de rangement : Vetement, provisions alimentaire, balais, produits d'entretiens. La definition des espaces permettra de dissocier le coter stockage et le coté rangement | DOUCHE : Bac à douche avec rideau de douche (prévoir variante avec porte de douche) Robinetterie mitigeuse facilement remplacable Flexible et pomme de douche économique Barre réglable pour fixation douchette Performance demandée : E0 C2 A2 U3
| Rangement valise | WC suspendu avec chasse d'eau 3l/6l Cuvette avec abattant à frein de chute Robinet d'arret WC 1/4 de tour
| Miroir | LAVABO : Cuve en composite Robinetterie mitigeuse classement E00 C3 A2 U3
| Poubelles 10L | Miroir avec bandeau lumineux
| Lit relevable 90*200 | Dévidoir à papier toilette
| Table ou tablette de lit | Porte serviette
Bureau avec rangement intégrés
Tableau d'affichage
Etagères/bibliothéque
patères
Refrigérateur tabletop doté d'un freezer
Chaise de bureau - en option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eclairage naturel | oui | non |  | Commande à clef à l'entrée de la chambre permettant l'activation du sysème d'éclairage de la chambre. Prévoir des lumiaires orientables au niveau du lit et du bureau.
Occultation des baies | non | non
Niveau d'éclairement | 200 lux | 200 lux
Eclairage artificiel | oui | oui
Mode de commande | manuel | manuel
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  |  |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  |  |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eau froide sanitaire | non | oui
Eau chaude sanitaire | non | oui
Chauffage | chauffage avec thermostat général | Seche serviette en option
EXTRACTIONS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Ventilation hygiène | - | VMC
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non | oui
CROUS NORMANDIE | Chambre confort |  |  |  | 09
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
230V / 16A | 2 en tête de lit 3 au bureau 3 prises électroménager (1 frigo + 1 micro-onde+1 libre) | 1 Prise |  | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Prises téléphones | -
Boitier fibre | oui | non
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Système sécurité incendie | DAAF
Détection de fumée | oui | non
Protection incendie | -
SIGNALISATION |  |  |  | Commentaires
Identité du local | oui - n° de chambre sur porte palière
Eclairage de sécurité | -
Signalisation de sécurité | -

## 10
CROUS NORMANDIE | TYPE 1 |  |  |  | 10
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  |  |  | Commentaires
Activité dominante | Hebergement
Durée d'utilisation | quotidenne
Effectif maximum | 1
Nombre de postes de travail | 1
Communication directe avec | Circulation horizontale
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | Fermeture à clef sur organigramme
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  |  |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | Minimum 44
Surface au sol | ≈ 15m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | -
REVETEMENTS SPECIAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Sol | U4P3E2C1 | U4P3E2C2 | U4P3E2C3
Parois verticales | Lessivable | Lessivable | Lessivable
Plafond | - |  | Lessivable
Autre |  | Dans la douche et au dessus lavabo : Panneau lessivable et résistant aux chocs / rayures/ ETC. | Prévoir panneau lessivable et résistant aux chocs / rayures / etc. au dessus du plan de travail
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
| Meuble à chaussures (8-10 paires) | Patères | Plan de travail stratifié robuste, résistant à la chaleur, aux rayures… | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
| Panderie /Placard/ Rangement... (profondeur max de 60cm) offrant de nombreux espaces de rangement : Vetement, provisions alimentaire, balais, produits d'entretiens. La definition des espaces permettra de dissocier le coter stockage et le coté rangement | DOUCHE : Bac à douche avec rideau de douche (prévoir variante avec porte de douche) Robinetterie mitigeuse facilement remplacable Flexible et pomme de douche économique Barre réglable pour fixation douchette Performance demandée : E0 C2 A2 U3 | Meuble bas avec 1 porte et 1 rangement 2 étagères et une niche pour y positionner le réfrigérateur
| Rangement valise | WC suspendu avec chasse d'eau 3l/6l Cuvette avec abattant à frein de chute Robinet d'arret WC 1/4 de tour | Meuble haut avec 2 étagères
| Miroir | LAVABO : Cuve en composite Robinetterie mitigeuse classement E00 C3 A2 U3 Bonde | Evier 1 cuve en résine avec bouchon Robinetterie mitigeuse type cole de cigne Clasement E00 C3 A2 U3
| Poubelles 10L | Miroir avec bandeau lumineux | Tablette pour intégrer le micro-onde
| Lit 90*200 | Dévidoir à papier toilette | Réfrigérateur 100 à 140 litres muni d'un freezer
| Table ou tablette de lit | Porte serviette | Plaque à induction 2 feux
| Bureau avec rangement intégrés |  | Refrigérateur tabletop doté d'un freezer
Tableau d'affichage
Etagères/bibliothéque
patères
Chaise de bureau - en option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eclairage naturel | oui | non | A définir durant l'étude | Commande à clef à l'entrée de la chambre permettant l'activation du sysème d'éclairage de la chambre. Prévoir des lumiaires orientables au niveau du lit et du bureau. Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
Occultation des baies | non | non | non
Niveau d'éclairement | 200 lux | 200 lux | 200 lux
Eclairage artificiel | oui | oui | oui
Mode de commande | manuel | manuel | manuel
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  |  |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  |  |  | Commentaires
Température d'été | - |  |  | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | -
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eau froide sanitaire | non | oui | oui
Eau chaude sanitaire | non | oui | oui
Chauffage | chauffage avec thermostat général | Seche serviette en option | -
EXTRACTIONS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Ventilation hygiène | - | VMC | VMC
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non | oui | oui
CROUS NORMANDIE | TYPE 1 |  |  |  | 10
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
230V / 16A | 2 en tête de lit 3 au bureau | 1 Prise | 1 Prise Micro-onde 1 Prise réfrigérateur 1 prise libre | Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
380 Tri
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Prises téléphones | - | - | -
Boitier fibre | oui | - | -
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Système sécurité incendie | DAAF | - | -
Détection de fumée | oui | non | -
Protection incendie | - | - | -
SIGNALISATION |  |  |  | Commentaires
Identité du local | oui - n° de chambre sur porte palière
Eclairage de sécurité | -
Signalisation de sécurité | -

## 11
CROUS NORMANDIE | STUDIO PMR |  |  |  | 11
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  |  |  | Commentaires
Activité dominante | Hebergement
Durée d'utilisation | quotidenne
Effectif maximum | 1
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Circulation horizontale
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | Fermeture à clef sur organigramme
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  |  |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | Minimum 4
Surface au sol | ≈ 15m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | -
REVETEMENTS SPECIAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Sol | U4P3E2C1 | U4P3E2C2 | U4P3E2C3
Parois verticales | Lessivable | Lessivable | Lessivable
Plafond | Lessivable | Lessivable | Lessivable
Autre |  | Dans la douche et au dessus lavabo : Panneau lessivable et résistant aux chocs / rayures/ ETC. | Prévoir panneau lessivable et résistant aux chocs / rayures / etc. au dessus du plan de travail
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
| Meuble à chaussures (8-10 paires) | Patères | Plan de travail stratifié robuste, résistant à la chaleur, aux rayures… | SUIVANT AVIS ERGONOME Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
| Panderie /Placard/ Rangement... (profondeur max de 60cm) offrant de nombreux espaces de rangement : Vetement, provisions alimentaire, balais, produits d'entretiens. La definition des espaces permettra de dissocier le coter stockage et le coté rangement | DOUCHE : Bac à douche avec rideau de douche (prévoir variante avec porte de douche) Robinetterie mitigeuse facilement remplacable Flexible et pomme de douche économique Barre réglable pour fixation douchette Performance demandée : E0 C2 A2 U3 | Meuble bas avec 1 porte et 1 rangement 2 étagères et une niche pour y positionner le réfrigérateur
| Rangement valise | WC suspendu avec chasse d'eau 3l/6l Cuvette avec abattant à frein de chute Robinet d'arret WC 1/4 de tour | Evier 1 cuve en résine avec bouchon Robinetterie mitigeuse type cole de cigne Clasement E00 C3 A2 U3
| Miroir | LAVABO : Cuve en composite Robinetterie mitigeuse classement E00 C3 A2 U3 Bonde | Tablette pour intégrer le micro-onde
| Poubelles 10L | Miroir avec bandeau lumineux | Réfrigérateur 100 à 140 litres muni d'un freezer
| Lit 90*200 | Dévidoir à papier toilette | Plaque à induction 2 feux
| Table ou tablette de lit | Porte serviette | Micro-ondes simple d'utilisation
| Bureau avec rangement intégrés | Tabouret amovible dans la douche
| Tableau d'affichage | Barres d'appui
Etagères/bibliothéque
patères
Refrigérateur tabletop doté d'un freezer
Béquillage portes accessible
Barres d'appuis
Barres de tirage sur les portes
Chaise de bureau - en option
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eclairage naturel | oui | non | A définir durant l'étude | Commande à clef à l'entrée de la chambre permettant l'activation du sysème d'éclairage de la chambre. Prévoir des lumiaires orientables au niveau du lit et du bureau. Description non exhaustive pouvant évoluer en phase projet
Occultation des baies | non | non | non
Niveau d'éclairement | 200 lux | 200 lux | 200 lux
Eclairage artificiel | oui | oui | oui
Mode de commande | manuel | manuel | manuel
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  |  |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation en vigueur
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  |  |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | NC
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eau froide sanitaire | non | oui | oui
Eau chaude sanitaire | non | oui | oui
Chauffage | chauffage avec thermostat général | Seche serviette en option | -
EXTRACTIONS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Ventilation hygiène | - | VMC | VMC
sur équipement spécifique | -
EVACUATION EN RESEAUX | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | non | oui | oui
CROUS NORMANDIE | STUDIO PMR |  |  |  | 11
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
230V / 16A | 2 en tête de lit 3 au bureau | 1 Prise | 1 Prise Micro-onde 1 Prise réfrigérateur 1 prise libre | Déscription non exhaustive
380 Tri
Autres à préciser
COURANTS FAIBLES | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Prises téléphones | - | - | -
Boitier fibre | oui | - | -
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE | CHAMBRE | SALLE DE DOUCHE | KITCHENETTE | Commentaires
Système sécurité incendie | flash lumineux + DAAF
Détection de fumée | oui | non | -
Protection incendie | - | - | -
SIGNALISATION |  |  |  | Commentaires
Identité du local | oui - n° de chambre sur porte palière | - | -
Eclairage de sécurité | - | - | -
Signalisation de sécurité | - | - | -

## 12
CROUS NORMANDIE | SANITAIRE PMR |  | 12
Fiche typologique n° :
CARACTERISTIQUES GENERALES
USAGE |  | Commentaires
Activité dominante | Sanitaire
Durée d'utilisation | quotiden
Effectif maximum | -
Nombre de postes de travail | -
Communication directe avec | Tiers lieux / cuisine partagée
Salles de travail
Communication secondaire avec | -
Contrôle d'accès | -
Charge au sol admissible | -
DIMENSIONNEMENT |  | Commentaires
Nombre de local de ce type | 2
Surface au sol | 5m²
Hauteur sous plafond | 2,50 mètres
Gabarit d'accès | largeur de porte permettant un passage PMR
REVETEMENTS SPECIAUX |  | Commentaires
Sol | U4P3E2C1
Parois verticales | Lessivable
Plafond | -
Autre
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  | Commentaires
WC suspendu avec chasse d'eau 3l/6l Cuvette avec abattant à frein de chute Robinet d'arret WC 1/4 de tour
Lave main Robinetterie mitigeuse classement E00 C3 A2 U3 avec cellule de déclenchement
Miroir
Barres d'appui
Barre de tirage sur porte
poignée de porte accessible
CONFORT ET AMBIANCES
AMBIANCE LUMINEUSE |  | Commentaires
Eclairage naturel | non
Occultation des baies | oui
Eclairage artificiel | 200 lux min
Mode de commande | Detection
AMBIANCE ACOUSTIQUE |  | Commentaires
Niveau Sonore Global dont : | Suivant réglementation
- bruits extérieurs
- bruits équipements
Réverbération
Bruits de chocs
Décroissance spatiale
Isolement au bruit aérien intérieur
AMBIANCE THERMIQUE |  | Commentaires
Température d'été | -
Température d'hiver | 19°C ± 2°C
Hygrométrie | -
Renouvellement d'air | Suivant réglementation
Apports calorifiques | -
TOUS FLUIDES ET GAZ
FLUIDES EN RESEAUX |  | Commentaires
Eau froide sanitaire | oui
Eau chaude sanitaire | oui
Chauffage | -
EXTRACTIONS |  | Commentaires
Ventilation hygiène | VMC
sur équipement spécifique
EVACUATION EN RESEAUX |  | Commentaires
Eaux usées / eaux vannes | oui
CROUS NORMANDIE | SANITAIRE PMR |  | 12
Fiche typologique n°
RESEAU ELECTRIQUE
COURANTS FORTS |  | Commentaires
230V / 16A | 1 PC ménage | Prévoir la fourniture de séches main en option
380 Tri | -
Autres à préciser | Alimentation séche main
COURANTS FAIBLES |  | Commentaires
Prises téléphones | -
Prises informatiques réseau interne | -
SECURITE GENERALE
SECURITE INCENDIE |  | Commentaires
Système sécurité incendie | Flash lumineux
Détection de fumée | oui
Protection incendie | -
SIGNALISATION |  | Commentaires
Identité du local | oui
Eclairage de sécurité | à prévoir jusqu'aux sorties de secours
Signalisation de sécurité | oui