## PDG
RECTORAT de l’ACADEMIE de Nice
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE CEDEX 2
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.
LOT 05 - ELECTRICITE
MAÎTRISE D’OUVRAGE :
REGION ACADEMIQUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
RECTORAT de l’ACADEMIE de Nice
Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l’Etat (DRA-PIE)
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE CEDEX 2
MAÎTRISE D’ŒUVRE :
B .E. T
CINFORA
Résidence SKY VALLEY - 81 avenue Simone Veil
06200 NICE
Tél : 04 97 02 24 30
E-mail : contact@cinfora.fr
CINFORA | Indice A | Indice B | Indice C
Septembre 2024 | 2024-09-13 | 2024-09-01 | 2024-10-01

## DPGF
RECTORAT de l’ACADEMIE de Nice
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE
D.P.G.F.
LOT 05 - ELECTRICITE
N° | D E S I G N A T I O N | U | QTE | QTE ENT | P.U. EN € | TOTAL EN €
1 | GENERALITES | PM
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES | PM |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT |  |  |  |  | 0
3.1 | Installation de chantier
| Eclairage de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de sécurité de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Coffret de chantier équipé | U | 4 |  |  | 0
| Raccordement des installations et dépose en fin de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.2 | Dépose des installations |  |  |  |  | 0
| Dépose dans le respects des exigences du CCTP | PM |  |  |  | 0
| La neutralisation des réseaux déposés, | Ens | 1 |  |  | 0
| L’évacuation des installations déposées (Déclencheur manuel, détecteur anti-intrusion, lecteur de badge, digicode, etc…) | Ens | 1 |  |  | 0
| La dépose des protections électriques devenues obsolète, | Ens | 1 |  |  | 0
| La dépose des réseaux obsolètes encombrant les cheminements, | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.3 | Origine des installations | PM |  |  |  | 0
0
3.4 | Tableaux généraux basse tension |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM |  |  |  | 0
| Intégration des nouvelles protections dans les TGBT et TD : |  |  |  |  | 0
| Centrale contrôle d’accès | Ens | 1 |  |  | 0
| Centrale anti-intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.5 | Cheminements |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM |  |  |  | 0
| Chemins de câbles courants forts | Ens | 1 |  |  | 0
| Chemins de câbles courants faibles | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements des murs et planchers pour le passage des CC. | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage coupe-feu des traversées de murs et planchers | Ens | 1 |  |  | 0
| Tube IRL suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Goulotte | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.6 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| BAES | U | 1 |  |  | 0
| Câblage de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.7 | Alimentation spécialisée |  |  |  |  | 0
| Pour le lot menuiseries extérieures : |  |  |  |  | 0
| Alimentation ventouse pour le système de contrôle d’accès en câble U1000R2V avec câble en attente, | U | 13 |  |  | 0
| Pour le lot menuiseries intérieure : |  |  |  |  | 0
| Alimentation ventouse pour le système de contrôle d’accès en câble U1000R2V avec câble en attente, | U | 20 |  |  | 0
0
| Pour le présent lot : |  |  |  |  | 0
| Alimentation système anti-intrusion en câble U1000R2V avec mise en œuvre et raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation centrale contrôle d’accès en câble U1000R2V avec mise en œuvre et raccordement, | U | 1 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
4.1 | Informatique et téléphonie |  |  |  |  | 0
| Mise à disposition d'un raccordement RJ45 au système anti-intrusion pour supervision | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise à disposition d'un raccordement RJ45 au système de contrôle d'accès pour supervision | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise à disposition d'un raccordement RJ45 à l'UTL pour supervision | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement au baie VDI les plus proches | U | 3 |  |  | 0
| Accessoire de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
| Recette informatique | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.2 | Visiophonie et contrôle d'accès périmétrique et volumétrique |  |  |  |  | 0
| Centrale de gestion du système de contrôle d'accès | Ens | 1 |  |  | 0
| UTL | Ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des câblages existants | Ens | 1 |  |  | 0
| Mesures conservatoires | U | 13 |  |  | 0
| Platine de rue | U | 2 |  |  | 0
| Lecteur RFID | U | 42 |  |  | 0
| Bouton poussoir de sortie | U | 35 |  |  | 0
| Coffret technique | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des installations suivant le CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture des badges | U | 200 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  | 0
0
4.3 | Système anti-intrusion |  |  |  |  | 0
| Centrale système anti-intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence volumétrique | U | 32 |  |  | 0
| Clavier de commande | U | 1 |  |  | 0
| Transmetteur téléphonique | U | 1 |  |  | 0
| Raccordement de l'installation suivant le CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
| Détecteur optique | U | 7 |  |  | 0
| Raccordement des DI sur les boucles existantes | Ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement des maintiens de porte en position ouverte | U | 7 |  |  | 0
| Asservissement de dévérouillage des issus de secours | U | 33 |  |  | 0
| DM vert | U | 33 |  |  | 0
| Raccordement de l'installation suivant le CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  | 0
Divers
| Document EXE | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  |  | 0
| Total HT LOT 05 - ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Total TTC LOT 05 - ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
NB: Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité
de son offre pour une exécution conforme au CCTP et à l'attente du maître de l'ouvrage
N° | DESIGNATION | U | QTE | QTE ENT | P.U. EN € | TOTAL EN €
5 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
5.1 | 04 - Vidéo-surveillace |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement caméra fixe | U | 4
| Mise en œuvre d'un enregistreur hybride | U | 1 |  |  | 0
| Raccordement de l'installation depuis les baie VDI les plus proches | Ens | 1 |  |  | 0
| Programmation de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  | 0
0
5.2 | 05 - Local vélo |  |  |  |  | 0
| Alimentation ventouse en câble U1000R2V avec câble en attente | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation des armoires de recharges en câble U1000R2V avec câble en attente | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un lecteur de badge de contrôle d'accès | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaision pour le raccordement du lecteur de badge RFID | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  | 0