## LOT 2 Cour d'appel -CA
COUR D'APPEL DE LYON
Date de la Création : 19/08/2024 |  | Bordereau de réponse LOT 2 Cour d'appel |  |  |  | Version 6
Les quantités sont données à titre d'information. Il appartient au soumissionnaire de vérifier les quantités à partir des éléments transmis
1.0> Phase Préparation
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
1.1 | Fourniture des études d'exécutions |  | Ens. |  | 0 | 0
1.2 | Réalisation d'un état des lieux sur site (sous forme d'un reportage photo) |  | Ens. |  | 0 | 0
1.3 | Production du carnet de câble CFA de l'installation réalisée |  | Ens. |  | 0 | 0
0
Total 1.0 - Phase préparation | [5 empty] | 0
1.1> Phase Chantier
1.1.1 | Suivi de chantier |  | Ens. |  | 0 | 0
1.1.2 | Nettoyage quotidien du chantier |  | Ens. |  | 0 | 0
1.1.3 | Installation chantier, balisages |  | Ens. |  | 0 | 0
1.1.4 | Nacelle et échafaudage |  | Ens. |  | 0 | 0
0
Total 1.1 - Couts Indirect Chantier | [5 empty] | 0
2> VIDEOSURVEILLANCE
2.0> Système Centrale
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.1 | Fourniture de l' Application centrale VMS |  | U | 1 | 0 | 0
2.2 | Fourniture Plateforme matérielle VMS |  | U | 1 | 0 | 0
2.3 | Fourniture licence Caméra (+10%) |  | U | 37 | 0 | 0
2.4 | Fourniture licence LICENCE POUR ANALYSE D'IMAGE AVANCÉE D’UNE CAMÉRA (+10%) |  | U | 37 | 0 | 0
2.5 | Fourniture d'Onduleur (autant que de LT) |  | U | 4 | 0 | 0
2.6 | Fourniture de Poste d'exploitation (PCS et relecture) |  | U | 2 | 0 | 0
2.7 | Fourniture d'Ecran de Mur d'image |  | U | 2 | 0 | 0
2.8 | Fourniture d' Unité centrale de mur d'image |  | U | 2 | 0 | 0
2.9 | Fourniture d'un joystick |  | U | 1 | 0 | 0
2.10 | Fourniture d'un DVR pour caméra analogique 4 voies |  | U | 5 | 0 | 0
2.11 | Fourniture de Licence utilisateur |  | U | 3 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.11 | Pose et paramétrage de Poste d'exploitation (PCS et relecture) |  | U | 2 | 0 | 0
2.12 | Pose et paramétrage du serveur VMS |  | U | 1 | 0 | 0
2.14 | Pose et raccordement d'Onduleur |  | U | 1 | 0 | 0
2.15 | Pose d'Ecran de Mur d'image |  | Ens.. | 1 | 0 | 0
2.16 | Pose d' Unité centrale de mur d'image |  | U | 2 | 0 | 0
2.17 | Pose d'un joystick |  | U | 1 | 0 | 0
2.18 | Pose et paramétrage d'un DVR pour caméra analogiques 4 voies |  | U | 5 | 0 | 0
0
Total 2.0 | [5 empty] | 0
2.1> Sous Sol -1
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.1.1 | A CRÉER
2.1.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 1 | 0 | 0
2.1.4 | Fourniture d'un Câblage Ethernet ( installation classique) |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.1.5 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
2.1.6 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 1 | 0 | 0
2.1.9 | Tirage de Câblage Ethernet ( installation classique) |  | h |  | 0 | 0
0
Total 2.1 | [5 empty] | 0
2.2> RDC
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.2.1 | A REMPLACER
2.2.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx Analogique |  | U | 9 | 0 | 0
2.2.3 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 6 | 0 | 0
2.2.4 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 15 | 0 | 0
2.2.5 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx Analogique |  | U | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Fourniture support et accessoire Caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra fixe |  | U | 9 | 0 | 0
2.2.8 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.2.9 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 5 | 0 | 0
2.2.10 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 10 | 0 | 0
2.2.11 | Pose de Caméra PTZ ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Pose de Caméra PTZ ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 9 | 0 | 0
2.2.14 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 15 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.2.15 | A CRÉER
2.2.16 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 4 | 0 | 0
2.2.17 | Fourniture support et accessoire Caméra fixe |  | U | 4 | 0 | 0
2.2.18 | Fourniture d'un Câblage Ethernet ( installation classique) |  | ml |  | 0 | 0
2.2.19 | Fourniture d'un Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.2.20 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
2.2.21 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 3 | 0 | 0
2.2.22 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 3 | 0 | 0
2.2.23 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 3 | 0 | 0
2.2.24 | Tirage de Câblage Ethernet (installation classique) |  | h |  | 0 | 0
2.2.25 | Tirage de Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | h |  | 0 | 0
0
Total 2.2 | [5 empty] | 0
2.3> Niveau 1
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.3.1 | A REMPLACER
2.3.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx Analogique |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.3 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 1 | 0 | 0
2.3.4 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 7 | 0 | 0
2.3.5 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx Analogique |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Fourniture support et accessoire Caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra fixe |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.8 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.3.9 | Dépose d'une caméra et son évacuation |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
2.3.11 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.12 | Pose de Caméra PTZ ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.13 | Pose de Caméra PTZ ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.14 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.15 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 7 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.3.16 | A CRÉER
2.3.17 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.18 | Fourniture support et accessoire Caméra fixe |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.19 | Fourniture d'un Câblage Ethernet ( installation classique) |  | ml |  | 0 | 0
2.3.20 | Fourniture d'un Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.3.21 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
2.3.22 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.23 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.24 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 6 | 0 | 0
2.3.25 | Tirage de Câblage Ethernet (installation classique) |  | h |  | 0 | 0
2.3.26 | Tirage de Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | h |  | 0 | 0
0
Total 2.3 | [5 empty] | 0
2.4> Niveau 2
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.4.1 | A REMPLACER
2.4.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx Analogique |  | U | 1 | 0 | 0
2.2.16 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme IP 4Mpx |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 1 | 0 | 0
2.4.4 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx Analogique |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Fourniture support et accessoire Caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra fixe |  | U | 1 | 0 | 0
2.4.7 | Fourniture d'un transformateur ou alimentation pour la caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
2.4.8 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
2.4.9 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Pose de Caméra PTZ ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Pose de Caméra PTZ ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 0 | 0 | 0
2.4.13 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 1 | 0 | 0
0
Total 2.4 | [5 empty] | 0
Total Vidéo | [5 empty] | 0
3.0> CONTROLE D'ACCES
Les quantités sont données à titre d'information. Il appartient au soumissionnaire de vérifier les quantités à partir des éléments transmis
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1 | SYSTÈMES CENTRAUX
3.2 | Application de contrôle d'accès |  | U | 1 | 0 | 0
3.3 | Plateforme matérielle de contrôle d'accès (Serveur) conformément au CCTP |  | U | 1 | 0 | 0
3.4 | Licence identifiant (300 badges minimum) + 30% |  | U | 400 | 0 | 0
3.6 | Licence poste client |  | U | 3 | 0 | 0
3.7 | Licence de Porte + 30% |  | U | 100 | 0 | 0
3.8 | Exploitation opérationnelle
3.9 | Fourniture d'un Poste informatique |  | U | 2 | 0 | 0
3.10 | Fourniture d'Ecran 24 Pouce |  | U | 2 | 0 | 0
3.14 | Fourniture d'un lecteur de table encodeur |  | U | 2 | 0 | 0
3.15 | Badge (Fourniture, encodage, enrôlement et impression) |  | U | 400 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.16 | Paramétrage du serveur |  | U | 1 | 0 | 0
3.17 | Paramétrage des postes |  | U | 2 | 0 | 0
0
Total 3.0 | [5 empty] | 0
3.1> RDC
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1.1 | ACCES A REPRENDRE (Existant)
3.1.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 17 | 0 | 0
3.1.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 10 | 0 | 0
3.1.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 10 | 0 | 0
3.1.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 7 | 0 | 0
3.1.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.14 | Fourniture de Asservissement SSI suite à devis du mainteneur |  | U | 1 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 17 | 0 | 0
3.1.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 10 | 0 | 0
3.1.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 27 | 0 | 0
3.1.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 19 | 0 | 0
3.1.19 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.20 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.21 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 10 | 0 | 0
3.1.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 14 | 0 | 0
3.1.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 7 | 0 | 0
3.1.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.30 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 1 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1.32 | ACCES A Modifier
3.1.33 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.34 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 2
3.1.35 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.36 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.1.37 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.38 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.39 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.40 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.41 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.42 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.43 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.44 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.45 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 1 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1.46 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.47 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.48 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.49 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 0 | 0 | 0
3.1.50 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.51 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.52 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 3 | 0 | 0
3.1.53 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.54 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U |  | 0 | 0
3.1.55 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.56 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.57 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.58 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.59 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.60 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.61 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 1 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.63 | A CRÉER
3.2.64 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.65 | Fourniture de Lecteur de badges + code incluant socle et accessoires |  | U | 4 | 0 | 0
3.2.66 | Fourniture de Boitier de Raccordement Autoprotégé |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.67 | Fourniture de Contact d'ouverture (si non inclus dans la serrure) |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.68 | Fourniture d'Organe de verrouillage type ventouse |  | U |  | 0 | 0
3.2.69 | Fourniture d'Organe de verrouillage type bandeau ventouse |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.70 | Fourniture d'Organe de verrouillage type gâche |  | U |  | 0 | 0
3.2.71 | Fourniture d'Organe de verrouillage type serrure électromagnétique |  | U |  | 0 | 0
3.2.72 | Fourniture d'un Bouton poussoir de sortie |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.73 | Fourniture d'un DMV double contact sonore et lumineux |  | U | 7 | 0 | 0
3.2.74 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.75 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.76 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.77 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.2.78 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.79 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.80 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.81 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.82 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.83 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.84 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.85 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 5 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.1.86 | Pose de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 6 | 0 | 0
3.1.87 | Pose de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 4 | 0 | 0
3.1.88 | Pose et raccordement de boitier de raccordement autoprotégé |  | U | 6 | 0 | 0
3.1.89 | Pose d'un Contact d'ouverture |  | U | 6 | 0 | 0
3.1.90 | Pose d'un Organe de verrouillage (ventouse, bandeau ventouse,,,) |  | U | 6 | 0 | 0
3.1.91 | Pose d'un Bouton poussoir de sortie |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.92 | Pose d'un DMV double contact sonore et lumineux |  | U | 7 | 0 | 0
3.1.93 | Pose d'une Alimentation chargeur Organe de verrouillage |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.94 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.95 | Pose d'une UTL IP |  | U | 2 | 0 | 0
3.1.96 | Pose d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.1.97 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 3 | 0 | 0
3.1.98 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.99 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.100 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.101 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.102 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.1.103 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.1.104 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 5 | 0 | 0
0
Total 3.1 | [5 empty] | 0
3.2> Niveau 1 (N+1)
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.1 | ACCES A REPRENDRE (Existant)
3.2.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 7 | 0 | 0
3.2.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  |  | 8 | 0 | 0
3.2.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 4 | 0 | 0
3.2.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.14 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 7 | 0 | 0
3.2.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 15 | 0 | 0
3.2.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.19 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.20 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.21 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 4 | 0 | 0
3.2.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.30 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.32 | ACCES A Modifier
3.2.33 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.34 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.35 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.36 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.37 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.38 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.39 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.40 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.41 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.42 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.43 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.44 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.45 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.46 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.47 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.48 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 10 | 0 | 0
3.2.49 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 5 | 0 | 0
3.2.50 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.51 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.52 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.53 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 4 | 0 | 0
3.2.54 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.2.55 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.56 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.57 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.58 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.59 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.60 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.61 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.63 | A CRÉER
3.2.64 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 21 | 0 | 0
3.2.65 | Fourniture de Lecteur de badges + code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.2.66 | Fourniture de Boitier de Raccordement Autoprotégé |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.67 | Fourniture de Contact d'ouverture (si non inclus dans la serrure) |  | U | 12 | 0 | 0
3.2.68 | Fourniture d'Organe de verrouillage type ventouse |  | U |  | 0 | 0
3.2.69 | Fourniture d'Organe de verrouillage type bandeau ventouse |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.70 | Fourniture d'Organe de verrouillage type gâche |  | U |  | 0 | 0
3.2.71 | Fourniture d'Organe de verrouillage type serrure électromagnétique |  | U |  | 0 | 0
3.2.72 | Fourniture d'un Bouton poussoir de sortie |  | U | 1 | 0 | 0
3.2.73 | Fourniture d'un DMV double contact sonore et lumineux |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.74 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.75 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.76 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.77 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.78 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.79 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.80 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.81 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.82 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.83 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.84 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.85 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.2.86 | Pose de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 21 | 0 | 0
3.2.87 | Pose de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.2.88 | Pose et raccordement de boitier de raccordement autoprotégé |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.89 | Pose d'un Contact d'ouverture |  | U | 12 | 0 | 0
3.2.90 | Pose d'un Organe de verrouillage (ventouse, bandeau ventouse,,,) |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.91 | Pose d'un Bouton poussoir de sortie |  | U | 1 | 0 | 0
3.2.92 | Pose d'un DMV double contact sonore et lumineux |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.93 | Pose d'une Alimentation chargeur Organe de verrouillage |  | U | 6 | 0 | 0
3.2.94 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.95 | Pose d'une UTL IP |  | U | 3 | 0 | 0
3.2.96 | Pose d'un contrôleur de porte |  | U | 8 | 0 | 0
3.2.97 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 11 | 0 | 0
3.2.98 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.99 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.100 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.101 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.102 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.2.103 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.2.104 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 4 | 0 | 0
0
Total 3.2 | [5 empty] | 0
3.3> Niveau 2 (N+2)
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.3.1 | ACCES A REPRENDRE (Existant)
3.3.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.14 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.3.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.3.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 2 | 0 | 0
3.3.19 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.20 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.21 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 2 | 0 | 0
3.3.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.30 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.3.32 | ACCES A Modifier
3.3.33 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 8 | 0 | 0
3.3.34 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 0
3.3.35 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.36 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.37 | Fourniture d'un contrôleur I/O pour la gestion des niveaux des ascenseurs |  | U | 6 | 0 | 0
3.3.37 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.38 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.3.39 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.40 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.41 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.42 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.43 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.44 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.45 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.3.46 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 8 | 0 | 0
3.3.47 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.3.48 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 8 | 0 | 0
3.3.49 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 4 | 0 | 0
3.3.50 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
3.3.51 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 3 | 0 | 0
3.3.52 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 6 | 0 | 0
3.3.53 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 4 | 0 | 0
3.3.54 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.3.55 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.56 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.57 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.58 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.59 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.3.60 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.3.61 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Total 3.3 | [5 empty] | 0
3.4> Niveau 3 (N+3)
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.4.1 | ACCES A REPRENDRE (Existant)
3.4.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 3 | 0 | 0
3.4.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.14 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.4.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 3 | 0 | 0
3.4.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.4.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 3 | 0 | 0
3.4.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 2 | 0 | 0
3.4.19 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.20 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.21 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 2 | 0 | 0
3.4.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.30 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.4.32 | ACCES A Modifier
3.4.33 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.4.34 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  | U | 0
3.4.35 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.36 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.4.37 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.38 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.39 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.40 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.41 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.42 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.43 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.44 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.45 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.4.46 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.4.47 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.4.48 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 2 | 0 | 0
3.4.49 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.50 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.51 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.4.52 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.53 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.54 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 1 | 0 | 0
3.4.55 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.56 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.57 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.58 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.59 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.4.60 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.4.61 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Total 3.4 | [5 empty] | 0
3.5> Niveau 4 (N+4)
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.5.1 | ACCES A REPRENDRE (Existant)
3.5.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.14 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.5.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.19 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.20 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.21 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 2 | 0 | 0
3.5.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.30 | Pose et Raccordement de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.5.1 | ASCENSEURS A REPRENDRE (Existant)
3.5.2 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.3 | Fourniture de Lecteur de badges+ code incluant socle et accessoires |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Fourniture d'une UTL IP (valeur minimale sans tenir compte de la localisation) |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.5 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Fourniture d'un module I/O pour les niveaux ascenseurs |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.6 | Fourniture d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.7 | Fourniture d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.8 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.9 | Fourniture de Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.10 | Fourniture de Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.11 | Fourniture de Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.12 | Fourniture de Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.13 | Fourniture de Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.14 | Fourniture de Asservissement SSI |  | U | 0 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
3.5.15 | Pose et raccordement de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.16 | Pose et raccordement de Lecteur de badges +code incluant socle et accessoires |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.17 | Dépose lecteur existant et câble associé |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.18 | Reprise existant (Environnement de porte / organe de verrouillage / Boite de jonction / Relais SSI) |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.19 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation UTL et contrôleur (jusqu’à 8 lecteurs) |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.20 | Pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.21 | Pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.22 | Paramétrage et Programmation UTL et contrôleur |  | U | 6 | 0 | 0
3.5.23 | Pose et raccordement d'un coffret Alimentation chargeur Organe de verrouillage et avec batterie |  | U | 0 | 0 | 0
3.5.24 | Tirage du Câble Alimentation du coffret UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.25 | Tirage du Câble Alimentation du coffret Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.26 | Tirage du Câble Réseau UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.27 | Tirage du Câble Lecteur vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.28 | Tirage du Câble Environnement de porte vers UTL |  | ml |  | 0 | 0
3.5.29 | Tirage du Câble alimentation Organe de verrouillage |  | ml |  | 0 | 0
3.5.30 | Sous traitance Ascensoriste |  | U | 6 | 0 | 0
0
Total 3.5 | [5 empty] | 0
Total 3.0 - Contrôle d'Accès | [5 empty] | 0
4.0> INTRUSION
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
4.1 | GESTION INTRUSION
4.2 | Fourniture d'une centrale d'intrusion avec transmission IP et Batterie |  | U | 1 | 0 | 0
4.3 | Fourniture de clavier En/Hors |  | U | 4 | 0 | 0
4.4 | Fourniture de coffret d'extension de Zone avec alimentation et batterie |  | U | 13 | 0 | 0
4.5 | Fourniture de détecteur Volumétrique Supplémentaire |  | U |  | 0 | 0
4.6 | Fourniture de détecteur d'ouverture Supplémentaire |  | U |  | 0 | 0
4.7 | Fourniture d'un détecteur Bris de vitre Supplémentaire |  | U |  | 0 | 0
4.8 | Fourniture d'un bouton anti agression supplémentaire |  | U | 8 | 0 | 0
4.9 | Fourniture d'un Câble Alimentation de la centrale |  | ml |  | 0 | 0
4.10 | Fourniture d'un Câble Alimentation de coffret d'extension |  | ml |  | 0 | 0
4.11 | Fourniture d'un Câble Réseau de la centrale |  | ml |  | 0 | 0
4.12 | Fourniture d'un Câble pour détecteur volumétrique supplémentaire |  | ml |  | 0 | 0
4.13 | Fourniture d'un Câble pour un Bouton anti-agression supplémentaire |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
4.14 | Pose et paramétrage d'une centrale d'intrusion avec sa Batterie |  | U | 1 | 0 | 0
4.15 | Pose de clavier En/Hors |  | U | 4 | 0 | 0
4.16 | Pose et paramétrage d'un coffret d'extension de Zone avec alimentation et Batterie |  | U | 13 | 0 | 0
4.17 | Reprise Câble Bus |  | Ens.. |  | 0 | 0
4.18 | Reprise capteurs intrusion "Volumétrique" |  | U | 71 | 0 | 0
4.19 | Reprise capteurs intrusion "Contact d'ouverture" |  | U | 1 | 0 | 0
4.20 | Reprise "Sirène intrusion" |  | U |  | 0 | 0
4.21 | Reprise capteurs intrusion "bouton anti agression" |  | U | 28 | 0 | 0
4.22 | Pose d'un détecteur volumétrique Supplémentaire |  | U |  | 0 | 0
4.23 | Pose d'un bouton anti agression supplémentaire |  | U | 8 | 0 | 0
4.24 | Tirage d'un Câble Alimentation de la centrale |  | h |  | 0 | 0
4.25 | Tirage d'un Câble Alimentation de coffret d'extension |  | h |  | 0 | 0
4.26 | Tirage d'un Câble Réseau de la centrale |  | h |  | 0 | 0
4.27 | Tirage d'un Câble volumétrique supplémentaire |  | h |  | 0 | 0
4.28 | Tirage d'un Câble Bouton agression supplémentaire |  | h | 4 | 0 | 0
0
Total 4.0 - Intrusion | [5 empty] | 0
5> VISIOPHONE
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
5.0 | VISIOPHONE
5.1 | Fourniture d'un pupitre incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
5.2 | Fourniture d'une platine incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
5.3 | Fourniture d'un câble pour pupitre |  | ml |  | 0 | 0
5.4 | Fourniture d'un câble pour platine |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
5.5 | Pose d'un pupitre incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
5.6 | Pose d'une platine incluant socle et accessoires |  | u | 2 | 0 | 0
5.7 | Tirage d'un câble pour pupitre |  | u |  | 0 | 0
5.8 | Tirage d'un câble pour platine |  | u |  | 0 | 0
0
Total 5.0 - Visiophone | [5 empty] | 0
6> HYPERVISION
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
6.0 | SYSTÈMES CENTRAUX
6.1 | Application de l'hypervision |  | U | 1 | 0 | 0
6.2 | Serveur si diffèrent de celui du contrôle d'accès conformément au CCTP |  | U | 1 | 0 | 0
6.3 | Licences variables |  | U | 2000 | 0 | 0
6.4 | Licence poste client |  | U | 2 | 0 | 0
6.5 | Licence Caméra |  | U | 36 | 0 | 0
6.6 | Exploitation opérationnelle
6.7 | Fourniture d'un Poste informatique |  | U | 1 | 0 | 0
6.8 | Fourniture d'Ecran 24 Pouce et accessoires ( câbles ….) |  | U | 2 | 0 | 0
6.9 | Fourniture d'un support de table (voir CCTP) |  | U | 2 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
6.10 | Pose et paramétrage du serveur |  | U | 1 | 0 | 0
6.11 | Pose et paramétrage des postes |  | U | 1 | 0 | 0
6.12 | Intégration sur plan |  | U | 7 | 0 | 0
6.13 | Paramétrage des scenarii |  | Ens. | 1 | 0 | 0
0
Total 6.0 - Hypervision | [5 empty] | 0
7> Réseau
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
7.0 | EXTENSION DE L'INFRASTRUCTURE RESEAU SURETE EXISTANTE
7.1 | Fourniture d'un Commutateur cœur de réseau |  | U | 2 | 0 | 0
7.2 | Fourniture d'un Commutateur d'extrémité SFP+ |  | U |  | 0 | 0
7.3 | Fourniture d'un parefeu certifié ANSSI |  | U |  | 0 | 0
7.4 | Fourniture d'un Module SFP |  | U |  | 0 | 0
7.5 | Fourniture d'un Module SFP+ |  | U |  | 0 | 0
7.6 | Fourniture d'un Coffret mural réseau et accessoires ( bandeau prise 220va …) |  | U |  | 0 | 0
7.7 | Fourniture d'un bandeau de RJ45 (CT6A) |  | U |  | 0 | 0
7.8 | Fourniture d'une Fibre (OS2 ou OM4) entre les LT et les cœurs de réseau (12 brins monomode) |  | ml |  | 0 | 0
7.9 | Fourniture d'un tiroir fibre optique et accessoires |  | U |  | 0 | 0
7.10 | Fourniture d'une jarrretière RJ45 CT6A |  | U |  | 0 | 0
7.11 | Fourniture d'une jarrretière optique |  | U |  | 0 | 0
7.12 | Fourniture d'un onduleurs avec support mural 5KVA/2200W |  | U |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
7.13 | Pose et paramétrage d'un Commutateur cœur de réseau |  | U | 2 | 0 | 0
7.14 | Pose et paramétrage d'un Commutateur d’extrémité SFP+ |  | U |  | 0 | 0
7.15 | Pose et paramétrage d'un parefeu certifié ANSSI |  | U |  | 0 | 0
7.16 | Pose d'un Coffret mural réseau et accessoires ( bandeau prise 220Vac…) |  | U |  | 0 | 0
7.17 | Tirage d'une Fibre entre les LT et les cœurs de réseau (12 brins monomode) si besoin et soudure des connecteurs |  | ml |  | 0 | 0
7.18 | Brassage fibre optique 12 ports |  | Ens. |  | 0 | 0
7.19 | Brassage cuivre (incluant bandeau) |  | Ens. |  | 0 | 0
7.20 | Création de départ électrique pour alimentation coffret mural (incluant câble CFO) |  | Ens. |  | 0 | 0
7.21 | Pose d'Onduleurs avec support mural 5KVA/2200W |  | U |  | 0 | 0
0
Total 7.0 - Réseau | [5 empty] | 0
8> Matériel de spare
8.1 | Fourniture d'un DVR pour caméra analogique 4 voies |  | U | 1 | 0 | 0
8.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx Analogique |  | U | 2 | 0 | 0
8.3 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx IP |  | U | 2 | 0 | 0
8.4 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx IP |  | U | 1 | 0 | 0
8.5 | Fourniture d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
8.6 | Fourniture d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
8.7 | Fourniture de Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 2 | 0 | 0
Total 8.0 - Matériel de SPARE | [5 empty] | 0
9> Essais, mise en service et OPR de l'ensemble du système
9.1 | Essai de l'installation Vidéo |  | Ens. |  | 0 | 0
9.2 | Essai de l'installation Contrôle d accès |  | Ens. |  | 0 | 0
9.3 | Essai de l'installation Intrusion |  | Ens. |  | 0 | 0
9.4 | Essai de l'installation Hypervision |  | Ens. |  | 0 | 0
9.0 - Essais, Mise en service et OPR | [5 empty] | 0
10> Formation
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
10.1 | Une session de formation pour Opérateur avec fourniture d'un livret ou procédure adapté au site |  | U | 2 | 0 | 0
10.2 | Une session de formation pour Administrateur avec fourniture d'un livret ou procédure adapté au site |  | U | 2 | 0 | 0
10.3 | Une session de formation pour Maintenance avec fourniture d'un livret ou procédure adapté au site |  | U | 1 | 0 | 0
10.0 - Formation | [5 empty] | 0
11> Réception / DOE
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
11.1 | Réception et levée de réserve avec le Maître d'Ouvrage, fourniture DOE |  | Ens. |  | 0 | 0
11.0 - Réception et DOE | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL HT | [5 empty] | 0
12>PSE Option 1 > Remplacement des caméras et utilisation coax en IP
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
12.1 | A REMPLACER
12.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx IP |  | U | 19 | 0 | 0
12.3 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 19 | 0 | 0
12.4 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx IP |  | U | 0 | 0 | 0
12.5 | Fourniture support et accessoire Caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
12.6 | Fourniture Convertisseur Coaxial IP (émetteur/Récepteur) |  | U | 16 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
12.7 | Dépose d'une caméra et son évacuation |  | U | 19 | 0 | 0
12.8 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 4 | 0 | 0
12.9 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 15 | 0 | 0
12.10 | Pose de Caméra PTZ ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
12.11 | Pose de Caméra PTZ ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
12.12 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 15 | 0 | 0
12.13 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 19 | 0 | 0
12.15 | Pose des Convertisseur Coaxial IP (émetteur/Récepteur) |  | U | 16 | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
12.16 | A CRÉER
12.17 | Fourniture de Caméra Fixe BULLET ou minidôme 4Mpx |  | U | 9 | 0 | 0
12.18 | Fourniture support et accessoire Caméra fixe |  | U | 9 | 0 | 0
12.19 | Fourniture d'un Câblage Ethernet ( installation classique) |  | ml |  | 0 | 0
12.20 | Fourniture d'un Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
12.21 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
12.22 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 8 | 0 | 0
12.23 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 8 | 0 | 0
12.24 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 9 | 0 | 0
12.25 | Tirage de Câblage Ethernet (installation classique) |  | h |  | 0 | 0
12.26 | Tirage de Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | h |  | 0 | 0
0
Total 12.0 - PSE Option 1 | [5 empty] | 0
13>PSE Option 2 > Remplacement des caméras et câble coax
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
13.1 | A REMPLACER
13.2 | Fourniture de Caméra BULLET ou Minidôme 4Mpx IP |  | U | 19 | 0 | 0
13.3 | Fourniture support et accessoire Caméra |  | U | 19 | 0 | 0
13.4 | Fourniture de Caméra Dôme PTZ 2Mpx IP |  | U | 0 | 0 | 0
13.5 | Fourniture support et accessoire Caméra PTZ |  | U | 0 | 0 | 0
13.6 | Fourniture Coffret Réseau avec équipement Actif (switch, bandeau,,,,) |  | U |  | 0 | 0
13.7 | Fourniture d'un câble Ethernet CAT6A pour extérieur |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
13.6 | Dépose d'une caméra et son évacuation |  | U | 19 | 0 | 0
13.7 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 4 | 0 | 0
13.8 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 15 | 0 | 0
13.9 | Pose de Caméra PTZ ( installation classique) |  | U | 0 | 0 | 0
13.10 | Pose de Caméra PTZ ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 0 | 0 | 0
13.11 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 15 | 0 | 0
13.12 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 19 | 0 | 0
13.14 | Tirage d'un câble CT6A |  | h |  | 0 | 0
13.15 | Pose d'un coffret complet (commutateur réseau, accessoires…) |  | U |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
13.16 | A CRÉER
13.17 | Fourniture de Caméra Fixe BULLET ou minidôme 4px |  | U | 9 | 0 | 0
13.18 | Fourniture support et accessoire Caméra fixe |  | U | 9 | 0 | 0
13.19 | Fourniture d'un Câblage Ethernet ( installation classique) |  | ml | 0 | 0 | 0
13.20 | Fourniture d'un Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | ml |  | 0 | 0
0
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
13.21 | Pose de Caméra fixe ( installation classique) |  | U | 1 | 0 | 0
13.22 | Pose de Caméra fixe ( installation Zone fort impact patrimonial) |  | U | 8 | 0 | 0
13.23 | Plus-value pour le RAL adapter à la zone |  | U | 8 | 0 | 0
13.24 | Paramétrage d'une caméra |  | U | 9 | 0 | 0
13.25 | Tirage de Câblage Ethernet (installation classique) |  | h |  | 0 | 0
13.26 | Tirage de Câblage Ethernet (installation Zone fort impact patrimonial) |  | h |  | 0 | 0
13.27 | Divers & accessoires (Reprise second œuvre / finition / /voir document " intégration MH") |  | Ens. | 8 | 0 | 0
0
Total 13.0 - PSE Option 2 | [5 empty] | 0
14>PSE Option 3 > Contrat de maintenance préventif et curatif pendant la GPA
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
14.1 | Contrat de maintenance selon les précisions du CCTP |  | U | 1 | 0 | 0
Total 14.0 - PSE Option 3 | [5 empty] | 0

## BPU
Cour d'Appel
Date de la Création : 19/08/2024 |  | BPU
1.0> BPU Contrôle d'acces / Intrusion
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire ht | Prix Total Ht
1.1 | Fourniture d'une licence identifiant |  | U | 1 | 0 | 0
1.2 | Fourniture d'une licence poste client |  | U | 1 | 0 | 0
1.3 | Fourniture d'une licence de Porte |  | U | 1 | 0 | 0 | 10
1.4 | Fourniture d'un lot de badge vierge (lot de 100) |  | U | 1 | 0 | 0
1.5 | Fourniture pose et raccordement d'un Lecteur de badges incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
1.6 | Fourniture pose et raccordement d'un Lecteur de badges + code incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
1.7 | Fourniture pose et raccordement d'un Coffret Alimentation UTL (4 modules) |  | U | 1 | 0 | 0
1.8 | Fourniture pose et raccordement d'un Coffret Alimentation Organe de verrouillage |  | U | 1 | 0 | 0
1.9 | Fourniture pose et raccordement d'un Contact d'ouverture |  | U | 1 | 0 | 0
1.10 | Fourniture pose et raccordement d'une gache |  | U | 1 | 0 | 0
1.11 | Fourniture pose et raccordement d'une Ventouse |  | U | 1 | 0 | 0
1.12 | Fourniture pose et raccordement d'un Bandeau Ventouse |  | U | 1 | 0 | 0
1.13 | Fourniture pose et raccordement d'une Serrure electronique |  | U | 1 | 0 | 0
1.14 | Fourniture pose et raccordement d'un Bouton poussoir de sortie |  | U | 1 | 0 | 0
1.15 | Fourniture pose et raccordement d'un DMV double contact, sonore et lumineux |  | U | 1 | 0 | 0
1.16 | Fourniture pose et raccordement d'une UTL IP |  | U | 1 | 0 | 0
1.17 | Fourniture pose et raccordement d'un contrôleur de porte |  | U | 1 | 0 | 0
1.18 | Fourniture de Batterie d'un coffret Alimentation UTL |  | U | 1 | 0 | 0
1.19 | Fourniture pose et raccordement d'un bouton anti agression (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
1.20 | Fourniture pose et raccordement d'un détecteur volumétrique (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
1.21 | Fourniture pose et raccordement d'un contact d'ouverture (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
1.22 | Fourniture pose et raccordement d'une sirène (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
1.23 | Fourniture pose et raccordement d'un clavier En/Hors (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
1.24 | Fourniture pose et raccordement d'un module d'extension de zone (câblage et programmation comprise) |  | U | 1 | 0 | 0
0
2.0> BPU VIDEO / RESEAU
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire ht | Prix Total Ht
2.1 | Fourniture pose et raccordement d'une Caméra BULLET ou MiniDôme 4Mpx IP incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
2.2 | Fourniture pose et raccordement d'une Caméra Dôme PTZ 2Mpx incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
2.3 | Fourniture licence Caméra |  | U | 1 | 0 | 0
2.4 | Fourniture licence LICENCE POUR ANALYSE D'IMAGE AVANCÉE D’UNE CAMÉRA |  | U | 1 | 0 | 0
2.4 | Fourniture et pose de Commutateur cœur de réseau |  | U | 1 | 0 | 0
2.5 | Fourniture et pose de Commutateur d’accès incluant connecteurs optiques SFP+ |  | U | 1 | 0 | 0
2.6 | Fourniture et pose Module SFP |  | U | 1 | 0 | 0
2.7 | Fourniture et pose Module SFP+ |  | U | 1 | 0 | 0
2.8 | Fourniture et Pose de Coffret mural réseau |  | U | 1 | 0 | 0
2.9 | Fourniture et Pose de Bandeau de 8 prises 1U |  | U | 1 | 0 | 0
2.10 | Fourniture et Pose de Bandeau RJ45 |  | U | 1 | 0 | 0
2.11 | Fourniture et Pose d'un Tiroir optique |  | U | 1 | 0 | 0
0
3.0> BPU VISIOPHONE
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire ht | Prix Total Ht
3.1 | Fourniture pose et raccordement d'un Pupitre incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
3.2 | Fourniture pose et raccordement d'une platine incluant socle et accessoires |  | U | 1 | 0 | 0
0
4.0> BPU HYPERVISION
Poste | Désignation |  | U | Qte | Prix Unitaire ht | Prix Total Ht
4.1 | Licences variables |  | Ens | 1 | 0 | 0
4.2 | Licence poste client |  | Ens | 1 | 0 | 0
4.3 | Licence Caméra |  | Ens | 1 | 0 | 0
0