## Lot 1 Install Dépose CEA (PRO)
LOT 1 Installations de chantier - Dépose - Corps d'états architecturaux
Projet | Travaux | Unité | Métré | Prix unitaire | Montant
Général | Pose et enlèvement d'une benne pleine | U | 1
| Forfait pour évacuation d'une benne pleine ( jusqu'à 10 bennes) | fft | 1
| Nettoyage fin de fin de chantier ( après nettoyage des autres lots) | fft | 1
| TOTAL - Général |  |  |  | 0
B10-Inde | Cloisonnement de chantier h=3m et plafond circulation avec isolation phonique | m² | 50
| Portes d'accès chantier | u | 2
| Protection de sol | m² | 15
| Dépose-repose des cloisons de chantier | fft | 1
| Dépose des cloisons de chantier | fft | 1
| Démontage des vitrines existantes et de l'ilot central + curage des sols et du faux-plafonds, y compris dépose et repose des grilles CVC en plafond et habillage des poteaux | m² | 60
| Reprises second œuvre suite à cloisonnement de chantier (sols / murs) | fft | 1
| Isolation de la boite en saillie (plafond, parois et sol), y compris structure pour fixer l'isolation et toute adaptation de l'existant (dont le faux-plancher) | m² | 200
| Adaptations ( création d'une jouée) suite au Remplacement du faux-plafond qui est abaissé ( lot 2 Métallerie) Remise en peinture au niveau ds doublages d'entrée de la zone à une hauteur de 3 mètres environ après avoir reprise la jouée résultant de l'abaissement du faux-plafond. | m² | 40
| Fourniture et pose sol souple linoleum yc raccords et accessoires de sol, y compris intégration trappe | m² | 25
| Cartels dans les doublages des poteaux à l’avant de la vitrine : -Réservations de dimensions 135 * 1350 mm à confirmer -Attentes électriques 220V pour rétro-éclairage dû au lot 4 -Système de double-trappe | fft | 1
| Habillage des poteaux | m² | 20
| TOTAL - Inde |  |  |  | 0
B08-Chine | Cloisonnement de chantier | m² | 28
| Deux portes d'accès chantier | u | 2
| Dépose-repose des cloisons de chantier | fft | 1
| Dépose des cloisons de chantier | fft | 1
| Reprises suite à cloisonnement chantier | fft | 1
| Protection de sol | m² | 3.5
| Démontage et évacuation des vitrines existantes + curage des sols et plafonds | m² | 22
| Dépose soignée des panneaux métalliques nid d'abeille et des éléments type portes, trappes pour réemploi | fft | 1
| Démontage des structure de l'entrée pour repose après passage vitrines | fft | 1
| Démontage soigné des panneaux d'habillage de l'entrée pour repose après passage vitrines | fft | 1
| Isolation de la boite en saillie (plafond, parois, sol) y compris adaptations de l'existant | m² | 150
| Fourniture et pose sol souple yc raccords et accessoires de sol, y compris intégration trappe | m² | 6
| Implantation de 3 cartels : Réservation de dimensions 135 * 1350 mm « dimensions à confirmer » -Attentes électriques 220V pour rétro-éclairage -Système de double-trappe | fft | 1
| TOTAL - Chine |  |  |  | 0
Amérique | Cloisonnement de chantier | m² | 30
| Deux portes d'accès chantier | u | 2
| Protection et occultation de la vitrine traversante | m² | 8
| Protection de sol | m² | 50
| Reprises suite à cloisonnement chantier | fft | 1
| Reprises de sol au droit des trois lutrins | fft | 1
| Démontage sans conservation des deux lutrins obliques | u | 2
| 2 cartels sont à créer dans les habillages (à gauche en rentrant dans le volume) dito les 2 cartels existants de l’autre côté : -Réservation de dimensions 135 * 1350 mm à confirmer -Attentes électriques 220V pour rétro-éclairage -Système de double-trappe | fft | 1
| Dépose soignée et repose des habillages des 2 retours à l'entrée de la boîte | fft | 1
| Cartel à prévoir sur la partie haute du potelet à créer dito les autres potelets de lutrins verticaux | fft | 1
| Reprise des peintures murales de la vitrine, reprise des peintures plafond | m² | 50
| TOTAL - Amérique |  |  |  | 0
3 Vitrines | Protection de sol | m² | 15
| Palissade de chantier + bâche | fft | 3
| Dépose/repose des installations de chantier | fft | 3
| Dépose des vitrages et fixations existantes | u | 3
| Saignées soignées pour intégration des nouveaux montants | u | 3
| Reprise au plâtre des parois au droit des interventions | fft | 3
| Reprise de peinture au droit des interventions | m² | 15
| TOTAL - 3 Vitrines |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 1 - Installations de chantier - Dépose - Corps d'états architecturaux |  |  |  | 0