## Lot 4 - CFO-CFA (PRO)
LOT 4 Courant fort - Courant faible
Projet | Travaux | Unité | Métré | Prix unitaire | Montant
Etudes | Etudes d'exécutions: plans, schémas, notes de calculs, synoptiques, fiches techniques, planning et mode opératoire | fft |  |  | 0
| Exécutions des différents contrôles de l'installation réalisée | fft | 1
| Accompagnement du bureau de contrôle lors de sa vérification | fft | 1
| TOTAL - Etudes |  |  |  | 0
Installation chantier | Alimentation électrique depuis le tableau force des LT (protections + câbles) | fft | 4
| Coffrets de chantiers | u | 4
| Repérage des installations existantes, mise hors tension et consignation des installations | fft | 1
| TOTAL - Installation Chantier |  |  |  | 0
LT 2.1, LT2.2, LT 2.3 | Protections TD Forces | u | 4
| Protections TD Eclairage + contcateur piloté en local et par la GTB | u | 2
| Consignation des départs dans les armoires | ens | 10
| Alimentations des boites depuis TD Forces | u | 4
| Alimentations des boites depuis TD Eclairages | u | 2
| Bandeaux RJ45 en baie informatique | u | 3
| Noyaux RJ45 | u | 12
| TOTAL - Travaux LT |  |  |  | 0
B10-Inde | Fourniture et pose goulotte 3 compartiments dans tiroirs vitrines adossées | mL | 13
| Fourniture et pose PC + RJ | u | 7
| Fourniture et pose des câbles de distributions PC vitrines | ens | 7
| Fourniture et pose des câbles de distributions éclairages | ens | 10
| Fourniture et pose de luminaires d'ambiance/maintenance | fft | 5
| Attentes électriques 230V à prévoir pour rétro-éclairage des Cartels dans les doublages des poteaux à l’avant de la vitrine intégrant une double-trappe ( dimensions 135 X 1350 mm à confirmer par le MQB) | u | 2
| TOTAL - Inde |  |  |  | 0
B08-Chine | Fourniture et pose PC + RJ | u | 3
| Fourniture et pose des câbles de distributions PC vitrines | ens | 3
| Fourniture et pose des câbles de distributions éclairages | ens | 4
| Fourniture et pose luminaire ambiance/maintenance | u | 2
| Attentes électriques 230V pour rétro-éclairage pour l’implantation des 3 cartels ( Réservation de dimensions 135 * 1350 mm à confirmer) dans un système de double-trappe | u | 3
| La réservation existante à l’entrée de la boîte est à restituer dito existant + ajout d’un rétro-éclairage. | u | 1
| TOTAL - Chine |  |  |  | 0
Amérique | Dépose et conservation des fibres optiques et des alimentations des trois lutrins | fft | 3
| Pose des fibres optiques conservées et connections électriques | fft | 3
| Fourniture et pose PC + RJ | u | 2
| Fourniture et pose des câbles de distributions PC vitrines | ens | 2
| Fourniture et pose luminaire ambiance/maintenance | u | 4
| Fourniture et pose des câbles de distributions éclairages | ens | 1
| TOTAL - Amérique |  |  |  | 0
Afrique | Fourniture et pose commande locale éclairage vitrines | fft | 2
| Fourniture et pose des câbles de distributions éclairages | fft | 2
| TOTAL - 3 Vitrines |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 4 - CFO-CFA |  |  |  | 0