## Sommaire
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPELS MALADES
ANNEXE N° 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
SOMMAIRE
PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE Selon les termes des articles 4.2. du C.C.T.P.
| Feuille A : | Tarifs relatif à la remise en service des matériels, équipements et installations
| Feuille B : | Bordereau des prix unitaires des principales pièces détachées
| Feuille C : | Bordereau de remises tarifaires

## A- Tarifs Maint. Corrective
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPELS MALADES
FEUILLE A
PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE
TARIFS RELATIFS A LA REMISE EN SERVICE DES MATERIELS, EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS
Prestations de maintenance corrective (art 4.2. du C.C.T.P.)
Astreinte
Prix forfaitaire mensuel (valable pour l'ensemble des Etablissements Parties bénéficiaires) |  | € HT / mois
Main-d’œuvre
Coût horaire DURANT les jours et heures ouvrés (1) : |  | € HT / Heure
Coût horaire EN DEHORS les jours et heures ouvrés (1) : |  | € HT / Heure
(1) NOTA : Définition des Jours et Heures Ouvrés :
- les jours ouvrés s’étendent du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés.
- les heures ouvrées couvrent l’amplitude horaire suivante : 8h00 à 18h00.
Déplacement & Séjour
Forfait par intervention zone 1 : Reims et Fismes |  | € HT / Forfait par intervention
Forfait par intervention zone 2 : Rethel, Vouziers, Saint-Germainmont et Château-Porcien : |  | € HT / Forfait par intervention
Forfait par intervention zone 3 : Epernay, Ay, Avize, Montmirail et Dormans |  | € HT / Forfait par intervention
Forfait par intervention zone 4 : Châlons-en-Champagne : |  | € HT / Forfait par intervention
A | , le
Le Titulaire

## Feuille B BPU Pièces Détachées
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPELS MALADES
FEUILLE B
PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES PRINCIPALES PIECES DETACHEES
Modèle | Piéces détachées | Référence constructeur | Prix unitaire en € HT | Prix unitaire remisé en € HT
Ackermann Systevo Call (Ex Clino) | Module afficheur avec bouton rouge + vert co 99V1,V2 clino 99 | 74910C5
| Terminal de chambre sans afficheur avec med | 76920B1
| Prise pour Fiche mini Auto-Ejectable clino 99 | 74189A
| Prise pour Fiche Auto-Ejectable double RJ | 74199A
| Centrale de group Systevo Control IP+ | 72800A
| Module fin de bus Système 99 | 72639A
| Plaque de propreté pleine pour 72642C, 72639A (modèle Systevo Call Ackermann) | 88910A3N
| Alimentation secourue 24V 4A avec batteries 7Ah santé | ATLS04AS
| Alimentation secourue 24V 8A avec batteries 12Ah santé | ATLS08AS
| Alimentation secourue 24V 12A avec batteries 24Ah santé | ATLS12AS
| Alimentation secourue 24V 16A avec batteries 24Ah santé | ATLS16AS
| Module UPS 24 VDC (5 A) pour le bloc d’alimentation 5 A | 89954C6
| Module UPS 24 VDC (10 A) pour le bloc d’alimentation 10 A | 89954C7
| Module UPS 24 VDC (20 A) pour le bloc d’alimentation 20 A | 89954C8
| Capot Hublot de chambre | 72590L2
| Systevo serveur | 765M450
| Afficheur de couloir | 74656A1
| Adaptateur avec cordon et tirette | 88880C5
| Hublot de chambre corridor lamp | 72592D
| Socle interface | 72641Z1
| Support de fixation mural | 74160Z2
| Cable bus | 89734AK
| Kit de fixation plafond | 89603C1
| Interface à contact | 72641A2
| Patient room terminal-systevo touch ip | 79CM307Z1
| Pupitre Systevo Care View IP pour la salle de service, avec écran 7" | 79CM407
| Unité de Connexion pour Systevo Care View IP | 73091G
| Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care | 73091C
| Plaque de propreté pour unité Systevo Care, boutons rouge et vert | 88885C3
| Module d'affichage universel avec 2 boutons blancs de fonction (modèle Systevo Call Ackermann) | 74911B5N
| Module afficheur avec bouton rouge + vert V1,V2 (modèle Systevo Call Ackermann) | 74910C5N
| Module d'affichage universel avec 2 boutons blancs de fonction (modèle Systevo Call Ackermann) | 74911B5N
| Terminal Systevo Touch IP avec écran 7" | 79CM307
| Module Électronique Systevo (SEM) | 72590D
| Module d'affichage Systevo Display Unit avec touche d'appel/de présence (pour DBUS) | 74910D1
| Terminal patient Systevo Call Smart | 74170A9
| Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 5 sorties commandes domotique | 73091E
| Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 2 sorties commandes domotique | 73091F
| Plaque de propreté pour unité de lit avec prise magnétique | 88885F3
| Poire d’appel Systevo Call Easy pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m | 74161B9
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m | 74163B9
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m | 74163C9
| Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m | 74165B9
| Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 5m | 74165C9
| Poire d’appel Systevo Call Easy IP54, avec prise DIN 7 pôles (3m) | 74160B1
| Poire d’appel Systevo Call Easy IP54, avec prise DIN 7 pôles (5m) | 74160C1
| Poire d’appel Systevo Call Easy IP67, avec prise DIN 7 pôles (3m) | 74161B1
| Poire d’appel Systevo Call Easy IP67, avec prise auto-éjectable (3m) | 74161B3
| Poire d’appel Systevo Call Easy IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (3m) | 74161B4
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP54, avec prise DIN 7 pôles (3m) | 74162B1
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP54, avec prise DIN 7 pôles (5m) | 74162C1
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise DIN 7 pôles (3m) | 74163B1
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise DIN 7 pôles (5m) | 74163C1
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise auto-éjectable (3m) | 74163B3
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise auto-éjectable (5m) | 74163C3
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (3m) | 74163B4
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée A (5m) | 74163C4
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée L (3m) | 74163B7
| Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise mini auto-éjectable codée L (5m) | 74163C7
| Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 IP67, avec prise auto-éjectable (3m) | 74165B3
| Afficheur de couloir Systevo Info-Display IP | 74659A1
Intervox Hospi 2000 | Manipulateur 3 fonctions étanche avec voyant de tranquilisation (ambiance + lecture) avec fiche Sub-d 15p | 125.5910
| Manipulateur 6 fonctions étanche avec voyant de tranquilisation (ambiance + lecture + TV + Montée/Descente volets) avec fiche Sub-d 15p | 125.5920
| Prise Sub-d 15p sur borniers de raccordement | VARIOVOX
| Bloc 1 présence | 125.8100S
| Bloc d'appel avec une fiche arrachable | 125.8300S
| Bloc tirette WC | 125.8600S
BOSCH Nursecall | Récepteur autonome universel | LE10
| Contrôleur de fugue pour boucle filaire | IS75
| Contrôleur de fugue de 1 ou 2 antennes | IS76
| Antenne pour contrôleur de fugue | IS73A
| Emetteur médaillon | S35
| Emetteur bracelet | S37
| Emetteur fixe type Bosch | N46
| Boitier à tirette | 42300
CRMS CRW | CRW-HB-R réseau Pocsag 446,525 MhZ | CRW-HB-R
| Point d'appel avec prise manipulateur magnétique | CRW-TIR-M
| Point d'appel | CRW-PMS-8
| Déport de lit encastrable | CRW-TIR-L
| Déport d’appel pour points d'appel | CRW-TIR
| Déport d’appel pour points d'appel | CRW-MAN-M-5
| Déport de lit magnétique encastrable | CRW-TIR-LW
| Manipulateur d’appel auto éjectable magnétique | CRW-MAN-MAG
| Manipulateur d’appel auto éjectable magnétique 3 fonctions | CRW-MAN-M-T
| Manipulateur d'appel 1 fonction (cordon 1,80m) | CRW-MAN
| Manipulateur d'appel 1 fonction (cordon 4m) | CRW-MAN-4
| Point d’appel sanitaire | CRW-TIR-S
| Hublot à leds ( deux feux, appel-urgence-assistance-présence) | CRW-606C
| Hublot à leds ( deux feux, appel-urgence-assistance-présence) | CRW-HB
| Hublot à leds ( deux feux, appel-urgence-assistance-présence) | CRW-PM8-HB
| Contrôleur de porte pour détection de fugue radio 868 MhZ | CRW-FR-LED-D-R8
| Emetteur de poignet et pendentif | CRW-PG8
| Contrôleur de porte pour détection de fugue radio 445 MhZ | CRW-FR-LED-D-R
| Badge d’acquit avec identification | CRW-PACQ-R8
| Point d'appel fixe MultiNurse EVO | CRW-PM8-AFF
| Bloc de porte 3 fonctions | CRW-TIR-3F
| Mini émetteur pendentif UHF | CRW-PT8-L1
| Badge d’acquit magnétique | CRW-PACQ
| Badge d’identification des actions (présence, urgence, ronde et acquit) | CRW-PACQ-IR
| Point d'appel fixe MultiNurse EVO | CRW-PM8
| Emetteur radio 4 contacts d'alarmes | CRW-PAT-8
| Récepteur radio pour réseau MultiNurse | CRW-RX8
| Serveur de gestion et de communication d'appel infirmière, fugue, DATI | Serveur-IP-Care
| Boîtier mural répartiteur IP-Care | CRW-PC-R
ASCOM | Manipulateur Appel uniquement | NIPH2-A1A
| Manipulateur avec commande d'éclairage | NIPH2-A3A
| Unité d'appel infirmiéres 3 boutons | NIDM-W3N
| Unité d'appel infirmiére 1 bouton avec prise | NIBM2-W1S
| Unité d'appel infirmiéres 3 boutons avec prise | NIBM2-W3S
| Unité d'alarme | NICM-A1A / A3A
| Unité phonie | NISP-WSA
| Unité d'alarme médical multiple | NIMA-W4E
| Unité d eraccordement pour manipulateur | NIMS2-WAA
| Module d'affichage | NIRD-WAA
| Tirette salle de bain | NIPC2-WAA
| Unité d'appel sanitaire | NITC-W2A
| Unité d'appel sanitaire avec cordon | NIPC-W3A
| Afficheur de couloir simple face à 6 ou 12 caractéres | NICD-AA
| Afficheur de couloir simple face à 6 ou 12 caractéres | NICD-BA
| Afficheur de couloir double face à 6 ou 12 caractéres | NICD-AB
| Afficheur de couloir double face à 6 ou 12 caractéres | NICD-BB
| Hublot de couloir | NICL2-WSA

## Feuille C Bordereau remises
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPELS MALADES
FEUILLE C
PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE
BORDEREAU DE REMISES TARIFAIRES
NOTA : | Le candidat indique le taux de remise à appliquer par marques sur l'ensemble du catalogue. Ces remises s'appliquent aux articles non prévus à la feuille B " bordereau des prix unitaires des principales pièces détachées ". Ces remises s'appliquent sur le tarif public des articles neufs.
MARQUES |  | Taux de remise (en %)
LEGRAND
ACKERMAN
INTERVOX
CARADEAU
MU13
ZETTLER
ASCOM
BOSCH
HOSPICOM