## Sommaire
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
SOMMAIRE
CARACTERISTIQUES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS A ENTRETENIR
| Feuille A : | CHU de Reims
| Feuille B : | Groupe Hospitalier Surd-Ardennes (GHSA)
| Feuille C : | EHPAD du Sud Ardennais
| Feuille D : | CH d'Epernay & EHPAD de Dormans
| Feuille E : | EHPAD d'Ay
| Feuille F : | EHPAD d'Avize
| Feuille G : | CH de Montmirail
| Feuille H : | CH de Châlons-en-Champagne
| Feuille I : | CH de Fismes

## A- CHU REIMS
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE A
CHU de Reims
Etablissement | Site | Service ou unité | Marque | Type
SITE PRINCIPAL | HRD | Endoscopie | Legrand | Mosaïc
|  | Amavi | Ackerman | Systevo
|  | Imagerie HRD/Dermato | Ackerman | Systevo
|  | ORL | Intervox | Hospi 2200
|  | Vasculaire | Ackerman
|  | U11 | Intervox | Ancien modèle
|  | U12 | Intervox | Ancien modèle
|  | U13 | Zettler | Medicall 400
|  | U21 | Intervox | Hospi 2000
|  | U22 | Intervox | Hospi 2000
|  | U23 | Intervox | Hospi 2000
|  | U31 | Intervox | Ancien modèle
|  | U32 | Intervox | Ancien modèle
|  | U33 | Intervox | Ancien modèle
|  | U41 | Intervox | Hospi 2000
|  | U42 | Intervox | Hospi 2000
|  | U43 | Intervox | Hospi 2000
|  | U51 | Intervox | Hospi 2000
|  | U52 | Intervox | Ancien modèle
|  | U53 | Intervox | Hospi 2000
|  | U61 | Intervox | Ancien modèle
|  | U62 | Intervox | Ancien modèle
|  | U63 | Intervox | Ancien modèle
|  | U71 | Intervox | Ancien modèle
|  | U72 | Intervox | Ancien modèle
|  | U73 | Intervox
|  | U81 | Intervox | Hospi 2000
|  | U82 | Intervox | Hospi 2000
| HMB | U83 | Intervox | Hospi 2000
|  | Traumato A | Intervox | Hospi 2000
|  | Traumato B | Intervox | Hospi 2000
|  | Traumato C | Intervox | Hospi 2500
|  | Traumato D | Caradeau
|  | Traumato E | Intervox | Hospi 2000
|  | NC1 | Ackerman | Clino opt 90a
|  | NC2 | Ackerman | Clino opt 90a
|  | Rhumatologie | Ackerman | Clino 99
|  | Pneumologie | Intervox | Hospi 2000
|  | Soins intensifs | Ackerman | Clino 99
|  | MNSC | Intervox | Hospi 2000
|  | MN | Intervox | Hospi 2500
|  | MNRA | Intervox | Hospi 2000
|  | IJ | Intervox | Hospi 2000
|  | KL | Intervox | Hospi 2000
|  | UMG 1 | Ackerman | Clino 99
|  | UMG 2 | Ackerman | Clino 99
| SAMU | UHT | Ackerman | Systevo
|  | SAU | Ackerman | Clino 99
|  | SAMU 1er | Intervox | Hospi 2000
|  | Imagerie | Ackerman | Systevo
| ALIX DE CHAMPAGNE | Unité Mére/Enfant | Ackerman | Systevo
|  | Service gynécologie | Ackerman | Hospi 2000
| AMH | SSR Pédiatrique | Ackerman | Systevo
| AMH2 |  | Ackerman | Centrales Systévo + Clino 99
| ROUX |  | Ackerman | Centrales Systévo + Clino 99
| PSY Adulte |  | Ackerman | Clino 99
| Nouvel Hopital (NH1) |  | Ackerman | Systevo
SEBASTOPOL | Marguerite Rousselet |  | Ackerman | Clino 99
| SSR |  | Ackerman | Clino 99
| EHPAD |  | Ackerman | Clino 99
| MPR |  | Ackerman | Clino 99
WILSON & ROEDERER | Wilson |  | MU13 | EasyCall + antifugue
| Roederer |  | Ackerman | Clino 99

## B- GHSA
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE B
Groupe Hospitalier Sud-Ardennes
Etablissement | Service ou unité | Marque | Type
Site de CH Rethel | MEDECINE | INTERVOX | INTERVOX 118/119
| SSR | Zettler | hospi 2000
| CHIRURGIE | Ackerman | clino opt 99
| UAPP et USCMC | Zettler | hospi 2000
EHPAD de Rethel | Rouge | Zettler | Medicall 800
| Vert | Zettler | Medicall 800
| Bleu | Zettler | Medicall 800
| Jaune | Zettler | Medicall 800
Site de CH Vouziers | SMTI | Ackerman | clino op 99
| MEDECINE | Caradeau | Année 1980/1990
| SSR | Caradeau | Année 1980/1990
EHPAD de Vouziers | Roland Garros | Ackerman | Clino avec serveur SYSTEO

## C- EHPAD SUD ARDENNAIS
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE C
EHPAD du Sud Ardennais
Etablissement | Marque | Type
EHPAD DE SAINT-GERMAINMONT | Zettler | medicall 800
EHPAD DE CHÂTEAU-PORCIEN | Intervox | Hospi 2500

## D- CH EPERNAY & EHPAD DORMANS
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE D
CH d'Epernay & EHPAD de Dormans
Etablissement | Site | Service ou unité | Marque | Type
CH Aubant Moët d'EPERNAY | URGENCE |  | Legrand
| CHIRURGIE | Gyneco | Ascom
|  | RDC - Etage Aile Nord | Ackerman | Clino 95
|  | Etage aile Sud | Intervox | Hospi 2000
| POLYCLINIQUE | Radiologie | Legrand
| MATERNITE |  | Ascom
| MEDECINE | Niveaux 1 et 4 | Intervox | Ancien modèle
|  | Niveaux 2 et 3 | Ascom
| EHPAD "Hameau champenois" | Tous niveaux | Ascom
EHPAD de DORMANS | Tous |  | Zettler | Medicall 800

## E- EHPAD AY
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE E
EHPAD d'Ay
Etablissement | Service ou unité | Marque | Type
EHPAD D'AY | Sully | Ackerman | CRW
| Henry IV | Ackerman | Clincall ancien

## F- EHPAD AVIZE
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE F
EHPAD d'Avize
Etablissement | Marque | Type
EHPAD D'AVIZE | Ackerman | Clino 99

## G- CH MONTMIRAIL
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE G
CH de Montmirail
Etablissement | Service ou unité | Marque | Type
CH de Montmirail | Hospitalisation Batiment A | Ackerman | Clino 99
| Ehpad Batiment A | Ackerman | Clino 99
| Ehpad Batiment C | Ackerman | Clino 99
| Ehpad Batiment D | Ackerman | Clino 99
| Ehpad Batiment D | Ackerman | poste informatique licence-interface entre Ackermann et Tamat

## H- CH CHALONS
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE H
CH de Châlons-en-Champagne
Etablissement | Bâtiment | Service ou unité | Marque | Type
CH DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE | Batiment N°22 | UCCA 1er étage | Ackerman | clino 99 plus
|  | Gynécologie 1er étage | Ackerman | système cp99 avec serveur V12
|  | Maternité 2ème étage | Ackerman | système cp99 AVEC SERVEUR V12
| Batiment N°6 | Néonathologie 1er étage | Ackerman | clino 90
| Pédiatrie | Pédiatrie rdc | Ackerman | clino 90
| Batiment N°27 PMT | Urgence sous sol | Ackerman | clino opt 99
|  | Bloc endoscopie 1er étage | Ackerman | bloc d'appel mosaic legrand
|  | Bloc obsétrical | Ackerman | clino 90
|  | USIC | Ackerman | système cp99 avec serveur V12
|  | Réanimation | Ackerman | système cp99 avec serveur V12
| Batiment N°5 | Médecine polyvalente | Ackerman | clino 90
|  | Médecine edn | Ackerman | clino 90
|  | 1er cardiologie | Ackerman | clino 99 plus
| Batiment N°13 | Chirurgie 1er étage(ORL, chir digestive, HGE, urologie) | Ackerman | clino phon 99
|  | Chirurgie 2ème étage(UPUM) | Ackerman | clino 99 plus
|  | Chirurgie 3ème étage(chirurgié ortho) | Ackerman
|  | Chimiotherapie Ambulatoire | Bosch | système radio NURESECALL
| Batiment 4-30 | Consultation pneumologie-rdc | Ackerman | clino opt 99
|  | 1er étage de pneumologie | Ackerman | clino 90
|  | 2ème étage de pneumologie | Ackerman | clino 90
| Batiment N°8 | Dermatologie-RDC | Ackerman | clino opt 99
|  | Médecine c-1ere étage | Ackerman | clino opt 99
| Batiment N°23 | Réadaptation fonctionnelle-rdc | Ackerman | clino 90
|  | Réadaptation fonctionnelle-1ere étage | Ackerman | clino 90
| Batiment N°32 | EHPAD-1ere étage | Zettler | système 130,8 tcp ip gatway
|  | Soins de suite-2eme étage | Intervox | inter 5000 avec mise à niveau avec des carte zettler 2 directions ED3
|  | EHPAD-3ème étage | Intervox | inter 5000
| Batiment N°34 | EHPAD BAT A RDC-UNITE N°5 | Ackerman | clino 99 plus
|  | EHPAD-BAT A 1ER ETAGE-UNITE N°5 | Ackerman | clino 99 plus
|  | EHPAD BAT B RDC-UNITE N°1 ET 2 ET USLD | Ackerman | clino 99 plus
|  | EHPAD BAT B 1ER ETAGE -UNITE N°3 ET 4 ET USLD | Ackerman | clino 99 plus

## I- CH FISMES
GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHAMPAGNE
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES D'APPEL MALADE
FEUILLE I
CH de Fismes
Etablissement | Bâtiment | Service ou unité | Marque | Type
CH FISMES | Bâtiment MC | SMR / USLD | HOSPICOM | easycall
| Bâtiment AB | EHPAD | HOSPICOM | easycall
| Bâtiment GC | EHPAD | HOSPICOM | easycall