## LOT 9 EL-CF
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PLOEMEUR CLINIQUE DU TER - BATIMENT E REAMENAGEMENT DES NIVEAUX RDJ ET R+1
LOT n° 9 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
1 |  | GENERALITES :
|  |  | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | P.P.S.P.S. | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Plans d'atelier, plans de chantier | u |  |  | 6 |  | 0
|  | Auto-contrôle COPREC | P.M. |  |  | 6 |  | 0
|  | Essais, instrumentation | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Dossier des ouvrages exécutés | u |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de décalage2 | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de décalage1 | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de GENERALITES : | [7 empty] | 0
2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES :
2.1 |  | Travaux de dépose :
|  | Dépose des installations tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Reprise des calfeutrements après dépose | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Sujétions pour le maintien en fonctionnement des locaux non concernés par les travaux | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de dépose : | [7 empty] | 0
2.2 |  | Installations de chantier :
|  | Protection par disjoncteur dans le TGBT de l'établissement y compris raccordement | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Comptage provisoire | ens |  |  | 6 |  | 0
Prêt de coffrets de chantier :
|  | . coffret provisoire principal | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | . coffret semi-fixe | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | . coffret "corps de métier" | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Prêt de coffrets de chantier : | [7 empty] | 0
|  | Prêt de projecteurs d'éclairage | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Alimentation des coffrets de chantier | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Alimentation des projecteurs d'éclairage | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Contrôle des installations de chantier par un organisme agréé | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Installations de chantier : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES : | [7 empty] | 0
3 |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE :
3.1 |  | Réseau de terre :
3.1.2 |  | Liaisons équipotentielles :
|  | Liaisons entre le conducteur principal de protection et les masses métalliques accessibles de la construction et des équipements | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Liaisons équipotentielles : | [7 empty] | 0
3.1.3 |  | Distribution du conducteur de protection : | PM |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Réseau de terre : | [7 empty] | 0
3.5 |  | Tableaux de commande et de protection :
3.5.1 |  | Tableau général :
|  | Modification du Tableau général non prioritaire tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Modification du Tableau général ondulé tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tableau général : | [7 empty] | 0
3.5.2 |  | Tableaux secondaires :
Tableaux secondaires tels que prévus au C.C.T.P. et conformes aux schémas de principe :
|  | Tableau secondaire Kinésithérapeute | u |  |  | 6 |  | 0
|  | Tableau secondaire Médecine du sport | u |  |  | 6 |  | 0
|  | Tableau ondulé Médecine du sport | u |  |  | 6 |  | 0
|  | Tableau local ventilation | u |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tableaux secondaires tels que prévus au C.C.T.P. et conformes aux schémas de principe : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Tableaux secondaires : | [7 empty] | 0
3.5.5 |  | Coffrets d'action à distance :
|  | Coffret "coup de poing" tel que prévu au C.C.T.P. | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Coffrets d'action à distance : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Tableaux de commande et de protection : | [7 empty] | 0
3.6 |  | Canalisations :
3.6.1 |  | Chemins de câbles :
Chemins de câbles type treillis soudé :
|  | CF 54/300 | ml |  |  | 6 |  | 0
|  | CF 54/200 | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Chemins de câbles type treillis soudé : | [7 empty] | 0
|  | Câblette de cuivre nu | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Chemins de câbles : | [7 empty] | 0
3.6.2 |  | Goulottes de distribution P.V.C. :
|  | Goulotte P.V.C. Logix 130x50, y compris accessoires de pose et de finition | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Goulottes de distribution P.V.C. : | [7 empty] | 0
3.6.7 |  | Canalisations secondaires :
Câbles U1000 R2V :
|  | 5G16 mm² | ml |  |  | 6 |  | 0
|  | prolongement du câble 5G16 mm² existant | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Câbles U1000 R2V : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Canalisations secondaires : | [7 empty] | 0
3.6.8 |  | Circuits terminaux :
3.6.8.1 |  | Canalisations des circuits terminaux issues des :
|  | Tableau secondaire plateau médecine du sport | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Tableau ondulé plateau médecine du sport | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Canalisations des circuits terminaux issues des : | [7 empty] | 0
|  | Télécommande éclairage de sécurité | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage des retours d'alarmes techniques | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Liaisons équipotentielles locales | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Circuits terminaux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Canalisations : | [7 empty] | 0
3.7 |  | Petits appareillages :
Appareillage LEGRAND Mosaïc 45 :
|  | Bouton poussoir | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tableau d'allumage suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | P.C. 10/16 A bipolaire + T | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | P.C. 10/16 A bipolaire + T détrompée | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Sortie de câble | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillage LEGRAND Mosaïc 45 : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de LEGRAND Mosaïc | [7 empty] | 0
Appareillage LEGRAND Plexo 55s :
|  | P.C. 10/16 A + T | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillage LEGRAND Plexo 55s : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de LEGRAND saillie | [7 empty] | 0
|  | Boîtier de sol hauteur réduite 65mm capacité 10 modules | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Boîtiers de sol 10 modules | [7 empty] | 0
Détecteurs de mouvement encastrés :
|  | . PD2 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | . PD2 DALI | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | . PD9 (milieu humide) | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Télécommande | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Détecteurs de mouvement encastrés : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Détecteurs de mouvement encastrés LUXOMAT | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Petits appareillages : | [7 empty] | 0
3.8 |  | Appareils d'éclairage :
Encastrés modulaires PHILIPS SlimBlend RC400B LED :
3.8.1.1.1 |  | . A1 (33.5w) Dali | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Encastrés modulaires PHILIPS SlimBlend RC400B LED : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PHILIPS SlimBlend Carré RC400B UGR18 | [7 empty] | 0
Encastrés modulaires LICHTWERK PILO :
3.8.2.1.4 |  | . A2 (36W) DALI | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Encastrés modulaires LICHTWERK PILO : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de LICHTWERK by Regiolux plafonnier Encastré PILO 600x600 | [7 empty] | 0
Plafonnier architectural BEGA 24625K4 4141lm :
|  | . B1 (38W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plafonnier architectural BEGA 24625K4 4141lm : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de BEGA plafonnier compact | [7 empty] | 0
Arkoslight Spot Swap S réflecteur blanc :
|  | . C11 (5W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Arkoslight Spot Swap S réflecteur blanc : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ARKOSLIGHT Spot Swap S | [7 empty] | 0
Arkoslight Spot Swap XL réflecteur blanc :
|  | . C12 (7W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Arkoslight Spot Swap XL réflecteur blanc : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ARKOSLIGHT Spot Swap XL | [7 empty] | 0
Downlight Led LUCIBEL Mylum DMS :
|  | . C2 (14W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Downlight Led LUCIBEL Mylum DMS : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de LUCIBEL Mylum DMS | [7 empty] | 0
Spot Led PHILIPS Accent Fixe:
|  | . C3 (8W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Spot Led PHILIPS Accent Fixe: | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PHILIPS Accent Fixe | [7 empty] | 0
Hublot carré SG Lighting Frame Square Maxi :
|  | . G1 (21W) | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Hublot carré SG Lighting Frame Square Maxi : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de SG Lighting Frame Square Maxi | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Appareils d'éclairage : | [7 empty] | 0
3.13 |  | Eclairage de sécurité :
|  | Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 lumens ULTRALED 2-45 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de évacuation LUMINOX (BAES) | [7 empty] | 0
|  | Bloc portatif LP 50 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Portatif LUMINOX | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Eclairage de sécurité : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX D'ELECTRICITE : | [7 empty] | 0
5 |  | TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES :
5.1 |  | Chemins de câbles :
Chemins de câbles type dalle "marine" :
|  | CES 100 | ml |  |  | 6 |  | 0
|  | CES 200 | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Chemins de câbles type dalle "marine" : | [7 empty] | 0
|  | Câblette de cuivre nu | ml |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Chemins de câbles : | [7 empty] | 0
5.2 |  | Câblage V.D.I. :
5.2.1 |  | Répartiteur :
|  | Répartiteur VDI principal tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Cordon de brassage | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Répartiteur : | [7 empty] | 0
5.2.2 |  | Raccordements :
|  | Prise RJ45 catégorie "6A" | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Raccordements : | [7 empty] | 0
5.2.3 |  | Câblage :
|  | Innervation des prises RJ45 câble F/FTP | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Câblage : | [7 empty] | 0
5.2.5 |  | Rocade optique:
|  | Fibre optique OM3/OM4 12 brins multimode tel que prévu au C.C.T.P. | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Connexions optiques | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Sujétions de passage de la fibre dans le bâtiment principal | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Rocade optique: | [7 empty] | 0
5.2.7 |  | Recette du pré câblage :
|  | Recette par un organisme agréé | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Dossier technique | u |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Recette du pré câblage : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Câblage V.D.I. : | [7 empty] | 0
5.4 |  | Système de Sécurité Incendie - SSI :
5.4.1 |  | Détection et alarme incendie :
5.4.1.1 |  | Détection :
5.4.1.1.1 |  | Equipement de contrôle et de signalisation :
|  | Modification du Tableau de signalisation incendie tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Equipement de contrôle et de signalisation : | [7 empty] | 0
5.4.1.1.2 |  | Détecteurs automatiques :
Détecteurs ponctuels :
|  | type optique de fumée | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Détecteurs ponctuels : | [7 empty] | 0
|  | Socles adressables | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Indicateurs d'action | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Détecteurs automatiques : | [7 empty] | 0
5.4.1.1.3 |  | Déclencheurs manuels :
|  | Déclencheurs manuels | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Déclencheurs manuels : | [7 empty] | 0
5.4.1.1.4 |  | Câblage :
|  | Câblage des détecteurs en 1 ligne rebouclée tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage des indicateurs d'action | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Câblage : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Détection : | [7 empty] | 0
5.4.1.2 |  | Asservissements :
5.4.1.2.1 |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie :
|  | Modification du Matériel Central tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Centralisateur de mise en sécurité incendie : | [7 empty] | 0
5.4.1.2.3 |  | Câblage des asservissements :
|  | Modules de commande et de surveillance | u |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage du bus "data" des modules de commande et de surveillance | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage du bus "puissance" des modules de commande et de surveillance | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage des D.A.S. sur les modules de commande et de surveillance | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Câblage des asservissements : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Asservissements : | [7 empty] | 0
5.4.1.3 |  | Equipements d'alarme :
5.4.1.3.1 |  | Avertisseurs d'alarme sonore sélective :
|  | Avertisseur d'alarme générale sélective | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Avertisseurs d'alarme sonore sélective : | [7 empty] | 0
5.4.1.3.2 |  | Avertisseurs d'alarme par Flash seul :
|  | flash | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Avertisseurs d'alarme par Flash seul : | [7 empty] | 0
5.4.1.3.3 |  | Tableau répétiteur d'exploitation :
|  | Tableau répétiteur d'exploitation | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tableau répétiteur d'exploitation : | [7 empty] | 0
5.4.1.3.4 |  | Câblage :
|  | Câblage du bus d'alimentation des alarmes générales sélectives et des flashs | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Câblage du terminal de report d'alarme | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Câblage : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Equipements d'alarme : | [7 empty] | 0
5.4.1.4 |  | Assistance technique :
|  | Assistance technique tel que prévu au C.C.T.P. | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Assistance technique : | [7 empty] | 0
5.4.1.5 |  | Dossier d'identité : | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Détection et alarme incendie : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Système de Sécurité Incendie - SSI : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES : | [7 empty] | 0
MONTANT HT : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise
MONTANT HT TOUTES TRANCHES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES | [7 empty] | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES | [7 empty] | 0