## LOT 10 PL-CH-V
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PLOEMEUR CLINIQUE DU TER - BATIMENT E REAMENAGEMENT DES NIVEAUX RDJ ET R+1
LOT n°10 : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | GENERALITES
|  | Installations de chantier et spécifications diverses suivant CCAP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | P.P.S.P.S. | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Etudes et plans de chantier, notes de calculs | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Auto-contrôle COPREC | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | Plans de réservation et de percements | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Dossier des ouvrages exécutés | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Essais, mise en service, réglages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Gestion des déchets | ens | 0 |  | 6 |  | 0
1.11.1.9 |  | Analyses des eaux, traitement | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Nouvel article | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [7 empty] | 0
2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 |  | Déposes : |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de neutralisation selon CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de dépose plomberie selon CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de bouchonnage des réseaux EU/EV/EP non réutilisés en dallage RDJ | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de dépose chauffage selon CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de dépose ventilation selon CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Travaux de dépose désenfumage selon CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Nouvel article | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Déposes : | [7 empty] | 0
2.2 |  | Percements, rebouchages:
Réservations en parois et dalles béton:
2.2.1.1 |  | tous diamètres suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Réservations en parois et dalles béton: | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Percements, rebouchages: | [7 empty] | 0
2.3 |  | Capotage des sorties de toiture désenfumage :
2.3.1.1 |  | Capotage isolé des souches suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Capotage des sorties de toiture désenfumage : | [7 empty] | 0
2.4 |  | Coffres sur fluides médicaux :
2.4.1 |  | Coffre coupe-feu 1h :
2.4.1.1 |  | Coffre coupe-feu suivant CCTP | m² | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Coffre coupe-feu 1h : | [7 empty] | 0
2.4.2 |  | Ventilation fluides médicaux :
2.4.2.1 |  | Ventilation haute gaine suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ventilation fluides médicaux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Coffres sur fluides médicaux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
3 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 |  | Equipements sanitaires :
3.1.2 |  | Appareils sanitaires :
Lavabos et Lave mains :
|  | Lavabo 50x40 - robinetterie mitigeuse | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Lave-mains 50x23.5 - robinetterie mitigeuse | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Lave-mains 37x30.5 - robinetterie mitigeuse | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lavabos et Lave mains : | [7 empty] | 0
Ensembles WC :
|  | Cuvette suspendue bâti support et réservoir | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Cuvette suspendue rallongée bâti support et réservoir | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ensembles WC : | [7 empty] | 0
Douches :
|  | mitigeur de douche thermostatique | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Douches : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Appareils sanitaires : | [7 empty] | 0
3.1.3 |  | Accessoires de sanitaires :
|  | Barre de maintien rabattable | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Barre de relevage WC | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Barre de maintien douche | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Accessoires de sanitaires : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Equipements sanitaires : | [7 empty] | 0
3.2 |  | Distribution "eau froide", "eau chaude":
3.2.1 |  | Réseaux hydrauliques :
3.2.1.1 |  | Distributions ''eau froide sanitaire", "eau chaude sanitaire" :
Tube cuivre écroui y compris raccords et fixations suivant C.C.T.P.
|  | Tube ø12/14 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø14/16 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø16/18 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø20/22 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø26/28 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Fourreaux, scellements, rebouchages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Collier de serrage pour liaison équipotentielle | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube cuivre écroui y compris raccords et fixations suivant C.C.T.P. | [7 empty] | 0
Tube cuivre recuit pré gainé suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage
|  | Tube ø12/14 à 14/16 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Rosaces suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Saignées, rebouchages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube cuivre recuit pré gainé suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de --- | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distributions ''eau froide sanitaire", "eau chaude sanitaire" : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Réseaux hydrauliques : | [7 empty] | 0
3.2.2 |  | Équipements divers des réseaux hydrauliques :
Vannes à boisseau sphérique:
|  | VBS DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VBS DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VBS DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vannes à boisseau sphérique: | [7 empty] | 0
Robinet terminal laiton chromé:
|  | RBS DN10 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Robinet terminal laiton chromé: | [7 empty] | 0
|  | Antibélier: |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | DN15 | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Antibélier: | [7 empty] | 0
Compteur d'eau :
|  | Compteur EFS suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Compteur d'eau : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Équipements divers des réseaux hydrauliques : | [7 empty] | 0
3.2.3 |  | Maintien en température des distributions d'ECS :
Traçage électrique autorégulant tertiaire :
|  | Cordon chauffant auto régulant | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Accessoires de pose et de régulation | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordements électriques et signalisation | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Traçage électrique autorégulant tertiaire : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Maintien en température des distributions d'ECS : | [7 empty] | 0
3.2.4 |  | Calorifugeage :
Manchons épaisseur13 mm:
|  | ø15-13 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø18-13 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Ø22-13 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Ø28-13 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Manchons épaisseur13 mm: | [7 empty] | 0
Manchons épaisseur19 mm:
|  | ø15-19 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø18-19 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø22-19 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Manchons épaisseur19 mm: | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distribution "eau froide", "eau chaude": | [7 empty] | 0
3.3 |  | Evacuations :
3.3.1 |  | Evacuations des appareils sanitaires :
3.3.1.1 |  | Evacuation des équipements :
|  | Tube PVC suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube PVC ø32 à 63 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube PVC ø100 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Fourreaux, scellements, rebouchages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
3.3.1.1.1.4 |  | Raccordement sur existant | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube PVC suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Evacuation des équipements : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Evacuations des appareils sanitaires : | [7 empty] | 0
3.3.2 |  | Ventilation primaire :
|  | Tube PVC EU suivant C.C.T.P., y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage |  | 0 |  | 6 |  | 0
3.3.2.1.1 |  | Tube PVC ø100 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube PVC EU suivant C.C.T.P., y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Ventilation primaire : | [7 empty] | 0
3.3.3 |  | Evacuations "eaux pluviales" :
|  | Tube PVC suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube PVC ø80 à125 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Fourreaux, scellements, rebouchages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
3.3.3.1.3 |  | Raccordement sur existant | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube PVC suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Evacuations "eaux pluviales" : | [7 empty] | 0
3.3.4 |  | Correction phonique :
|  | Coquilles isolantes épaisseur 50 mm suivant CCTP |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Coquille sur tube ø40 à 125 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Coquilles isolantes épaisseur 50 mm suivant CCTP | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Correction phonique : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Evacuations : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE | [7 empty] | 0
4 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4.1 |  | Distribution hydraulique de chauffage hors chaufferie :
4.1.1 |  | Distributions principales :
Tube cuivre suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage
|  | Tube ø16/18 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø20/22 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø26/28 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø30/32 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Percements, fourreaux, scellements, rebouchages | ens | 0 |  | 6 |  | 0
4.1.1.1.6 |  | Raccordement sur existant en gaine technique ou plafond | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube cuivre suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distributions principales : | [7 empty] | 0
4.1.2 |  | Distributions terminales :
Tube cuivre écroui ou recuit suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage
|  | Tube Ø12/14 à 14/16 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube cuivre écroui ou recuit suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distributions terminales : | [7 empty] | 0
4.1.3 |  | Calorifugeage :
4.1.3.1 |  | Manchons isolants :
|  | Epaisseur 19mm sur tube DN 15 à 20 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Epaisseur 25mm sur tube DN 25 à 40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Manchons isolants : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage : | [7 empty] | 0
4.1.4 |  | Vannes, composants divers :
vannes à boisseau sphérique et robinet purgeur :
|  | VBS DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VBS DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VBS DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VBS DN32 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de vannes à boisseau sphérique et robinet purgeur : | [7 empty] | 0
vannes d'équilibrage multifonctions :
|  | VR DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VR DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | VR DN32 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de vannes d'équilibrage multifonctions : | [7 empty] | 0
purgeurs automatiques à flotteur et boite de dégazage :
|  | DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de purgeurs automatiques à flotteur et boite de dégazage : | [7 empty] | 0
liaisons équipotentielles :
|  | Colliers de serrage acier cadmié | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de liaisons équipotentielles : | [7 empty] | 0
Compteur d'énergie :
|  | Compteur DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Compteur DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Compteur d'énergie : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Vannes, composants divers : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distribution hydraulique de chauffage hors chaufferie : | [7 empty] | 0
4.2 |  | Emetteurs de chaleur:
4.2.1 |  | Radiateurs:
4.2.1.1.1 |  | Radiateurs panneaux acier horizontal suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
4.2.1.1.2 |  | Radiateurs panneaux acier vertical suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Equipements de radiateurs avec tête thermostatique | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de . | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Radiateurs: | [7 empty] | 0
4.2.2 |  | Plafond rayonnant à eau chaude :
4.2.2.1 |  | Panneaux SABIANA Pulsar :
|  | Panneaux rayonnants acoustique pour pose apparente suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Panneaux SABIANA Pulsar : | [7 empty] | 0
|  | Flexibles inox et raccords suivant C.C.T.P. | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Supportages suivant C.C.T.P. | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Boite de raccordement suivant C.C.T.P. | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Thermostat d'ambiance | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Vanne deux voies motorisée | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Sondes à boule noire | ens | 0 |  | 6 |  | 0
4.2.2.8 |  | Inter connections /sonde à boules noires/thermostats / vannes motorisées y compris câbles et fourreaux à la charge du présent lot | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plafond rayonnant à eau chaude : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Emetteurs de chaleur: | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
5 |  | TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
5.1 |  | Production d'eau glacée :
5.1.1.1 |  | Remise en service du groupe frigorifique existant par le fabricant suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Nouvel article | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Production d'eau glacée : | [7 empty] | 0
5.2 |  | Travaux à réaliser en local technique :
5.2.1 |  | Equipements du local technique :
|  | Ballon tampon suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ballon tampon : | [7 empty] | 0
5.2.1.2 |  | Pompes : | PM | 0 |  | 6 |  | 0
5.2.1.3 |  | Vannes, composants divers :
5.2.1.3.1 |  | Circuit primaire :
|  | Vanne à boisseau sphérique DN 50 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Thermomètre de contrôle | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Purgeur d'air isolable grand débit | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Pompe de circulation WILO type Stratos Maxo R7-Débit --m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Manchon antivibratoire | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Kit prise de pression | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Pots à boues suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Pressostat manque d'eau suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Circuit primaire : | [7 empty] | 0
5.2.1.3.2 |  | Circuit alimentation des cassettes :
|  | Vanne à boisseau sphérique DN 40 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage DN 40 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Pompe de circulation WILO type Stratos Maxo R7-Débit --m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Kit prise de pression | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Manchon antivibratoire | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Filtre à tamis DN 40 avec robinet de rinçage | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Clapet anti-retour DN 40 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Thermomètre de contrôle | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Purgeur d'air isolable grand débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Vanne de vidange DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Sonde de régulation | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Circuit alimentation des cassettes : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Vannes, composants divers : | [7 empty] | 0
5.2.1.4 |  | Appoint en eau :
|  | Disconnecteur BA ø20, 4 vannes DN20 et accessoires suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Bouteille d'injection, compteur et accessoires suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube cuivre Ø20/22 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de --- | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Appoint en eau : | [7 empty] | 0
5.2.1.5 |  | Evacuation des eaux usées du local technique :
|  | Collecteurs d'évacuation des eaux usées suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Evacuation des eaux usées du local technique : | [7 empty] | 0
Expansion :
|  | Vase d'expansion complet cap: 50L DN20 | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Expansion : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Equipements du local technique : | [7 empty] | 0
5.2.2 |  | Distribution hydraulique de chaufferie:
5.2.2.1 |  | Panoplie hydraulique :
Tube acier suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage
|  | Tube DN15 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube DN20 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube DN26 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube DN30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube DN40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube DN50 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube acier suivant CCTP, y compris toutes sujétions de pose et d'assemblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Panoplie hydraulique : | [7 empty] | 0
5.2.2.2 |  | Calorifugeage : |  | 0 |  | 6 |  | 0
Coquilles de mousse PU+PVC :
|  | ø35-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø42-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø49-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø60-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø76-40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø89-40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø114-40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø139-40 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Coquilles de mousse PU+PVC : | [7 empty] | 0
5.2.2.2.2 |  | Manchons isolants :
Manchons ép.13mm
|  | ø22-13 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Manchons ép.13mm | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Manchons isolants : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage : | [7 empty] | 0
5.2.2.3 |  | Peinture :
|  | Peinture antirouille électrozinguée en deux couches de couleurs différentes | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Peinture de finition selon teintes traditionnelles | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Peinture : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distribution hydraulique de chaufferie: | [7 empty] | 0
5.2.3 |  | Etiquetage:
|  | Affichage schéma de principe | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Repérage conventionnel des différents réseaux | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Repérage des vannes et circuits suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Etiquetage: | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Travaux à réaliser en local technique : | [7 empty] | 0
5.3 |  | Distribution hydraulique de chauffage hors chaufferie :
5.3.1 |  | Canalisations et vannes :
Tube acier :
|  | Tube ø15/21 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø20/27 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø26/34 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø33/42 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Tube ø40/49 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tube acier : | [7 empty] | 0
5.3.1.2 |  | Equipements divers des réseaux hydrauliques :
robinets à boisseau sphérique :
|  | RBS DN12 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | RBS DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | RBS DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | RBS DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | RBS DN33 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | RBS DN40 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de robinets à boisseau sphérique : | [7 empty] | 0
robinets d'équilibrage :
|  | V4F DN12 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | V4F DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | V4F DN20 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | V4F DN25 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | V4F DN33 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | V4F DN40 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de robinets d'équilibrage : | [7 empty] | 0
purgeurs automatiques à flotteur :
|  | DN12 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | DN15 | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de purgeurs automatiques à flotteur : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Equipements divers des réseaux hydrauliques : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Canalisations et vannes : | [7 empty] | 0
5.3.2 |  | Calorifugeage :
Coquilles de mousse PU+PVC :
|  | ø21-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø27-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø34-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø42-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø49-30 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Coquilles de mousse PU+PVC : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Calorifugeage : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Distribution hydraulique de chauffage hors chaufferie : | [7 empty] | 0
5.4 |  | Terminaux :
5.4.1 |  | Cassette plafonnière :
5.4.1.1 |  | Cassette plafonnière et équipements suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
5.4.1.2 |  | Commande locale suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Liaisons électriques/asservissements | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Cassette plafonnière : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Terminaux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT | [7 empty] | 0
6 |  | TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX MEDECINE DU SPORT
6.1 |  | Entrées d'air :
|  | Entrées d'air en menuiseries : |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | EA 30 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | EA 45 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Entrées d'air en menuiseries : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Entrées d'air : | [7 empty] | 0
6.2 |  | Transfert :
|  |  | PM | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Transfert : | [7 empty] | 0
6.3 |  | Sorties d'air :
6.3.1 |  | Extractions VMC :
6.3.1.1 |  | Bouche autoréglable - Type A :
|  | B.E 30 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 45 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 60 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 75 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 90 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche autoréglable - Type A : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Extractions VMC : | [7 empty] | 0
6.3.2 |  | Extractions grands débits :
Bouche - Type B :
|  | Bouche d'extraction ø125 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Bouche d'extraction ø160 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Bouche d'extraction ø200 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche - Type B : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Extractions grands débits : | [7 empty] | 0
6.3.3 |  | Registres motorisés sur détection de présence :
|  | Registre motorisé ø 200mm | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Détecteur de mouvement | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Liaisons électriques/asservissements | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Registres motorisés sur détection de présence : | [7 empty] | 0
6.3.4 |  | Registres motorisés sur sonde CO2 :
|  | Registre motorisé ø 160mm | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Sonde CO2 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Liaisons électriques/asservissements | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Registres motorisés sur sonde CO2 : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Sorties d'air : | [7 empty] | 0
6.4 |  | Réseaux de ventilation :
6.4.1 |  | Gaines de ventilation :
gaine acier galvanisée :
6.4.1.1.1.1 |  | ø 125 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.2 |  | ø 160mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.3 |  | ø 200 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.4 |  | ø 250 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.5 |  | ø 315 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.6 |  | Raccords et accessoires | ens | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.7 |  | Percements, calfeutrements, etc... | ens | 0 |  | 6 |  | 0
6.4.1.1.1.8 |  | Raccordement sur existant | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de gaine acier galvanisée : | [7 empty] | 0
gaine semi-rigide :
|  | ø125 à 200 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de gaine semi-rigide : | [7 empty] | 0
gaine flexible isolée :
|  | ø125 à 200 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de gaine flexible isolée : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Gaines de ventilation : | [7 empty] | 0
Accessoires de ventilation :
silencieux circulaire :
|  | du Ø... au Ø... | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de silencieux circulaire : | [7 empty] | 0
trappe de visite nue :
|  | Dimension suivant diamètre gaine | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de trappe de visite nue : | [7 empty] | 0
|  | Supports et accessoires de pose | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Accessoires de ventilation : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Réseaux de ventilation : | [7 empty] | 0
Accessoires de sécurité incendie :
clapet coupe feu 2h :
|  | du Ø... au Ø... | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de clapet coupe feu 2h : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Accessoires de sécurité incendie : | [7 empty] | 0
6.6 |  | Ventilateurs :
Caisson d'extraction :
|  | . CUBUS TAC équipé suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordements électriques | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Caisson d'extraction : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Caissons d'extraction simple flux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Ventilateurs : | [7 empty] | 0
6.7 |  | Refoulements :
6.7.1 |  | Raccordement sur grilles filantes :
|  | Pièces d'adaptation pour raccordement suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement sur grilles filantes : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Refoulements : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX MEDECINE DU SPORT | [7 empty] | 0
7 |  | TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX PLATEAU KINE
7.1 |  | Diffusion d'air et reprise d'air :
7.1.1 |  | Bouche autoréglable - Type A :
|  | B.E 30 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 45 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 60 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 75 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | B.E 90 m3/h | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche autoréglable - Type A : | [7 empty] | 0
Bouche - Type B :
|  | Bouche d'extraction ø125 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Bouche d'extraction ø160 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Bouche d'extraction ø200 + régulateur de débit | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche - Type B : | [7 empty] | 0
Diffuseur - Type C :
|  | Diffuseur Ø250 équipé suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Diffuseur Ø315 équipé suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Diffuseur Ø355 équipé suivant CCTP | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Diffuseur - Type C : | [7 empty] | 0
7.1.4 |  | Registres motorisés sur sonde CO2 :
|  | registre motorisé ø 400mm | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | registre motorisé 450x350mm | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Sonde CO2 | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | liaisons électriques/asservissements | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Registres motorisés sur sonde CO2 : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Diffusion d'air et reprise d'air : | [7 empty] | 0
7.2 |  | Réseaux de ventilation :
7.2.1 |  | Gaines de ventilation :
gaine acier galvanisée :
7.2.1.1.1 |  | ø 125 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.2 |  | ø 160 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.3 |  | ø 200 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
|  | ø 250 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.5 |  | ø 315 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.6 |  | ø 355 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.7 |  | ø 400 mm | ml | 0 |  | 6 |  | 0
7.2.1.1.8 |  | Gaine rectangulaire | m² | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de gaine acier galvanisée : | [7 empty] | 0
gaine semi-rigide :
|  | ø125 à 200 | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de gaine semi-rigide : | [7 empty] | 0
gaine flexible isolée :
|  | ø125 à 315 isophonique | ml | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de gaine flexible isolée : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Gaines de ventilation : | [7 empty] | 0
7.2.2 |  | Accessoires de ventilation :
silencieux circulaire :
|  | du Ø... au Ø... | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de silencieux circulaire : | [7 empty] | 0
trappe de visite nue :
|  | Dimension suivant section de gaine | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de trappe de visite nue : | [7 empty] | 0
|  | supports et accessoires de pose | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Accessoires de ventilation : | [7 empty] | 0
7.2.3 |  | Calorifuge :
7.2.3.1 |  | Ep 25 mm | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Réseaux de ventilation : | [7 empty] | 0
Accessoires de sécurité incendie :
clapet coupe feu 2h
|  | du Ø... au Ø... | u | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Clapet rectangulaire | u | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de clapet coupe feu 2h | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Accessoires de sécurité incendie : | [7 empty] | 0
7.4 |  | Centrale double flux :
Centrale de ventilation double flux :
|  | Centrale double flux 2540 m3/h équipée suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Commandes locales | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordements électriques | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Centrale de ventilation double flux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Centrale double flux : | [7 empty] | 0
7.5 |  | Refoulements et prise d'air neuf :
7.5.1 |  | Raccordement sur grilles filantes :
|  | Pièces d'adaptation pour raccordement suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement sur grilles filantes : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Refoulements et prise d'air neuf : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX PLATEAU KINE | [7 empty] | 0
8 |  | TRAVAUX DE REGULATION
8.1 |  | Installations de régulation :
|  | Prestations de mise en service | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Installations du local technique pour pilotage du circuit rafraichissement | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Centrales de traitement d'air | ens | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Câblage de la régulation | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de quantitatif | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Installations de régulation : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE REGULATION | [7 empty] | 0
9 |  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Tableau électrique local technique :
9.1.1.1 |  | Tableau local technique équipé suivant CCTP | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Nouvel article | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Tableau électrique local technique : | [7 empty] | 0
9.2 |  | Canalisations : |  | 0 |  | 6 |  | 0
9.2.1 |  | Canalisations des circuits terminaux : | ml | 0 |  | 6 |  | 0
9.2.1.1 |  | Raccordement des attentes mises à disposition par le lot Electricité - Courants Faibles | ens | 0 |  | 6 |  | 0
9.2.1.2 |  | Raccordement des équipements depuis armoire local technique | ens | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Canalisations des circuits terminaux : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Canalisations : | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
MONTANT HT : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20.000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC : CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise