## DPGF
Centre Hospitalier de Saint Palais
Création d'un centre de Dialyse
Lot n°03 : Fluides Médicaux
Bordereau de Décomposition du prix global et Forfaitaire
Désignation | u | Qté MOE | Qté Ent | PU | Prix total
Les travaux du présent lot peuvent se résumer à : | 0 | 0
Plateaux techniques Fluides Médicaux | 0 | 0
* - Raccordement réseaux primaires oxygène /Air Médical/Vide sur attentes laissées par d'autres soins au niveau des locaux techniques FM. |  | 0
* - Distribution en façade extérieure des réseaux primaires oxygène /Air Médical/Vide. |  | 0
Entre Bâtiment plateaux techniques et Bâtiment Dialyse | 0 | 0
* - Distribution en enterré des réseaux primaires oxygène /Air Médical/ Vide. |  | 0
Bâtiment Dialyse | 0 | 0
* - Distribution des réseaux primaire oxygène /Air Médical/Vide en façade extérieure. |  | 0
* - Distribution des réseaux primaire oxygène /Air Médical/Vide en intérieur. |  | 0
* - Coffret de seconde détente. | 0 | 0
* - Distribution des réseaux secondaires oxygène /Air Médical /Vide dans le bâtiment Dialyse alimentant les gaines têtes de lits de la salle de soins au rdc. |  | 0
* - Mise en place d'une centrale d'alarmes fluides médicaux au rdc (réseaux primaire/ secondaire). |  | 0
0 | 0 | 0
Non compris par le présent lot: | 0 | 0
Travaux sur nouvelles productions FM. | 0 | 0
0 | 0 | 0
4.2. TRAVAUX DE DISTRIBUTION PRIMAIRE FLUIDES MEDICAUX |  | 0
0 | 0 | 0
4.2.1 Distribution en façade extérieure des réseaux primaires |  | 0
0 | 0 | 0
Distribution en façade extérieure des réseaux primaires oxygène | 0 | 0
.Bâtiment plateaux techniques | 0 | 0
Raccordement des nouvelles installations sur les attentes laissées à disposition par d'autres soins. | ens
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'oxygène
DN 15 | ml
DN 10 | ml
Vanne d'isolement sur réseau oxygène | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Habillage tôle inox | u
0 | 0
.Bâtiment Dialyse | 0
avec coffret de Coupure extérieur en façade du bâtiment Dialyse | 0
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'oxygène
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau oxygène | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Coffret de coupure en inox avec boitier à verre dormant | u
Habillage tôle inox | u
0 | 0
Distribution en façade extérieure des réseaux primaires Air Médical | 0
.Bâtiment plateaux techniques | 0
Raccordement des nouvelles installations sur les attentes laissées à disposition par d'autres soins. | ens
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'air médical
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
.Bâtiment Dialyse | 0
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'air médical
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
Distribution en façade extérieure des réseaux primaires Vide
.Bâtiment plateaux techniques | 0
Raccordement des nouvelles installations sur les attentes laissées à disposition par d'autres soins. | ens
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations de vide
DN 15 | ml
DN 20 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 15 | u
DN 20 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
.Bâtiment Dialyse | 0
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations de vide
DN 15 | ml
DN 20 | ml
Vanne d'isolement sur réseau vide | 0
DN 15 | u
DN 20 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.2.1 | 0
0 | 0
4.2.2 Distribution en tranchées des réseaux primaires
0 | 0
Distribution en tranchées des réseaux primaires oxygène
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'oxygène
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau oxygène | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
Distribution en tranchées des réseaux primaires Air Médical
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'air médical
DN 15 | ml
DN 10 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
Distribution en tranchées des réseaux primaires Vide
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations de vide
DN 15 | ml
DN 20 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 15 | u
DN 20 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.2.2 | 0
0 | 0
4.2.3 Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux primaires
0 | 0
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux primaires oxygène
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'oxygène
DN 15 | ml
DN 10 | ml
Vanne d'isolement sur réseau oxygène | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux primaires Air Médical
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'air médical
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux primaires Vide
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations de vide
DN 15 | ml
DN 20 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 15 | u
DN 20 | u
Fourreau étanche de protection | ml
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.2.3 | 0
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.2. | 0
0 | 0
4.3. TRAVAUX DE DISTRIBUTION SECONDAIRE FLUIDES MEDICAUX
0 | 0
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux secondaires oxygène
.Distribution d'oxygène dans la salle de soin au rdc comprenant par lit: une prise oxygène et pré tubage. Ensemble gaine tête de lit hors lot.
Régulateur secondaire à double détente type MM40 | u
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'oxygène
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau oxygène | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Goulotte verticale et horizontal ventilée. | ens
Prise mural oxygène SECURISTAR | u
0 | 0
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux secondaires Air Médical
.Distribution d'air médical dans la salle de soin au rdc comprenant par lit: une prise Air Médical et pré tubage. Ensemble gaine tête de lit hors lot.
0 | 0
Régulateur secondaire à double détente type MM40 | u
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations d'air médical
DN 10 | ml
DN 15 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 10 | u
DN 15 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Prise mural air médical SECURISTAR | u
0 | 0
Distribution dans bâtiment dialyse des réseaux secondaires Vide
.Distribution de vide dans la salle de soin au rdc comprenant par lit: 2 prises Vide et pré tubage. Ensemble gaine tête de lit hors lot.
Réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques à ce lot avec scellements, fourreaux, rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie. | ens
Canalisations de vide
DN 15 | ml
DN 20 | ml
Vanne d'isolement sur réseau Air médical. | 0
DN 15 | u
DN 20 | u
Fourreau étanche de protection | ml
Prise mural vide SECURISTAR | u
0 | 0
Ventilation des plénums de faux plafond où cheminent les fluides médicaux. | 0
Grille de ventilation de marque ALDES ou similaire en aluminium anodisé finition époxy RAL 9010 de type AG 637
- Section : 600 x 600 | u
* - Pour ventilation des plénums de faux plafond où cheminent les fluides médicaux. | 0
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.3. | 0
0 | 0
4.4. SYSTEME ALARME FLUIDES MEDICAUX
0 | 0
Mise en place de la centrale d'alarmes fluides médicaux au rdc (réseaux primaire/ secondaire). | 0
Centrale d'alarme fluides médicaux SECURIDYS complet. | ens
Raccordement du matériel électrique du présent lot sur les attentes laissées en attente à proximité. | ens
Câblage, repérage, bornier, goulottes et autres fournitures nécessaires au parfait achèvement des tarvaux. | ens
0 | 0
Mesure des pressions primaires et secondaires oxygène, Air médical et vide. | 0
Capteur de pression fluide médical. | u
Liaisons de communication de type bus réalisées avec 2 paires de 2 conducteurs de section 0,75mm2 à 1,5mm2, non polarisés, blindés, sur chemin de câbles spécifique. | ml
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.4. | 0
0 | 0
4.5. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
0 | 0
(hors lot) | 0
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.5. | 0
0 | 0
4.6. MISE EN SERVICE ET ESSAIS
0 | 0
Mise en service et essais. | ens
0 | 0
TOTAL HTVA POSTE 4.6. | 0
0 | 0
4.7. PRESTATIONS INDISSOCIABLES | 0
0 | 0
Selon CCTP | 0
0
TOTAL HTVA 4.7. | 0
TOTAL HTVA TRAVAUX | 0
TVA 20% | 0
TOTAL TTC | 0
UTILISATION DU DPGF | 0
0 | 0
Les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux afin d'identifier les prestations à réaliser avant la remise de leurs offres (sans objet) | 0
0
Les entreprises doivent obligatoirement répondre sur la trame du présent document. | 0
Tous les postes doivent être chiffrés. Dans le cas contraire l'offre ne sera pas pris en compte. | 0
0 | 0
Ce présent document n'est pas une une pièce contractuelle. Les entreprises doivent vérifier les quantités avant remise de l'offre. | 0
Toutes réclamations faites après signature des marchés concernant les quantités seront refusées car les marchés seront passés à prix forfaitaire. | 0
Toutes réclamations faites après signature des marchés concernant les quantités seront refusées car les marchés seront passés à prix forfaitaire. | 0
0 | 0
Les entreprises pourront mentionner sur une annexe joint au présent document toutes prestations modifiées, afin d'obtenir un DPGF correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant indiqué sur l'acte d'engagement. | 0
0 | 0
Il est précisé aux enteprises que les marques et références indiqués sur le CCTP et DPGF sont donnés afin de fixer un niveau de prestations. Les entreprises pourront proposées des marques différentes avec des caractéristiques similaires. Ces modifications de marques et de références devront être mentionnées sur le présent document. Dans le cas contraire, Il sera considéré que les marques et références seront identiques au CCTP et DPGF. | 0
0 | 0
0 | 0
Fait à | 0 |  | L'entrepreneur |  | 0
le | 0
0
0
0
0
0
0
0