## Bordereau 23 09 2024
Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
COURANTS FORTS
La présente offre pourra se faire avec des matériaux ou produits rémployés ou recyclés afin de valoriser la proposition. Les produits concernés seront clairement identifiés sur le bordereau ci-dessous.
Installation de chantier |  |  | s/total
Coffret de chantier compris câblage | U
Eclairage par ruban led compris câblage | Ens
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Adductions |  |  | s/total
Ajout d'un disjoncteur NSX160B AGBT existant pour alimentation TGBT DIALYSE | Ens
Ajout d'un disjoncteur NSX100B AGBT existant pour alimentation TGBT PT | Ens
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation TGBT DIALYSE | Ens
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation TGBT PT | Ens
Sujétions de maintien en service de l'établissement | Ens
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Onduleur |  |  | s/total
Fourniture et pose onduleur 40kVA - autonomie 45mn à 100% de charge | Ens
Câblage déport armoire batterie | Ens
Prise de la terre et liaisons équipotentielles |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un réseau de terre en cable CU 1x29mm² | Ens
Fourniture et pose barrette de terre | Ens
Fourniture et pose des liaisons équipotientielles | Ens
Liaisons équipotentielles structure | Ens
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Armoire électrique |  |  | s/total
Fourniture et pose TGBT DIALYSE | Ens
Fourniture et pose TGBT PT | Ens
Fourniture et pose TD ONDULE | Ens
Fourniture et pose d'un arrêt d'urgence général ELEC type bris de glace compris câblage | Ens
Fourniture et pose d'un arrêt d'urgence général VENTILATION compris câblage | Ens
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Cheminements |  |  | s/total
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 400x50 pré-éclissé | ml
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 300x50 pré-éclissé RDC | ml
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 300x50 pré-éclissé R+1 | ml
Fourniture et pose Goulotte 2 compartiments | ml
Fourniture et pose Gaine ICTA | ml
Fourniture et pose tube IRL | ml
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Eclairage |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un luminaire Type 1 compris câblage. | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 2 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 3 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 4 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 5 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 6 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 7 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 8 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type9 compris câblage | U
Eclairage de sécurité |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED compris câblage | U
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED étanche compris câblage | U
BAPI | U
Chauffage électrique |  |  | s/total
Fourniture et pose panneaux rayonnant 2000W compris câblage | U
Fourniture et pose convecteur 500W ATEX compris câblage | U
Alimentations Spécialisées |  |  | s/total
Alimentations issues du TGBT Dialyse |  |  | s/total
CVC
Fourniture et pose d'une alimentation pour VMC, ventilation LT et confort (sur câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Caisson et batterie insufflation (sur câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballons ECS 2kW 2P (sur sortie de câble) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballons ECS 2.2kW 2P (sur sortie de câble) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballon ECS 11kW 2P (sur sortie de câble) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Unité intérieure de climatisation murale (câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour Commande centralisée GTC (câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation Cordons chauffants (câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation Adoucisseur EAU (sur sortie de câble) | U
Traitement eau
Fourniture et pose d'une alimentation Désinfection eau glycolée (câble en attente) | U
Autres alimentations
Fourniture et pose d'une alimentation Onduleur 40kVA (sur onduleur) | U
Alimentation centrale SSI (câble en attente) | U
Alimentation centrale Intrusion / CA (câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour volet roulant (sur câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour l'ascenceur (sur câble en attente) | U
Fourniture et pose d'un câble Rj45 pour l'ascenceur (en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour l'éclairage de l'ascenceur (en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation (câble en attente) - TD ondulé | U
Alimentations issues du TD PAC |  |  | SO
Alimentations issues du TDO |  |  | s/total
Alimentation réseau ondulé - local traitement eau - Osmoseur 11kVA 4P (câble en attente) | U
Alimentation Porte automatique (câble en attente) | U
Alimentation Baie de brassage (câble en attente) | U
Alimentation Distributeur concentré 3kW 2P (câble en attente) | U
Alimentation Coffret fluides médicaux (câble en attente) | U
Alimentation Vide 1 local vide (câble en attente) | U
Alimentation Vide 2 local vide (câble en attente) | U
Alimentation O2 local O2/Air (câble en attente) | U
Terminaux |  |  | s/total
Commandes |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un va-et-vient antibactérien encastré compris câblage | U
Fourniture et pose d'un bouton poussoir antibactérien encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose d'un interrupteur VR compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type PD2 encastré 360° compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type PD3 encastré 360° compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type LC 280 applique étanche compris câblage | U
Fourniture et pose d'un va-et-vient étanche en saillie compris câblage | U
Fourniture et pose d'un simple allumage ATEX y compris câblage | U
Fourniture et pose alimentation commande centralisée climatisation | U
Prises CFO |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A antibactérien encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A étanche encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose d'une prise 2P+T ATEX y compris câblage | U
Prises CFA |  |  | s/total
Fourniture et pose prise RJ45 DECT compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 Wifi compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 étanche compris câblage | U
Gaines tête de lit |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une gaine technique médicale suivant CCTP | U
Postes de travail |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un poste de travail type (4PC + 3 PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage | U
Fourniture et pose d'un poste de travail type (3PC + 2PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage | U
Fourniture et pose d'un poste de travail type (1PC + 1PC ondulée + 1RJ45) sous goulotte compris câblage | U
Postes TV |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un bloc TV mural (3PC + 1RJ45 + 1JACK + 1TV) | U
COURANTS FAIBLES
Adductions |  |  | s/total
Tiroir optique dans baie existante compris raccordements | Ens
Liaison fibre optique monomode 12 brins OS1 depuis la baie principale du bâtiment existant | Ens
Tiroir optique dans SR DIALYSE compris raccordements | Ens
Recettage | Ens
Baie informatique |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une armoire VDI 42U équipée suivant CCTP | Ens
Prises RJ45 | U
Fourniture de cordons de brassage 1m gris cat 6a | U
Recettage des câbles RJ45 | Ens
Cheminement |  |  | s/total
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé RDC | ml
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé R+1 | ml
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Contrôle d'accès / intrusion |  |  | s/total
Centrale d'alarme | U
Unité de Contrôle Local (Module de porte) | U
Lecteur de badge | U
Badge | U
Dispositif de Commande Manuelle pour Issue de Secours boîter vert | U
Bouton d'ouverture de porte | U
Clavier à code | U
Détecteur double technologie | U
Sirène | U
Câblage UTL | Ens
Câblage asservissement SSI | Ens
Câblage contrôle d'accès | Ens
Câblage intrusion | Ens
Câblage liaison de report d'information vers le bâtiment existant (en attente dans le local baie informatique) | Ens
Mise en service | Ens
Alarme Incendie |  |  | s/total
Bloc Autonome d’Alarme Sonore de type Ma (B.A.A.S. Ma) | U
Bloc Autonome d’Alarme Lumineux de type Ma (B.A.A.L. Ma) | U
Déclencheurs Manuels | U
Câblage des équipements | Ens
Mise en service - Programmation - Essais | Ens
Mise en service et Essais |  |  | s/total
Présence lors de la visite du bureau d'études | Ens
Autocontrôles | Ens
Essais en présence client | Ens
Divers |  |  | s/total
Dossier Exécution | Ens | 1
Assistance au bureau de contrôle | Ens | 1
Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1
Nettoyage des installations | Ens | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
TRANCHE OPTIONNELLE : AMENAGEMENT R+1
COURANTS FORTS
Armoires électriques |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un TD R+1 compris câblage, parafoudre, et compteurs selon CCTP | Ens
Fourniture et pose d'une alimentation TD R+1 | Ens
Plus value TDO réseau ondulé | Ens
Cheminements |  |  | s/total
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 200x50 pré-éclissé | ml
Fourniture et pose Goulotte 2 compartiments | ml
Fourniture et pose Gaine ICTA | ml
Fourniture et pose tube IRL | ml
Accessoires de pose et de raccordement | ens
Eclairage |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un luminaire Type 1 compris câblage. | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 2 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 3 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 4 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 5 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 6 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 7 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type 8 compris câblage | U
Fourniture et pose d'un luminaire Type9 compris câblage | U
Eclairage de sécurité |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED compris câblage | U
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED étanche compris câblage | U
Chauffage électrique |  |  | s/total
Fourniture et pose panneaux rayonnant 2000W compris câblage | U
Alimentations Spécialisées |  |  | s/total
Alimentations issues du TD R+1 |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une alimentation pour Unité intérieure de climatisation murale (câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation pour volet roulant (sur câble en attente) | U
Fourniture et pose d'une alimentation (câble en attente) - TD R+1 | U
Alimentations issues du TD PAC |  |  | SO
Alimentations issues du TDO |  |  | s/total
Alimentation réseau ondulé - local traitement eau - Osmoseur 11kVA 4P (câble en attente) | U
Alimentation Porte automatique (câble en attente) | U
Alimentation Baie de brassage (câble en attente) | U
Alimentation Distributeur concentré 3kW 2P (câble en attente) | U
Alimentation Coffret fluides médicaux (câble en attente) | U
Alimentation Vide 1 local vide (câble en attente) | U
Alimentation Vide 2 local vide (câble en attente) | U
Alimentation O2 local O2/Air (câble en attente) | U
Terminaux |  |  | s/total
Commandes |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un va-et-vient antibactérien encastré compris câblage | U
Fourniture et pose d'un bouton poussoir antibactérien encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose d'un interrupteur VR compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type PD2 encastré 360° compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type PD3 encastré 360° compris câblage | U
Fourniture et pose d'un détecteur type LC 280 applique étanche compris câblage | U
Fourniture et pose d'un va-et-vient étanche en saillie compris câblage | U
Prises CFO |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A antibactérien encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A étanche encastrée compris câblage | U
Prises CFA |  |  | s/total
Fourniture et pose prise RJ45 DECT compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 Wifi compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 encastrée compris câblage | U
Fourniture et pose prise RJ45 étanche compris câblage | U
Gaines tête de lit |  |  | s/total
Fourniture et pose d'une gaine technique médicale suivant CCTP | U
Postes de travail |  |  | s/total
Fourniture et pose d'un poste de travail type (3PC +2 PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage | U
Fourniture et pose d'un poste de travail type (2PC + 2PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage | U
Fourniture et pose d'un poste de travail type (1PC + 1PC ondulée + 1RJ45) sous goulotte compris câblage | U
COURANTS FAIBLES
Cheminement |  |  | s/total
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé | ml
Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Baie informatique |  |  | s/total
Ajout prises complémentaires | Ens
Fourniture de cordons de brassage 1m gris cat 6a | U
Recettage des câbles RJ45 | Ens
Contrôle d'accès / intrusion |  |  | s/total
Clavier à code | U
Détecteur double technologie | U
Sirène | U
Câblage intrusion | Ens
Mise en service | Ens
Alarme Incendie |  |  | s/total
Bloc Autonome d’Alarme Sonore de type Ma (B.A.A.S. Ma) | U
Bloc Autonome d’Alarme Lumineux de type Ma (B.A.A.L. Ma) | U
Déclencheurs Manuels | U
Câblage des équipements | Ens
Mise en service - Programmation - Essais | Ens
Mise en service et Essais |  |  | s/total
Présence lors de la visite du bureau d'études | Ens
Autocontrôles | Ens
Essais en présence client | Ens
Divers |  |  | s/total
Dossier Exécution | Ens | 1
Assistance au bureau de contrôle | Ens | 1
Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1
Nettoyage des installations | Ens | 1
TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE
TVA 20%
TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE