## DPGF LOT 12 EG
BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCOE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr
NOUVEAU SIEGE DE LA CCI DU GERS
Réhabilitation du Bâtiment 8 de l'ancienne Caserne d'Espagne à AUCH (32000)
LOT N°12 : ELECTRICITE GENERALE | [5 empty] | 2024-09-13
| Désignation des travaux | U | Q | Q Entrp | Prix unitaires | Prix totaux
REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.
Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.
Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.
Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.
Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.
Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.
Responsable : Joël FOGGIATO
0 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT
| Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser | ENS | 1
TOTAL 0 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)
01 - ETUDE PREPARATOIRE
| Repérage complet et précis du bâtiment afin d’évaluer les meilleurs cheminement pour ces canalisations | ENS | 1
TOTAL 01
02 - RESEAU DE TERRE
| Réalisation d'une prise de terre, suivant CCTP | ENS | 1
| Réalisation d'une barrette de coupure, suivant CCTP | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles principales y compris charpente , suivant CCTP | ENS | 1
| Liaisons équipotentielles secondaires, suivant CCTP | ENS | 1
| Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1
TOTAL 02
03 - BRANCHEMENT BASSE TENSION ET COURANTS FAIBLES
03-1 Basse tension
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de
| Réalisation des démarches administratives avec les services d’ENEDIS et la Mairie, pour l’obtention d’un branchement tarif JAUNE 125kVA, suivant CCTP | ENS | 1
Coffret de coupure ENEDIS (CCPI)
existant sans objet
Liaison CCPI / comptage
Prestations à la charge du lot GO
Platine de comptage Tarif jaune
| Mise en place de la platine de comptage tarif JAUNE fournie par ENEDIS. | ENS | 1
Liaison comptage/ armoire tarif jaune
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 AR2V 4x(1x240)mm² Alu. mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 5
Armoire BT tarif jaune
Fourniture pose et raccordement de :
| Réalisation d'une armoire électrique équipement réalisé suivant CCTP et besoins EXE | ENS | 1
| Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1
*Raccordement armoire TGBT
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 AR2V 4x(1x240)mm² Alu + PE posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 2
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
TOTAL 03-1
03-2 réseau courants faibles
| Réalisation des démarches administratives pour le raccordement du bâtiment au réseau public, suivant CCTP | ENS | 1
| Fourniture et pose de 2 fourreaux ICTA Ø40 vert entre le RG et le local TGBT . | ENS | 1
TOTAL 03-2
TOTAL 03
04 - ARMOIRES DE PROTECTION
Armoire TGBT
| Equipement suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT | ENS | 1
| Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1
| Un arrêt d’urgence " ventilation" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d’urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit | ENS | 1
| Un arrêt d’urgence " armoire général électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d’urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit | ENS | 1
Armoire AD10
| Equipement suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT | ENS | 1
| Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1
| Un arrêt d’urgence " armoire électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d’urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit | ENS | 1
Armoire AD20
| Equipement suivant CCTP et besoins EXE de l'armoire TGBT | ENS | 1
| Accéssoires de pose et de raccordement | ENS | 1
| Un arrêt d’urgence " armoire électrique" à déverrouillage à clef,. Cet arrêt d’urgence sera alimenté en câble RO2V 3g 1,5 mm2, posé sous conduit | ENS | 1
TOTAL 04
05 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement
* Support de canalisation :
Fourniture pose et raccordement de :
| Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 125BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 60
| Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 150BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 30
| Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 200BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 130
| Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 250BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 20
| Chemin de cable MAVIL ou équivalent - dim moyenne 300BR 60 - compris supports et pièces de forme du constructeur | ML | 20
| Gaine ICTA Ø 63 | ML | 150
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
* Origine TGBT - AD01 et AD02:
Alimentation VMC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble CR1 3g2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation AD10
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G10mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Câble U1000 R2V 7G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation AD20
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G25mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 35
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 35
| Câble U1000 R2V 7G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 35
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation armoire CVC local technique (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation TD pompe local technique (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation PAC (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G16mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation balon tampon (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G6mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 25
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation CTA double flux (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G6mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 45
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation régulation panneaux rayonnants (nb=13)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 250
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 13
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation régulation mur chauffant (nb=15)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 120
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 8
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation régulation ventilation salles (nb=4)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 80
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 4
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation CEE 2500W (nb=4)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 4
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation divers CVC (nb=3)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 100
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 3
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation Unité de climatisation local VDI (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 45
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation alarme intrusion (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 10
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation alarme incendie (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation AES (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation chargeur ventouse (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 100
| 1 coffret chargeur secouru 230V AC / 24-12V DC , suivant CCTP | U | 2
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 6
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation visiophone (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 15
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation chargeur et coffret C/A (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 10
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation borne escamotable d'entrée (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 100
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation baie VDI (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation baie de sonorisation (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 120
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche | U | 4
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation écran de projection (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation local traiteur (nb=5)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 200
| Câble U1000 R2V 5G6mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50
| Câble U1000 R2V 5G16mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 50
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanhe | U | 2
| 1 prise de courant 3P+N+T 32A étanche | U | 1
| 1 prise de courant 3P+N+T 63A étanche type Hypra avec auto deconnexion de la charge | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation autolaveuse (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 60
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche | U | 2
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation ascenseur (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G6mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 30
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation enseigne (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 40
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 1
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
Alimentation éclairage façade (nb=19)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 210
| Câble U1000 R2V 3G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 210
| 1 interrupteur de coupure pompier en façade y compris câblage jusqu’au TGBT. | ENS | 1
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 19
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
TOTAL 05
06 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:
* Equipement des locaux du RdC issus de l'armoire TGBT
Gestion des éclairages et prises de courant
Mise en place dans chaque étage d’une commande automatique par horloge permettant la coupure générale des éclairages (non pilotés par un détecteur de présence) et des prises de courant. Une marche forcée de dérogation sera installée dans chaque placards techniques.
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage | ENS | 1
zone accueil CCI ACC 1, ACC 3, ACC3, ACC4, CCI SUP 1 Repro n°2
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur télérupteur commandé par BP avec voyant de report sur TALL | ENS | 3
| 1 BP lumineux localisé | ENS | 4
| 1 PL supplémentaire | ENS | 18
| Luminaire de type 10g (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10e (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10b (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10c (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 19 (suivant légende) | U | 9
| Luminaire de type 20 (suivant légende) | U | 5
| Luminaire de type 22 (suivant légende) | U | 3
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Goulotte LOGIX de PW dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 7
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 6
| 1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO, pour pose dans le dallage. | U | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| Mise en œuvre d’un systéme anti-agression suivant descriptif du CCTP | ENS | 1
| Mise en place d’une platine d’interphonie-vidéo avec deux boutons d’appels conforme aux règles d’accessibilités type JPDVF2LBM de marque AIPHONE ou techniquement équivalent et d'un moniteur couleur type JP4MED de marque AIPHONE ou techniquement équivalent, y compris câblage, suivant CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
CCI SUP 5 salle de pause
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur télérupteur commandé par BP lumineux localisés | ENS | 1
| 1 BP lumineux localisé supplémentaire | ENS | 3
| 1 PL supplémentaire | ENS | 5
| Luminaire de type 19 (suivant légende) | U | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
CCI SUP 9 vestiaires personnels (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 3
| Luminaire de type 6 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Terrasse interne et local vélo
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 6
| Luminaire de type 14 (suivant légende) | U | 7
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Local technique CVC RdC
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage lumineux + T étanche | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 4
| Luminaire de type 7 (suivant légende) | U | 5
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
PAR 2 vestiaires ménage
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Escalier secondaire
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 5
| Luminaire de type 13 (suivant légende) | U | 7
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Local technique ELEC
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| Plaque de fermeture du caniveau en acier laqué épaisseur 3mm avec fixation. | ENS | 1
Local déchets
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Loc 7 stock mobilier
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 7 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Local ménage
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 9 sas sanitaires
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 13 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 9 sanitaires n°2 (nb=3)
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 2
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 6 (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Sas d'entrée et circulation RdC
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 5
| Luminaire de type 10g (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10b (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10e (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 21 (suivant légende) | ML | 12
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Escalier central
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 3
| 1 PL supplémentaire | ENS | 13
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 2
| Luminaire de type 21 (suivant légende) | ML | 45
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 1 Salle modulaire 150p
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 3
| 1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 2
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI (commande à clé) | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 26
| Luminaire de type 8 (suivant légende) | U | 33
| Interface Dali de pilotage avec le lot équipement audiovisuel | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO pour pose dans le dallage (prévisionnel). | U | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 2 espace cocktail
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur va et vient +T | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 10
| Luminaire de type 9 (suivant légende) | U | 12
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 4 PC 2P+T 10/16A étanches posées dans un coffret polyester étanche IP65, avec porte et serrure, compris ligne d’alimentation et travaux d'encastrement | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Loc 6 traiteur
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur va et vient + T étanche | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 5
| Luminaire de type 4 (suivant légende) | U | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 regard encastré en sol de dimension 20x20cm avec couvercle inox, à fournir au lot GO, pour pose dans le dallage. | ENS | 1 | 0 | 0
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
* Equipement des locaux du R+1 Mezzaline issus de l'armoire AD10
Gestion des éclairages
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 3 salle de réunion
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 1a (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau LOC 8
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 1a (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC4 salle de créativité/réunion
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 3
| 1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 6
| Luminaire de type 1a (suivant légende) | U | 9
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 0 | 0
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC5 salle de conférence
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 4
| 1 Commande manuelle supplémentaire à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 1
| Luminaire de type 1b (suivant légende) | U | 15
| Interface Dali de pilotage avec le lot équipement audiovisuel | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
LOC 9 sanitaires n°1 (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 2
| Luminaire de type 6 (suivant légende) | U | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
PAR 1 Local ménage
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Circulation mezzanine
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 7
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 9
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
* Equipement des locaux du R+1 issus de l'armoire AD20
Gestion des éclairages
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 commutateur 3 position marche /arrêt/auto à positionner dans le placard électrique y compris câblage | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 1 président
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 2
| Luminaire de type 2 (suivant légende) | U | 4
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Goulotte aluminium, dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 2 Directrice générale
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur commande manuelle à gradation d'éclairage de technologie DALI | ENS | 2
| Luminaire de type 2 (suivant légende) | U | 3
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Goulotte aluminium, dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 5
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 3 Responsable administration
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 1
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 4 Finance patrimoine
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 1
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 5 Conseiller entreprise 1p (nb=10)
Descriptif des travaux à raliser pour un bureau:
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 1
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| Montant des travaux à raliser pour les bureaux supplémentaires: | U | 9
Bureau CCI TER 6 assistante CE
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 1
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 1
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 7 Informaticien
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 2
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 2
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 8 stagiaires 3P
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 15 (suivant légende) | U | 3
| Lampe de bureau type 16 (suivant légende) | U | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI TER 9 salle de réunion
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage +T | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 3 (suivant légende) | U | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 boitier de sol encastré avec 6 modules 45x45 et couvercle inox suivant choix de l’architecte. | U | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 4
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Ecran LED de projection
| Mise en place d’une liaison HDMI y compris connectique, entre l’écran et le poste de travail informatique. | ENS | 1
| Mise en place d’une gaine ICTA Ø40mm entre l'écran et le poste de travail informatique mural. | ENS | 1
Bureau CCI SUP 1 Repro n°1
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 1
| Goulotte LOGIX de PW dim 160x50- 3 compartiments y compris accessoire de pose constructeur | ML | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Bureau CCI SUP 2 stock fourniture n°1
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 3
| Luminaire de type 7 (suivant légende) | U | 4
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
CCI SUP 6 rencontre informelle
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 2
| Luminaire de type 10b (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10d (suivant légende) | U | 1
| Luminaire de type 10f (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 5
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A triple, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble, sous tube métallique inox ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
CCI SUP 8 sanitaires (nb=2)
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
CCI SUP 8 sas sanitaires
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 2
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
CCI SUP 7 sanitaires visiteurs (nb=1)
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| Luminaire de type 17 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Circulation droite
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 8
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 10
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Circulation centrale
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 3
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 5
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Palier escalier
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Circulation gauche
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 Détecteur de présence supplémentaire | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 4
| Luminaire de type 11 (suivant légende) | U | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A, y compris ligne d'alimentation | ENS | 3
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
PAR 1 Local ménage
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur alimentation directe depuis l'armoire divisionnaire | ENS | 1
| Luminaire de type 18 (suivant légende) | U | 1
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Local technique CVC comble
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur simple allumage lumineux + T étanche | ENS | 1
| 1 PL supplémentaire | ENS | 5
| Luminaire de type 7 (suivant légende) | U | 6
| 1 prise de courant 2P+T 10/16A double étanche, y compris ligne d'alimentation | ENS | 1
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous tube IRL | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Escalier vers Local technique CVC comble
Fourniture pose et raccordement de :
| 1 PL sur contacteur commandé par un détecteur de présence | ENS | 2
| 1 PL supplémentaire | ENS | 1
| Luminaire de type 7 (suivant légende) | U | 2
| Câblage en câble U1000 R2V de section approprié posé sur chemin de câble ou sous gaine ICTA | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
TOTAL 06
07 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
L'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes de marque LEGRAND ou équivalent à gestion intégrée SATI connectable, source 100% LED:
Fourniture pose et raccordement de :
| Type A : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 43-IK07, gestion intégrée SATI connectable, avec étiquettes normalisées, posé en applique suivant localisation, de type 62525 de marque LEGRAND ou équivalent | U | 30
| Type B : BAES 100% LED -45 lumens- IP 66-IK08, gestion intégrée SATI connectable, avec étiquettes normalisées suivant localisation, de type 62526 de marque LEGRAND ou équivalent | U | 11
| Type D : BAES 100% LED - 45 lumens- IP 40-IK04, avec étiquettes normalisées, gestion intégrée SATI connectable, encastré en plafond avec pictogramme vertical suivant localisation, de type 62524 de marque LEGRAND ou équivalent | U | 6
| Type C : BAES 100% LED -400 lumens- IP 40-IK04 suspendu au plafond suivant localisation,gestion intégrée SATI connectable ,de type 62566 de marque LEGRAND ou équivalent | U | 4
| Bloc portable d’intervention (BAPI) pour locaux techniques, 120 lumens | U | 1
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 840
| Gaine ICTA Ø 20 | ML | 40
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 56
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
TOTAL 07
08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE
Local informatique
Baie générale VDI RG
Localisation : dans le placard technique
| Prestation réalisée par le présent lot, suivant le descriptif du CCTP et besoins EXE | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| Mise à la terre en fil V/J isolé 10mm² de baie informatique à partir de la barrette de coupure générale du bâtiment. | ENS | 1
Distribution terminale
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble informatique de type 1x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6 | ML | 1700
| Câble informatique de type 2x4paires F/FTP, AWG23, 100 OHMS LSH Cat. 6 | ML | 2800
| Gaine ICTA Ø 32 | ML | 200
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| Execution des percements necessaires au passage des câbles | ENS | 1
| Raccordement suivant les exigences catégorie 6 sur le répartiteur et les points d'accès, avec le respect des rayons de courbure conformément aux documents constructeur. | ENS | 1
Points d'accès
| Prises RJ 45 C6 dédiées poste de travail PT | U | 98
| Prises RJ 45 C6 dédiées C/A, GTC, CVC, écran, borne et vidéoprojecteur | U | 30
| Prises RJ 45 C6 dédiées WIFI | U | 12
| Etiquettes,repérage,plans, suivant CCTP et besoins EXE | ENS | 1
| Recette et contrôle, suivant CCTP et besoins EXE. | ENS | 1
TOTAL 08
09 - ALARME INCENDIE
Le système sera architecturé autour d’un SSI de catégorie B avec un équipement d’alarme de type 2a de marque EATON ou techniquement équivalent avec logiciel non propriétaire.
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de pose et raccordement de:
Fourniture pose et raccordement de :
| Fourniture pose et raccordement d’une centrale d’alarme de type ECB4008 de marque EATON ou techniquement équivalent, certifié selon les normes NF S 61 934, NF S 61 935 et NF S 61 936, suivant CCTP et besoin d ’execution, spécifications constructeurs et besoin d'execution | U | 1
| Tableau de report de synthèse type 31305 de marque EATON ou techniquement équivalent | U | 1
| Alimentation Electrique de Securite AES 220VAC/24-48VDC à dimensionner par le fabriquant | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Fourniture pose et raccordement de :
| Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type MDVA3000- Ref: 30349+30081 de marque EATON ou équivalent | U | 16
| Déclencheurs manuels a indicateur d'action et capot type étanche de marque EATON ou équivalent | U | 2
| Diffuseur d’alarme sonore type DSB 3000 de marque EATON ou équivalent | U | 19
| Diffuseur d’alarme lumineux type SOLISTA LX de marque EATON ou équivalent | U | 10
| Diffuseur d’alarme sonore avec message préenregistré type DSME 3000 de marque EATON ou équivalent | U | 2
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Fourniture pose et raccordement de :
| Raccordement des portes coupe feu (1 ventouses) y compris câblage | ENS | 2
| Raccordement des portes sur C/A y compris câblage et relais DIC | ENS | 6
| Raccordement asservissement arret sonorisation et remise en lumiére y compris câblage et relais DIC | ENS | 2
| Raccordement asservissement arret ventillation y compris câblage et relais DIC | ENS | 1
| Raccordement asservissement du désenfumage de la terrasse intérieure y compris câblage et relais DIC | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble CR1 2p 0,9 (TRE ) posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 20
| Câble CR1 2 x 2,5 mm2 (diffuseur sonore) posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 250
| Câble CR1 1p 0,9 (DM ) posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 350
| Câble R2V 2 x 2,5 mm² (PCF) | ML | 40
| Câble CR1 2 x 1,5 mm² (désenfumage ) | ML | 30
| Câble R2V 2 x 1,5 mm² (arrêt technique) | ML | 80
| Câble R2V 2 x 1,5 mm² (IS ou porte sur C/A) | ML | 50
| Câble R2V 2 x 1,5 mm² (divers) | ML | 80
| Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1
| Tube métallique noir ou inox | ENS | 1
| Moulure blanche 20x10 | ENS | 1
| Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Mise en service et essais
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
| Contrôle des raccordements | ENS | 1
| Programmation et paramétrage des diverses fonctions | ENS | 1
| Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées | ENS | 1
| Rapport d'essais contructeur | ENS | 1
| Formation des utilisateurs | ENS | 1
TOTAL 09
10 - ALARME INTRUSION
Le matériel sera de marque SEPTAM ou équivalent - NFA2P ∇∇
Fourniture pose et raccordement de :
| Centrale de type HARMONIA 2651 avec coffret de batterie de marque SEPTAM ou équivalent - NFA2P ∇∇, suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
| Interface GSM pour centrale Harmonia type 3351G de marque SEPTAM ou équivalent | ENS | 1
| Module déporté 8 entrées / 4 sorties sous coffret type 2081 de marque SEPTAM ou équivalent y compris les batteries de secours | ENS | 2
| Clavier de décondamnation déporté type HARMONIA 2281 de marque SEPTAM ou équivalent | U | 1
| Détecteur bi volumétrique ref. BLD1 de marque SEPTAM | U | 15
| Contacts de porte de type 1162 de SEPTAM ou équivalent | U | 1
| Diffuseur sonores intérieur avec flash ref. 800SX de marque SEPTAM | U | 5
| Diffuseur sonores extérieur de marque SEPTAM | U | 1
| Boite de raccordement sécurisée | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
Fourniture pose et raccordement de :
| câble SYT1 3 paires 9/10e posé sous conduit | ML | 560
| Câble 2 paires blindé 0.34 mm de type CAB 434 de chez SEPTAM ou équivalent posé sous conduit | ML | 30
| Gaine ICTA Ø 20 | ENS | 1
| Accessoires de pose et de raccordement , étiquettes, divers, percements | ENS | 1
| 1 prise RJ 45 téléphone y compris ligne jusqu'au répartiteur VDI et connectique dans baie VDI | ENS | 1
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
Contrôle des raccordements
Programmation et paramétrage des diverses fonctions
Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées
Rapport d'essais fourni par le fournisseur
| Formation des utilisateurs | ENS | 1
TOTAL 10
11 - CONTRÔLE D'ACCES DES PORTES PRINCIPALES
Travaux au forfait incluant toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement
Fourniture pose et raccordement de :
| Un logiciel SPACE de marque SALTO ou techniquement équivalent fonctionnant sous Windows avec une interface WEB permettant de paramétrer la gestion des accès | ENS | 1
| 1 centrale « maitre » intégrant les unités de contrôle des portes , les alimentations, les borniers de raccordement, suivant descriptif du CCTP et besoin d'exécution | ENS | 1
| 1 lecteur de badge MIFARE, RFID - 13.56Mhz MIFARE sécurité ISO 14443A, portée 5cm, couleur noir, IP55, type WRDB0M4BY de marque SALTO ou techniquement équivalent | U | 6
| 1 plaque anti-vandale type WRMFHAV de marque SALTO ou techniquement équivalent | U | 1
| 1 bouton poussoir d’ouverture de porte inox de type encastré, avec porte étiquette | U | 6
| 1 déclencheur manuel d’ouverture d’urgence (couleur vert), double contact | U | 6
| Leteur enregistreur type ECB04B0EU de marque SALTO ou techniquement équivalent. | U | 1
| badge lot de 50 | U | 2
| Câblage des équipement de contrôle d'accés suivant CCTP et besoin d'execution | ENS | 6
Mise en service et essais
Il sera également prévu à la charge du présent lot :
| Contrôle des raccordements | ENS | 1
| Programmation et paramétrage des diverses fonctions | ENS | 1
| Essais de chaque matériels installés et contrôle des actions automatiques associées | ENS | 1
| Rapport d'essais contructeur | ENS | 1
| Formation des utilisateurs | ENS | 1
TOTAL 11
12 - PRECABLAGE DE LA SONORISATION DES SALLES
SALLE MODULAIRE
Prétubage pour le lot audiovisuel
| Mise en place d’une gaine libre Ø32 encastrée en sol entre le boitier de sol (arrière de la salle) et la baie sono/audiovisuel. | ENS | 1
| Mise en place d’une liaison libre en gaine Ø40 et tube inox entre le vidéoprojecteur et la baie sono/audiovisuel. | ENS | 1
| Mise en place d’une gaine libre Ø40 encastrée en cloison entre la caméra et la baie sono/audiovisuel. | ENS | 1
Câblage des 12 haut-parleurs
| Mise en place sous fourreau et sous tube métallique, d’un câble type jumper 2150 2x1.5mm² sur 2 lignes depuis le placard technique jusqu’au 12 haut-parleurs. | ENS | 1
Salle Salle COCKTAIL
Prétubage pour le lot audiovisuel
| Mise en place d’une gaine libre Ø32 encastrée en cloison entre l’écran LED et la baie sono/audiovisuel. | ENS | 1
Câblage des 4 haut-parleurs
| Mise en place sous fourreau et sous tube métallique, d’un câble type jumper 2150 2x1.5mm² sur 2 lignes depuis le placard technique jusqu’au 4 haut-parleurs. | ENS | 1
SALLE CONFERENCE
Prétubage pour le lot audiovisuel
| Mise en place d’une gaine libre Ø32 encastrée en cloison entre l’écran LED et la baie sono/audiovisuel. | ENS | 1
TOTAL 12
13 - BRASSEUR D'AIR
Fourniture pose et raccordement de :
| Brasseur d'air 6 vitessses avec télécomande radio, Ø des pales 132cm, avec lampe LED, type FARO LANTAU L nickel mat et Pin de marque FARO BARCELONA ou techniquement équivalent. | ENS | 18
| Commande radio pour brasseur d'air à pale | U | 18
| Brasseur d'air à effet vortex 7 vitessses avec télécomande Bluetooth , de marque Exhale Fans ou techniquement équivalent suivant descriptif du CCTP. | ENS | 6
| Commande radio pour brasseur d'air à effet vortex | U | 2
| Système de fixation à la structure du bâtiment y compris toutes subjection de mise en œuvre. | ENS | 23
Alimentation (nb=24)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 350
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
TOTAL 13
14 - RESERVATION ET PERCEMENT
Prestations dues au titre du présent lot:
| Prestation et travaux suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
TOTAL 14
15 - INSTALLATION DE CHANTIER
Prestations dues au titre du présent lot:
| Prestation et travaux suivant descriptif du CCAP, CCTP0, CCTP , PGC et besoin d'execution | ENS | 1
TOTAL 15
16 - MISE EN SERVICE - CONSUEL
Prestations dues au titre du présent lot:
| Prestation et travaux suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
| Prestation necessaire à l'obtention du certificat CONSUEL suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
TOTAL 16
17 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
| Suivant descriptif du CCTP et besoin d'execution | ENS | 1
TOTAL 17
MONTANT TOTAL HT
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE N°1 : ALIMENTATION STORE FAÇADE SUD DU NIVEAU R+1
Alimentation volet roulant niveau R+1 (nb= 13)
Fourniture pose et raccordement de :
| Câble U1000 R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câble ou sous conduit | ML | 150
| Boite de dérivation 100x100 étanche | U | 13
| Divers et accessoires de pose. | ENS | 1
| Mise en place dans l'armoire électrique de disjoncteur de protection suivant CCTP, | ENS | 1
TOTAL PSE
RÉCAPITULATION
PHASE DCOE
LOT N°12
ELECTRICITE GENERALE
TRAVAUX DE BASE
00 - ETUDES D'EXECUTION
01 - ETUDE PREPARATOIRE
02 - RESEAU DE TERRE
03 - BRANCHEMENT BASSE TENSION ET COURANTS FAIBLES
04 - ARMOIRES DE PROTECTION
05 - ALIMENTATIONS PRINCIPALES ET SPECIFIQUES
06 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX
07 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
08 - PRECABLAGE BANALISE TELEPHONE ET INFORMATIQUE
09 - ALARME INCENDIE
10 - ALARME INTRUSION
11 - CONTRÔLE D'ACCES DES PORTES PRINCIPALES
12 - SONORISATION
13 - BRASSEUR D'AIR
14 - RESERVATION ET PERCEMENT
15- INSTALLATION DE CHANTIER
16 - MISE EN SERVICE - CONSUEL
17 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE N°1 - Alimentation store façade sud du niveau R+1
TVA 20 %
TTC
Fait à le
L'entrepreneur
Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 13 septembre 2024