## PAGE DE GARDE DPGF
Création d’une PEP Et d’un PCI A La Maison d’arrêt de Reims
23 Boulevard Robespierre 51100 REIMS
D.P.G.F.
Décomposition des Prix Générale et Forfaitaire
LOT 03 - ETANCHEITE / ZINGUERIE
Maître d’Ouvrage : | DISP GRAND EST STRASBOURG
19 rue Eugène Delacroix
67035 STRASBOURG CEDEX 02
Maître d'Œuvre : | ATELIER G5
4, place d’Austerlitz
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.35.41.56
Bureau d'Etudes Structures : | SEDIME SAS
6 rue de Bretagne
68390 SAUSHEIM
Tel : 03 89 46 87 60
Bureau d'Etudes Structures, | FIBE SAS
Thermique et Fluides : | 22 rue des Carrières
68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tel : 03 89 60 75 61
Bureau de Contrôle : | En cours
Bureau SPS : | En cours

## DPGF
Création d’une PEP et d’un PCI A La Maison d’arrêt de Reims
23 Boulevard Robespierre 51100 REIMS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  |  | AFF : 2024 102
LOT 03 - ETANCHEITE / ZINGUERIE
POSITION | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. H.T. | P.T. H.T.
2.1 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE INACCESSIBLE
2.1.1 | COSTIERE | ml | 25 |  | 0
2.1.2 | ECRAN PARE-VAPEUR (SELON DTU) SOUS ETANCHEITE | m² | 350 |  | 0
2.1.3 | RELEVE DU PARE-VAPEUR (SELON DTU) | ml | 180 |  | 0
2.1.4 | ISOLATION THERMIQUE EN PANNEAU DE VERRE CELLULAIRE R ≥ 5 M².K/W | m² | 350 |  | 0
2.1.5 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ TYPE BICOUCHE ÉLASTOMÈRE (SELON DTU) | m² | 350 |  | 0
2.1.6 | RELEVÉ D’ÉTANCHÉITÉ TYPE BICOUCHE ÉLASTOMÈRE | m² | 180 |  | 0
2.1.7 | GRAVILLONS DE PROTECTION EP 4 CM | m² | 350 |  | 0
2.2 | LANTERNEAU, DIM. 100*100CM | U | 3 |  | 0
2.3 | LANTERNEAU ACCES TOITURE, DIM. 100*100CM
2.3.1 | LANTERNEAU ACCÈS TOITURE - BÂTIMENT PEP | U | 1 |  | 0
2.3.2 | LANTERNEAU ACCÈS TOITURE – EXUTOIRES DE FUME - BÂTIMENT PEP | U | 1 |  | 0
2.3.3 | ÉCHELLE DE CRÉNOLINE - BÂTIMENT PEP | U | 1 |  | 0
2.4 | ZINGUERIE : COUVERTINE CINTRÉE | ml | 150 |  | 0
2.5 | ZINGUERIE : TROP PLEINS, SOLINS, MOIGNONS, BOITE A EAU ET CRAPAUDINE
2.5.1 | TROP PLEINS | U | 4 |  | 0
2.5.2 | SOLINS EN « Z », | ml | 45 |  | 0
2.5.3 | MOIGNONS | U | 5 |  | 0
2.5.4 | BOITE A EAU | U | 0 |  | 0
2.5.5 | CRAPAUDINE | U | 8 |  | 0
2.6 | POINT ANCRAGE LIGNES DE VIES | ml | 90 |  | 0
TOTAL
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme globale et forfaitaire toutes taxes comprises de (en toutes lettres) :
Fait à ……………………………………………………… |  |  | le ………………………………………………
L'Entrepreneur |  |  | Le Maître d'Ouvrage
(cachet et signature et mention "lu et approuvé")

## ANNEXE DPGF
Création d’une PEP Et d’un PCI A La Maison d’arrêt de Reims 23 Boulevard Robespierre 51100 REIMS
ANNEXE A LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 03 - ETANCHEITE / ZINGUERIE
LISTE DE MATERIELS PROPOSITION CONTRACTUELLE DES SOUMISSIONNAIRES A COMPLETER ET A JOINDRE A LA SOUMISSION
Proposition contractuelle de l’entreprise La présente annexe au DPGF est contractuelle et devra obligatoirement être complétée par le soumissionnaire. Ainsi pour chaque matériel cité, l’entrepreneur proposera en corrélation avec la description détaillée du CCTP une seule marque et un seul type dans la colonne « proposition contractuelle du soumissionnaire ». Ces renseignements devront permettre l’identification précise des produits, matériels ou appareillages proposés par le soumissionnaire. Pour toute soumission sans ce tableau ou comportant un tableau non lisible, non complété, ambigu ou portant plusieurs types ou marques, la maîtrise d’œuvre indiquera au maître d’ouvrage que l’offre est incomplète ou non-conforme.
POSITION | DESIGNATION | MARQUE | TYPE ET REFERENCE
2.1 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE INACCESSIBLE
2.1.1 | COSTIERE
2.1.2 | ECRAN PARE-VAPEUR (SELON DTU) SOUS ETANCHEITE
2.1.3 | RELEVE DU PARE-VAPEUR (SELON DTU)
2.1.4 | ISOLATION THERMIQUE EN PANNEAU DE VERRE CELLULAIRE R ≥ 5 M².K/W
2.1.5 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ TYPE BICOUCHE ÉLASTOMÈRE (SELON DTU)
2.1.6 | RELEVÉ D’ÉTANCHÉITÉ TYPE BICOUCHE ÉLASTOMÈRE
2.1.7 | GRAVILLONS DE PROTECTION EP 4 CM
0 | 0
2.2 | LANTERNEAU, DIM. 100*100CM
0 | 0
2.3 | LANTERNEAU ACCES TOITURE, DIM. 100*100CM
2.3.1 | LANTERNEAU ACCÈS TOITURE - BÂTIMENT PEP
2.3.2 | LANTERNEAU ACCÈS TOITURE – EXUTOIRES DE FUME - BÂTIMENT PEP
2.3.3 | ÉCHELLE DE CRÉNOLINE - BÂTIMENT PEP
0 | 0
2.4 | ZINGUERIE : COUVERTINE CINTRÉE
0 | 0
2.5 | ZINGUERIE : TROP PLEINS, SOLINS, MOIGNONS, BOITE A EAU ET CRAPAUDINE
2.5.1 | TROP PLEINS
2.5.2 | SOLINS EN « Z »,
2.5.3 | MOIGNONS
2.5.4 | BOITE A EAU
2.5.5 | CRAPAUDINE
0 | 0
2.6 | POINT ANCRAGE LIGNES DE VIES
STRASBOURG, le
Le maître d’ouvrage |  | L’entreprise
"bon pour acceptation" |  | « lu et approuvé » (mention manuscrite)
(cachet + signature) |  | (cachet + signature)