## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE DISP Direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg 19, rue Eugène-Delacroix 67035 - STRASBOURG Cedex 02
ARCHITECTE : ATELIER G5 4, Place d'Austerlitz 67000 - STRASBOURG Tél : 03 88 35 41 56 Mél : info@atelierg5.fr
BUREAU D'ETUDES : FIBE Siège 7a, rue de la Batterie 67118 - GEISPOLSHEIM Tél : 03 88 15 55 18 Mél : zwingelstein@fibe.fr
BE STRUCTURE : SEDIME 6, Rue de Bretagne 68390 - SAUSHEIM Tél : 03 89 46 87 60 Mél : sedime68@sedime.fr | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°11 | CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE
3
3.&
3 | 2 | PRISE EN COMPTE DE LA TYPOLOGIE DE SITE ET DE CHANTIER
3.T
4 | 2.1 | TRAVAUX EN SITE OCCUPE, EN FONCTIONNEMENT PERMANENT SECURISE
4.T
9 | 2.1.1 | Gestion spécifique site occupé en zone de détention et qualité de travail des agents |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 17
9.&
4.&
3.&
PRISE EN COMPTE DE LA TYPOLOGIE DE SITE ET DE CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 3 | ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
4
4.&
4 | 3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 3.2.1 | DEPOSE ET CONSIGNATION
5.T
8 | 3.2.1.1 | PREPATION ET PROTECTION
9 | 3.2.1.1.1 | Dépose des mobiliers gênant l'intervention |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.1.1.2 | Protection des l'installation Ch-Sa-Vent durant les travaux pour continuité de service |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.1.1.3 | Vidange, Consignation des installations de chauffage de la zone |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.1.1.4 | Consignation, vidange et dépose complète des installations de sanitaire |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 3.2.1.1.5 | Démolitions diverses soignées |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
5.&
5 | 3.2.2 | VIDANGES ET REMISES EN EAU DE CHAUFFAGE
5.T
9 | 3.2.2.1 | Mesure de la qualité d'eau avant/après intervention |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 3.2.2.2 | Vidange des réseaux de chauffage |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.2.3 | Remise en eau des réseaux de chauffage et traitement |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.2.4 | Purge d'air installations principales |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.2.5 | Purge d'air émissions terminales |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 3.2.2.6 | Remise en route des installations, mise en service avec prestataire DISP et utilisateur |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
5.&
5 | 3.2.3 | VIDANGE ET REMISE EN EAU SANITAIRE
5.T
5.T
9 | 3.2.3.1 | Analyse de l'eau avant/après intervention |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 3.2.3.2 | Rinçage et désinfection |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 3.3 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
4.T
4.T
9 | 3.3.1 | Création des attentes de la base vie |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 3.3.2 | Robinet de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
4.&
4 | 3.4 | DIVERS
5
5.&
5
5.&
5 | 3.4.3 | PERCEMENTS
5.T
5.T
9 | 3.4.3.1 | Percements Ø300mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.L |  | Localisation : Passages VMC - Salle de réunion et salle d'attente
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 3.4.3.2 | Percements Ø210mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Bâtiment DETENTION
9.L |  | Localisation : Passages VMC
9.M.Z
9.&
9 | 3.4.3.3 | Percements Ø130mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 3
9.L |  | Localisation : Passages VMC - Chambres et divers Détention
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 3.4.3.4 | Percements Ø50mm |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 10
9.L |  | Localisation : Passages fluides
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
5.&
4.&
3.&
ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 4 | DESCRIPTIF DE TRAVAUX THERMIQUES INDUITS
3.T
4 | 4.1 | CALORIFUGEAGE RESEAUX EXISTANTS
4.T
9 | 4.1.1 | Calorifuge Laine minérale Classe IV pour des Øext. de réseaux de 17.2 - 114.3 mm y. c. points singuliers |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1610
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Bâtiment DETENTION
9.L |  | Localisation : Bâtiment principal
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.2 | Calorifuge Laine minérale Classe IV pour des Øext. de réseaux de 17.2 - 76.1 mm y. c. points singuliers |  |  | ML | 255 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 25
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Bâtiment ADMINISTRATIF
9.L |  | Localisation : Bâtiment administratif
9.&
9 | 4.1.3 | Calorifuge Laine minérale Classe IV pour des Øext. de réseaux de 17.2 - 76.1 mm y. c. points singuliers |  |  | ML | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 25
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Bâtiment ADMINISTRATIF
9.L |  | Localisation : Archives
9.&
4.&
4 | 4.2 | ISOLATION SOUS FACE DALLE
4.T
9 | 4.2.1 | Isolation sous face de dalle R>=3m².°K/W y. c. points singuliers et dépose/repose équipements |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 250
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTIF DE TRAVAUX THERMIQUES INDUITS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
4 | 5.1 | MODIFICATION ARRIVEE GAZ
4.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
4.T
6 | 5.1.1 | RACCORDEMENTS GAZ
6.T
9 | 5.1.1.1 | Alimentation Gaz enterrée PEHD DN100 en fond de fouilles VRD |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : Entre limite de propriété et remontée + grillage avertisseur VRD
9.&
9 | 5.1.1.2 | Raccordement sur existant et sur arrivée |  |  | FT | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
6.&
8 | 5.1.2 | COFFRET DE COUPURE GAZ
8.T
9 | 5.1.2.1 | Poste de coupure GAZ |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
8 | 5.1.3 | ESSAIS DE L'INSTALLATION GAZ ET MISE EN ROUTE
8.T
9 | 5.1.3.1 | Mise en service, essais Qualigaz, fiches essai AQC et explications |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
4.&
4 | 5.2 | CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX A CONDENSATION PAR AIR
5 | 5.2.1 | TRAVAUX EN FLUIDES FRIGORIFIQUES
5.T
5.T
6 | 5.2.1.1 | PRODUCTION/DISTRIBUTION/EMISSION DE CHAUD/FROID REVERSIBLE
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
8 | 5.2.1.1.1 | SYSTEME "POMPE A CHALEUR" CH/FR A DETENTE DIRECTE - PEP
8.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
9 | 5.2.1.1.1.1 | Unité extérieure DRV Condensation à air - 40.0 kW - R410A |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.2 | Support antivibratile caoutchouc + châssis support rehaussé de 80cm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.3 | Raccordements électriques sur attente lot "Électricité" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.4 | Liaison frigorifique Cu isolée 7/8" |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.5 | Liaison frigorifique Cu isolée 5/8" |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.6 | Liaison frigorifique Cu isolée 3/4" |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.7 | Liaison frigorifique Cu isolée 3/8" |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.8 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/2" |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.9 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/4" |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.10 | Accessoires de raccordement (Dérivation frigorifique , ...) |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.11 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 7,1kW - R32/R410A |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.12 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 6.7kW - R32/R410A |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.13 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 5.2kW - R32/R410A |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.14 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 4.0kW - R32/R410A |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.15 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 2.8kW - R32/R410A |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.16 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 2.2kW - R32/R410A |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.17 | Boîtier d'encastrement Télécommande individuelle + Commande Indiv. complète cablée |  |  | ENS | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.18 | Accessoires de pose |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.1.19 | Écoulements Ø40 mm - unités intérieures |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 50
9.M.Z
9.&
9 | 5.2.1.1.1.20 | Raccordements sur les unités intérieures + Pompe de relevage intégrée + raccordements EU |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 5.2.1.1.2 | SYSTEME "POMPE A CHALEUR" CH/FR A DETENTE DIRECTE - PEP (LOCAUX TECHNIQUES)
8.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
9 | 5.2.1.1.2.1 | Unité extérieure Mono-Split Condensation à air - 2.0 kW - R32 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.2 | Support antivibratile caoutchouc + châssis support rehaussé de 80cm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.3 | Raccordements électriques sur attente lot "Électricité" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.4 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/2" |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.5 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/4" |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.6 | Accessoires de raccordement (Dérivation frigorifique , ...) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.7 | Unité Intérieure murale - 2.0kW - R32 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.8 | Boîtier d'encastrement Télécommande individuelle + Commande Indiv. complète cablée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.9 | Accessoires de pose |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.2.10 | Écoulements Ø40 mm - unités intérieures |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.M.Z
9.&
9 | 5.2.1.1.2.11 | Raccordements sur les unités intérieures + Pompe de relevage intégrée + raccordements EU |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 5.2.1.1.3 | SYSTEME "POMPE A CHALEUR" CH/FR A DETENTE DIRECTE - DETENTION (PCI GREFFE)
8.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Bâtiment DETENTION
9 | 5.2.1.1.3.1 | Unité extérieure mini-DRV Condensation à air - 15.5 kW - R410A |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.2 | Support antivibratile caoutchouc + Rubberfoot |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.3 | Raccordements électriques sur attente lot "Électricité" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.4 | Liaison frigorifique Cu isolée 3/4" |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.5 | Liaison frigorifique Cu isolée 3/8" |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.6 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/2" |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.7 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/4" |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.8 | Accessoires de raccordement (Dérivation frigorifique , ...) |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.9 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 4.0kW - R32/R410A |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.10 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 2.8kW - R32/R410A |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.11 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 2.2kW - R32/R410A |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.12 | Unité Intérieure DRV - Cassette 600x600 + Façade - 1.7kW - R32/R410A |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.13 | Boîtier d'encastrement Télécommande individuelle + Commande Indiv. complète cablée |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.14 | Accessoires de pose |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.&
9 | 5.2.1.1.3.15 | Écoulements Ø40 mm - unités intérieures |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 40
9.M.Z
9.&
9 | 5.2.1.1.3.16 | Raccordements sur les unités intérieures + Pompe de relevage intégrée + raccordements EU |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 5.2.1.1.4 | SYSTEME "POMPE A CHALEUR" CH/FR A DETENTE DIRECTE - DETENTION (LOCAUX TECHNIQUES)
8.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
9 | 5.2.1.1.4.1 | Unité extérieure Mono-Split Condensation à air - 2.0 kW - R32 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.2 | Support antivibratile caoutchouc + châssis support rehaussé de 80cm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.3 | Raccordements électriques sur attente lot "Électricité" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.4 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/2" |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.5 | Liaison frigorifique Cu isolée 1/4" |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.6 | Accessoires de raccordement (Dérivation frigorifique , ...) |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.7 | Unité Intérieure murale - 2.0kW - R32 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.8 | Boîtier d'encastrement Télécommande individuelle + Commande Indiv. complète cablée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.9 | Accessoires de pose |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 5.2.1.1.4.10 | Écoulements Ø40 mm - unités intérieures |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.M.Z
9.&
9 | 5.2.1.1.4.11 | Raccordements sur les unités intérieures + Pompe de relevage intégrée + raccordements EU |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 5.2.1.1.5 | BUS DE COMMUNICATION - REGULATION
8.T
9 | 5.2.1.1.5.1 | Câblage BUS de télécommande, régulation et centralisation 2G1.5 mm² |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 50
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 50
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 5.2.2 | ACCESSOIRES ET DIVERS
8 | 5.2.2.1 | SECURITE
8.T
9 | 5.2.2.1.1 | Dispositifs de sécurité |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 5.2.2.1.2 | Interrupteur de proximité |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
8.&
8 | 5.2.2.2 | MISE EN ROUTE ET GARANTIE
8.T
9 | 5.2.2.2.1 | Assistance technique du fabriquant |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 5.2.2.2.2 | Tests d'épreuves + Mise en service fabricant |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 5.2.2.2.3 | Mise au point et formation des utilisateurs |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 5.2.2.2.4 | Attestation de mise en route + Attestation de remplissage au gaz |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
8.&
5.&
4.&
4 | 5.3 | MODIFICATIONS EMETTEUR PONCTUELLES
4.T
5 | 5.3.1 | ADAPTATION DES RADIATEURS
5.T
6 | 5.3.1.1 | REPRISES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
8 | 5.3.1.1.1 | CONDUITES CHAUFFAGE
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 5.3.1.1.1.1 | Conduite DN15 - Acier carbone serti |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 50
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 90
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.1.1.2 | Reprise alimentation encastrée + raccordement sur réseaux existants |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
6.&
6 | 5.3.1.2 | RADIATEURS EXISTANTS
8 | 5.3.1.2.1 | DEPOSE DE RADIATEURS
8.T
9 | 5.3.1.2.1.1 | Dépose radiateurs |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
8 | 5.3.1.2.2 | DEMONTAGE-REMONTAGE RADIATEURS
8.T
9 | 5.3.1.2.2.1 | Démontage - remontage |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
8 | 5.3.1.2.3 | REMPLACEMENT ROBINETTERIE
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 5.3.1.2.3.1 | Dépose Robinetterie et reprise raccordement radiateur |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.2.3.2 | Robinet Thermostatique double réglage (équilibrage des corps de chauffe) sur rad. existant |  |  | PC | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.2.3.3 | Tête Thermostatique collectivité anti-vandalisme sur rad. existant |  |  | PC | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.2.3.4 | Té de réglage sur rad. existant |  |  | PC | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 7
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
6.&
6 | 5.3.1.3 | RADIATEURS NEUFS
8 | 5.3.1.3.1 | RADIATEUR TUBULAIRE
8.T
8.T
8.T
9 | 5.3.1.3.1.1 | Radiateur tubulaire 4 colonnes horizontal - 2 000W (26 éléments) 70/55/20°C - LHP 1170 x 750 x 145 mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.3.1.2 | Radiateur tubulaire 4 colonnes horizontal - 1 000W (13 éléments) 70/55/20°C - LHP 585 x 750 x 145 mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 4
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 5.3.1.3.1.3 | Accessoires de pose, supports de pose |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
8.&
8 | 5.3.1.3.2 | ROBINETTERIE
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 5.3.1.3.2.1 | Robinet Thermostatique double réglage (équilibrage des corps de chauffe) sur rad. neuf |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 3
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 5.3.1.3.2.2 | Tête thermostatique anti-vandalisme |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 3
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 5.3.1.3.2.3 | Té ou coude de réglage |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 3
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
8.&
6.&
5.&
4.&
4 | 5.4 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE PONCTUEL
4.T
4.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
6 | 5.4.1 | RADIATEUR CHALEUR DOUCE ELECTRIQUE
6.T
9 | 5.4.1.1 | Radiateur électrique à face chauffante - 1 500 W |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 5
9.M.Z
9.&
6.&
4.&
3.&
DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 6 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
3.T
4 | 6.1 | CONDUITS
5 | 6.1.1 | GAINES CIRCULAIRES
5.T
5.T
9 | 6.1.1.1 | Gaine galvanisée à joints Ø250 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.1.1.2 | Gaine galvanisée à joints Ø200 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 10
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.1.1.3 | Gaine galvanisée à joints Ø160 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.1.1.4 | Gaine galvanisée à joints Ø125 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 75
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 25
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.1.1.5 | Flexible phonique M0 Ø125 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 36
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 7
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.1.1.6 | Pièces de forme |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 6.2 | DIFFUSION
5 | 6.2.1 | REGLETTE D'ENTREES D'AIR HYGRO-REGLABLE
5.T
9 | 6.2.1.1 | Fourniture d'entrée d'air auto-réglable acoustique 45m³/h |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 6
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 8
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 11
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.2.2 | BOUCHE D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE EN PVC PETIT DEBIT
5.T
9 | 6.2.2.1 | Bouche reprise autoréglable entre 25 et 120 m³/h |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 18
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.2.2 | Module de régulation en gaine et plénum de raccordement |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 3
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 18
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.2.3 | BOUCHE DESIGN
5.T
9 | 6.2.3.1 | Bouche design carré Ø200 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.3.2 | Module de régulation en gaine et plénum de raccordement |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 4
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.2.4 | REJET D'AIR
8 | 6.2.4.1 | SORTIE TOITURE/FACADE REJET D'AIR
8.T
9 | 6.2.4.1.1 | Rejet d’air en toiture Ø250mm + costière + pose + reprise d'étanchéité ou de couverture tuiles |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.L |  | Localisation : Extraction Salles d'attente et de réunion
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.4.1.2 | Rejet d’air en façade Ø250mm + pose + reprise d'étanchéité |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.L |  | Localisation : Extraction Salles d'attente et VMC PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.4.1.3 | Rejet d’air en façade Ø200mm + pose + reprise d'étanchéité |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.L |  | Localisation : Rejet Moteur d'extraction
9.L |  | Extraction Salles d'attente et VMC PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 6.2.4.1.4 | Rejet d’air en façade Ø125mm + pose + reprise d'étanchéité |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 4
9.L |  | Localisation : Rejet/Amenée d'air Bouche motorisée d'extraction
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
8.&
8 | 6.2.4.2 | GRILLE REJET D'AIR
8.&
5.T
9 | 6.2.4.3 | Grille extérieure pare-pluie 300x300mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.4.4 | Grille extérieure pare-pluie 250x250mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.&
9 | 6.2.4.5 | Grille extérieure pare-pluie 150x150mm |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 4
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.2.5 | CLAPETS COUPE-FEU AUTONOMES
5.T
9 | 6.2.5.1 | Clapet coupe-feu autonome 1h circulaire, Ø250mm |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.2.5.2 | Clapet coupe-feu autonome 1h circulaire, Ø125mm |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.2.6 | DIVERS
9 | 6.2.6.1 | Tests selon méthode DIAGVENT 2 |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 6.3 | EXTRACTION SIMPLE FLUX
5 | 6.3.1 | EXTRACTEUR DE GAINE
5.T
5.T
5.T
9 | 6.3.1.1 | Extracteur de gaine 700 m3/h max. + commande 10-100% sur sonde CO |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.3.1.2 | Extracteur de gaine 590 m3/h max. |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.3.1.3 | Mise en route et rapport de fonctionnement |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.3.1.4 | Report lumineux de fonctionnement |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.3.2 | BOUCHE MOTORISEE
5.T
5.T
5.T
9 | 6.3.2.1 | Bouche motorisée 75m3/h |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 3
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.3.3 | BRUITS D'EQUIPEMENTS
5.T
9 | 6.3.3.1 | Suspentes antivibratiles |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 6.3.4 | CABLAGE ELECTRIQUE DES APPAREILS
9 | 6.3.4.1 | Câblage électrique |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 6
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 6.3.4.2 | Raccordement ARU |  |  | FT | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 6
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 6.4 | DESENFUMAGE
4.T
4.&
3.&
DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 7 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE SANITAIRE
4 | 7.1 | ADDUCTION EAU POTABLE
4.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
4.T
5 | 7.1.1 | RESEAU PEHD
5.T
9 | 7.1.1.1 | PEHD Ø40/32 + grillage avertisseur |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : Depuis le sous-sol Détention en fond de fouilles VRD
9.&
9 | 7.1.1.2 | Création piquage sur arrivée principale existante |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : Sous-sol détention
9.&
5.&
5 | 7.1.2 | PANOPLIE EAU POTABLE
6 | 7.1.2.1 | VANNES DE SECTIONNEMENT
6.T
9 | 7.1.2.1.1 | Vanne de sectionnement DN40 |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 7.1.2.2 | FILTRE
6.T
6.T
9 | 7.1.2.2.1 | Filtre à tamis Ø42/33 |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.&
9 | 7.1.2.2.2 | Anti-tartre type Vortex sonicophysiques ØDN32 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
6.&
6 | 7.1.2.3 | CLAPET ANTI-POLLUTION
6.T
9 | 7.1.2.3.1 | Clapet anti-pollution EA - Ø42/33 |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 7.1.2.4 | COMPTEUR EAU FROIDE
6.T
9 | 7.1.2.4.1 | Compteur calibre 25 - Qn=3,5 m³/h + émetteur d'impulsions |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 7.2 | EVACUATIONS EAUX USEES & EAUX PLUVIALES
4.T
5 | 7.2.1 | EVACUATIONS ENTERRES
6 | 7.2.1.1 | CANALISATIONS D'EVACUATION
6.T
6.T
9 | 7.2.1.1.1 | Écoulements PVC CR8 Ø250mm en fond de fouilles VRD |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 55
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.L |  | Localisation : EP intérieures bâtiment, reprises raccordement EU
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.1.1.2 | Écoulements PVC CR8 Ø160mm en fond de fouilles VRD |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 85
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 60
9.L |  | Localisation : EP intérieures bâtiment
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.1.1.3 | Écoulements PVC CR8 Ø125mm en fond de fouilles VRD |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 50
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.L |  | Localisation : EU et EP intérieures bâtiment
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.1.1.4 | Raccordements sur attentes et adaptations existants |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.2.1.2 | VANNE ANTI REFOULEMENT A CLAPET MECANIQUE
6.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
6.T
9 | 7.2.1.2.1 | Vanne anti refoulement Ø250mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 7.2.1.2.2 | Vanne anti refoulement Ø160mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
6.&
5.&
5 | 7.2.2 | EVACUATIONS AERIENNES
6 | 7.2.2.1 | CANALISATIONS D'EVACUATION
6.T
6.T
9 | 7.2.2.1.1 | Raccordements sur attentes et adaptations existants |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.2 | Canalisation PVC CR4 Ø 40 à 75 mm - aérien |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 70
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.3 | Canalisation PVC CR4 Ø 100 mm - aérien |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 15
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.4 | Canalisation PVC CR4 Ø 110 mm - aérien |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.5 | Canalisation PVC CR4 Ø 125 mm - aérien |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.6 | Canalisation PVC CR4 Ø 160 mm - aérien |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 15
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.L |  | Localisation : descentes EP intérieures
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.1.7 | Plus value pour encastrement |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.2.2.2 | CALORIFUGE
6.T
9 | 7.2.2.2.1 | Calorifuge ép 9mm |  |  | M2 | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 10
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 5
9.L |  | Localisation : descentes EP intérieures
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.2.2.3 | VENTILATION DE CHUTE
6.T
6.T
9 | 7.2.2.3.1 | Sortie de toiture ventilation de chute Ø110 mm avec chapeau et bavette de finition |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.2.2.3.2 | Aérateur membranaire |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.L |  | Localisation : Faux plafond des branches sans WC
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.2.2.4 | STATION DE RELEVAGE
6.T
9 | 7.2.2.4.1 | Station de relevage + raccordement sur EU et élec |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.2.2.5 | PLUS-VALUE POUR PIECES ET RACCORDS
6.T
9 | 7.2.2.5.1 | Plus-value pour pièces à raccord |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 7.3 | ALIMENTATION/DISTRIBUTION EF, ECS
5 | 7.3.1 | RESEAUX D'ALIMENTATION RIGIDES
8 | 7.3.1.1 | CONDUITE DE DISTRIBUTION CUIVRE A SERTIR
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 7.3.1.1.1 | Conduite cuivre à sertir Ø22.0 x 1.0mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 30
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 20
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.3.1.1.2 | Conduite cuivre à sertir Ø12,0 x 1,0mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 100
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 50
9.L |  | Localisation : Piquages terminaux
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.3.1.1.3 | Plus value pour encastrement |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.3.1.1.4 | Calorifuge flexible cellulosique ep. 19mm Ø22 ou Ø12mm |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 60
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 35
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
8.&
8 | 7.3.1.2 | VANNES DE SECTIONNEMENT
8.T
9 | 7.3.1.2.1 | Vanne de sectionnement ØDN20 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 5
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 3
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.3.1.2.2 | Vanne de sectionnement ØDN15 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 45
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 18
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
8.&
5.&
5 | 7.3.2 | DISTRIBUTION HYDRO CABLEE
5.T
9 | 7.3.2.1 | Tube polyéthylène Ø13/16 + fourreau + piquages sur conduite multicouche |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 225
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 90
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.3.2.2 | Sortie de cloison double avec raccords coudés et rosaces |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 11
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 7.4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
5 | 7.4.1 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
5.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Bâtiment DETENTION
5.T
5.T
9 | 7.4.1.1 | Ballon ECS électrique 50 L |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 26
9.L |  | Localisation : PCI
9.&
5.&
5 | 7.4.2 | PREPARATEUR ECS ELECTRICITE
5.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
5.T
9 | 7.4.2.1 | Producteur d'ECS avec réservoir interne en INOX - 242/174 l |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
5.&
5 | 7.4.3 | GROUPE DE SECURITE
5.T
9 | 7.4.3.1 | Groupe de sécurité diamètre 3/4" |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
4.&
4 | 7.5 | APPAREILS SANITAIRES
4.T
4.T
4.T
5 | 7.5.1 | ENSEMBLE WC SUSPENDU RALLONGE
5.T
5.T
5.A
5.T
9 | 7.5.1.1 | Ensemble cuvette suspendue rallongée |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.5.1.2 | Ensemble cuvette suspendue classique |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 8
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 7.5.2 | ENSEMBLE DOUCHE
5.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
8 | 7.5.2.1 | RECEVEUR DOUCHE A POSER
8.T
8.T
9 | 7.5.2.1.1 | Receveur douche à poser L1200 x P900 mm |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
8 | 7.5.2.2 | ROBINETTERIE DOUCHE
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 7.5.2.2.1 | Ensemble mitigeur+douchette |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
5.&
5 | 7.5.3 | ENSEMBLE LAVABO COLLECTIF
5.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
5.T
5.T
9 | 7.5.3.1 | Lavabos collectifs + 2 robinets temporisées eau mitigée |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 7.5.3.2 | Mitigeur thermostatique 1/2" |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : faux plafond sanitaires rez de chaussée
9.&
5.&
5 | 7.5.4 | ENSEMBLE LAVABO SUSPENDU PMR
5.T
5.A
5.T
9 | 7.5.4.1 | Lavabo suspendu PMR |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 7.5.5 | ENSEMBLE LAVABO SUSPENDU
5.T
5.T
9 | 7.5.5.1 | Ensemble de lavabo suspendu + renfort de cloison |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 2
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
5.&
5 | 7.5.6 | ENSEMBLE DEVERSOIR
5.T
5.T
5.T
9 | 7.5.6.1 | Ensemble de bac à laver + mitigeur mono-commande avec bec en S court |  |  | ENS | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.L |  | Localisation : Local ménage
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
5.&
5 | 7.5.7 | ENSEMBLE POINTS DE PUISAGE
5.T
9 | 7.5.7.1 | Ensemble point de puisage vidangeable |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
5.&
5 | 7.5.8 | INSTALLATION COMPLETE D'ATTENTES
5.T
9 | 7.5.8.1 | Attentes EF EF DN10 - EU PVC ØDN40 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
9 | 7.5.8.2 | Attentes divers EF/ECS DN15 - EU PVC ØDN40 |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF |  | Total Bâtiment ADMINISTRATIF |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment ADMINISTRATIF
9.&
5.&
5 | 7.5.9 | ACCESSOIRES SANITAIRES
6 | 7.5.9.1 | BARRES D'APPUI ET DE MAINTIEN
6.T
9 | 7.5.9.1.1 | Barre d'appui 400x400mm coudée 135° + renfort cloison plâtre |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.L |  | Localisation : WC PMR
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.5.9.1.2 | Barre droite 400mm |  |  | U | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.R.Localisations\Bâtiment DETENTION |  | Total Bâtiment DETENTION |  |  |  | 2
9.L |  | Localisation : Porte WC PMR
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment DETENTION
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.5.9.2 | BARRE D'APPUI DOUCHE
6.T
9 | 7.5.9.2.1 | Barre d'angle et verticale diamètre 34 mm - modèle gauche/droit pour siège de douche + renfort de cloison |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
9 | 7.5.9.2.2 | Accessoires Adaptabilité PMR (Fixation siège douche, barre en T, coulisseau, porte savon) selon descriptif |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 1
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
6 | 7.5.9.3 | MIROIRS
6.T
9 | 7.5.9.3.1 | Miroirs 500x750 mm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 4
9.M.Z
9.E.1.Localisations\Bâtiment PEP
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE SANITAIRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 8 | TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
3.T
3.E.1.Localisations\Bâtiment PEP |  | Bâtiment PEP
4 | 8.1 | ETUDES PREPARATOIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 8.1.1 | Diagnostic caméra préalable à la réception |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 8.1.2 | Gestion concessionnaire (Gaz, Aep, Eu/Ev, Ep) pour consignation avant démolition |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
9 | 8.1.3 | Gestion concessionnaire (Gaz, Aep, Eu/Ev, Ep) pour échanges avant dévoiement et raccordements neufs |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
4.&
4 | 8.2 | RESEAUX
5 | 8.2.1 | FOUILLES
6 | 8.2.1.1 | FOUILLES EN TRANCHEES
6.T
6.T
9 | 8.2.1.1.1 | Fouilles en tranchée commune largeur 150cm profondeur 150cm + remblais |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 20
9.L |  | Localisation : Principal Électricité et réseaux humides
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.1.1.2 | Fouilles en tranchée commune largeur 150cm profondeur 100cm + remblais |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 120
9.L |  | Localisation : Principal Électricité
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.1.1.3 | Fouilles en tranchée commune largeur 100cm profondeur 100cm + remblais |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 60
9.L |  | Localisation : Évacuations
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.1.1.4 | Fouilles en tranchée commune largeur 100cm profondeur 50cm + remblais |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 80
9.L |  | Localisation : Dévoiement Gaz et raccordement AEP
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.1.1.5 | Fouilles en tranchée largeur 50cm profondeur 100cm + remblais - Fouilles sanitaires intérieures |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 290
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 8.2.2 | RACCORDEMENT ELECTRIQUES
5.T
5.&
5 | 8.2.3 | EVACUATIONS EAUX GRISES / EAUX CLAIRES
5.T
6 | 8.2.3.1 | CANIVEAUX A GRILLE
6.T
9 | 8.2.3.1.1 | Caniveaux béton à grille fonte + fouilles + raccords de revêtement de sol |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.L |  | Localisation : Entrée Porte + Zone piétonne
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 8.2.3.2 | CANALISATIONS EVACUATIONS
6.T
6.T
8 | 8.2.3.2.1 | EAUX PLUVIALES
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 8.2.3.2.1.1 | Canalisation enterrée EP PVC CR16 Ø160 |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 60
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.1.2 | Canalisation enterrée EP PVC CR16 Ø200 |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 35
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.1.3 | Canalisation enterrée EP PVC CR16 Ø250 |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.1.4 | Regard pied de chute EP |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
8 | 8.2.3.2.2 | EAUX USEES/VANNES
9 | 8.2.3.2.2.1 | Canalisation enterrée EU-EV PVC CR16 Ø125 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.2.2 | Canalisation enterrée EU-EV PVC CR16 Ø160 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.2.3 | Canalisation enterrée EU-EV PVC CR16 Ø200 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 50
9.M.Z
9.&
9 | 8.2.3.2.2.4 | Canalisation enterrée EU-EV PVC CR16 Ø250 mm |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.R.Localisations\Bâtiment PEP |  | Total Bâtiment PEP |  |  |  | 25
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 8.2.3.2.3 | DRAIN PERIPHERIQUE
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 8.2.3.2.3.1 | Drainage circulaire |  |  | ML | 75 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : périphérie des soubassements
9.&
9 | 8.2.3.2.3.2 | Regard d'angle |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.&
8.&
6.&
6 | 8.2.3.3 | ACCESSOIRES
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 8.2.3.3.1 | Regard monobloc PE Ø600 mm - profondeur 2.00 m |  |  | ENS | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : EP + Caniveaux + Drains
9.&
9 | 8.2.3.3.2 | Regard de visite + Tabouret PP + Tampon PE Ø600 mm - profondeur 2.00 m |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : EU-EV
9.&
9 | 8.2.3.3.3 | Regard Béton Ø1000 mm - profondeur 3.00 m |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : EU-EV
9.&
9 | 8.2.3.3.4 | Regard Béton Ø1000 mm - profondeur 3.00 m |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.L |  | Localisation : EP
9.&
9 | 8.2.3.3.5 | Plus value pour pièces et raccords |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.T
9.&
9 | 8.2.3.3.6 | Plus value pour raccordement sur réseau collectif |  |  | FT | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 27
9.T
9.&
6.&
6 | 8.2.3.4 | SEPARATEUR A HYDROCARBURE
6.T
6.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°11 CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé | [13 empty] | 17
|  | Bâtiment PEP | [13 empty] | 27
|  | Bâtiment ADMINISTRATIF | [13 empty] | 25
|  | Bâtiment DETENTION | [13 empty] | 26
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - PRISE EN COMPTE DE LA TYPOLOGIE DE SITE ET DE CHANTIER
3 - ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
4 - DESCRIPTIF DE TRAVAUX THERMIQUES INDUITS
5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
7 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE SANITAIRE
8 - TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS
Total du lot CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CREATION D'UNE PEP ET D'UN PCI A LA MAISON D'ARRET DE REIMS
3. | Code du dossier | 6823-10-003
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°11
5. | Titre du lot / des lots : | CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 27/08/2024
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | B
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 23, Boulevard Robespierre
11. | Code postal et ville du dossier | 51100 - REIMS
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total