## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | CHAUFFAGE
3.1 | Repérage et consignations
| Identification de l'ensemble des réseaux existants | ens |  |  | 0
| Consignation électrique et hydraulique en chaufferie | ens |  |  | 0
| Vidange de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au RDC | ens |  |  | 0
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au R+1 | ens |  |  | 0
| Dépose, stockage soigné et repose des faux plafonds au R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | Intervention sur les réseaux existants
| Fourniture et pose paires de vannes d'isolement sur chaque antenne | u |  |  | 0
| Compris vidanges et remplissages de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Dépose et évacuation des radiateurs eau chaude non réutilisé
| Dépose et évacuation de radiateur eau chaude | u |  |  | 0
| Compris condamnation des réseaux d'alimentation Aller/Retour en plafond du RDC. (prévoir vannes bouchonnées) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Extension des réseaux de distribution
L'entreprise doit l'extension des piquages des radiateurs comprenant :
création ou la modification des réseaux de chauffage A / R après réalisation des doublages isolants
extension des réseaux pour prendre en compte l’épaisseur des doublages
collerette de finitions autour des réseaux Aller et Retour
| adaptation des réseaux suivant la repose des radiateurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Création des réseaux de distribution
L'entreprise doit la création de nouveaux réseaux Aller/retour de chauffage suite au déplacement de radiateurs comprenant :
création ou la modification des réseaux de chauffage A / R en plafond R+1
percements de plancher pour rejoindre le R+2 suivant nouvel emplacement des radiateurs.
extension des réseaux pour prendre en compte l’épaisseur des doublages
collerette de finitions autour des réseaux Aller et Retour
| adaptation des réseaux suivant la repose des radiateurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Dépose, stockage soigné et repose des radiateurs
| consignation, dépose, stockage soigné des radiateurs eau chaude pour mise en peinture des murs et des radiateurs | ens |  |  | 0
| Installation de bouchons sur les robinetteries | ens |  |  | 0
| Repose des radiateurs après peinture, remise en eau et purges | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | Supports radiateurs
| Fourniture et pose de nouveaux supports muraux pour l'intégralité des radiateurs eau chaude. | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | Remplacement robinetterie des radiateurs
| Robinet thermostatique à capteur intégré | u
| Té de réglage | u |  |  | 0
| Coude de réglage | u |  |  | 0
| Purgeur d'air à vis | u |  |  | 0
| Robinet de vidange à vis pointeau | u |  |  | 0
| Equilibrage des réseaux et émetteurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | Remise en fonctionnement de l'installation après intervention
Remise en service de l'installation de chauffage
| Purge des réseaux (plusieurs passage à prévoir) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | Rebouchages
| Rebouchages de tous les anciens trous dans les cloisons et dans la dalle qui ne seront pas réutilisés | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | Dépose et évacuation climatisation LTI R+2
Dépose et évacuation monosplit dans le LTI R+2 comprenant :
la consignation électrique
la récupération en bouteille du fluide frigo
la dépose et l'évacuation des unités intérieures et extérieures
la dépose et l'évacuation des réseaux frigo, condensats, télécommande,
| Rebouchage au mortier des anciens passage de réseau | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4 | RENOUVELLEMENT D'AIR HYGIENIQUE
4.2 | DEPOSE
| Dépose et évacuation des ensembles de bouches et de gaines de ventilation non réutilisés dans les futurs aménagements | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | RENOUVELLEMENT D'AIR HYGIENIQUE SALLES MUTUALISEES
4.3.1 | Centrale de traitement d'air double flux
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux avec récupération de chaleur en plafond
Marque: VIM ou équivalent
Type: CAD HR MINI
Débit soufflage : 500 m3/h
Débit d'extraction: 500 m3/h
Fixation en plafond sur tiges filetées et support anti-vibratile
batterie électrique de préchauffage
Mode de communication Modbus, Bacnet repris sur GTC
Commande de régulation filaire
| Compris raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.2 | Amenée d'air neuf
Fourniture et pose édicule de toiture muni d'un grillage anti-volatile en acier galvanisé
Marque:
| Type: | u |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une platine, d'une collerettes d'étanchéité | ens |  |  | 0
| Réalisation des carottages et reprises d'étanchéité en toiture | ens |  |  | 0
| Compris raccords et accessoires suivant CCTP. | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.3 | Rejet d'air extrait
Fourniture et pose édicule de toiture muni d'un grillage anti-volatile en acier galvanisé
Marque:
| Type: | u |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une platine, d'une collerettes d'étanchéité | ens |  |  | 0
| Réalisation des carottages et reprises d'étanchéité en toiture | ens |  |  | 0
| Compris raccords et accessoires suivant CCTP. | ens |  |  | 0
| Le rejet de la CTA sera réalisé par un réseau de gaines en acier galvanisé | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.4 | Percements
Carottages pour :
Gaines DN 315
| compris rebouchage après passage des réseaux | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.5 | Reprises d'étanchéité
| Reprises d'étanchéité pour la prise d'air neuf et le rejet d'air vicié Toiture terrasse R+2 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.6 | Réseaux aérauliques
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à JOINT
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.7 | Calorifuge des réseaux
Calorifuge de la prise d'air neuf et du rejet calorifugée de classe M1, par une laine de roche ep 25 mm
| Finition kraft aluminium | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.8 | Module de régulation
Fourniture et mise en œuvre en amont de tous les terminaux de soufflage et de reprise d'air de module de régulation
Marque: ALDES ou équivalent
Type: MR
| Compris raccords et accessoires | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.9 | Bouches de soufflage et d'extraction d'air
Fourniture et pose de bouches de soufflage et de reprise
Marque
| Type | u |  |  | 0
| Mousse de répartition pour les bouches de soufflage | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.10 | Essais et réglages
| Essais et réglages suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.11 | Electricité
| Raccordements électriques depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité. (Plan EXE d'attentes Elec à transmettre au lot Electricité) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3.12 | ARRET D'URGENCE
| Fourniture et pose d'un arrêt d'urgence CTA à l'entrée du bâtiment | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | RENOUVELLEMENT D'AIR HYGIENIQUE PIECES HUMIDES
4.4.1 | Réseaux aérauliques
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à JOINT
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4.2 | Module de régulation
Fourniture et mise en œuvre en amont de tous les terminaux de reprise d'air de module de régulation
Marque: ALDES ou équivalent
Type: MR
| Compris raccords et accessoires | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4.3 | Bouche d'extraction d'air des sanitaires
Fourniture et pose de bouches d'extraction
Marque
| Type | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4.4 | Essais et réglages
| Essais et réglages suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4.5 | ENTREE D'AIR
Fourniture et pose d'entrées d'air auto acoustique compris rallonge acoustique et socle bombé (compris dépose des anciennes entrée d'air)
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | #REF!
5 | PLOMBERIE SANITAIRES
5.1 | Principe d'installation
5.2 | Consignation et curage
| Repérage et consignation des réseaux Ef, ECS et EU/EV | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des BECS, des appareils sanitaires compris ensemble des réseaux EF, ECS et EU/EV | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.3 | Raccordements bungalows de chantier
Raccordement Ef et traçage du réseau des bungalows (évier uniquement) comprenant :
Alim PEHD depuis attente Ef à proximité
| Calorifuge et traçage du réseau Ef | ens |  |  | 0
| Evacuation des EU de l'évier vers tampon EU/EV à proximité | ens |  |  | 0
| Raccordement | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des BECS, des appareils sanitaires compris ensemble des réseaux EF, ECS et EU/EV | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4 | Appareils sanitaires
WCPMR
Fourniture et pose de WC PMR
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine simple sortie de cloison Ef | u |  |  | 0
WC standard
Fourniture et pose de WC standard
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine simple sortie de cloison Ef | u |  |  | 0
Lavabo PMR
Fourniture et pose de lavabo PMR
Marque
Type
Robinetterie mitigeuse temporisée à manette ergonomique adaptée PMR
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine double sortie de cloison Ef et ECS | u |  |  | 0
Lavabo à encastrer
Fourniture et pose de lavabo PMR
Marque
Type
Robinetterie mitigeuse temporisée à manette ergonomique adaptée PMR
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine double sortie de cloison Ef et ECS | u |  |  | 0
Urinoir
Fourniture et pose d'un urinoir
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine simple sortie de cloison Ef | u |  |  | 0
Vidoir
Fourniture et pose d'un déversoir mural
Marque
Type
Robinetterie mitigeuse murale monocommande
Marque
Type
| caractéristiques et accessoires suivant CCTP dont platine double sortie de cloison Ef et ECS | u |  |  | 0
Kitchenette
Fourniture et pose évier à encastrer en résine 2 bacs, 1 égouttoir
Marque:
| Type: |  |  |  | 0
Fourniture et pose mitigeur à mono-commande
Marque:
| Type: |  |  |  | 0
| ensemble des raccords et accessoires dont platine double sortie de cloison Ef et ECS | ens |  |  | 0
Attentes eau froide
Fourniture et pose de deux attentes eau froide dans l'espace convivialité comprenant un robinet d'arrêt à nez fileté et un bouchon vissé
Accessoires sanitaires
| Fourniture et pose Barres de relèvement WC | u |  |  | 0
Marque:
Type:
| Fourniture et pose Barres de tirage porte WC PMR | u |  |  | 0
Marque:
Type:
| Fourniture et pose Miroirs de lavabos | u |  |  | 0
Marque:
Type:
| Fourniture et pose de cloisons d'urinoir de 1200mm haut x 400mm large | u |  |  | 0
Marque:
Type:
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.9 | Production eau chaude sanitaires
Fourniture et pose chauffe eau électrique 50L
Marque:
| Type: | u |  |  | 0
Fourniture et pose chauffe eau électrique 100L
Marque:
| Type: | u |  |  | 0
Fourniture et pose au raccordement du chauffe-eau:
-D'un groupe de sécurité NF avec garde d'air incorporé
-D'un siphon en PVC de sortie de groupe
-D'un détendeur divisionnaire eau froide à tête émettrice d'impulsion
-De vannes d'isolement du chauffe-eau
- platine double sortie de cloison Ef et ECS
| Compris ensemble des raccordements EF, EU, Electricité et mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.10 | Distribution eau froide et eau chaude sanitaires
Alimentation eau froide et eau chaude sanitaire en tube de cuivre écroui
| Ø 20 x 22 | ml |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  | 0
| Ø 12 x 14 | ml |  |  | 0
| Vannes à boisseau sphérique | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.11 | Désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.12 | Evacuation EU-EV
Evacuation des EU - EV en PVC
| DN 100 | ml |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| Raccordements sur colonnes EU et EV existantes | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4.13 | Percements
Carottages pour :
| PVC DN 100 | u |  |  | 0
| PVC DN 50 | u |  |  | 0
| PVC DN 40 | u |  |  | 0
| PVC DN32 | u |  |  | 0
compris rebouchage après passage des réseaux
| Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL - PLOMBERIE SANITAIRES
6 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL - CHAUFFAGE -VENTILATION-PLOMBERIE
TOTAL H.T
T.V.A 20 %
TOTAL T.T.C