## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Phasage des travaux en site occupé et suivant phasage. | PM
Sous-total
3.2 | REPERAGE ET CONSIGNATIONS
| Repérage et consignation des installations électriques avant curage et désamiantage | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Dépose et évacuation de l'intégralité des équipements courant fort et faible non conservés
| compris nettoyage complet des locaux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant descriptif CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | RACCORDEMENT BASE VIE
| Installation d'un disjoncteur dans le TD le plus proche | ens |  |  | 0
| Alimentation électrique des bungalows + traçage réseau Ef | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | RACCORDEMENT COFFRET DESAMIANTAGE
| Alimentation électrique coffret désamiantage depuis le TGBT | ens |  |  | 0
| Besoin : 2 x Disjoncteur 40A - TRI 400V+N+T + câble d'alimentation électrique depuis TGBT jusque dans le hall d'entrée R+2 (besoins à affiner avec l'entreprise de désamiantage) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | RESEAU DE TERRE
| Mesure de terre existante | ens |  |  | 0
| Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | TGBT
| Consignation électrique via cadenas spécifique, des départs alimentant les coffrets et TD du R+2. | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur adapté aux nouveaux besoins des futurs TD R+2. | ens
| Mise à jour des schémas d'armoire du TGBT suivant modifications. | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
Câbles U 1000 R2V
| - Liaison TGBT TD2-A | ml |  |  | 0
| Incorporations, réservations, | ens |  |  | 0
| Percements et calfeutrement traversées de planchers et parois CF | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES R+2
| Fourniture et pose d'un TD entièrement équipé dans le placard électrique prévu dans le cadre du projet | ens |  |  | 0
| Schémas d'armoire | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| chemins de câbles : 100 X 50 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 5 G 2,5 | ml |  |  | 0
| Incorporations, réservations, gaine ICTA | ens |  |  | 0
| Calfeutrement traversées de planchers et parois CF | ens |  |  | 0
Alimentation à prévoir
| BECS x 2 | ens |  |  | 0
| CAT DF x 1 | ens |  |  | 0
| Batterie CTA DF x 1 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Luminaire encastré type CRETA UGR<17, 3000K, IRC>80, 30W, 3966 lm, RG0 DALI 595x595, L80B20>50000h de chez DISANO ou équivalent | u |  |  | 0
| Downlight BAZA white LED, 140mm, 18.2W, 3000K, 1930lm, MATT, 60 Deg, RG0 de chez LUMIPARTS ou équivalent | u |  |  | 0
| Spot LED, type ABY 2 RD, marque INDIGO LIGHTING ou équivalent, 9W, 3000K, 750lm, L70B50>50000h | u |  |  | 0
| Luminaire linéaire RODA BASIC TRAV 1784 36W IP65, IK08 4000K de chez DISANO ou équivalent | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.13 | APPAREILLAGE
Marque : Type :
| - Interrupteur simple allumage encastré | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence | u |  |  | 0
- Télérupteur
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - Poste de travail bureaux (4 PC N - 2PC D - 1RJ45 (voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail copieurs (2 PC N - 1RJ45 (voir Cfa) | u |  |  | 0
| - perches électriques type AXXE-DC de chez ENSTO | u |  |  | 0
| - goulottes 3 compartiments | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
| Câblage dans chapitre distribution secondaire | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
Description fonctionnelle et qualitative des composants
| Dépose et consignation des équipements courant faible non conservés | ens |  |  | 0
| Curage complet du LTI au R+2 | ens |  |  | 0
Réseau de terre
| Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm |  |  | 0
Répartiteur Général
| Remaniement de la baie informatique existante au R+1 et ajout de panneaux de brassage | ens |  |  | 0
Précâblage informatique et téléphonique
| Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
| Cordons de brassage 0,50ml Cat, 6A S/FTP | u |  |  | 0
| Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Percements et calfeutrement entre le R+1 et le R+2 pour le passage des câbles, (calfeutrement CF sur plancher) | ens |  |  | 0
| Contrôle et recettage informatique + formulaire de résultats suivant CCTP et charte LAN | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.11 | SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
| Fourniture et pose de 5 sirènes complémentaires | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de flashs lumineux | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de déclencheurs manuels | u |  |  | 0
Dépose de tête de DI dans le LTI existant
| Câbles 2x1,5² CR1 | ml |  |  | 0
| Câbles SYT 1 paire 9/10 CR1 | ml |  |  | 0
| Mise à jour de la centrale incendie suivant modifications apportées lors des travaux avec intervention du mainteneur ou du fabricant | ens |  |  | 0
| Essai et remise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL -TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0