## Ouvrants et Exutoires HEH
Liste des exutoires et ouvrants de l'hôpital Edouard Herriot (HEH)
0
Total |  |  | 370
Numero | Site | Bâtiment | N° Sicli | Description | Localisation | Type
1 | HEH | Pav A | 1104422666 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1CIRCULATION PAM | Tirez-Lacher
2 | HEH | Pav A | 1104422668 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1CIRCULATION PAM | Ouvrant
3 | HEH | Pav A | 1104422669 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER CENTRAL | Decl.manuel
4 | HEH | Pav A | 1104422670 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2 ESCALIER CENTRAL | Treuil
5 | HEH | Pav A | 1104422671 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°2 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
6 | HEH | Pav A | 1104422672 | TREUIL ELEC 48 V EMISSION | N°2 ESCALIER CENTRAL | Treuil
7 | HEH | Pav A | 1104422673 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°2 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
8 | HEH | Pav A | 1104422674 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°7 CIRCULATION MEDECIN SPORT | Tirez-Lacher
9 | HEH | Pav A | 1104422675 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°7 CIRCULATION MEDECIN SPORT | Ouvrant
10 | HEH | Pav A | 1104422676 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 ESCALIER 3 | Coffret CO2
11 | HEH | Pav A | 1104422677 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°4 ESCALIER 3 | Treuil
12 | HEH | Pav A | 1104422678 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°4 ESCALIER 3 | Exu
13 | HEH | Pav A | 1104422679 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°6 BUREAU COTE OUEST | Tirez-Lacher
14 | HEH | Pav A | 1104422680 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°6 BUREAU COTE OUEST | Exu
15 | HEH | Pav A | 1104422681 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°5 ESCALIER 4 | Tirez-Lacher
16 | HEH | Pav A | 1104422682 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°5 ESCALIER 4 | Ouvrant
17 | HEH | Pav A | 1104422683 | TREUIL ELECT 24V RUPTURE | N°3 SUITE DE SOINS SMA | Treuil
18 | HEH | Pav A | 1104422684 | EXU 120 X 120 F 350 C 350 | N°3 SUITE DE SOINS SMA | Exu
1 | HEH | Pav B | 1104423722 | COFFRET CO2 20 G SCELLE PLASTIQUE 2016 | PAV B N°2 ESCALIER CENTRALE | Coffret CO2
2 | HEH | Pav B | 1104423723 | TREUIL PNEUMATIQUE | PAV B N°2 ESCALIER CENTRALE | Treuil
3 | HEH | Pav B | 1104423724 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | PAV B N°2 ESCALIER CENTRALE | Exu
4 | HEH | Pav B | 1104423725 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | PAV B N°1 ESCALIER S/SOL | Tirez-Lacher
5 | HEH | Pav B | 1104423726 | OUVRANT DE FACADE INTER. | PAV B N°1 ESCALIER S/SOL | Ouvrant
6 | HEH | Pav B | 1104423727 | OUVRANT DE FACADE INTER. | PAV B N°1 ESCALIER S/SOL | Ouvrant
1 | HEH | Pav C | 1104422685 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°9 CIRCULATION -1 | Tirez-Lacher
2 | HEH | Pav C | 1104422686 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°9 CIRCULATION -1 | Ouvrant
3 | HEH | Pav C | 1104422689 | TREUIL MECANIQUE | N°12 ENTREE | Treuil
4 | HEH | Pav C | 1104422690 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°12 ENTREE | Ouvrant
5 | HEH | Pav C | 1104422691 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°22 ESCALIER CENTRAL NORD | Decl MANUEL
6 | HEH | Pav C | 1104422692 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°22 ESCALIER CENTRAL NORD | Treuil ELEC
7 | HEH | Pav C | 1104422693 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°22 ESCALIER CENTRAL NORD | Ouvrant
8 | HEH | Pav C | 1104422694 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°22 ESCALIER CENTRAL NORD | Treuil ELEC
9 | HEH | Pav C | 1104422695 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°22 ESCALIER CENTRAL NORD | Ouvrant
10 | HEH | Pav C | 1104422696 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°11 ESCALIER OUEST | Tirez-Lacher
11 | HEH | Pav C | 1104422697 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°11 ESCALIER OUEST | Ouvrant
12 | HEH | Pav C | 1104422698 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°05 AMPHITHEATRE | Tirez-Lacher
13 | HEH | Pav C | 1104422699 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°05 AMPHITHEATRE | Exu
14 | HEH | Pav C | 1104422700 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°06 AMPHITHEATRE | Tirez-Lacher
15 | HEH | Pav C | 1104422701 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°06 AMPHITHEATRE | Exu
16 | HEH | Pav C | 1104422702 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°07 AMPHITHEATRE | Tirez-Lacher
17 | HEH | Pav C | 1104422703 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°07 AMPHITHEATRE | Exu
18 | HEH | Pav C | 1104422704 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°08 AMPHITHEATRE | Tirez-Lacher
19 | HEH | Pav C | 1104422705 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°08 AMPHITHEATRE | Exu
20 | HEH | Pav C | 1104422706 | TREUIL MECANIQUE | N°01 CIRCULATION -1 | Treuil
21 | HEH | Pav C | 1104422707 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°01 CIRCULATION -1 | Ouvrant
22 | HEH | Pav C | 1104422708 | TREUIL MECANIQUE | N°02 CIRCULATION -1 | Treuil
23 | HEH | Pav C | 1104422709 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°02 CIRCULATION -1 | Ouvrant
24 | HEH | Pav C | 1104422710 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°03 CIRCULATION -1 | Tirez-Lacher
25 | HEH | Pav C | 1104422711 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°03 CIRCULATION -1 | Ouvrant
26 | HEH | Pav C | 1104422712 | TREUIL MECANIQUE | N°21 CIRCULATION | Treuil
27 | HEH | Pav C | 1104422713 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°21 CIRCULATION | Ouvrant
28 | HEH | Pav C | 1104422714 | TREUIL MECANIQUE | N°19 BANQUE D ACCUEIL | Treuil
29 | HEH | Pav C | 1104422715 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°19 BANQUE D ACCUEIL | Ouvrant
30 | HEH | Pav C | 1104422716 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°20 PORTE D ENTREE | Tirez-Lacher
31 | HEH | Pav C | 1104422717 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°20 PORTE D ENTREE | Ouvrant
32 | HEH | Pav C | 1104422718 | TREUIL MECANIQUE | N°13 CIRCULATION | Treuil
33 | HEH | Pav C | 1104422719 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°13 CIRCULATION | Ouvrant
34 | HEH | Pav C | 1104422720 | TREUIL MECANIQUE | N°14 CIRCULATION | Treuil
35 | HEH | Pav C | 1104422721 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°14 CIRCULATION | Ouvrant
36 | HEH | Pav C | 1104422724 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°16 ENREE SUD | Tirez-Lacher
37 | HEH | Pav C | 1104422725 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°16 ENREE SUD | Ouvrant
38 | HEH | Pav C | 1104422726 | TREUIL MECANIQUE | N°18 SORTIE OUEST | Treuil
39 | HEH | Pav C | 1104422727 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°18 SORTIE OUEST | Ouvrant
40 | HEH | Pav C | 1104422728 | TREUIL MECANIQUE | N°17 CIRCULATION OUEST | Treuil
41 | HEH | Pav C | 1104422729 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°17 CIRCULATION OUEST | Ouvrant
1 | HEH | Pav D | 1104422730 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER CENTRALE | Decl.manuel
2 | HEH | Pav D | 1104422731 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER CENTRALE | Treuil
3 | HEH | Pav D | 1104422732 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER CENTRALE | Ouvrant
4 | HEH | Pav D | 1104422733 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER CENTRALE | Treuil
5 | HEH | Pav D | 1104422734 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER CENTRALE | Ouvrant
6 | HEH | Pav D | 1104422735 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
7 | HEH | Pav D | 1104422736 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2 ESCALIER OUEST | Treuil
8 | HEH | Pav D | 1104422737 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°2 ESCALIER OUEST | Ouvrant
9 | HEH | Pav D | 1104422738 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER EST | Decl.manuel
10 | HEH | Pav D | 1104422739 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER EST | Treuil
11 | HEH | Pav D | 1104422740 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER EST | Ouvrant
1 | HEH | Pav E | 1104422741 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4/5 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
2 | HEH | Pav E | 1104422742 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°4/5 ESCALIER OUEST | Treuil
3 | HEH | Pav E | 1104422743 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4/5 ESCALIER OUEST | Ouvrant
4 | HEH | Pav E | 1104422744 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°4/5 ESCALIER OUEST | Treuil
5 | HEH | Pav E | 1104422745 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4/5 ESCALIER OUEST | Ouvrant
6 | HEH | Pav E | 1104422746 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
7 | HEH | Pav E | 1104422747 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Decl.manuel
8 | HEH | Pav E | 1104422748 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
9 | HEH | Pav E | 1104422749 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2/3 ESCALIER EST | Decl.manuel
10 | HEH | Pav E | 1104422750 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2/3 ESCALIER EST | Treuil
11 | HEH | Pav E | 1104422751 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°2/3 ESCALIER EST | Ouvrant
12 | HEH | Pav E | 1104422752 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2/3 ESCALIER EST | Treuil
13 | HEH | Pav E | 1104422753 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°2/3 ESCALIER EST | Ouvrant
14 | HEH | Pav E | 1104422754 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°9 CIRCULATION EST | Treuil
15 | HEH | Pav E | 1104422755 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°9 CIRCULATION EST | Exu
16 | HEH | Pav E | 1104422756 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°8 CIRCULATION EST | Treuil
17 | HEH | Pav E | 1104422754 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°9 CIRCULATION EST | Treuil
18 | HEH | Pav E | 1104422755 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°9 CIRCULATION EST | Exu
19 | HEH | Pav E | 1104422756 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°8 CIRCULATION EST | Treuil
20 | HEH | Pav E | 1104422757 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°8 CIRCULATION EST | Exu
21 | HEH | Pav E | 1104422758 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°7 CIRCULATION EST | Treuil
22 | HEH | Pav E | 1104422759 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°7 CIRCULATION EST | Exu
23 | HEH | Pav E | 1104422760 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°10/11 CIRCULATION OUEST | Treuil
24 | HEH | Pav E | 1104422761 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°10/11 CIRCULATION OUEST | Exu
25 | HEH | Pav E | 1104422762 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°10/11 CIRCULATION OUEST | Exu
26 | HEH | Pav E | 1104422763 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°6 LABO CENTRE | Treuil
27 | HEH | Pav E | 1104422764 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°6 LABO CENTRE | Exu
1 | HEH | Pav F | 1104422765 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Decl.manuel
2 | HEH | Pav F | 1104422766 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
3 | HEH | Pav F | 1104422767 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
4 | HEH | Pav F | 1104422768 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
5 | HEH | Pav F | 1104422769 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER OUEST | Ouvrant
6 | HEH | Pav F | 1104422770 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER EST | Decl.manuel
7 | HEH | Pav F | 1104422771 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER EST | Ouvrant
8 | HEH | Pav F | 1104422773 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°5 ESCALIER LABO ISERM | Treuil
9 | HEH | Pav F | 1104422774 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°5 ESCALIER LABO ISERM | Ouvrant
10 | HEH | Pav F | 1104422776 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°4 ESCALIER CENTRAL -1 | Treuil
11 | HEH | Pav F | 1104422777 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°4 ESCALIER CENTRAL -1 | Ouvrant
1 | HEH | Pav G | 1104422790 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Decl.manuel
2 | HEH | Pav G | 1104422791 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
3 | HEH | Pav G | 1104422792 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Exu
4 | HEH | Pav G | 1104422793 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
5 | HEH | Pav G | 1104422794 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER OUEST | Treuil
6 | HEH | Pav G | 1104422795 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER OUEST | Ouvrant
7 | HEH | Pav G | 1104422796 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER EST | Decl.manuel
8 | HEH | Pav G | 1104422797 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2 ESCALIER EST | Treuil
9 | HEH | Pav G | 1104422798 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER EST | Ouvrant
1 | HEH | Pav H |  | En travaux
2 | HEH | Pav H |  | En travaux
3 | HEH | Pav H |  | En travaux
4 | HEH | Pav H |  | En travaux
5 | HEH | Pav H |  | En travaux
6 | HEH | Pav H |  | En travaux
1 | HEH | Pav I | 1104422787 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | ASC AI01 | Decl.manuel
2 | HEH | Pav I | 1104422788 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | ASC AI01 | Treuil
3 | HEH | Pav I | 1104422789 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | ASC AI01 | Ouvrant
1 | HEH | Pav J/K | 1104422816 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°8 ESCALIER INTER BLOC OUEST | Treuil
2 | HEH | Pav J/K | 1104422817 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°8 ESCALIER INTER BLOC OUEST | Ouvrant
3 | HEH | Pav J/K | 1104422818 | COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°5 HALL ASC PAK 02 | Coffret
4 | HEH | Pav J/K | 1104422819 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°5 HALL ASC PAK 02 | Ouvrant
5 | HEH | Pav J/K | 1104422820 | COFFRET CO2 1 O/F 60 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 HALL ASC PAK 03 | Coffret
6 | HEH | Pav J/K | 1104422821 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°1 HALL ASC PAK 03 | Ouvrant
7 | HEH | Pav J/K | 1104422822 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 CIRCULATION SUD EST | Tirez
8 | HEH | Pav J/K | 1104422823 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°2 CIRCULATION SUD EST | Grille
9 | HEH | Pav J/K | 1104422824 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 CIRCULATION SUD EST | Tirez
10 | HEH | Pav J/K | 1104422825 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°3 CIRCULATION SUD EST | Grille
11 | HEH | Pav J/K | 1104422826 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 CIRCULATION SUD EST | Tirez
12 | HEH | Pav J/K | 1104422827 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°4 CIRCULATION SUD EST | Grille
1 | HEH | Pav L | 1104423728 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
2 | HEH | Pav L | 1104423730 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Exu
3 | HEH | Pav L | 1104423731 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Coffret
4 | HEH | Pav L | 1104423732 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER SECOURS EST | Coffret
5 | HEH | Pav L | 1104423733 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°2 ESCALIER SECOURS EST | Treuil
6 | HEH | Pav L | 1104423734 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°2 ESCALIER SECOURS EST | Exu
1 | HEH | Pav M | 1104422778 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
2 | HEH | Pav M | 1104422779 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER OUEST | Treuil
3 | HEH | Pav M | 1104422780 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER OUEST | Ouvrant
4 | HEH | Pav M | 1104422781 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER EST | Decl.manuel
5 | HEH | Pav M | 1104422782 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER EST | Treuil
6 | HEH | Pav M | 1104422783 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER EST | Ouvrant
7 | HEH | Pav M | 1104422784 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER CENTRAL | Decl.manuel
8 | HEH | Pav M | 1104422785 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2 ESCALIER CENTRAL | Treuil
9 | HEH | Pav M | 1104422786 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
1 | HEH | Pav N | 1104422830 | TREUIL MECANIQUE | N°1 REA | Treuil
2 | HEH | Pav N | 1104422831 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 REA | Exu
3 | HEH | Pav N | 1104422832 | TREUIL MECANIQUE | N°2 REA | Treuil
4 | HEH | Pav N | 1104422833 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°2 REA | Exu
5 | HEH | Pav N | 1104422834 | COFFRET CO2 1 O/F 100 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°7 UHCD | Coffret
6 | HEH | Pav N | 1104422835 | EXU O/F 100X100 D32 C400 | N°7 UHCD | Exu
7 | HEH | Pav N | 1104422836 | EXU O/F 100X100 D32 C400 | N°7 UHCD | Exu
8 | HEH | Pav N | 1104422837 | EXU O/F 100X100 D32 C400 | N°7 UHCD | Exu
9 | HEH | Pav N | 1104422838 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°5 ESCALIER CENTRAL | Coffret
10 | HEH | Pav N | 1104422839 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°5 ESCALIER CENTRAL | Treuil
11 | HEH | Pav N | 1104422840 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°5 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
12 | HEH | Pav N | 1104422841 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°5 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
13 | HEH | Pav N | 1104422842 | TREUIL MECANIQUE | N°4 URGENCE ESC03 | Treuil
14 | HEH | Pav N | 1104422843 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°4 URGENCE ESC03 | Ouvrant
15 | HEH | Pav N | 1104422844 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°6 PETIT ESCALIER INTERIEUR | Decl
16 | HEH | Pav N | 1104422845 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°6 PETIT ESCALIER INTERIEUR | Treuil
17 | HEH | Pav N | 1104422846 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°6 PETIT ESCALIER INTERIEUR | Ouvrant
18 | HEH | Pav N | 2015518786 | TREUIL MECANIQUE | N°3 CAISSON HYPERBARE | Treuil
19 | HEH | Pav N | 2015518787 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°3 CAISSON HYPERBARE | Exu
1 | HEH | Pav O | 1104422868 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Coffret
2 | HEH | Pav O | 1104422869 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Ouvrant
3 | HEH | Pav O | 1104422870 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Ouvrant
4 | HEH | Pav O | 1104422871 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Ouvrant
5 | HEH | Pav O | 1104422872 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Ouvrant
6 | HEH | Pav O | 1104422873 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER CENTRAL -1/2 | Ouvrant
7 | HEH | Pav O | 1104422874 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST 0/2 | Coffret
8 | HEH | Pav O | 1104422875 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°3 ESCALIER OUEST 0/2 | Treuil
9 | HEH | Pav O | 1104422876 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER OUEST 0/2 | Ouvrant
10 | HEH | Pav O | 1104422877 | TREUIL MECANIQUE | N°5 ESCALIER OUEST DANS SERVICE | Treuil
11 | HEH | Pav O | 1104422878 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°5 ESCALIER OUEST DANS SERVICE | Exu
12 | HEH | Pav O | 1104422879 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER EST 0/2 | Coffret
13 | HEH | Pav O | 1104422880 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°2 ESCALIER EST 0/2 | Treuil
14 | HEH | Pav O | 1104422881 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER EST 0/2 | Ouvrant
15 | HEH | Pav O | 1104422882 | TREUIL MECANIQUE | N°4 ESCALIER EST DANS SERVICE | Treuil
16 | HEH | Pav O | 1104422883 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°4 ESCALIER EST DANS SERVICE | Exu
1 | HEH | Pav P | 1104422862 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER CENTRAL NIV 0/5 | Decl.manuel
2 | HEH | Pav P | 1104422863 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER CENTRAL NIV 0/5 | Ouvrant
3 | HEH | Pav P | 1104422864 | TREUIL MECANIQUE | N°1 P GREFFES NIV 0 | Treuil
4 | HEH | Pav P | 1104422865 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 P GREFFES NIV 0 | Ouvrant
5 | HEH | Pav P | 1104422866 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER EST NIV 0/5 | Decl.manuel
6 | HEH | Pav P | 1104422867 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER EST NIV 0/5 | Ouvrant
1 | HEH | Pav R | 1104422847 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER EST | Coffret
2 | HEH | Pav R | 1104422848 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°2 ESCALIER EST | Treuil
3 | HEH | Pav R | 1104422849 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°2 ESCALIER EST | Exu
4 | HEH | Pav R | 1104422850 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Coffret
5 | HEH | Pav R | 1104422851 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°3 ESCALIER OUEST | Treuil
6 | HEH | Pav R | 1104422852 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°3 ESCALIER OUEST | Exu
7 | HEH | Pav R | 1104422853 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°5 ESCALIER CENTRAL | Coffret
8 | HEH | Pav R | 1104422854 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°5 ESCALIER CENTRAL | Treuil
9 | HEH | Pav R | 1104422855 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°5 ESCALIER CENTRAL | Exu
10 | HEH | Pav R | 1104422856 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 ESCALIER AMPHITHEATRE | Coffret
11 | HEH | Pav R | 1104422857 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°4 ESCALIER AMPHITHEATRE | Treuil
12 | HEH | Pav R | 1104422858 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°4 ESCALIER AMPHITHEATRE | Exu
13 | HEH | Pav R | 1104422859 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER SUD-OUEST | Coffret
1 | HEH | Pav S |  | Pavillon Fermé
2 | HEH | Pav S |  | Pavillon Fermé
3 | HEH | Pav S |  | Pavillon Fermé
4 | HEH | Pav S |  | Pavillon Fermé
5 | HEH | Pav S |  | Pavillon Fermé
1 | HEH | Pav T | 1104422906 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER CENTRALE | Decl.manuel
2 | HEH | Pav T | 1104422907 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°2 ESCALIER CENTRALE | Treuil
3 | HEH | Pav T | 1104422908 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER CENTRALE | Ouvrant
4 | HEH | Pav T | 1104422909 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 ESCALIER CENTRALE | Ouvrant
5 | HEH | Pav T | 1104422910 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 ESCALIER EST | Decl.manuel
6 | HEH | Pav T | 1104422911 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°4 ESCALIER EST R+2 | Treuil
7 | HEH | Pav T | 1104422912 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°4 ESCALIER EST R+2 | Ouvrant
8 | HEH | Pav T | 1104422913 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°4 ESCALIER EST R-1 | Treuil
9 | HEH | Pav T | 1104422914 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°4 ESCALIER EST R-1 | Ouvrant
10 | HEH | Pav T | 1104422916 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER SERVICE T1 | Treuil
11 | HEH | Pav T | 1104422917 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 ESCALIER SERVICE T1 | Exu
12 | HEH | Pav T | 1104422918 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Decl.manuel
13 | HEH | Pav T | 1104422919 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER OUEST R-1 | Treuil
14 | HEH | Pav T | 1104422920 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER OUEST R-1 | Ouvrant
15 | HEH | Pav T | 1104422921 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°3 ESCALIER OUEST R+2 | Treuil
16 | HEH | Pav T | 1104422922 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°3 ESCALIER OUEST R+2 | Ouvrant
1 | HEH | STU | 1104422925 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°1 STU RADIO | Treuil
2 | HEH | STU | 1104422926 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 STU RADIO | Exu
3 | HEH | STU | 1104422927 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°2 STU RADIO | Treuil
4 | HEH | STU | 1104422928 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°2 STU RADIO | Exu
5 | HEH | STU | 1104422931 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°4 STU RADIO | Treuil
6 | HEH | STU | 1104422932 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°4 STU RADIO | Exu
7 | HEH | STU | 1104422933 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°5 STU RADIO | Treuil
8 | HEH | STU | 1104422935 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°5 STU RADIO | Exu
9 | HEH | STU | 1104422936 | TREUIL MECANIQUE | N°6 STU RADIO SALLE STU-S1-13 | Treuil
10 | HEH | STU | 1104422937 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°6 STU RADIO SALLE STU-S1-13 | Exu
11 | HEH | STU | 1104422938 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°7 STU RADIO | Treuil
12 | HEH | STU | 1104422939 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°7 STU RADIO | Exu
13 | HEH | STU | 1104422940 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°8 STU RADIO | Treuil
14 | HEH | STU | 1104422941 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°8 STU RADIO | Exu
15 | HEH | STU | 1104422942 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°9 STU RADIO | Treuil
16 | HEH | STU | 1104422943 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°9 STU RADIO | Exu
17 | HEH | STU | 1104422944 | TREUIL ELEC PNEU 48V EMIS | N°10 STU RADIO | Treuil
18 | HEH | STU | 1104422945 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°10 STU RADIO | Exu
19 | HEH | STU | 1104423740 | TIREZ-LACHEZ | N°3 STU RADIO SALLE STU-S1-25 | Tirez
20 | HEH | STU | 1104423741 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°3 STU RADIO SALLE STU-S1-25 | Exu
1 | HEH | Pav U | 1104422886 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°6 ESCALIER CENTRALE | Treuil
2 | HEH | Pav U | 1104422887 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°6 ESCALIER CENTRALE | Coffret
3 | HEH | Pav U | 1104422902 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER EST | Coffret
4 | HEH | Pav U | 1104422903 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°1 ESCALIER EST | Treuil
5 | HEH | Pav U | 1104422923 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°6 ESCALIER CENTRALE | Ouvrant
6 | HEH | Pav U | 1104422924 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER EST | Ouvrant
7 | HEH | Pav U | 1104422884 | TREUIL MECANIQUE | N°5 ESCALIER CENTRAL | Treuil
8 | HEH | Pav U | 1104422885 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°5 ESCALIER CENTRAL | Ouvrant
9 | HEH | Pav U | 1104422888 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER SECOURS PORTE UO45 | Decl
10 | HEH | Pav U | 1104422889 | TREUIL ELECT 24V RUPTURE | N°3 ESCALIER SECOURS PORTE UO45 | Treuil
11 | HEH | Pav U | 1104422890 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER SECOURS PORTE UO45 | Ouvrant
12 | HEH | Pav U | 1104422891 | TREUIL MECANIQUE | N°7 ESCALIER SECOURS NORD | Treuil
13 | HEH | Pav U | 1104422892 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°7 ESCALIER SECOURS NORD -1 | Ouvrant
14 | HEH | Pav U | 1104422896 | TREUIL MECANIQUE | N°10 AMPHITHEATRE NIV-1 | Treuil
15 | HEH | Pav U | 1104422897 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°10 AMPHITHEATRE NIV-1 | Ouvrant
16 | HEH | Pav U | 1104422898 | TREUIL MECANIQUE | N°9 AMPHITHEATRE NIV-1 | Treuil
17 | HEH | Pav U | 1104422899 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°9 AMPHITHEATRE NIV-1 | Ouvrant
18 | HEH | Pav U | 1104422900 | TREUIL MECANIQUE | N°4 ESCALIER INTER.PORTE U04 | Treuil
19 | HEH | Pav U | 1104422901 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°4 ESCALIER INTER.PORTE U04 | Ouvrant
20 | HEH | Pav U | 1104423737 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°8 ESCALIER SECOURS NORD | Decl
21 | HEH | Pav U | 1104423738 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°8 ESCALIER SECOURS NORD | Ouvrant
22 | HEH | Pav U | 1104423739 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°8 ESCALIER SECOURS NORD | Ouvrant
1 | HEH | Pav V | 1104422948 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 CIRCULATION NIV 0 | Tirez
2 | HEH | Pav V | 1104422949 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°1 CIRCULATION NIV 0 | Grille
3 | HEH | Pav V | 1104422950 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 CIRCULATION NIV 0 | Tirez
4 | HEH | Pav V | 1104422951 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°2 CIRCULATION NIV 0 | Grille
5 | HEH | Pav V | 1104422952 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 CIRCULATION NIV 0 | Tirez
6 | HEH | Pav V | 1104422953 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°3 CIRCULATION NIV 0 | Grille
7 | HEH | Pav V | 1104422962 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°10 CIRCULATION NIV 0 | Tirez
8 | HEH | Pav V | 1104422963 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°10 CIRCULATION NIV 3 | Ouvrant
9 | HEH | Pav V | 1104423736 | GRILLE/ASS/VENTILATION | N°4 CIRCULATION NIV 1 | Grille
1 | HEH | Pav X | 1104422979 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 STOCK PHARMACIE -1 | Coffret
2 | HEH | Pav X | 1104422980 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°1 STOCK PHARMACIE -1 | Treuil
3 | HEH | Pav X | 1104422981 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 STOCK PHARMACIE -1 | Ouvrant
4 | HEH | Pav X | 1104422982 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 STOCK PHARMACIE -1 | Coffret
5 | HEH | Pav X | 1104422983 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°2 STOCK PHARMACIE -1 | Treuil
6 | HEH | Pav X | 1104422984 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°2 STOCK PHARMACIE -1 | Ouvrant
7 | HEH | Pav X | 1104422985 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Tirez
8 | HEH | Pav X | 1104422986 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER OUEST | Ouvrant
9 | HEH | Pav X | 1104422987 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 HALL D ENTREE RDC | Coffret
10 | HEH | Pav X | 1104422988 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°4 HALL D ENTREE RDC | Exu
11 | HEH | Pav X | 1104422989 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°4 HALL D ENTREE RDC | Treuil
1 | HEH | Bât.1 | 1104422990 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER | Decl
2 | HEH | Bât.1 | 1104422991 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER | Treuil
3 | HEH | Bât.1 | 1104422992 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER | Ouvrant
1 | HEH | Bât.2 | 1104422993 | TREUIL MECANIQUE | N°1 ESCALIER SUD OUEST | Treuil
2 | HEH | Bât.2 | 1104422994 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER SUD OUEST | Ouvrant
3 | HEH | Bât.2 | 1104422997 | TREUIL MECANIQUE | N°3 ESCALIER SUD EST | Treuil
4 | HEH | Bât.2 | 1104422998 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°3 ESCALIER SUD EST | Ouvrant
5 | HEH | Bât.2 | 1104422999 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Decl
6 | HEH | Bât.2 | 1104423000 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
7 | HEH | Bât.2 | 1104423001 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
8 | HEH | Bât.2 | 1104423002 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
9 | HEH | Bât.2 | 1104423003 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
10 | HEH | Bât.2 | 1104423004 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
11 | HEH | Bât.2 | 1104423005 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
12 | HEH | Bât.2 | 1104423006 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
13 | HEH | Bât.2 | 1104423007 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
14 | HEH | Bât.2 | 1104423008 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
15 | HEH | Bât.2 | 1104423009 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 PARTIE HAUTE FACADE | Ouvrant
16 | HEH | Bât.2 | 1104423751 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER NORD OUEST | Coffret
17 | HEH | Bât.2 | 1104423754 | DAD SECOURU | N°4 ESCALIER CHAUFFERIE R+2 BAT2X12V/17.0AMP.HR | Dad
1 | HEH | Bât.3 | 1104422964 | TREUIL MECANIQUE | N°1 ESCALJER PRINCIPAL GALERIE | Treuil
2 | HEH | Bât.3 | 1104422965 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 ESCALIER PRINCIPAL GALERIE | Exu
3 | HEH | Bât.3 | 1104422966 | TREUIL MECANIQUE | N°2 ESCALIER EST PORTE S1-43 | Treuil
4 | HEH | Bât.3 | 1104422967 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°2 ESCALIER EST PORTE S1-43 | Exu
5 | HEH | Bât.3 | 1104422968 | TREUIL MECANIQUE | N°3 ESCALIER OUEST | Treuil
6 | HEH | Bât.3 | 1104422969 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°3 ESCALIER OUEST | Exu
7 | HEH | Bât.3 | 1104422971 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°5 SELF | Ouvrant
8 | HEH | Bât.3 | 1104422972 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°6 SELF | Ouvrant
9 | HEH | Bât.3 | 1104422973 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°7 SELF | Ouvrant
10 | HEH | Bât.3 | 1104422974 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°8 SELF | Ouvrant
11 | HEH | Bât.3 | 1104422975 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°9 SELF | Ouvrant
12 | HEH | Bât.3 | 1104422976 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°10 SELF | Ouvrant
13 | HEH | Bât.3 | 1104422977 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°11 SELF | Ouvrant
14 | HEH | Bât.3 | 1104422978 | OUVRANT DE FACADE INT. O/F | N°12 SELF | Ouvrant
1 | HEH | Bat 05 | 1104423046 | TREUIL MECANIQUE | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
2 | HEH | Bat 05 | 1104423047 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Exu
3 | HEH | Bat 05 | 1104423048 | TREUIL MECANIQUE | N°2 ALGECO | Treuil
4 | HEH | Bat 05 | 1104423049 | EXUTOIRE AVEC RESSORT | N°2 ALGECO | Exutoire
5 | HEH | Bat 05 | 1104423050 | TREUIL MECANIQUE | N°3 ALGECO | Treuil
6 | HEH | Bat 05 | 1104423051 | EXUTOIRE AVEC RESSORT | N°3 ALGECO | Exutoire
1 | HEH | Bat 06 | 1104423043 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER 0/6 | Coffret
2 | HEH | Bat 06 | 1104423044 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°1 ESCALIER 0/6 | Treuil
3 | HEH | Bat 06 | 1104423045 | OUVRANT DE FACADE INTER. | N°1 ESCALIER 0/6 | Ouvrant
1 | HEH | Bat 08 | 1104423052 | TREUIL MECANIQUE | N°1 ESCALIER SERVICE DE GENETIQUE ACCES PART B7 S/SOL | Treuil
2 | HEH | Bat 08 | 1104423053 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°1 ESCALIER SERVICE DE GENETIQUE ACCES PART B7 S/SOL | Exu
1 | HEH | Bat 10 | 1104423013 | TREUIL MECANIQUE | N°11 CIRCULATION NIV2 | Treuil
2 | HEH | Bat 10 | 1104423014 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°11 CIRCULATION NIV2 | Ouvrant
3 | HEH | Bat 10 | 1104423019 | TREUIL MECANIQUE | N°4 CIRCULATION NIV1 | Treuil
4 | HEH | Bat 10 | 1104423020 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°4 CIRCULATION NIV1 | Ouvrant
5 | HEH | Bat 10 | 1104423021 | TREUIL MECANIQUE | N°5 CIRCULATION NIV1 | Treuil
6 | HEH | Bat 10 | 1104423022 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°5 CIRCULATION NIV1 | Ouvrant
7 | HEH | Bat 10 | 1104423023 | TREUIL MECANIQUE | N°6 CIRCULATION NIV1 | Treuil
8 | HEH | Bat 10 | 1104423024 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°6 CIRCULATION NIV1 | Ouvrant
9 | HEH | Bat 10 | 1104423025 | TREUIL MECANIQUE | N°7 CIRCULATION NIV1 | Treuil
10 | HEH | Bat 10 | 1104423026 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°7 CIRCULATION NIV1 | Ouvrant
11 | HEH | Bat 10 | 1104423027 | TREUIL MECANIQUE | N°8 CIRCULATION NIV2 | Treuil
12 | HEH | Bat 10 | 1104423028 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°8 CIRCULATION NIV2 | Ouvrant
13 | HEH | Bat 10 | 1104423029 | TREUIL MECANIQUE | N°9 CIRCULATION NIV2 | Treuil
14 | HEH | Bat 10 | 1104423030 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°9 CIRCULATION NIV2 | Ouvrant
15 | HEH | Bat 10 | 1104423031 | TREUIL MECANIQUE | N°10 CIRCULATION NIV2 | Treuil
16 | HEH | Bat 10 | 1104423032 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°10 CIRCULATION NIV2 | Ouvrant
17 | HEH | Bat 10 | 1104423033 | TIREZ-LACHEZ 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°12 LOCAL SOLVANT NIV3 | Tirez
18 | HEH | Bat 10 | 1104423034 | EXU 100 X 100 F 500 C 350 | N°12 LOCAL SOLVANT NIV3 | Exu
19 | HEH | Bat 10 | 1104423742 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Coffret
20 | HEH | Bat 10 | 1104423743 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°1 ESCALIER CENTRAL | Treuil
21 | HEH | Bat 10 | 1104423744 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°1 ESCALIER CENTRAL | Exu
22 | HEH | Bat 10 | 1104423745 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°2 ESCALIER EST | Coffret
23 | HEH | Bat 10 | 1104423746 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°2 ESCALIER EST | Treuil
24 | HEH | Bat 10 | 1104423747 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°2 ESCALIER EST | Exu
25 | HEH | Bat 10 | 1104423748 | COFFRET CO2 20 G 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°3 ESCALIER OUEST | Coffret
26 | HEH | Bat 10 | 1104423749 | TREUIL PNEUMATIQUE | N°3 ESCALIER OUEST | Treuil
27 | HEH | Bat 10 | 1104423750 | EXU 100 X 100 F 500 C 500 | N°3 ESCALIER OUEST | Exu
1 | HEH | Bat 18 | 1104423010 | DECL.MANUEL ELECTR. (BBG) 0066 SCELLE PLASTIQUE 2016 | N°1 ESCALIER DE SECOURS | Decl.manuel
2 | HEH | Bat 18 | 1104423011 | TREUIL ELEC PNEU 24 V RUPT | N°1 ESCALIER DE SECOURS | Treuil
3 | HEH | Bat 18 | 1104423012 | OUVRANT DE FACADE EXTER. | N°1 ESCALIER DE SECOURS | Ouvrant

## Ouvrants et Exutoires CHLS
Liste des exutoires et ouvrants du Centre Hospitalier Lyon SUD (CHLS)
| Bâtiment | Repère Exutoire | Localisation | Exutoire/ ouvrant de façade | Type de commande manuelle/ asservi | Refermeture | Mécanique | Electrique | Pneumatique | Nb
Pavillon médical | 1A | 1 | Esc Centre | E | M | M |  |  | P | 1
|  | 2 | Esc Nord | E | M | M |  |  | P | 2
| 1B | 1 | Esc Centre | E | M | M |  |  | P | 3
|  | 2 | Esc Nord | E | M | M |  |  | P | 4
| 1D | 1 | 1DN | E | M | M |  |  |  | 5
|  | 2 | 1DS | E | M | M |  |  |  | 6
| 2F | 1 | Hall entrée | O | A | M |  | E |  | 7
|  | 2 | Circulation | E | A | M |  | E |  | 8
|  | 3 | Circulation | E | A | M |  | E |  | 9
|  | 4 | Salle de traitement | E | A | M |  | E |  | 10
| 1C | 1 | Esc Secteur Ste Claude | E | M | M |  |  |  | 11
|  | 2 | Esc Centre | E | M | M |  | E |  | 12
| 1F | 1 | Esc Nord | E | M | M | M |  | P | 13
|  | 2 | Esc sud | E | M | M | M |  | P | 14
|  | 3 | Esc Centre | O | M | M | M | E |  | 15
|  | 4 | Esc Centre | O | M | M | M | E |  | 16
|  | 5 | Circul Radiothérapie | E | M | M | M |  |  | 17
|  | 6 | Circul Radiothérapie | E | M | M | M |  |  | 18
|  | 7 | Circul Radiothérapie | E | A | M |  | E |  | 19
|  | 8 | Circul Radiothérapie | E | A | M |  | E |  | 20
|  | 9 | Circul Ext Sud -2 | O | M | M | M |  |  | 21
|  | 10 | Circul Ext Sud -2 | O | M | M | M |  |  | 22
|  | 11 | Hall salle Radian -2 | E | M | M | M |  |  | 23
|  | 12 | Circul Salle Radian -2 | E | M | M | M |  |  | 24
| 1G | 1 | Esc 1 | E | M | M | M |  | P | 25
|  | 2 | Esc 2 | E | M | M | M |  | P | 26
|  | 3 | Esc 3 | E | M | M | M |  | P | 27
| 1I | 1 | Esc | E | M | M | M |  |  | 28
| 1K | 1 | Esc vestiares +1 | E | M | M | M |  |  | 29
|  | 2 | Vestiaires +1 | E | M | M | M |  |  | 30
|  | 3 | Vestiaires +1 | E | M | M | M |  |  | 31
|  | 4 | Ext Nord (anc ART) | E | A | M | M | E |  | 32
|  | 5 | Ext Nord (anc ART) | E | A | M | M | E |  | 33
| 1M | 1 | Chaufferie | E | M | P |  |  | P | 34
|  | 2 | Chaufferie | E | M | P |  |  | P | 35
3AB Batiment Chirurgical et BMT | 3A | 1 | Superstruc. Clim salles d'op. | E | M | M |  |  |  | 36
|  | 2 | Superstruc. Clim salles d'op. | E | M | M |  |  |  | 37
|  | 3 | Superstruc. Clim salles d'op. | E | M | M |  |  |  | 38
|  | 4 | Superstruc. Clim salles d'op. | E | M | M |  |  |  | 39
|  | 5 | Superstruc. Clim salles d'op. | E | M | M |  |  |  | 40
|  | 6 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 41
|  | 7 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 42
|  | 8 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 43
|  | 9 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 44
|  | 10 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 45
|  | 11 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 46
|  | 12 | Escalier | E | M | M | M |  | P | 47
|  | 13 | Circul lingerie Niv 0 |  | M | M |  |  |  | 48
| 3B | 1 | Niv 3 Galerie Gynécologie | E | M | M | M |  |  | 49
|  | 2 | Niv 3 Galerie Gynécologie | E | M | M | M |  |  | 50
|  | 3 | Niv 3 Galerie Gynécologie | E | M | M | M |  |  | 51
|  | 4 | Niv 3 Galerie Gynécologie | E | M | M | M |  |  | 52
|  | 5 | Niv 3 Galerie Gynécologie | E | M | M | M |  |  | 53
|  | 6 | Niv 4 Galerie Nord (loc clim) | E | M | M | M |  |  | 54
|  | 7 | Niv 4 Galerie Nord (loc clim) | E | M | M | M |  |  | 55
|  | 8 | Niv 4 Galerie Sud (loc clim) | E | M | M | M |  |  | 56
|  | 9 | Esc 3B05 | O | M | M | M |  | P | 57
|  | 10 | Esc 3B05 | O | M | M | M |  | P | 58
|  | 11 | Esc 3B03 | E | M | M | M |  |  | 59
|  | 12 | Esc 3B07 | E | M | M | M |  |  | 60
|  | 13 | Niv 0 galerie B.E/Urgences | E | M | M | M |  |  | 61
| 3C | 1 | Esc A | E | M | M |  |  | P | 62
|  | 2 | Esc B | O | M | M |  |  | P | 63
|  | 3 | Esc C | E | M | M |  |  | P | 64
|  | 4 | Esc D | E | M | M |  |  | P | 65
|  | 5 | Hall +5 face triplex | O | A | M | M |  |  | 66
|  | 6 | Hall +5 face triplex | O | A | M | M |  |  | 67
| 3D | 1 | Esc Centre Est | E | M | M | M |  | P | 68
|  | 2 | Esc Centre ouest | E | M | M | M |  | P | 69
| 3E |  |  | O | [5 empty] | 70
| 3F | 1 | Circulation Bio.Mérieux | E | M | M | M |  |  | 71
|  | 2 | Hall Sce Funéraire | E | M | M |  | E |  | 72
| 3L | 1 | Self | E | M | M |  |  | P | 73
|  | 2 | Self | E | M | M |  |  | P | 74
|  | 3 | Self | E | M | M |  |  | P | 75
|  | 4 | Esc Centre | O | M | M | M |  |  | 76
| 3N | 1 | Esc Centre | E | M |  | M |  | P | 77
| 3O | 1 | Esc Principal | E | M |  |  |  |  | 78
|  | 2 | Entrée service | E | M |  |  |  |  | 79
|  | 3 | Circul Est | O | A |  |  |  |  | 80
|  | 4 | Circul Est | O | A |  |  |  |  | 81
|  | 5 | Circul Sud | O | A |  |  |  |  | 82
|  | 6 | Circul Ouest | O | A |  |  |  |  | 83
|  | 7 | Circul Ouest | O | A |  |  |  |  | 84
|  | 8 | Esc secours | E | M |  |  |  |  | 85
| 4E | 1 | Hall principal | E | A |  | M | E |  | 86
|  | 2 | Hall principal | E | A |  | M | E |  | 87
|  | 3 | Hall principal | E | A |  | M | E |  | 88
|  | 4 | Hall principal | E | A |  | M | E |  | 89
|  | 5 | Esc Nord | E | M |  | M |  | P | 90
|  | 6 | Esc Sud | E | M |  | M |  | P | 91
| 4J |  |  | O | [5 empty] | 92
| 4M | 1 | Circul Sud | E | A |  | M | E |  | 93
|  | 2 | Circul Sud | E | A |  | M | E |  | 94
|  | 3 | Circul Centre | E | A |  | M | E |  | 95
|  | 4 | Circul Nord | E | A |  | M | E |  | 96
|  | 5 | Circul Nord | E | A |  | M | E |  | 97
| 4N | 1 | Entrée Nord | E | A |  | M | E |  | 98
|  | 2 | Circul Centre | E | A |  | M | E |  | 99
|  | 3 | Circul Sud | E | A |  | M | E |  | 100
5DEIJ | 5E | 1 | Esc Centre | O | M |  | M |  | P | 101
| 5I | 1 | Esc Nord | O | M |  | M |  |  | 102
| 5I | 1 | Esc Sud | O | M |  | M |  |  | 103
| 6C | 1 | Esc Nord | O | M |  | M | E |  | 104
|  | 2 | Esc Sud | O | M |  | M | E |  | 105
| 6E |  | toit | E | [5 empty] | 106
Nombres d'exutoires ou ouvrants non asservis à la détection = 76
Nombres d'exutoires ou ouvrants asservis à la détection = 27

## Ouvrants et Exutoires CR
Liste Ouvrants en façade et exutoires Hôpital Croix Rousse (CR)
Bâtiment | Emplacement | Commande | niveau | Mécanique | Manuel | Gaz Co2 | Ouv.façade | Exutoire
Bâtiment A | Escalier Nord | RDC | 3° |  |  |  | 1
Bâtiment B | Escalier Central | RDC | 3° |  |  |  | 1
Bâtiment C | Escalier Central | RDC | 3° |  | 1 | 1 | 1
Bâtiment D | Escalier Sud | RDC | 3° |  | 1 | 1 | 1
Bâtiment F | Escalier Sud | RDC | 4° |  |  | 1 | 1 | 1
Bâtiment F | Escalier Nord | RDC | 4° |  |  | 1 |  | 1
Bâtiment G | Escalier nord | RDC | 3° |  | 1 | 1 | 2
Bâtiment G | Escalier sud | RDC | 3° |  | 1 | 1 |  | 1
Bâtiment H | Escalier | RDC |  |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment I | Hall ascenseurs nord | RDC | RDC | 1 |  |  | 2
Bâtiment I | Hall ascenseurs nord | RDC | 1° | 1 |  |  | 2
Bâtiment I | Hall ascenseurs nord | RDC | 2° | 1 |  |  | 2
Bâtiment I | Hall ascenseurs nord | RDC | 3° | 1 |  |  | 2
Bâtiment I | Cage d'escalier | RDC | 3° |  |  | 1 |  | 1
Bâtiment I | Escalier centrale | RDC |  |  |  | 1 |  | 1
Bâtiment K | Self | S/S | 2° | 1 |  |  | 5
Bâtiment K | Escalier accés self | RDC | 2° |  | 1 |  | 2
Bâtiment K | Escalier accés diététique | RDC | 2° |  | 1 |  | 1
Bâtiment L | Escalier central | RDC | 1° |  |  |  |  | 1
Bâtiment O | Escalier central | RDC | 5° |  | 1 | 1 |  | 1
Bâtiment R | Escalier 003 Unité 5A | 5° | 5° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 010 Unité 5 B | 5° | 5° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 008 Unité C | 5° | 5° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 002 circulation centrale | 5° | 5° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 015 Unité 4 C | 4 ° | 4 ° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 021 Unité Réa Med | 3 ° | 3 ° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment R | Escalier 024 Unité Réa Méd | 3 ° | 3 ° |  | 1 |  |  | 1
Bâtiment P | Escalier | RDC | 3 |  | 2 |  |  | 2
TOTAL |  |  |  | 5 | 17 | 9 | 23 | 17

## Ouvrants et Exutoires GHE
Liste Ouvrants en façade et exutoires Groupement Hospitalier EST
Inventaire ouvrants | [8 empty] | Inventaire exutoires
Bâtiment | Etage | Type de commande d'ouverture |  |  | Type de commande de fermeture |  |  | Nombre | Bâtiment | Etage | Type de commande d'ouverture |  |  | Type de commande de fermeture |  |  | Nombre
|  | Mécanique | Electrique | Pneumatique | Mécanique | Electrique | Pneumatique |  |  |  | Mécanique | Electrique | Pneumatique | Mécanique | Electrique | Pneumatique
Neuro | 6ème |  |  | X |  |  |  | 2 | Neuro | 6ème |  |  | X |  |  | X | 1
HFME | 6éme |  | X |  | X |  |  | 6 |  | 6ème |  | X |  |  |  |  | 1
| 5éme |  | X |  | X |  |  | 2 |  | 2ème | X |  |  | X |  |  | 1
| 4éme |  | X |  | X |  |  | 2 |  | 1er | X |  |  | X |  |  | 2
| 3éme |  | X |  | X |  |  | 2 |  | RDC | X |  |  | X |  |  | 2
Cardio | 9éme |  | X |  | X |  |  | 2 |  | RDC |  | X |  |  |  |  | 3
| 8éme |  | X |  | X |  |  | 2 |  | 2ème S/Sol | X |  |  | X |  |  | 1
| 7ème |  | X |  | X |  |  | 2 | HFME | 7ème | X | [5 empty] | 6
| 6ème |  | X |  | X |  |  | 2 |  | 1er | X | [5 empty] | 3
| 5ème |  | X |  | X |  |  | 2 | B13 | 1er | X | [5 empty] | 2
| 4ème |  | X |  | X |  |  | 2 | B14 | Terrasse | [6 empty] | 1
| 3ème |  | X |  | X |  |  | 2 |  | RDC |  |  | X |  |  | X | 1
| 2ème |  | X |  | X |  |  | 2 |  | RDC | X |  |  | X |  |  | 3
| 1er |  | X |  | X |  |  | 2 | B15 | Terrasse |  |  | X |  |  | X | 5
B15 | RDC |  | X |  | X |  |  | 5 | Cardio | 11éme |  | X |  | X |  |  | 2
[10 empty] | 10éme |  | X |  | X |  |  | 7
[10 empty] | 10éme | X |  |  | X |  |  | 1
[10 empty] | 9éme |  | X |  | X |  |  | 2
|  | Total | [5 empty] | 37 |  | TM |  | X |  | X |  |  | 29
[9 empty] | B16 | GT | X |  |  | X |  |  | 6
[10 empty] | TM |  | X |  | X |  |  | 7
[9 empty] | A3 | 6éme | X |  |  | X |  |  | 3
[9 empty] | A1 | 4éme | X |  |  | X |  |  | 2
[9 empty] | A4 | 2ème |  |  | X |  |  | X | 1
[11 empty] | Total | [5 empty] | 92
mise à jour du 09/2016

## Ouvrants Exutoires autres bat
Bâtiment | Localisation | nombre d'ouvrants et exutoires
hôpital des Charpennes | Batiments A,B et C | 6 exutoires
Hôpital gériatrique Pierre Garraud | ensemble des bâtiments | 9 exutoires
Hôpital Henry Gabrielle | ensemble des bâtiments | 14 exutoires + 9 ouvrants
Bâtiment | Repère Exutoire | Localisation | Exutoire/ ouvrant de façade | Type de commande manuelle/ asservi | Refermeture | Mécanique | Electrique | Pneumatique | Nb
Pharmacie centrale |  | PC | E | M | M |  |  | P | 18 | exutoire non asservi à la détection
Pharmacie centrale |  | PC | E | M | M | M |  |  | 16 | exutoire non asservi à la détection
Pharmacie centrale |  | PC | O |  |  | M |  | P | 1 | exutoire asservi à la détection
Bâtiment | Emplacement | Commande | niveau | Mécanique | Manuel | Gaz Co2 | Ouv.façade | Exutoire
Hôp.Gériatrique DUGOUJON: CUIRE B | Entrée du bâtiment | RDC |  |  | 1 |  |  | 1
Hôp.Gériatrique DUGOUJON: CUIRE C | Entrée service C1 | RDC |  |  |  | 1 |  | 1
Hôp.Gériatrique DUGOUJON: CUIRE A | Entré côté chapelle | RDC |  |  | 1 |  | 1
TOTAL: |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 2

## sites adminis
Bâtiment | Localisation | nombre d'ouvrants et exutoires
Siège administratif | salle des instances | 1 trappe de désenfumage
| verrière-RDC | 1 trappe de désenfumage
| circulations 3 et 5 rue de Savoie | 2 trappes de désenfumage
Site Lacassagne | bâtiment A - montées d'escalier nord et sud | 2 trappes de désenfumage
| Bâtiment A - grand hall | 2 trappes de désenfumage
| Bâtiment B- montée d'escalier principale | 1 trappe de désenfumage
| Bâtiment C - montée d'escalier côté est | 1 trappe de désenfumage
IFCSS Est Equirol |  | 6 ouvrants mécaniques
2 ouvrants pneumatiques
Bâtiment | Repère Exutoire | Localisation | Exutoire/ ouvrant de façade | Type de commande manuelle/ asservi | Refermeture | Mécanique | Electrique | Pneumatique | Nb
IFCSS Sud Clémenceau | 1 | Esc Nord Est | E | M |  | M |  |  | 1 | exutoire non asservi à la détection
| 2 | Esc Nord Est | E | M |  | M |  | P | 1 | exutoire non asservi à la détection
| 3 | Esc Nord Ouest | O | M |  | M |  |  | 1 | exutoire non asservi à la détection
| 4 | Esc Centre Nord | E | M |  | M |  | P | 1 | exutoire non asservi à la détection
| 5 | Esc Centre Nord | O | M |  | M |  |  | 1 | exutoire non asservi à la détection
| 6 | Esc Sud Ouest | E | M |  | M |  | P | 1 | exutoire non asservi à la détection

## BLA
Repère | Type | Type de commande
EXU ESC A | exutoire | Gaz CO2
EXU ESC B | exutoire | Gaz CO2
EXU 01 | exutoire | Gaz CO2
EXU 02 | exutoire | Gaz CO2
EXU 03 | exutoire | Gaz CO2
EXU 04 | exutoire | Gaz CO2
EXU 05 | exutoire | Gaz CO2
EXU 06 | exutoire | Gaz CO2
EXU 07 | exutoire | Gaz CO2
EXU 08 | exutoire | Gaz CO2
EXU 09 | exutoire | Gaz CO2
EXU 10 | exutoire | Gaz CO2
EXU 11 | exutoire | Gaz CO2
EXU 12 | exutoire | Gaz CO2
EXU 13 | exutoire | Gaz CO2
EXU 14 | exutoire | Gaz CO2
EXU 15 | exutoire | Gaz CO2
EXU 16 | exutoire | Gaz CO2
EXU 17 | exutoire | Gaz CO2
EXU 18 | exutoire | Gaz CO2
EXU 19 | exutoire | Gaz CO2
EXU 20 | exutoire | Gaz CO2
amenée d'air tunnel de lavage | ouvrant de façade

## DAD
LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR LA DAD - DESENFUMAGE
Code |  | Adresse | Arr. |  | Nbre étages | Type trappe désenfumage
3 | 1 | 18 rue du Bât d'Argent | 69001 | Lyon | R+5 | C
6 | 1 | 2, rue Chavanne | 69001 | Lyon | R+5 | DAD
18 | 1 | 3, rue des Archers | 69002 | Lyon | R+4
23 | 1 | 9, rue de la Charité | 69002 | Lyon | R+5 | C
29 | 1 | 6 Rue M. Rivière | 69002 | Lyon | R+5 | P
31 | 1 | 19,rue Professeur L. Paufique | 69002 | Lyon | R+5 | P
32 | 1 | 17, rue des Remparts d'Ainay | 69002 | Lyon | R+6 | P
36 | 1 | 10 Vaubecour | 69002 | Lyon | R+5 | DAD
39 | 1 | 287, rue André Philip | 69003 | Lyon | R+5 | P
39 | 2 | 289, rue André Philip | 69003 | Lyon | R+5 | P
39 | 3 | 291, rue André Philip | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
39 | 4 | 293, rue André Philip | 69003 | Lyon | R+5 | P
39 | 5 | 37A, rue d'Arménie | 69003 | Lyon | R+5 | C
39 | 6 | 37B, rue d'Arménie | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
39 | 7 | 37C, rue d'Arménie | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
39 | 9 | 250, rue Garibaldi | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
39 | 10 | 252, rue Garibaldi | 69003 | Lyon | R+5 | C
39 | 11 | 254, rue Garibaldi | 69003 | Lyon | R+5 | C
39 | 12 | 256, rue Garibaldi | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
42 | 1 | 130, cours Lafayette | 69003 | Lyon | R+4 | P
43 | 1 | 5, cours de la Liberté | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
46 | 1 | 60, cours de la Liberté | 69003 | Lyon | R+5 | C
49 | 1 | 124, rue Paul Bert | 69003 | Lyon | R+5 | DAD
50 | 1 | 52, boulevard Pinel | 69003 | Lyon | R+8 | 2 tourelles en terrasse assurent le désenfumage. Trappes à chaque niveau permettant l’aspiration des fumées dans une gaine technique. Ouverture électrique.
72 | 1 | 53, cours Franklin Roosevelt | 69005 | Lyon | R+5 | DAD
74 | 1 | 84, rue d'Inkermann | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
74 | 2 | 86, rue d'Inkermann | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
74 | 3 | 88, rue d'Inkermann | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
74 | 4 | 90, rue d'Inkermann | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
74 | 5 | 92, rue d'Inkermann | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
74 | 6 | 269, cours Lafayette | 69006 | Lyon | R+4 | DAD
75 | 1 | 26, bd Jules Favre | 69006 | Lyon | R+4 | C
76 | 1 | 28, bd Jules Favre | 69006 | Lyon | R+4 | C
78 | 1 | 43, rue Malesherbes | 69006 | Lyon | R+6 | DAD
79 | 1 | 19, avenue Mal de Saxe | 69006 | Lyon | R+5 | C
80 | 1 | 35 rue Pierre Corneille | 69006 | Lyon | R+5 | C
96 | 1 | 62, rue Son Tay | 69100 | Villeurbanne | R+5 | DAD
96 | 2 | 64, rue Son Tay | 69100 | Villeurbanne | R+5 | DAD