## PAGE DE GARDE
MARCHES PUBLICS DE SERVICES
OFFRE FINANCIERE
MAINTENANCE ET TRAVAUX DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE DES HOSPICES CIVILS DE LYON (Divers Etablissements de Lyon et de la Région lyonnaise) ET DU GCS BLANCHISSERIE
N° de consultation : T24-4503
LOT 1 : EQUIPEMENTS SIEMENS
Imputation budgétaire : Classe 6 et Classe 2

## FORFAIT LOT 1
Nom du candidat :
Adresse mail valide pendant la durée du marché :
I - PRIX DES PRESTATIONS FORFAITAIRES-LOT 1 : Equipements SIEMENS
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
HCL
GHC
Hôpital Edouard Herriot (HEH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Hôpital Edouard Herriot - Héliport de Bron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Service de Consultations et de Traitements Dentaires (SCTD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total GHC | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
GHE
Groupement Hospitalier Est (GHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Direction de l’Informatique (DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total GHE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
GHN
Hôpital de la Croix-Rousse (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Hôpital Gériatrique Pierre Garraud (PG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Sous total GHN | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
GHS
Centre Hospitalier Lyon-Sud (CHLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 9% | 0 | 0
Hôpital Henry Gabrielle (HG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 95% | 0 | 0
Sous total GHS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
SITES LOGISTIQUES & TERTIAIRES
Institut de Formation aux Carrières de Santé du Secteur Est (IFCSSE) - ESQUIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Siège Administratif (SA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Site Villon (VIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total Sites logistiques & tertiaires | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL LOT 1 Equipements SIEMENS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## details part forfaitaire
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
GHC
Hôpital Edouard Herriot (HEH)
Batiment B41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment B30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment 13 /15/ 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment 2 /28 (groupes electrogènes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Batiment 7 / 8 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon J/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon X / Batiment B1 &B40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Pavillon S / STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Poste centrale de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0 | 0
Sous total HEH | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Hôpital Edouard Herriot - Héliport de Bron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Service de Consultations et de Traitements Dentaires (SCTD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total GHC | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
GHE
Neuro / Cardio / HFME
Batiment 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Batiment 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Batiment 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Batiment 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Batiment A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Batiment PINEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Cardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Centrale energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
HFME - Batiment A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Local inflamamable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Neuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Neuro Cardio UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total Neuro Cardio HFME | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Direction de l’Informatique (DI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total GHE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
GHN
Hôpital de la Croix-Rousse (CR)
Pavillon R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Pavillon K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total Neuro CR | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Hôpital Gériatrique Pierre Garraud (PG)
Batiment Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Batiment H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Menuiserie / Chaufferie / BT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Pavillon K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Poste de garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Services economiques / BT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 90% | 0 | 0
Sous total Neuro PG | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Sous total GHN | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
GHS
Centre Hospitalier Lyon-Sud (CHLS)
Batiment 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 9% | 0 | 0
Batiment 3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 9% | 0 | 0
Batiment 6C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 9% | 0 | 0
Batiment 5E/5I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 9% | 0 | 0
Sous total Neuro CHLS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Hôpital Henry Gabrielle (HG)
Pavillon Bourret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 95% | 0 | 0
Pavillon Delore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 95% | 0 | 0
Villa Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 95% | 0 | 0
Poste de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 95% | 0 | 0
Sous total Neuro HG | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Sous total GHS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Etablissement | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT | TVA à 20% | TVA à 10% | Total TVA | Total annuel TTC
| Maintenance préventive | Maintenance corrective | Reconditionnement détecteurs | Mesure debit desemfumage
SITES LOGISTIQUES & TERTIAIRES
Institut de Formation aux Carrières de Santé du Secteur Est (IFCSSE) - ESQUIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Siège Administratif (SA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Site Villon (VIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Sous total Sites logistiques & tertiaires | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## BPU New
II - PRIX DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (BPU)
BPU Chiffrage
N° | Désignation |  |  | Unité | Prix unitaire | Dont Part Fournitures HT | Dont Part Main d'œuvre HT
PARTIE 1 : FORFAITS OPERATIONS COURANTES
Nota : il n'est pas possible de cumuler 2 forfaits ou un forfait et des préstations autres du BPU
F1 | Forfait pour petite intervention ponctuelle inférieure à 4 heures Ce forfait est utilisé lorsque l'utilisation du bordereau conduit à un montant inférieur à ce seuil : il constitue de ce fait un minimum de commande. Le montant de ce poste ne peut être supérieur à 500 € HT Ce forfait comprend tous frais de déplacement, petites fournitures et matériaux, nettoyage et évacuation des gravois si nécessaire. |  |  | F | 0
F2 | Forfait pour petite intervention ponctuelle inférieure à 8 heures Ce forfait est utilisé lorsque l'utilisation du bordereau conduit à un montant inférieur à ce seuil : il constitue de ce fait un minimum de commande. Le montant de ce poste ne peut être supérieur à 900 € HT Ce forfait comprend tous frais de déplacement, petites fournitures et matériaux, nettoyage et évacuation des gravois si nécessaire. |  |  | F | 0
PARTIE 2 : PRESTATIONS DETAILLEES
Les prix 1 à 7 (ligne n°1.01 à 7.02) comprennent les frais d'études, d'assistance et de mise en service. Lorsque les équipements et matériels à installer ou remplacer ne sont pas au BPU, la part main d'oeuvre reste conforme au BPU et ne doit pas dépasser la part main d'oeuvre de pose d'un équipement de dimensions ou capacités supérieures prévu au BPU. En cas de prestations sous-traitées, le devis du sous-traitant devra être détaillé et en référence au présent BPU. Les tarifs du sous-traitant devront être inférieurs ou égaux à ceux du présent BPU.
1 | DEPOSE
Après déconnexion des réseaux, dépose et évacuation du site. Non compris la dépose des raccordements électriques et les éventuels travaux de maçonnerie et de plâtrerie. Prix pour un niveau d'accessibilité standard (hauteur inférieure à 3,50 m et faux-plafond facilement démontable) et ne prenant pas en compte des conditions environnementales exceptionnelles engendrant un risque sanitaire (nécessité de confinement, présence d'amiante, ...)
1.01 | Clapet coupe-feu |  |  | Unité
1.02 | Trappe de désenfumage |  |  | Unité
2 | CLAPETS COUPE-FEU / TRAPPES DE DESENFUMAGE
Fourniture et pose. Prix pour un niveau d'accessibilité standard (hauteur inférieure à 3,50 m et faux-plafond facilement démontable) et ne prenant pas en compte des conditions environnementales exceptionnelles engendrant un risque sanitaire (nécessité de confinement, présence d'amiante, ...). Non compris les éventuels travaux de maçonnerie et de plâtrerie
2.1 | Clapets coupe-feu
Protection coupe-feu 1 heure
Déclenchement par canne thermique 70°C + bobine à impulsions 48 ou 24 V
Contacts déut et fin de course
Réarmement manuel
Marque : FRANCE AIR type REF 500 ou équivalent
ou type CIRCE
avec dispositif de commande EVOLYS conforme à la norme NFS 61 957
2.1.01 |  | ø 100/125 |  | Unité
2.1.02 |  | ø 160 |  | Unité
2.1.03 |  | ø 200 |  | Unité
2.1.04 |  | ø 250 |  | Unité
2.1.05 |  | ø 315 |  | Unité
2.1.06 |  | ø 355 |  | Unité
2.1.07 |  | ø 400 |  | Unité
2.1.08 |  | 200 x 200 |  | Unité
2.1.09 |  | 300 x 300 |  | Unité
2.1.10 |  | 400 x 400 |  | Unité
2.1.11 |  | 500 x 500 |  | Unité
2.1.12 |  | 600 x 600 |  | Unité
Protection coupe-feu 2 heures
Déclenchement par canne thermique 70°C + bobine à impulsions 48 ou 24 V
Contacts début et fin de course
Réarmement manuel
Marque : FRANCE AIR type REF 500 ou équivalent
ou type CIRCE
avec dispositif de commande EVOLYS conforme à la norme NFS 61 957
2.1.13 |  | ø 100/125 |  | Unité
2.1.14 |  | ø 160 |  | Unité
2.1.15 |  | ø 200 |  | Unité
2.1.16 |  | ø 250 |  | Unité
2.1.17 |  | ø 315 |  | Unité
2.1.18 |  | ø 355 |  | Unité
2.1.19 |  | ø 400 |  | Unité
2.1.20 |  | 200 x 200 |  | Unité
2.1.21 |  | 300 x 300 |  | Unité
2.1.22 |  | 400 x 400 |  | Unité
2.1.23 |  | 500 x 500 |  | Unité
2.1.24 |  | 600 x 600 |  | Unité
2.2 | Réarmement motorisé pour clapet
2.2.01 | Moteur |  |  | Unité
Raccordement 48 V ou 24 V
2.2.02 |  | Transformateur |  | Unité
2.2.03 |  | Commande |  | Unité
2.2.04 |  | Fins de course |  | Unité
2.2.05 |  | Câblage en 2 x 1,5 - RE2V |  | ml
2.2.06 |  | Câblage en 2 x 1,5 - CR1 |  | ml
2.2.07 |  | Câblage en 1 paire 9/10ème - STY1 |  | ml
2.3 | Trappe de désenfumage
Type à portillon 1 ou 2 vantaux coupe-feu 2 heures pour les extractions et les entrées d’air
Bobine de déclenchement par impulsions
Contacts début et fin de course
Contre-cadre de fixation
Marque : FRANCE AIR type BTDR avec grille aluminium ouverture par 1/4 de tour type Cyclade ou équivalent conforme à la norme NFS 61 937
(mm)
2.3.01 |  | 1 vantail | 300 x 300 | Unité
2.3.02 |  | 1 vantail | 400 x 400 | Unité
2.3.03 |  | 1 vantail | 500 x 500 | Unité
2.3.04 |  | 1 vantail | 600 x 500 | Unité
2.3.05 |  | 1 vantail | 700 x 500 | Unité
2.3.06 |  | 2 vantaux | 500 x 500 | Unité
2.3.07 |  | 2 vantaux | 600 x 500 | Unité
2.3.08 |  | 2 vantaux | 700 x 500 | Unité
3 | EQUIPEMENTS DE SECURITE
Fourniture et pose de coffret de relayage conforme à la norme NF 61 937
Marque : France Air Ordinys 3 ou équivalent
3.01 | - 1 vitesse |  |  | Unité
3.02 | - 2 vitesses |  |  | Unité
4 | CABLAGE & Chemin de cables
4.1 | CABLAGE
| Le prix prend en compte la fourniture, la pose et le raccordement du câble |  |  |  | sup à 50 ml au global sur l'intervention * |  |  | Inférieur à 50 ml au global sur l'intervention * | * Si le métré de tous les cables de l'intervention est superieur à 50ml nous integrons les prix de la 1ere partie, si ce n'est pas le cas le tarif sera celui de la 2e partie
Fils, câbles rigides H 07 V.R
04.101 | jusqu'à 2,5 mm² |  |  | ml
04.102 | de 4 mm² à 6 mm² |  |  | ml
04.103 | 10 mm² |  |  | ml
04.104 | 16 mm² |  |  | ml
04.105 | 25 mm² |  |  | ml
04.106 | 35 mm² |  |  | ml
04.107 | 50 mm² |  |  | ml
04.108 | 70 mm² |  |  | ml
04.109 | 95 mm² |  |  | ml
Câble U 1000 AR2V
04.110 | 1 x 50mm² |  |  | ml
04.111 | 1 x 70mm² |  |  | ml
04.112 | 1 x 95mm² |  |  | ml
04.113 | 1 x 120mm² |  |  | ml
04.114 | 1 x 150mm² |  |  | ml
04.115 | 1X 185mm² |  |  | ml
04.116 | 1 x 240mm² |  |  | ml
04.117 | 1 x 300mm² |  |  | ml
04.118 | 4G25 |  |  | ml
04.119 | 4G35 |  |  | ml
04.120 | 4G50 |  |  | ml
04.121 | 5G25 |  |  | ml
Câble U 1000 R2V
04.122 | 1 x 50mm² |  |  | ml
04.123 | 1 x 70mm² |  |  | ml
04.124 | 1 x 95mm² |  |  | ml
04.125 | 1 x 120mm² |  |  | ml
04.126 | 1X185 mm² |  |  | ml
04.127 | 1 x 240mm² |  |  | ml
04.128 | 1 x 300mm² |  |  | ml
04.129 | 3G1,5 |  |  | ml
04.130 | 3G2,5 |  |  | ml
04.131 | 3G4 |  |  | ml
04.132 | 3G6 |  |  | ml
04.133 | 3G10 |  |  | ml
04.134 | 3G16 |  |  | ml
04.135 | 3G25 |  |  | ml
04.136 | 4G1,5 |  |  | ml
04.137 | 4G2,5 |  |  | ml
04.138 | 4G4 |  |  | ml
04.139 | 4G6 |  |  | ml
04.140 | 4G10 |  |  | ml
04.141 | 4G16 |  |  | ml
04.142 | 4G25 |  |  | ml
04.143 | 4G35 |  |  | ml
04.144 | 4G50 |  |  | ml
04.145 | 5G1,5 |  |  | ml
04.146 | 5G2,5 |  |  | ml
04.147 | 5G4 |  |  | ml
04.148 | 5G6 |  |  | ml
04.149 | 5G10 |  |  | ml
04.150 | 5G16 |  |  | ml
04.151 | 5G25 |  |  | ml
04.152 | 5G35 |  |  | ml
04.153 | 5G50 |  |  | ml
04.154 | 5G70 |  |  | ml
Pyrocâble (type CR1)
04.155 | 3G1,5 |  |  | ml
04.156 | 3G2,5 |  |  | ml
04.157 | 3G4 |  |  | ml
04.158 | 3G6 |  |  | ml
04.159 | 4G1,5 |  |  | ml
04.160 | 4G2,5 |  |  | ml
04.161 | 4G4 |  |  | ml
04.162 | 4G6 |  |  | ml
04.163 | 4G10 |  |  | ml
04.164 | 4G16 |  |  | ml
04.165 | 4G25 |  |  | ml
04.166 | 4G35 |  |  | ml
04.167 | 5G1,5 |  |  | ml
04.168 | 5G2,5 |  |  | ml
04.169 | 5G4 |  |  | ml
04.170 | 5G6 |  |  | ml
04.171 | 5G10 |  |  | ml
04.172 | 5G16 |  |  | ml
04.173 | 5G25 |  |  | ml
04.174 | 5G35 |  |  | ml
04.175 | 5G50 |  |  | ml
04.176 | 5G70 |  |  | ml
4.2 | CHEMIN DE CABLES / GOULOTTE / …
04.2.01 | chemin de cable Largeur inférieur à 100mm |  |  | ml
04.2.02 | chemin de cable Largeur entre 101et 300mm |  |  | ml
04.2.03 | GOULOTTE ET PLINTHE EN PVC RIGIDE |  |  | ml
5 | AUTRES EQUIPEMENTS
Fourniture et pose
5.01 | Affiche lumineuse |  |  | Unité
5.02 | Alimentation électrique |  |  | Unité
5.03 | Batterie |  |  | Unité
5.04 | Bloc relais |  |  | Unité
5.05 | Boîtier réarmement |  |  | Unité
5.06 | Bouteille CO2 |  |  | Unité
5.07 | Déclencheur manuel |  |  | Unité
5.08 | Détecteur de fumée haute sensibilité |  |  | Unité
5.09 | Détecteur de fumée linéaire |  |  | Unité
5.10 | Détecteur de gaine |  |  | Unité
5.11 | Détecteur thermovélocimétrique |  |  | Unité
5.12 | Détecteur multicritères |  |  | Unité
5.13 | Détecteur optique de flamme |  |  | Unité
5.14 | Détecteur optique de fumée type FDO221 |  |  | Unité
5.15 | Détecteur optique de fumée type CHUBB |  |  | Unité
5.16 | Détecteur optique de fumée interactif |  |  | Unité
5.17 | Détecteur optique de fumée interactif avec isolateur |  |  | Unité
5.18 | Détecteur optique radio |  |  | Unité
5.19 | Diffuseur sonore |  |  | Unité
5.20 | Diffuseur lumineux |  |  | Unité
5.21 | Emetteur radio |  |  | Unité
5.22 | Indicateur d'action |  |  | Unité
5.23 | Mise en oeuvre d'une nacelle pour l'accès aux détecteurs |  |  | Unité
5.24 | Module d'extinction |  |  | Unité
5.25 | Module électronique adressable |  |  | Unité
5.26 | Moteur désenfumage |  |  | Unité
5.27 | Panneau lumineux |  |  | Unité
5.28 | Pressostat sous boitier étanche pour désenfumage |  |  | Unité
5.29 | Relayage ventilateur |  |  | Unité
5.30 | Répartiteur d'exploitation |  |  | Unité
5.31 | Réservoir d'extinction automatique |  |  | Unité
5.32 | ventouse Pcf |  |  | Unité
5.33 | Module electronique déporté CMSI |  |  | Unité
5.34 | Module General CMSI |  |  | Unité
5.35 | Bloc Alimentation |  |  | Unité
5.36 | Tableau de report |  |  | Unité
5.37 | Carte mère SDI |  |  | Unité
5.38 | Satellite 4 voies |  |  | Unité
5.39 | Satellite 8 voies |  |  | Unité
5.40 | Sirène |  |  | Unité
5.41 | Tableau répétiteur |  |  | Unité
5.42 | Tirer-lacher |  |  | Unité
5.43 | Transmetteur téléphonique |  |  | Unité
6 | RECONDITIONNEMENT / REMPLACEMENT DETECTEURS
Tous frais inclus, y compris main d'œuvre, déplacement, fournitures
6.01 | Reconditionnement d'un détecteur |  |  | Unité
6.02 | Modernisation / Remplacement d'un détecteur optisue de fumée generation Algorex par un détecteur optique type MPD y compris programmation du nouveau détecteur, |  |  | Unité
PARTIE 3 : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
7 | PROTECTION / CONFINEMENT
Pose d'un confinement lorsque que celui-ci est spécifié dans la demande ou proposé par l'entreprise afin de respecter des régles d'hygiène élémentaire à l'hôpital ou protéger une salle ou gaine particulière par rapport à son environnement, et lorsque que ce confinement n'est pas pris en charge par un autre lot. unité m² de protection installée
| Réalisation d'un confinement étanche en Polyane (ep min 200µ) |  |  | m²
| Réalisation d'un confinement étanche en Polyane (ep min 200µ) y compris raidisseurs par ossature bois |  |  | m²
| Réalisation d'une porte d'acces en Polyane zipwall |  |  | u
| Réalisation d'un confinement étanche par une structure rigide type mélaminé |  |  | m²
| Réalisation d'une porte d'acces bois |  |  | u
| Réalisation d'une protection des surfaces ou equipements en polyane ou mousse de protection |  |  | m²
8 | TRAVAUX DE GRANDE HAUTEUR
On comprend ici les travaux de toute nature exécutés à plus de 3.50 m de hauteur au-dessus du sol d'appui et qui ne doivent en aucun cas être réalisés avec une échelle. Les frais d'installation listés ci-dessous comprennent tous les frais d'amenée, de montage et de démontage
Plate-forme d’Intervention Roulante / échafaudage roulant
8.01 | Forfait 1/2 journée : Plate-forme sécurisée pour travail en hauteur au dela de 3,5m, dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
8.02 | Forfait journée : Plate-forme sécurisée pour travail en hauteur au dela de 3,5m, dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
8.03 | Forfait semaine : Plate-forme sécurisée pour travail en hauteur au dela de 3,5m, dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
Nacelle élévatrice
8.04 | Forfait 1/2 journée : Travail avec une nacelle élévatrice dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
8.05 | Forfait journée : Travail avec une nacelle élévatrice dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
8.06 | Forfait semaine : Travail avec une nacelle élévatrice dans le respect des règlements et normes en vigueur |  |  | u
9 | AMIANTE
Sujétions de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : Ces articles concernent des travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans le respect de la Sous-section 4 du Code du Travail. Les prix incluent la fourniture d'un protocole opératoire, les EPI, le matériel adéquat et l'évacuation des déchets dans filières spécifiques.
Percements
9.01 | Percement de cloisons susceptibles de contenir de l'amiante ou d'être recouvertes sur une ou deux faces d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante : |  |  | Unité
9.02 | Percement de maçonnerie susceptible de contenir de l'amiante ou d'être recouverte sur une ou deux faces d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante : |  |  | Unité
9.03 | Percement de planchers susceptibles de contenir de l'amiante ou d'être recouverte sur une ou deux faces d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante : |  |  | Unité
Autre
9.04 | Dépose /repose de faux-plafonds susceptibles de contenir de l'amiante |  |  | Plaque
9.05 | Percement de faux-plafonds susceptibles de contenir de l'amiante |  |  | Unité
PARTIE 4 : PRESTATIONS HORS BPU
10 | MAIN D'ŒUVRE - DEPLACEMENT
10.01 | Heure de main d'œuvre opérateur (pose matériel et tirage de câble) de 7 h à 18 h |  |  | Heure
10.02 | Heure de main d'œuvre opérateur (pose matériel et tirage de câble) de 18 h à 7 h |  |  | Heure
10.03 | Heure de main d'œuvre technicien dépannage de 7 h à 18 h |  |  | Heure
10.04 | Heure de main d'œuvre technicien dépannage de 18 h à 7 h |  |  | Heure
10.05 | Heure de main d'œuvre cadre (mise à jour plans, schémas d'installations, dossiers d'identité, tableaux de corrélation) |  |  | Heure
10.07 | Heure de programmation sur UAE |  |  | Heure
10.08 | Heure de mise en service |  |  | Heure
10.09 | Heure de Gestion de projet |  |  | Heure
10.1 | Forfait déplacement aller/retour |  |  | Unité
11 | REMISES SUR CATALOGUES CONSTRUCTEURS
11.01 | SIEMENS |  |  | %
11.02 | CHUBB |  |  | %
11.03 | ALDES |  |  | %
11.04
12 | COEFFICIENTS
12.01 | Le coefficient de peines et soins est applicable à la fois pour les matériaux, matières premières et objets fabriqués pour des travaux non prévus au bordereau et sans référence à un tarif public fabricant ou catalogue fabricant, ainsi que pour les travaux non prévus au bordereau et sous-traités à un tiers. Concernant la fourniture, il faudra fournir la facture sur laquel s'applique le coefficient de peines et soins. Il doit être compris entre 1 et 1,20. |  |  | Coef.

## chiffrage equipements obsoletes
Liste des équipements SSI obsolètes dont le remplacement est à chiffrer
à noter que le chiffrage des travaux de remplacement des matériels obsolètes devra comprendre tout autre matériel qui serait obsolète à la date de remise de l'offre ou dont le remplacement serait indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation de sécurité incendie (détecteurs,déclencheurs, reports,cablage,...)
site | bâtiment | matériel obsolète | DEVIS HT*
HLS | 1F | matériel DEF obsolète - UAE hors service | 0
HLS | 3C | ECS CHUBB ACTIVA 1000 | 0
HLS | 4E | ECS CHUBB ACTIVA 1000 | 0
LAC | B | ECS CHUBB ACTIVA 1000 | 0
LAC | C | ECS CHUBB ACTIVA 1000 | 0
CR | L | ECS TEN5 | 0
PHC |  | CMSI Activa.com | 0
CR | site | UAE MM8000 (incompatibilité avec SSI du bâtiment K et autre SSI si nouveau remplacement) | 0
PG | administration | SDI SIEMENS CS1110 | 0
PG | F | SDI SIEMENS CIR1145 et CMSI STT11 | 0
PG | I | SDI SIEMENS CIR1145 | 0
PG | poste de garde | SDI SIEMENS CIR1145 | 0
VILLON | tous | SDI CC1142 et CMSI STT12 | 0
GHE | NEURO | SDI SIEMENS CC1142 CMSI rack RCB11 et rack RCB2404 | 0
GHE | BAT 16 | SDI SIEMENS CI1145 CMSI rack RCB11 | 0
GHE | DSN | SDI SIEMENS CI1145 | 0
HEH | U | SDI SIEMENS CI1142 et CMSI STT2410N | 0
HEH | P | SDI SIEMENS CI1142 et CMSI STT11 | 0
HEH | JK | SDI SIEMENS CS1140 et CMSI STT11 | 0
ESQUIROL |  | SDI SIEMENS CI1142 | 0
*Fournir via un devis les details des chiffrages à minima la décomposition suivante :
I - TRAVAUX
| intituté | description | Quantité | Prix unitaire | Total HT
A/ Etudes
B/ Depose existant
Cablage
Equipements
C/ Reprise cablage existant
C bis/ cablage neuf
xxxx
xxxx
xxxx
D/ Fourniture et installation equipements
1/ supervision SSI
2.1/ SDI - centrale
2.1/ SDI - report alarme
2.2/ SDI - détection automatique
2.2/ SDI - détection automatique spécifique
2.2/ CMSI - indicateur d'action
2.3/ SDI - déclencheur manuel
3.1/ CMSI – centrale
3.1/CMSI – modules déporté
3.2 / CMSI - asservissement ascenseurs
3.2/ CMSI – asservissement ouvrants
3.2 / CMSI - asservissement porte coupe-feu
3.2/ CMSI - asservissement clapet coupe-feu
3.2/ CMSI - asservissement issue de secours
3.2/ CMSI - asservissement ventilation /clim
3.2/ CMSI - asservissement volet désenfumage
3.2/ CMSI - asservissement autre
3.3/ CMSI - diffuseur Sonore, lumineux, …
4/ désenfumage - coffret relayage
4/ Désenfumage - moteur
5/ AUTRE - détecteur autonome déclencheur (DAD)
5/ AUTRE - système extinction GAZ
5/ AUTRE - Test étanchéité
6/ batterie & alimentation
xxx
xxx
E/ Essais fonctionnels et mise en service
F/ Documentation
DOE
xxx
| TOTAL |  |  |  | 0
II - MAINTENANCE
| Etablissement | Période | Maintenance forfaitaire Montant annuel HT |  |  | Test d'intégrité conformément à la règle APSAD R13 | Total annuel HT
|  |  | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Mesure debit desemfumage
|  | Durant la periode de garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | apres la periode de garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0