## DPGF Principale
Département des Affaires Immobilières | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
72A rue d'Auxonne | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150
21033 DIJON | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX
Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA
Bâtiments K-L cité administrative | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN,
36000 Châteauroux | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir
DPGF LOT 2 | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF
ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE
Edition version 1 du 21/10/2024 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18
CONSIGNES POUR COMPLÉTER LES DPGF
1) La DPGF Principale ne doit subir aucune modification par les candidats sous peine de refus d'analyse. 2) Si les candidats veulent apporter des précisions ou des compléments, ils peuvent le faire sur la DPGF complémentaire, mais doivent respecter l'organisation générale de la DPGF Principale pour permettre une comparaison aisée des offres. 3) Les formules de calculs insérées par les candidats doivent rester apparentes. 4) Tous les chiffres doivent être présentés en euros constants. 5)Les prix sont en € HT.
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
COMBIOSOL
2 bis rue de la Vallée
36 200 CHAVIN
tél : 02.54.07.18.52
mail : combiosol@combiosol.com
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire SO = sans objet
REF | DESIGNATION | U | Qté BE | Qté Entreprise | P.U HT | TOTAL HT
-DPGF- ELECTRICITE, courants forts et courants faibles
1 | GENERALITES | PM
2 | BASES DE TRAVAIL | PM
3 | NORMES ET REGLEMENTATIONS | PM
4 | ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE
4.13 | Prestations entreprise | Ens | 1
4.3 | Dispositions particulières | Ens | 1
4.4 | ATTENTES ELECTRIQUES
| Climatisation Serveur | U | 1
| Climatisation salles | U | 1
| Caisson extraction cellules | U | 1
| BECS convivialité PF | U | 4
| Sèche-mains | U | 7
| Baie informatique | U | 4
| Centrale contrôle anti-intrusion | U | 1
| Centrale protection personnel | U | 1
| Gâche électrique porte sas | U | 1
| Autres attentes | Ens | 1
Sous-total "ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE"HT :
5 | CARACTERISTIQUES DES MATERIELS | PM
6 | COURANTS FORTS
6.1 | RESEAU ELECTRIQUE
6.1.1 | Armoire TGBT et armoires de distribution | Ens | 1
6.1.2 | Prises de courants | Ens | 1
6.1.3 | Raccordement au réseau existant | Ens | 1
6.1.4 | Réseau de distribution courant fort | Ens | 1
Sous-total HT:
6.5 | COUPURE D’URGENCE EXTRACTION CELLULES
| Coupure d'urgence | U | 1
Sous-total HT:
6.7 | PRISE DE TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "COURANTS FORTS"HT :
7 | TRAVAUX PAR ZONES CFO
7.1 | Toutes zones
| Dépose | Ens | 1
Sous-total HT:
7.2 | Zone PPSMJ
| Création de l'armoire de distribution | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3 | Niveau RDC
7.3.1 | Extérieur
| Luminaire type 3 | U | 1
Sous-total HT:
7.3.2 | Dégt 1 pole F
| câblage Contrôle d’accès bât M | U | 1
| PC 230V | U | 1
| détecteurs de présence éclairage | U | 4
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.3 | Cellules
| luminaires type 1 | U | 3
| BP déclenchement extraction cellules | U | 1
| BP coupure urgence extraction cellules | U | 1
| Interrupteurs simples | U | 2
| Interrupteurs simples à voyant | U | 2
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.4 | Salle formation grande
| interrupteurs va et vient | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.5 | Ménage
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.6 | Convivialité PF
| luminaire type 4 | U | 1
| PC frigo | U | 1
Sous-total HT:
7.3.7 | Dégt 2-3 pole F
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.8 | WC PF
| luminaire type 4 | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.9 | Vest H
| luminaire type 5 | U | 1
| luminaire type 4 | U | 1
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.10 | Vest F
| luminaire type 5 | U | 1
| luminaire type 4 | U | 1
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.11 | Entrée SPIP
| câblage Contrôle d’accès bât M | U | 1
| Dépose / repose du BP d’ouverture de la porte pour travaux | Ens | 1
| PC 230V | U | 1
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.12 | Dégt SPIP 1
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.13 | Convivialité
| luminaire type 4 | U | 1
| PC frigo | U | 1
Sous-total HT:
7.3.14 | Réunions
| Interrupteur simple | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.15 | Dégt SPIP 2
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.16 | Serveur
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| PC 230V | U | 3
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.17 | Dégt SPIP 3
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.18 | Entrée K Dégt SPIP 4
| Dépose / repose du BP d’ouverture de la porte pour travaux | Ens | 1
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.19 | Bureau 13
| Interrupteur simple | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.20 | Repro
| détecteurs de présence éclairage | U | 1
| PC 230V | U | 2
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.21 | Bureau 15
| Interrupteur simple | U | 1
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.22 | WC SPIP
| détecteurs de présence éclairage | U | 5
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.23 | Bureau 17
| Interrupteur simple | U | 1
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.24 | Sas
| Dépose / repose du BP d’ouverture de la porte pour travaux | Ens | 1
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.25 | Accueil
| BP ouverture porte dégt SPIP4 | U | 1
| BP ouverture porte dégt PPMSJ | U | 1
| PC 230V | U | 1
Sous-total HT:
7.3.26 | Attente
| détecteur de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
| PC 230V | U | 1
Sous-total HT:
7.3.27 | WC PPSMJ
| détecteurs de présence éclairage | U | 3
| luminaires type 4 | U | 2
| luminaires type 5 | U | 2
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.28 | Dégt PPSMJ
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| PC 230V | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.29 | Box 1
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.30 | Box 2
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.31 | Box 3
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.32 | Box 4
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.33 | Box 5
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.34 | Box 6
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.35 | Box 7
| PC 230V | U | 2
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.36 | Box 8
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur simple | U | 1
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.3.37 | Réunions / Activités
| PC 230V | U | 1
| Interrupteur va et vient | U | 2
| Création câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4 | Niveau R+1
7.4.1 | Escalier + palier
| luminaire type 1 | U | 1
| luminaires type 2 | U | 2
| détecteurs de présence éclairage | U | 2
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4.2 | Sas + Dégt G et D
| détecteurs de présence éclairage | U | 3
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4.3 | Repro
| détecteurs de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4.4 | WC
| détecteurs de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4.5 | RANGT
| détecteurs de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
7.4.6 | ARCHIVES
| détecteurs de présence éclairage | U | 1
| Modification câblage | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "TRAVAUX PAR ZONES CFO"HT :
8 | COURANTS FAIBLES
8.1 | INFORMATIQUE/TELEPHONE
8.1.3 | BAIE DE BRASSAGE
| Baie de brassage ventilée + matériel selon CCTP + brassage | Ens | 4
| Câblage, raccordement, essais, alimentation et repérage suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
| Pour la réalisation de la prestation, le présent lot doit respecter le guide de référence du MOA référence 01 CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0.docx | PM
Sous-total HT:
8.1.4 | RESEAU DE DISTRIBUTION COURANT FAIBLE
| Chemin de câbles, câbles, repérages y compris toutes sujétions | Ens | 1
| Pour la réalisation de la prestation, le présent lot doit respecter le guide de référence du MOA référence 01 CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0.docx | PM
Sous-total HT:
8.1.5 | Potelets de distributions salle informatiques
| Fourniture, pose et raccordements des équipements | U | 5
Sous-total HT:
8.1.6 | POINTS D'ACCES | PM
| Les points d'accès sont à comptés dans le § 9 TRAVAUX PAR ZONES | PM
Sous-total "INFORMATIQUE/TELEPHONE"HT:
8.2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| S.S.I. de type 4 existant | PM
| Déclencheurs manuels (DM) | U | 4
| Diffuseurs sonores (DS) | U | 7
| Diffuseurs lumineux (DL) | U | 11
| Modification réseau et mise en service | Ens | 1
| Le présent lot devra intégrer dans son offre de base la fourniture, la pose et le raccordement de tout matériel, câble ou prestation supplémentaire afin de garantir le bon fonctionnement du système SSI. | PM
Sous-total HT:
Sous-total "SYSTEME DE SECURITE INCENDIE"HT:
8.3 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES | U | 30
| Télécommande blocs de secours | U | 1
| BAPI | U | 1
Sous-total HT:
Sous-total "ECLAIRAGE DE SECURITE"HT:
8.4 | ALARME ANTI-INTRUSION
EQUIPEMENT DES LOCAUX
| Centrale d'alarme à bus | U | 1
| Alimentation secourue de l'ensemble | U | 1
| Clavier de programmation | U | 1
| Détecteur bi-volumétriques | U | 14
| Contacteur de porte | U | 5
| transmetteur GSM | U | 1
| Terminal ON/OFF à clavier | U | 2
| Sirènes intérieurs | U | 5
| Sirènes flash extérieure | U | 1
| Câblage et mise en service | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "ALARME ANTI-INTRUSION"HT:
8.5 | PROTECTION DU PERSONNEL
| Centrale d'alarme à bus Alimentation secourue | U | 1
| Bouton type "2 doigts" | U | 10
| Hublot de signalisation | U | 10
| Boitier d'alertes à LED avec repérage alarmes | U | 1
| Réalisation et mise en service | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "PROTECTION DU PERSONNEL"HT:
8.6 | VIDEOSURVEILLANCE
EQUIPEMENT DES CELLULES
| Caméras 5MP | U | 3
| Câblage et raccordement sur enregistreur local serveur | Ens | 1
Sous-total HT:
EQUIPEMENT SAS-ATTENTE-DEGT PPSMJ
| Caméras 5MP | U | 3
| Câblage et raccordement sur enregistreur local serveur | Ens | 1
Sous-total HT:
ENREGISTREUR
| Enregistreur suivant CCTP | Ens | 1
| Câblage et mise en service | Ens | 1
Sous-total HT:
PC SUPERVISION
| PC complet | Ens | 2
| Mise en service | Ens | 1
Sous-total HT:
PRECABLAGE CAMERAS
| réalisation précâblage caméras Box 1 à 8 et réunions/activité | Ens | 9
Sous-total HT:
Sous-total "VIDEOSURVEILLANCE"HT:
9 | TRAVAUX PAR ZONES CFA
9.1 | Toutes zones
| Dépose de la totalité des installations VDI | Ens | 1
| Maintien de la liaison existante de sécurité présente dans la baie informatique du RDC | Ens | 1
Sous-total HT:
9.2 | Contrôle d'accès
| Fourniture et pose de fourreaux suivant CCTP | Ens | 1
| Dépose repose des BP de sortie portes K,L | U | 2
Sous-total HT:
9.3 | Niveau RDC
9.3.1 | Salle informatique
| PA-PB+ | U | 14
| PA-isolé | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.2 | Salle formation petite
| PA-PB+ | U | 12
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.3 | Salle formation grande
| PA-PB+ | U | 13
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.4 | Dégt 1-2-3 pole F
| PA-isolé | U | 3
Sous-total HT:
9.3.5 | Chef formation
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.6 | formateur 2
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.9 | formateur 1
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.8 | Stagiaires
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.9 | Ass Sociale
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.10 | Psychologue
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.11 | Entrée SPIP +Dégt SPIP 2
| PA-isolé | U | 3
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.12 | Convivialité
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.13 | Réunions
| PA-PB+ | U | 4
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.14 | Bureau 1
| PA-PB+ | U | 2
| PA-isolé | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.15 | Bureau 2
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
9.3.16 | Sous-total HT:
Bureau 3
| PA-PB+ | U | 4
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.19 | Bureau 4
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.18 | Bureau 6
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.19 | Bureau 8
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.20 | Bureau 5
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.21 | Bureau 7
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.22 | Bureau 9
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.23 | Bureau 11
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.24 | Bureau 110
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.25 | Bureau 12
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.26 | Bureau 14
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.28 | Bureau 16
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.29 | Bureau 13
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.29 | Repro
| PA-isolé | U | 4
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.30 | Bureau 15
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.31 | Bureau 17
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.32 | Accueil
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.33 | Box 1
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.34 | Box 2
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.35 | Box 3
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.36 | Box 4
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.37 | Réunions / Activités
| PA-PB+ | U | 6
| PA-isolé | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.38 | Box 5
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.39 | Box 6
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.40 | Box 7
| PA-PB+ | U | 1
| PA-isolé | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.3.41 | Box 8
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4 | Niveau R+1
9.4.1 | Bureau DISP
| PA-PB+ | U | 4
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.2 | Bureau RH
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.3 | Budget
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.4 | PA
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.5 | Adjoint
| PA-PB+ | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.6 | DPIP
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.7 | REPRO
| PA-PB+ | U | 1
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
9.4.8 | SAS
| PA-isolé | U | 2
| Goulotte 3 compartiments | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "TRAVAUX PAR ZONES CFA"HT:
10 | OPTIONS
10.1 | CABLES BAIES ET TERMINAUX
| Câble baie lg 1m | U | 117
| Câble baie lg 2m | U | 117
| Câble terminaux lg 3m | U | 156
| Câble terminaux lg 5m | U | 78
Sous-total HT:
10.2 | SYSTEME DE FORMATION DES TORONS
| Lien type velcro | ml | 50
Sous-total HT:
10.3 | BRASSAGE DES BAIES
| Brassage des baies suivant prescriptions du MOA | Ens | 1
Sous-total HT:
10.4 | CAMERAS DE SURVEILLANCE
| Caméra 8MP | U | 9
Sous-total HT:
Sous-total "OPTIONS"HT:
11 | RECEPTION
| Réception suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "RECEPTION"HT:
RECAPITULATIF AFFAIRE
| Sous-total "ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE"HT : |  |  |  |  | 0
| Sous-total "COURANTS FORTS"HT : |  |  |  |  | 0
| Sous-total "TRAVAUX PAR ZONES CFO"HT : |  |  |  |  | 0
| Sous-total "INFORMATIQUE/TELEPHONE"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "SYSTEME DE SECURITE INCENDIE"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "ECLAIRAGE DE SECURITE"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "ALARME ANTI-INTRUSION"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "PROTECTION DU PERSONNEL"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "VIDEOSURVEILLANCE"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "TRAVAUX PAR ZONES CFA"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "OPTION"HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "RECEPTION"HT: |  |  |  |  | 0
| TOTAL hors options HT |  |  |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 5.5% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 10% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 20% |  | 1 |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF Complémentaire
Département des Affaires Immobilières | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
72A rue d'Auxonne | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
21033 DIJON | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Bâtiments K-L cité administrative | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
36000 Châteauroux | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
DPGF LOT 2 | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
ELECTRICITE | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Edition version 1 du 21/10/2024 | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire SO = sans objet
REF | DESIGNATION | U | Qté BE | Qté Entreprise | P.U HT | TOTAL HT
n° § | Désignation §
Précision ou complément
Sous-total HT:
RECAPITULATIF AFFAIRE
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 5.5% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 10% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 20% |  | 1 |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0