## DPGF Principale
Département des Affaires Immobilières | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
72A rue d'Auxonne | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150 | BP 150
21033 DIJON | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX | 36105 ISSOUDUN CEDEX
Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA | RENOVATION DE LA
Bâtiments K-L cité administrative | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN, | PATINOIRE D'ISSOUDUN,
36000 Châteauroux | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir | Avenue du Père Noir
DPGF LOT 3 | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF | DPGF
CVC-PB | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE | LOT N°06 - ELECTRICITE
Edition version 1 du 21/10/2024 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18 | Edition indice A DU 26/10/18
CONSIGNES POUR COMPLÉTER LES DPGF
1) La DPGF Principale ne doit subir aucune modification par les candidats sous peine de refus d'analyse. 2) Si les candidats veulent apporter des précisions ou des compléments, ils peuvent le faire sur la DPGF complémentaire, mais doivent respecter l'organisation générale de la DPGF Principale pour permettre une comparaison aisée des offres. 3) Les formules de calculs insérées par les candidats doivent rester apparentes. 4) Tous les chiffres doivent être présentés en euros constants. 5)Les prix sont en € HT.
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
COMBIOSOL
2 bis rue de la Vallée
36 200 CHAVIN
tél : 02.54.07.18.52
mail : combiosol@combiosol.com
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire SO = sans objet
REF | DESIGNATION | U | Qté BE | Qté Entreprise | P.U HT | TOTAL HT
-DPGF- CVC-PB
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | PIÈCES À FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
4 | TRAVAUX COMPRIS DANS LE PRÉSENT LOT | PM
5 | DESCRIPTION DETAILLEE DES INSTALLATIONS | PM
5.1 | CHAUFFAGE
| Reprise des réseaux suivant CCTP | Ens | 1
| Déplacement des radiateurs suivant CCTP | Ens | 1
| Remplacement radiateurs pièces 25-27-32 | U | 3
| Remplacement de 5% des radiateurs suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "CHAUFFAGE" HT:
5.2 | CLIMATISATION LOCAL SERVEUR
| groupe extérieur | U | 1
| Unité murale intérieure | U | 1
| Liaisons frigorifiques | ml | 7
| Condensats | ml | 7
| Support et accessoires | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "CLIMATISATION LOCAL SERVEUR" HT:
5.3 | CLIMATISATION SALLES
| groupe extérieur 10HP | U | 1
| Unité murale intérieure taille 40 | U | 2
| Unité murale intérieure taille 50 | U | 1
| Unité murale intérieure taille 63 | U | 2
| Liaisons frigorifiques 9.52mm | ml | 30
| Liaisons frigorifiques 12.7mm | ml | 125
| Liaisons frigorifiques 15.88mm | ml | 55
| Liaisons frigorifiques 19.05mm | ml | 50
| Liaisons frigorifiques 22.2mm | ml | 10
| Accessoires frigorifiques | Ens | 1
| Condensats | ml | 50
| Support et accessoires | Ens | 1
| Charge réfrigérant supplémentaire R410 | Ens | 1
| Télécommande filaires | U | 5
| Câblage électrique alimentation et bus de communication | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "CLIMATISATION SALLES" HT:
5.4 | VENTILATION
5.4.1.1 | Sanitaires PPSMJ
| Bouche hygroréglable | U | 3
| Gaine rigide Ø125 | ml | 20
| Gaine rigide Ø160 | ml
| Gaine rigide Ø200 | ml
| Gaine souple | ml | 3
| Accessoires et supportage | Ens | 1
Sous-total HT:
5.4.1.2 | Réseaux entrée d'air
| Bouche soufflage 200m3/h | U | 8
| Gaine rigide Ø125 | ml
| Gaine rigide Ø160 | ml
| Gaine rigide Ø200 | ml
| Gaine rigide Ø250 | ml | 27
| Gaine rigide Ø315 | ml | 15
| Gaine souple | ml | 8
| Accessoires et supportage | Ens | 1
Sous-total HT:
5.4.1.1 | Adaptation réseaux existants
| Bouche hygroréglable | U | 43
| Gaine rigide Ø125 | ml | 15
| Gaine rigide Ø160 | ml | 5
| Gaine rigide Ø200 | ml
| Gaine rigide Ø250 | ml | 4
| Gaine souple | ml
| Accessoires | Ens
Sous-total HT:
Sous-total "VENTILATION" HT:
5.5 | EXTRACTION DES FUMEES DANS LES CELLULES
5.5.1 | Caisson d'extraction
| Suivant CCTP | U | 1
5.5.2 | Bouche d'extraction
| Suivant CCTP | U | 3
5.5.3 | Gaine
| Gaine rigide Ø125 | ml
| Gaine rigide Ø160 | ml | 6
| Gaine rigide Ø200 | ml
| Gaine rigide Ø250 | ml
| Gaine rigide Ø315 | ml | 7
| Gaine souple | ml | 5
| Accessoires et supportage | Ens | 1
5.5.5 | Rejet en toiture
| Suivant CCTP | U | 1
Sous-total HT:
Sous-total "EXTRACTION DES FUMEES DANS LES CELLULES" HT:
5.6 | PLOMBERIE
5.6.5 | RESEAUX E.F. ET E.C.S.
| cuivre Ø12 | ml
| cuivre Ø14 | ml | 30
| cuivre Ø16 | ml
| cuivre Ø18 | ml
| cuivre Ø22 | ml | 30
| Vanne d'arrêt et d'isolement | Ens | 20
Sous-total HT:
5.6.6 | RESEAUX D’EVACUATION E.U. ET E.V. | U
| PVC Ø32 | ml | 20
| PVC Ø40 | ml | 40
| PVC Ø100 | ml | 16
| Décompression sanitaires PPSMJ | U | 1
Sous-total HT:
5.6.7 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE | U
| Ballon 15l ycompris accessoires | U | 2
| Ballon 30l ycompris accessoires | U | 1
| Ballon 100l ycompris accessoires | U | 2
Sous-total HT:
5.6.8 | DESINFECTION
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
5.6.9 | APPAREILS SANITAIRES
| WC PMR | U | 1
| WC | U | 2
| Lave-mains | U | 4
| Lavabo PMR | U | 1
| Vidoir | U | 1
| Douche | U | 2
| Meuble sous-évier | U | 2
| Evier | U | 2
| Vannes cellules | U | 2
| Siphon de douche | U | 2
| Robinetterie de douche | U | 2
| WC cellule | U | 2
| Lave-mains cellule | U | 2
Sous-total HT:
5.6.10 | ACCESSOIRES
| Distributeur de papier hygiénique | U | 7
| Miroir | U | 8
| Distributeur de savon | U | 10
| Distributeur d'essuie-mains | U | 10
Sous-total HT:
Sous-total "PLOMBERIE" HT:
5.7 | RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SUR ATTENTES
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SUR ATTENTES" HT:
9 | CONDITIONS DE RECEPTION DE L’INSTALLATION
| Réception suivant CCTP | Ens | 1
Sous-total HT:
Sous-total "RECEPTION"HT:
RECAPITULATIF AFFAIRE
| Sous-total "CHAUFFAGE" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "CLIMATISATION LOCAL SERVEUR" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "CLIMATISATION SALLES" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "VENTILATION" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "EXTRACTION DES FUMEES DANS LES CELLULES" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "PLOMBERIE" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SUR ATTENTES" HT: |  |  |  |  | 0
| Sous-total "RECEPTION"HT: |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 5.5% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 10% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 20% |  | 1 |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF Complémentaire
Département des Affaires Immobilières | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
72A rue d'Auxonne | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
21033 DIJON | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Bâtiments K-L cité administrative | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
36000 Châteauroux | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
DPGF LOT 3 | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
CVC-PB | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Edition version 1 du 21/10/2024 | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme | Place des droits de l'homme
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire SO = sans objet
REF | DESIGNATION | U | Qté BE | Qté Entreprise | P.U HT | TOTAL HT
n° § | Désignation §
Précision ou complément
Sous-total HT:
RECAPITULATIF AFFAIRE
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 5.5% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 10% |  | 1 |  |  | 0
| A compléter par l'entreprise TVA 20% |  | 1 |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0