## PDG
DOSSIER DCE
SPIP LURE 5 Place de la Libération - 70130 LURE RELOCALISATION DE L'ALIP DE LURE
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon 72 A rue d’Auxonne, BP 13331, 21033 DIJON Cedex
MAITRISE D'ŒUVRE |  |  | BILD 14 rue Jean Giono Bâtiment Horus 21 000 DIJON
KOBATEX 4 rue jeanne BARRET 21000 DIJON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
ETABLI PAR | LP - MN
VERIFIE PAR | LP - MN
N° AFFAIRE | KO 23 653
PHASE | DCE
EDITION | DATE | INDICE
| 2024-10-01 | 0

## NOTA
DOSSIER DCE
CADRE DE BORDEREAU QUANTITATIF ESTIMATIF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux à réaliser pour le présent lot sera présentée suivant le canevas ci-joint. Les quantités mentionnées dans le cadre du détail estimatif n'ont et n'auront aucune valeur contractuelle. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les rectifier si elle le juge nécessaire. L'entreprise reste seule responsable des quantités mentionnées dans sa remise de prix. Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales . Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères

## DPGF DEMOLITION - GO
DOSSIER DCE |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 1 - DEMOLITION GROS-ŒUVRE |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
BASE
1.0. Documents à fournir - autocontrôles
1.0.1 | Notices, nomenclatures | ens | 1 |  |  | 0
1.0.2 | Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1 |  |  | 0
1.0.3 | DOE, sources, etc… | ens | 1 |  |  | 0
1.0.4 | Autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
1.0. Documents à fournir - autocontrôles | 1.0. Documents à fournir - autocontrôles |  |  |  |  | 0
2.1. Installation de chantier
2.1.1 | Installation de chantier, y compris entretien durée de chantier et bennes à déchets | ens | 1 |  |  | 0
2.1. Installation de chantier | 2.1. Installation de chantier |  |  |  |  | 0
2.2. Cheaneaux et descentes d'eaux pluviales
2.2.1 | Nettoyage des chéneaux | ml | 44 |  |  | 0
2.2.2 | Nettoyage de la toiture | m² | 132 |  |  | 0
2.2.3 | Remplacement des descentes d'eaux pluviales, DEP en zinc | ml | 12 |  |  | 0
2.2. Cheaneaux et descentes d'eaux pluviales | 2.2. Cheaneaux et descentes d'eaux pluviales |  |  |  |  | 0
2.3. Déposes diverses
2.3.1 | Dépose parquet stratifiés RDC, y compris plinthes | m² | 11 |  |  | 0
2.3.2 | Dépose "estrade" sous parquet et sous carrelage SDB | m² | 20 |  |  | 0
2.3.3 | Dépose faux-plafond ancienne cuisine RDC | m² | 6.5 |  |  | 0
2.3.4 | Dépose crédence ancienne cuisine RDC | Ft | 1 |  |  | 0
2.3.5 | Dépose cloisons, portes, y compris toutes sujétions | m² | 97 |  |  | 0
2.3.6 | Dépose portes hors cloisons | U | 7 |  |  | 0
2.3.7 | Dépose local poubelles | Ft | 1 |  |  | 0
2.3.8 | Dépose faux-plafond bois | m² | 56 |  |  | 0
2.3.9 | Dépose plinthes carrelage RDC | ml | 33.7 |  |  | 0
2.3.10 | Dépose plinthes carrelage R+1 | ml | 62 |  |  | 0
2.3.11 | Dépose grilles entrée SAS | U | 1 |  |  | 0
2.3.12 | Dépose stratifiés R+1, y compris plinthes | m² | 49 |  |  | 0
2.3. Déposes diverses | [5 empty] | 0
2.4 Dépose réseaux et équipements, y compris rebouchages
2.4.1 | Dépose réseaux et équipements | Ft | 1 |  |  | 0
2.4.2 | Rebouchages | Ft | 1 |  |  | 0
2.4 Dépose réseaux et équipements, y compris rebouchages | 2.4 Dépose réseaux et équipements, y compris rebouchages |  |  |  |  | 0
2.5. Ouvertures et carottages
2.5.1 | Création ouverture dans voile pour ouverture salle d'attente, largeur 1m50, hauteur 2m10 | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.2 | Création ouverture dans voile R+1 accès local info, largeur 0,90m, hauteur 2m10 | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.3 | Création ouverture dans voile accès secondaire (PMR), largeur 0,90m, hauteur 2m10 | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.4 | Création ouverture dans voile pour création passe documents coupe feu 120x160 | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.5 | Elargissement largeur porte sanitaires RDC | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.6 | Elargissement de l'ouverture en toiture existante | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.7 | Création ouverture en toiture, insérer vélux de désenfumage | Ft | 1 |  |  | 0
2.5.8 | Lanterneau de désenfumage minimum 1m² | U | 2 |  |  | 0
2.5. Ouvertures et carottages | 2.5. Ouvertures et carottages |  |  |  |  | 0
2.6. Divers
2.6.1 | Création cloison agglos plein ép. 10cm, CF1h30, local archives, avec enduit fin deux faces | m² | 8.25 |  |  | 0
2.6.2 | Isolation plafond porche d'entrée | m² | 4.3 |  |  | 0
2.6. Divers | 2.6. Divers |  |  |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles
1.7.1 | Prix unitaire carottage voile et dalle diam 200 | U | 10 |  |  | 0
0
0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles | Sous-total OPTIONS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (avec PSE) |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF MEN. EXT
DOSSIER DCE |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 2 - MENUISERIES EXTERIEURES |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
BASE
1.0. Documents à fournir - autocontrôles
1.0.1 | Notices, nomenclatures | ens | 1 |  |  | 0
1.0.2 | Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1 |  |  | 0
1.0.3 | DOE, sources, etc… | ens | 1 |  |  | 0
1.0.4 | Autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
1.0. Documents à fournir - autocontrôles | 0 |  |  |  |  | 0
2.1. Châssis entrée
2.1.1 | Dépose porte bois existante | Ens | 1 |  |  | 0
2.1.2 | Fourniture et pose d'un châssis Alu vitrée | Ens | 1 |  |  | 0
2.1. Châssis entrée | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.2. Volets roulants + occultations
2.2.1 | Dépose des VR manuels existants | U | 14 |  |  | 0
2.2.2 | Fourniture et pose de VR électriques extérieurs | U | 14 |  |  | 0
2.2.3 | Dépose des stores venitiens existants | ENS | 1 |  |  | 0
2.2. Volets roulants + occultations | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.3. Divers
2.3.1 | Dépose porte futur local CFO | U | 1 |  |  | 0
2.3.2 | Equipement contrôle d'accès, bandeaux ventouse 2x300 kg à rupture | U | 1 |  |  | 0
2.3.3 | Fourniture et pose porte acier, local Chaufferie, CF1h | U | 1 |  |  | 0
2.3.4 | Mains courantes extérieures | ml | 3 |  |  | 0
2.4.5 | Rampe PMR amovilbe (sous réserve dérogation accessibilité PMR avec pente de 15%) | U | 1 |  |  | 0
2.3. Divers | Sous Total |  |  |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles
2.4.1 | Vitrophanie | Ft | 1 |  |  | 0
2.4.2 | Store vénitien | U | 14 |  |  | 0
2.4.3 | Mise en jeu de l'ensemble des châssis | U | 20 |  |  | 0
2.4.4 | Mise en place de système anti effraction et intrusion | U | 2
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles | Sous-total OPTIONS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (avec PSE) |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF PLATRERIE FAUX PLAFOND
DOSSIER DCE |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 3 - PLATRERIE, FAUX-PLAFONDS, PEINTURE |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
BASE
1.0. Documents à fournir - autocontrôles
1.0.1 | Notices, nomenclatures | ens | 1 |  |  | 0
1.0.2 | Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1 |  |  | 0
1.0.3 | DOE, sources, etc… | ens | 1 |  |  | 0
1.0.4 | Autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
1.0. Documents à fournir - autocontrôles | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.1. Cloisonnement
2.1.1 | Cloison placo | m² | 28 |  |  | 0
2.1.2 | Cloison placo CF1h | m² | 25.1 |  |  | 0
2.1.3 | Cloison acoustique | m² | 88 |  |  | 0
2.1.4 | Cloison modulaire vitrée sur allège | m² | 24 |  |  | 0
2.1.5 | Portes cloisons modulaires, acoustiques avec clonets | u | 4 |  |  | 0
2.1.6 | Gaine placo | u | 1 |  |  | 0
2.1. Cloisonnement | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.2. Faux-plafonds
2.2.1 | Faux-plafond 60x60 blanc, y compris jouées, et toutes sujétions | m² | 217 |  |  | 0
2.2. Faux-plafonds | [5 empty] | 0
2.3. Rebouchages, préparations diverses
2.3.1 | Préparation des cloisons et doublages conservés, pour mise en peinture | Ft | 1 |  |  | 0
2.3.2 | Préparation des cloisons et doublages conservés, pour mise en peinture | Ft | 1 |  |  | 0
2.3. Rebouchages, préparations diverses | Sous Total |  |  |  |  | 0
PEINTURE
3.1. Mise en peinture des murs
3.1.1 | Préparations murales | m² | 658 |  |  | 0
3.1.2 | Mise en peinture des murs, cloisons, doublages, y compris protections | m² | 658 |  |  | 0
3.1.3 | Mise en peinture cages | Ft | 1 |  |  | 0
3.1. Mise en peinture des murs | Sous Total |  |  |  |  | 0
3.2. Peintures sur boiseries et réseaux
3.2.1 | Peintures sur portes, y compris huisseries | u | 17 |  |  | 0
3.2.2 | Peintures sur réseaux | u | 1 |  |  | 0
3.2. Peintures sur boiseries et réseaux | Sous Total |  |  |  |  | 0
3.3. Netoyage
3.3.1 | Opérations de nettoyage | Ens | 1 |  |  | 0
3.3. Netoyage | Sous Total |  |  |  |  | 0
3.4. Façades
3.4.1 | Nettoyage des façades, tablettes, casquettes, bandeaux | m² | 306 |  |  | 0
3.4.2.1 | Remise en peinture encadrement porte entrée, et SAS | Ens | 1 |  |  | 0
3.4.2.2 | Remise en peinture encadrement de fenêtres | Ens | 11 |  |  | 0
3.4.2.3 | Fibraroc Lisse A2 sous face de plafond du SAS | Ens | 1 |  |  | 0
| 3.4. Façades |  |  |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles
3.5.1 | Ravalement de façade | Ens | 1 |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles | Sous-total OPTIONS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (avec PSE) |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF RVT SOLS
DOSSIER DCE |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 4 - REVETEMENTS DE SOLS |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
BASE
1.0. Documents à fournir - autocontrôles
1.0.1 | Notices, nomenclatures | ens | 1 |  |  | 0
1.0.2 | Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1 |  |  | 0
1.0.3 | DOE, sources, etc… | ens | 1 |  |  | 0
1.0.4 | Autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
1.0. Documents à fournir - autocontrôles | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.1. Préparation des supports
2.1.1 | Rebouchages des anciens bacs à douche, sanitaires non conservés, etc… | Ft | 1 |  |  | 0
2.1.2 | Ragréage P4 sur carrelage existant et sur sol brut, y compris primaire d'accrochage | m² | 145 |  |  | 0
2.1. Préparation des supports | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.2. Sols PVC clipsé
2.2.1 | iD Click Ultimate 55 ou équivalent | m² | 188 |  |  | 0
2.2.2 | Fourniture et pose de plinthes bois blanches, ht 8cm mini, y compris joint acrylique | ml | 272 |  |  | 0
2.2.3 | Barre de seuil entre bureaux (même revêtement de sol) | u | 13 |  |  | 0
2.2.4 | Fourniture et pose de protection sol PVC dès la fin de la pose | m² | 188 |  |  | 0
2.2. Sols PVC clipsé | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.3. Carrelage et faïence
2.3.1 | Carrelage grés cérame 20x20 ép 12mm casalgrande en sanitaires, locaux ménage, archives | m² | 27 |  |  | 0
2.3.2 | Carrelage grés cérame mural 20x20 ép 7mm, Novocéram Standard | m² | 52 |  |  | 0
2.3.3 | Crédence cuisine, ht 0m50, 20x40 blanc brillant | m² | 1 |  |  | 0
2.3. Carrelage et faïence | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.4. Divers
2.4.1 | Barres de seuil, rattrapage, entre revêtements de sols carrelage/PVC | u | 7 |  |  | 0
2.4.2 | Plinthes à gorge coordonnées au carrelage dans local archives | ml | 35.5 |  |  | 0
2.4.3 | Accessoirisation des escaliers | u | 2 |  |  | 0
2.4.4 | Tapis de sol | u | 1 |  |  | 0
2.4.5 | Carottage + Siphon | Ens | 1 |  |  | 0
2.4.6 | Polissage sols existants | Ft | 1 |  |  | 0
2.4. Divers | Sous Total |  |  |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles
OPTIONS | Sous-total OPTIONS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (avec PSE) |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF MEN. INT
DOSSIER DCE |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 5 - MENUISERIES INTERIEURES |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
BASE
1.0. Documents à fournir - autocontrôles
1.0.1 | Notices, nomenclatures | ens | 1 |  |  | 0
1.0.2 | Plans d'exécution chantier et atelier | ens | 1 |  |  | 0
1.0.3 | DOE, sources, etc… | ens | 1 |  |  | 0
1.0.4 | Autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
1.0. Documents à fournir - autocontrôles | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.1. Bloc-porte de distribution, à peindre
2.1.1 | Bloc-porte 1 vantail CF 1/2H (EI30) - Dimension 0.93 x 2.04 ml | u | 6 |  |  | 0
2.1.2 | Bloc-porte 1 vantail à âme pleine - Dimension 0.93 x 2.04 ml | u | 5 |  |  | 0
2.1.3 | Bloc-porte 1 vantail acoustique, avec clonet - Dimension 0.93 x 2.04 ml | u | 5 |  |  | 0
2.1.4 | Gâche électrique à rupture | u | 4 |  |  | 0
2.1. Bloc-porte de distribution, à peindre | Sous Total |  |  |  |  | 0
2.2. Divers
2.2.1 | Passe documents type BOLLORE PSD7097/O, y compris plan de travail côté accueil, EI90 | u | 1 |  |  | 0
2.2.2 | Châssis vitré CF1h, au dessus du passe document, 60x100 | u | 1 |  |  | 0
2.2.3 | Châssis vitré, à intégrer dans la cloison Box 3, 40x160 | u | 1 |  |  | 0
2.2. Divers | [5 empty] | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles
2.3.1 | Remplacement des portes de distribution existante, en porte âme pleine - Dimension 0.93 x 2.04 ml | u | 4 |  |  | 0
2.3.2 | Fourniture et pose d'un Hygiaphone modèle 7053 | U | 1 |  |  | 0
Prescriptions Supplémentaires Eventuelles | Sous-total OPTIONS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (hors PSE) |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT (avec PSE) |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF ELEC
SPIP LURE Relocalisation de l'ALIP de Lure (70) | [5 empty] | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 6 – Electricité |  |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
6.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
6.1.1. Installations provisoires de chantier
| Installations suivant CCTP et réglementation |  | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.1. Installations provisoires de chantier | [6 empty] | 0
6.1.2. Circuit de terre principal
| Installation du réseau de terre électrique avec ceinturage suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.2. Circuit de terre principal | [6 empty] | 0
6.1.3. Liaisons équipotentielles
. Liaisons équipotentielles principales
| Interconnexion des terres entre elles |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mesure de la prise de terre |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  | ens | 1 |  |  | 0
. Liaisons équipotentielles supplémentaires
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.3. Liaisons équipotentielles | [6 empty] | 0
6.1.4. Branchement à puissance surveillée
| Branchement puissance surveillée Enedis suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.4. Branchement à puissance surveillée | [6 empty] | 0
6.1.5. Cheminements des câbles électriques
. Chemins de câbles
Chemins de câble courants forts
| 200x60 conforme au CCTP |  | ml | 40 |  |  | 0
Chemins de câble courants faibles
| 200x60 conforme au CCTP |  | ml | 35 |  |  | 0
| . Incorporation |  | pm
| . Conduit IRL et ICTA |  | pm
Goulotte de distribution
| Goulotte de distribution 2 compartiments conforme au CCTP |  | ml | 65 |  |  | 0
6.1.5. Cheminements des câbles électriques | [6 empty] | 0
6.1.6. Armoire électrique
. Tableau Général Basse Tension
| Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.6. Armoire électrique | [6 empty] | 0
6.1.7. Coffret d’arrêt d’urgence
. Coffret bris de glace coupure électrique principal
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  | ens | 1 |  |  | 0
. Coffret bris de glace coupure ventilation
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  | ens | 1 |  |  | 0
6.1.7. Coffret d’arrêt d’urgence |  |  |  |  | Sous total |  | 0
6.1.8. Alimentations
. Alimentations principales
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement en câbles U1000R2V conformément au CCTP, y compris toutes sujétions.
| -Liaison CCPI - Panneau de comptage |  | ens | 1 |  |  | 0
| -Liaison Panneau de comptage - TGBT |  | ens | 1 |  |  | 0
. Alimentations secondaires
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
| Alimentation des prises de courant circuit normal différentiel 30 mA suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation des circuits d'éclairage différentiels 300 mA suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
. Alimentations spécifiques
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
Repérage alimentation électrique bâtiment
| Repère A | Chaudière | ens | 1 |  |  | 0
| Repère B | Extracteur | ens | 1 |  |  | 0
| Repère C | Ballon ECS 30 litres | ens | 2 |  |  | 0
| Repère D | Ballon ECS 15 litres | ens | 1 |  |  | 0
| Repère E | Volet roulant | ens | 18 |  |  | 0
6.1.8. Alimentations | [6 empty] | 0
6.1.9. Appareillages
. Appareils de commande
Appareillages encastrés IP20 (description suivant CCTP)
| Interrupteur simple allumage |  | u | 4 |  |  | 0
| Variateur Dali |  | u | 13 |  |  | 0
| Prise de courant 16A Ph+N |  | u | 25 |  |  | 0
| Poste de travail W1 hors RJ45 |  | u | 14 |  |  | 0
| Poste de travail W2 hors RJ45 |  | u | 5 |  |  | 0
. Détection de présence
| Détecteur Type PD9 suivant CCTP |  | u | 4 |  |  | 0
| Détecteur Type PD4 duo dali suivant CCTP |  | u | 5 |  |  | 0
| Détecteur Type PRC280+ suivant CCTP |  | u | 4 |  |  | 0
6.1.9. Appareillages | [6 empty] | 0
6.1.10. Eclairage
. Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture pose et raccordement des luminaires intérieurs
| Type A – Luminaire pavé 600x600 Dali (Description Cf CCTP) |  | u | 25 |  |  | 0
| Type B – Downlight LED (Description Cf CCTP) |  | u | 15 |  |  | 0
| Type C – Spot LED (Description Cf CCTP) |  | u | 10 |  |  | 0
| Type D – Hublot LED (Description Cf CCTP) |  | u | 12 |  |  | 0
| Type F – Réglette LED (Description Cf CCTP) |  | u | 1 |  |  | 0
. Appareils d’éclairage extérieur
| Type Ext1 - Projecteur façade (Description Cf CCTP) |  | u | 2 |  |  | 0
6.1.10. Eclairage | [6 empty] | 0
6.1.11. Eclairage de sécurité
. Installation
| Câblage R2V 5G1,5 mm² |  | ens | 1 |  |  | 0
. Appareils d’éclairage de sécurité
| BAES à leds type 45 suivant CCTP |  | u | 14 |  |  | 0
| Télécommande éclairage de sécurité |  | PM
| Contrôle des blocs |  | PM
6.1.11. Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
6.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS | [6 empty] | 0
6.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
6.2.1. Pré Câblage VDI
. Matériel
| Baie informatique 24 U |  | u | 1 |  |  | 0
| Prises type RJ45 hors poste de travail de catégorie 6a suivant CCTP |  | u | 2 |  |  | 0
| Prises type RJ45 dans les postes de travail de catégorie 6a suivant CCTP |  | u | 38 |  |  | 0
| Prises HDMI |  | u | 5 |  |  | 0
| Cordons de brassages |  | u | 50 |  |  | 0
Câblage
| Câbles 4 paires cat.6A suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Pose et installation de la baie informatique |  | PM |  |  |  | 0
| . Repérage et distribution des câbles informatiques |  | PM |  |  |  | 0
. Recette et garantie constructeur
| Fourniture et mise en œuvre de tests de recette et repérage |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.1. Pré Câblage VDI | [6 empty] | 0
6.2.2. Alarme incendie
. Matériel
| Equipement d'alarme Type 4 suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel suivant CCTP |  | u | 4 |  |  | 0
| Diffuseur sonore suivant CCTP |  | u | 3 |  |  | 0
| Diffuseur lumineux suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
Câblage
| Câbles DM SYT1 catégorie C2 |  | ens | 1 |  |  | 0
| Câbles diffuseur sonore et lumineux CR1 catégorie C1 |  | ens | 1 |  |  | 0
Réception à l’installation
| Essais et mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
| Formations |  | pm |  |  |  | 0
6.2.2. Alarme incendie | [6 empty] | 0
6.2.3. Contrôle d’accès
. Matériels mis en œuvre
| Encodeur de badge suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Unité de contrôle suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Module d'extension suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Lecteur de badge - digicode suivant CCTP |  | u | 7 |  |  | 0
| Bouton poussoir sortie - digicode suivant CCTP |  | u | 7 |  |  | 0
| Badge suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Poste de gestion avec écran 24 pouces |  | ens | 1 |  |  | 0
Câblage
| Câblage suivant CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais et réception suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.3. Contrôle d’accès | [6 empty] | 0
6.2.4. Alarme anti-intrusion
. Matériels mis en œuvre
| Centrale détection intrusion suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Détecteurs intrusion suivant CCTP |  | u | 6 |  |  | 0
| Contact de fenêtres et portes suivant CCTP |  | u | 21 |  |  | 0
| Télécommande anti-panique suivant CCTP |  | u | 5 |  |  | 0
| Voyant alarme silecieuse anti-panique suivant CCTP |  | u | 5 |  |  | 0
| Sirènes intérieures suivant CCTP |  | u | 3 |  |  | 0
| Sirènes extérieures suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Clavier déporté suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Interface suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Transmetteur IP suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
| Programmation suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
. Câblage
| Fourniture et pose des câbles de liaisons, compris protection 300 mA et raccordement des câbles multipaires type SYT1 |  | ens | 1 |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais et réception suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.4. Alarme anti-intrusion | [6 empty] | 0
6.2.5. Vidéo-surveillance
. Matériels mis en œuvre
| Enregistreur suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Caméra tube IP suivant CCTP |  | ens | 5 |  |  | 0
| Caméra dôme IP suivant CCTP |  | ens | 2 |  |  | 0
| Ecran de vidéosurveillance suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Licenses de vidéosurveillance suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
Câblage
| Câblage suivant CCTP |  | Ens | 1 |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais et réception suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.5. Vidéo-surveillance | [6 empty] | 0
6.2.6. Visiophonie
| . Généralités |  | PM
. Matériels mis en œuvre
| Platine de rue suivant CCTP |  | u | 2 |  |  | 0
| Poste de réception suivant CCTP |  | u | 1 |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais et réception suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.6. Visiophonie | [6 empty] | 0
6.2.7. Alarme technique
. Défauts à signaler
| Câblage alarme technique suivant cctp |  | ens | 1 |  |  | 0
. Caractéristiques de l’alarme technique
| Fourniture et pose d'une centrale d' alarme technique suivant cctp |  | u | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un voyant d'alarme technique suivant cctp |  | u | 1 |  |  | 0
. Câblage
| Câblage suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
. Mise en service
| Essais, mise en service de l'installation |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2.7. Alarme technique | [6 empty] | 0
6.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES | [6 empty] | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE
| . Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Essais et mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Repérage et étiquetage |  | ens | 1 |  |  | 0
| . DOE |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Nettoyage |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Demande de raccordement Enedis |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Demande de raccordement Orange |  | ens | 1 |  |  | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE | [6 empty] | 0
| Montant HT | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA | 10% | 0
| Montant TTC | [5 empty] | 0

## DPGF CVPB
SPIP LURE Relocalisation de l'ALIP de Lure (70) |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 0 - Octobre 2024
LOT 7 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
7.1 Chauffage
7.1.2 Production de chaleur
| Chaudière murale cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Conduit de fumées cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation en gaz cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation en eau cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | u | 1 |  |  | 0
| Régulation cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.1.2 Production de chaleur | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.1.3 Distribution de chaleur
En local technique
Canalisations cuivre cf CCTP
| DN25 | ml | 10 |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
En faux plafond
Canalisations cuivre cf CCTP
| DN20 moyen | ml | 100 |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux en faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements terminaux
Canalisations cuivre cf CCTP
| DN15 | ml | 40 |  |  | 0
7.1.3 Distribution de chaleur | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.1.4 Emission de chaleur
| Radiateurs cf CCTP | u | 20 |  |  | 0
| Robinets thermostatiques cf CCTP | u | 20 |  |  | 0
7.1.4 Emission de chaleur | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.1 Chauffage | [5 empty] | 0
7.2 Ventilation
7.2.2 Entrées d'air
En menuiseries
Entrées d'air cf CCTP
| 30 m³/h | u | 1 |  |  | 0
| 45 m³/h | u | 14 |  |  | 0
| Y compris percements des menuiseries existantes et mise en œuvre à la charge du titulaire du présent lot | ens | 15 |  |  | 0
En maconnerie
Entrées d'air cf CCTP
| 45 m³/h | u | 2 |  |  | 0
7.2.2 Entrées d'air | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2.3 Bouches d'extraction
Bouches d'extraction cf CCTP
| 30 m³/h | u | 1 |  |  | 0
| 45 m³/h | u | 4 |  |  | 0
| 90 m³/h | u | 3 |  |  | 0
| 120 m³/h | u | 1 |  |  | 0
| 135 m³/h | u | 1 |  |  | 0
7.2.3 Bouches d'extraction | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2.4 Gaines
Gaines circulaires en acier spiralée cf CCTP
| Ø 125 | ml | 9 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 13 |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux en combles cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.2.4 Gaines | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2.5 Extracteur
| Extracteur en combles cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | u | 1 |  |  | 0
| Y compris supports antivibratiles | PM
7.2.5 Extracteur | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2.6 Sortie de toiture
| Sortie de toiture cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Y compris détuilage, chevêtre éventuel, reprise étanchéité et toiture, … | PM
7.2.6 Sortie de toiture | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2.7 Ventilation naturelle
| Grille de ventilation haute et basse 200x200 cf CCTP | ens | 2 |  |  | 0
7.2.7 Ventilation naturelle | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.2 Ventilation | [5 empty] | 0
7.3 Plomberie Sanitaires
7.3.2 Eau froide
| Panoplie eau froide cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Canalisations cuivre cf CCTP
| DN20 moyen | ml | 44 |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux en faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
7.3.2 Eau froide | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.3.3 Eau chaude sanitaire
| Chauffe-eau 15 litres cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Ballon 30 litres cf CCTP | u | 2 |  |  | 0
| Raccordements électriques sur attentes du lot Electricité | u | 3 |  |  | 0
Canalisations cuivre cf CCTP
| DN20 moyen | ml | 15 |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux en faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
7.3.3 Eau chaude sanitaire | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.3.4 Eaux usées / eaux vannes
Canalisations PVC cf CCTP
| Ø 40 à 50 | ml | 25 |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 15 |  |  | 0
| Attente eaux usées / fontaine à eau cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Raccordements en vide sanitaire sur réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0
7.3.4 Eaux usées / eaux vannes | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.3.6 Appareils sanitaires
| WC cf CCTP | u | 2 |  |  | 0
| WC PMR cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Lave-mains cf CCTP | u | 2 |  |  | 0
| Lave-mains PMR cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Evier cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Déversoir ménage cf CCTP | u | 2 |  |  | 0
| Attente eau froide / fontaine à eau cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
7.3.6 Appareils sanitaires | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.3.7 Accessoires sanitaires
| Distributeur de papier WC cf CCTP | u | 3 |  |  | 0
| Barre d’appui de PMR cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Barre de tirage de porte cf CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Distributeur de savon cf CCTP | u | 3 |  |  | 0
| Distributeur de papier essuie mains cf CCTP | u | 3 |  |  | 0
7.3.7 Accessoires sanitaires | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.3 Plomberie Sanitaires | [5 empty] | 0
7.4 Divers
7.4.1 Etudes
| Réalisation des études d'exécution cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.4.1 Etudes | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.4.2 Consignation de l'existant
| Travaux de consignation de l'existant cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.4.2 Consignation de l'existant | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.4.3 Percements et rebouchages
| Travaux de percements cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Plans de percements à transmettre au lot Gros-œuvre ; compris dans études d'exécution | PM
| Rebouchages de l'ensemble des percements cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.4.3 Percements et rebouchages | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.4.4 Essais et mise en service
| Essais et mise en service cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.4.4 Essais et mise en service | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.4.5 Dossier des ouvrages executés
| Dossier des ouvrages executés cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
7.4.5 Dossier des ouvrages executés | Sous Total |  |  |  |  | 0
7.4 Divers | [5 empty] | 0
| LOT 7 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA | 10% | 0
[5 empty] | Montant en € TTC | 0