## Pg
D C E
DPGF
LOT 10 : FLUIDES MEDICAUX
OCTOBRE 2024
Réhabilitation des secteurs Est du bâtiment principal
du Centre Hospitalier d’Avignon :
Marché Subséquent n° 3
Aménagement d’un plateau de Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon

## DPGF lot 10
CH AVIGNON
MS3 PLATEAU DE GASTRO-ENTEROLOGIE - CENTRALISATION DE LA DESINFECTION
Lot 10 - Fluides médicaux
DPGF
Le présent cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) doit impérativement être respecté par les entreprises. Les quantités MOE figurant dans cette décomposition sont données à titre indicatif en vue de faciliter l'étude du coût des travaux par les entreprises. Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, CCTP, études techniques et l’ensemble des documents formant le DCE, pour renseigner la DPGF sous la forme imposée. En tout état de cause, le quantitatif n'aura aucun caractère contractuel, même dans le cas où il aurait été modifié par une entreprise.
Art. | Désignation | U | Qté | Quantité entreprise | Prix unitaire (€ HT) | Prix Total (€ HT)
TRANCHE FERME : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux RDC
1. | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Etudes (notes de calcul, plans, fiches techniques, …) incluant participation à cellule de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation des essais et réception des réseaux, incluant tous documents (PV, certificats, …) | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Adaptations des réseaux existants pour branchements
| Raccordement sur existant dont vanne | ens | 3 |  |  | 0
| Supportage | ens | 3 |  |  | 0
| Vanne de sectionnement sous coffret vitrée | ens | 3 |  |  | 0
3.1.3 | Consignation et mise en sécurité | ens | 1 |  |  | 0
3.1.4 | Dépose | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Distribution dans le bâtiment
3.2.1 | Réseaux de distribution primaire |  |  |  |  | 0
| Distribution O2 cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution ACM Cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution Vide Cuivre | ens | 1 |  |  | 0
3.2.2 | Réseaux de distribution secondaire |  |  |  |  | 0
Oxygène médicinal
| Unité de détente double | u | 1 |  |  | 0
Tube cuivre écroui pour gaz médicaux (dégraissé "oxygène") :
| - diamètre 10/12 | ml
| - diamètre 14/16 | ml
| - diamètre 16/18 | ml | 139 |  |  | 0
| - diamètre 18/20 | ml
| - diamètre 23/25 | ml
| - diamètre autre, préciser : | ml
Vanne quart de tour dégraissée "oxygène" pour tube :
| - diamètre 10/12 | Cis
Fourreau M0 ou A2-s1, d0 type Galvamediflex ou équivalent :
| - diamètre 20 | ml | 75 |  |  | 0
| - diamètre autre, préciser : | ml
Prise O2
| Prise normalisée O2 | u | 14 |  |  | 0
| Détrompeur O2 pour bras | u | 2 |  |  | 0
Air médicaL
| Unité de détente double | u | 1 |  |  | 0
Tube cuivre écroui pour gaz médicaux (dégraissé "oxygène") :
| - diamètre 10/12 | ml
| - diamètre 14/16 | ml
| - diamètre 16/18 | ml | 130 |  |  | 0
| - diamètre 18/20 | ml
| - diamètre 23/25 | ml
| - diamètre autre, préciser : | ml
Vanne quart de tour dégraissée "oxygène" pour tube :
| - diamètre | Cis
Prises
| Prise normalisée ACM | u | 10 |  |  | 0
| Détrompeur ACM pour bras | u | 1 |  |  | 0
Vide médical
Tube cuivre écroui
| - diamètre 10/12 | ml
| - diamètre 14/16 | ml
| - diamètre 16/18 | ml | 134 |  |  | 0
| - diamètre 18/20 | ml
| - diamètre 23/25 | ml
| - diamètre autre, préciser : | ml
| Vanne quart de tour pour vide médical pour tube : | Cis
Prises
| Prise normalisée Vide | u | 9 |  |  | 0
| Détrompeur Vide pour bras | u | 2 |  |  | 0
Coffret multivannes
| Coffret | u | 4 |  |  | 0
3.2.8 | Gaines techniques multi-fluides
| Gaine technique salle endo. | u | 1 |  |  | 0
| Gaine technique autres locaux | u | 10 |  |  | 0
3.2.9 | Dispositifs d'alarme |  |  |  |  | 0
| Capteur de pression 0...16 bars, dégraissé-deshuilé "oxygène" | Cis
| Capteur de VIDE | Cis
Boîtiers d'alarme
| - gaz, type Vigi ou équivalent | u | 1 |  |  | 0
Report d'alarme en poste de surveillances
| - gaz type Vigi ou équivalent | u | 1 |  |  | 0
| Montant HT du Lot n°10 FLUIDES MEDICAUX - Tranche Ferme |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC du Lot n°10 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
TRANCHE OPTIONNELLE : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux R+1
1. | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Etudes (notes de calcul, plans, fiches techniques, …) incluant participation à cellule de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation des essais et réception des réseaux, incluant tous documents (PV, certificats, …) | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Adaptations des réseaux existants pour branchements
| Raccordement sur existant dont vanne | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage | ens | 1 |  |  | 0
| Vanne de sectionnement sous coffret vitrée | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Consignation et mise en sécurité | ens | 1 |  |  | 0
3.1.4 | Dépose | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Distribution dans le bâtiment
3.2.1 | Réseaux de distribution |  |  |  |  | 0
| Distribution ACM Cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Montant HT du Lot n°10 FLUIDES MEDICAUX - Tranche Optionnelle |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC du Lot n°10 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0 | TOTTTC