## PG
D C E
DPGF
LOT 09 : CVC PLB
OCTOBRE 2024
Réhabilitation des secteurs Est du bâtiment principal
du Centre Hospitalier d’Avignon :
Marché Subséquent n° 3
Aménagement d’un plateau de Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon

## DPGF
CH AVIGNON
MS3 PLATEAU DE GASTRO-ENTEROLOGIE - CENTRALISATION DE LA DESINFECTION
Lot 09 - CVC Plomberie
DPGF
Le présent cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) doit impérativement être respecté par les entreprises. Les quantités MOE figurant dans cette décomposition sont données à titre indicatif en vue de faciliter l'étude du coût des travaux par les entreprises. Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, CCTP, études techniques et l’ensemble des documents formant le DCE, pour renseigner la DPGF sous la forme imposée. En tout état de cause, le quantitatif n'aura aucun caractère contractuel, même dans le cas où il aurait été modifié par une entreprise.
Art. | Désignation | U | Qté | Quantité entreprise | Prix unitaire (€ HT) | Prix Total (€ HT)
TRANCHE FERME : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux RDC
1 | Dispositions générales
| Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais et contrôle | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . - Dispositions générales |  |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CVC
3.1 | Interventions sur l'existant CVC
| Dépose | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Interventions sur l'existant CVC . |  |  |  |  | 0
3.2 | Distribution d'eau glacée process
Réseaux d'eau glacée
| Tuyauterie acier noir | ml | 155 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 155 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Vannes de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Dispositifs de purge d'air | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Manomètres | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres | u | 2 |  |  | 0
| Comptage énergétique | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Distribution d'eau glacée process . |  |  |  |  | 0
3.2 | Distribution d'eau glacée confort
Réseaux d'eau glacée
| Tuyauterie acier noir | ml | 40 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 40 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| Vannes de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Dispositifs de purge d'air | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Manomètres | u | 2 |  |  | 0
| Thermomètres | u | 2 |  |  | 0
| Comptage énergétique | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Distribution d'eau glacée confort . |  |  |  |  | 0
3.3 | Distribution d'eau chaude
Réseaux d'eau chaude
| Tuyauterie acier noir | ml | 80 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 80 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Vannes de réglage | u | 2 |  |  | 0
| Dispositifs de purge d'air | u | 1 |  |  | 0
| Vannes de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Manomètres | u | 4 |  |  | 0
| Thermomètres | u | 4 |  |  | 0
| Comptage énergétique | Ens | 2 |  |  | 0
| Sous total HT . Distribution d'eau chaude . |  |  |  |  | 0
3.4 | Traitement du local VDI | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Traitement du local VDI . |  |  |  |  | 0
3.5 | Ventilation - Traitement d'air
3.5.1 | Armoire de traitement d'air
Salles d'endo
| Armoire de traitement d'air | u | 1 |  |  | 0
| Grille air neuf | u | 1 |  |  | 0
| Grille de rejet | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie hydraulique EC CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie hydraulique EG CTA | ens | 1 |  |  | 0
3.5.2 | Centrale de traitement d'air
Service
| Centrale de traitement d'air | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur collecteur | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur gaine commune avec clapet anti-retour | u | 1 |  |  | 0
| Pièges à son | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie hydraulique EC CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie hydraulique EG CTA | ens | 1 |  |  | 0
3.5.3 | Réseaux aérauliques
| Dévoiement gaine de rejet en VS | ml | 22 |  |  | 0
| Gaine acier rectangulaire | kg | 2450 |  |  | 0
Gaine acier circulaire
| diam.315 | ml |  |  |  | 0
| diam.250 | ml |  |  |  | 0
| diam.200 | ml | 360 |  |  | 0
| diam.160 | ml |  |  |  | 0
| diam.125 | ml |  |  |  | 0
| Attentes LDE DN 50 | u | 5 |  |  | 0
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Clapets coupe-feu | ens | 4 |  |  | 0
3.5.4 | Régulation de débit
| Registre d'équilibrage | ens | 1 |  |  | 0
| Régulateur de débit | ens | 1 |  |  | 0
3.5.5 | Diffusion aéraulique
| Grille de soufflage | u | 6 |  |  | 0
| Grille de reprise | u | 6 |  |  | 0
| Filtre H10 | u | 6 |  |  | 0
| Filtre M6 | u | 6 |  |  | 0
| Bouches de soufflage et de reprise | u | 47 |  |  | 0
| Bouches d'extraction autoréglables | u | 11 |  |  | 0
3.5.6 | Qualification | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Ventilation - Traitement d'air . |  |  |  |  | 0
3.6 | Électricité
| Armoire électrique armoire de traitement d'air | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques centrale de traitement d'air - sous-sol | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Électricité . |  |  |  |  | 0
3.7 | Régulation
| Régulation de l'armoire de traitement d'air | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation de la centrale de traitement d'air | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Régulation . |  |  |  |  | 0
3.8 | GTC
| Mise à jour de l'imagerie de GTB | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des équipements à la GTB | Cis |  |  |  | 0
| Mise en service et formation | Cis |  |  |  | 0
| Paramètrage, réglage, essais et mise en service | Cis |  |  |  | 0
| Sous total HT . GTC . |  |  |  |  | 0
4 | Description des installations de plomberie
4.1 | Interventions sur l'existant plomberie
4.1.1 | Travaux de dépose des équipements et des réseaux existants
| Dépose | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Interventions sur l'existant plomberie . |  |  |  |  | 0
4.2 | Eau froide sanitaire
4.2.1 | Distribution d'eau froide
| Réseaux d'eau froide | ml | 198 |  |  | 0
| Réseaux d'eau froide adoucie | ml | 27 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 126 |  |  | 0
4.3 | Eau chaude sanitaire
4.3.1 | Distribution d'eau chaude sanitaire
| Réseaux d'eau chaude sanitaire et bouclage | ml | 274 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 175 |  |  | 0
4.4 | Evacuations eaux usées / eaux vannes
4.4.2 | Evacuations des appareils sanitaires
| Raccordements des appareils sanitaires | Ens | 21 |  |  | 0
| Réseaux d'évacuation | ml | 103 |  |  | 0
4.4.3 | Chutes PVC Ø 125mm
| Chutes PVC Ø 125mm | Ens | 3 |  |  | 0
| Percements entre RDC et VS | Ens | 3 |  |  | 0
| Cheminements en faux plafond | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Adoucisseur | Ens | 1 |  |  | 0
4.6 | Appareils et accessoires sanitaires
4.6.1 | Equipements sanitaires et robinetteries
WC (WC01)
| WC | u | 4 |  |  | 0
| WC PMR | u | 2 |  |  | 0
| Lavabo (LV04) | u | 10 |  |  | 0
| Evier (EV01) | u | 1 |  |  | 0
| Vidoir (VI 01) | u | 1 |  |  | 0
| Vidoir local ménage (VI 02) | u | 1 |  |  | 0
| Auge (AC02) | u | 1 |  |  | 0
| Paillasse humide (PAIH 01) | u | 1 |  |  | 0
| Paillasse humide (PAIH 02) | u | 1 |  |  | 0
| Paillasse humide (PAIH 03) | u | 1 |  |  | 0
| Attentes ATT01 | u | 4 |  |  | 0
| Attentes ATT02 | u | 10 |  |  | 0
| Siphon de sol (SIF03) | u | 3 |  |  | 0
4.6.2 | Accessoires sanitaires
| Barre de relevage | u | 3 |  |  | 0
| Distributeur de papier WC | u | 6 |  |  | 0
| Distributeurs de savon | u | 13 |  |  | 0
| Supports d'essuie-mains | u | 13 |  |  | 0
| Sous total HT . Installations de plomberie |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot n°09 CVC PLOMBERIE - Tranche Ferme |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC du Lot n°09 CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
TRANCHE OPTIONNELLE : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux R+1
1 | Dispositions générales
| Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais et contrôle | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . - Dispositions générales |  |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CVC
3.1 | Interventions sur l'existant CVC
| Dépose | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CVC . |  |  |  |  | 0
3.5 | Ventilation - Traitement d'air
3.5.5 | Diffusion aéraulique
| Bouches de soufflage et de reprise | u | 3 |  |  | 0
| Bouches d'extraction autoréglables | u | 3 |  |  | 0
3.5.6 | Qualification | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Ventilation - Traitement d'air . |  |  |  |  | 0
4 | Description des installations de plomberie
4.1 | Interventions sur l'existant plomberie
4.1.1 | Travaux de dépose des équipements et des réseaux existants
| Dépose | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Interventions sur l'existant plomberie . |  |  |  |  | 0
4.2 | Eau froide sanitaire
4.2.1 | Distribution d'eau froide
| Réseaux d'eau froide | Ens. | 1 |  |  | 0
| Réseaux d'eau froide adoucie | Ens. | 1 |  |  | 0
| Calorifuge | Ens. | 1 |  |  | 0
4.3 | Eau chaude sanitaire
4.3.1 | Distribution d'eau chaude sanitaire
| Réseaux d'eau chaude sanitaire et bouclage | Ens. | 1 |  |  | 0
| Calorifuge | Ens. | 1 |  |  | 0
4.4 | Evacuations eaux usées / eaux vannes
4.4.2 | Evacuations des appareils sanitaires
| Raccordements des appareils sanitaires | Ens. | 1 |  |  | 0
| Réseaux d'évacuation | Ens. | 1 |  |  | 0
| Sous total HT . Installations de plomberie |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot n°09 CVC PLOMBERIE - Tranche Ferme |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA 20% |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC du Lot n°09 CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | TOTTTC