## Pg
Réhabilitation des secteurs Est du bâtiment principal
du Centre Hospitalier d’Avignon :
Marché Subséquent n° 3
Aménagement d'un plateau de Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des endoscopes au
Centre Hospitalier d'Avignon
D C E
DPGF
LOT 08 : ELECTRICITE CFO / CFA / SSI
Octobre 2024

## DPGF LOT 08
CH AVIGNON
MS3 PLATEAU DE GASTRO-ENTEROLOGIE - CENTRALISATION DE LA DESINFECTION
Lot 08 - Electricité CFO / CFA /SSI
DPGF
Le présent cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) doit impérativement être respecté par les entreprises. Les quantités MOE figurant dans cette décomposition sont données à titre indicatif en vue de faciliter l'étude du coût des travaux par les entreprises. Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, CCTP, études techniques et l’ensemble des documents formant le DCE, pour renseigner la DPGF sous la forme imposée. En tout état de cause, le quantitatif n'aura aucun caractère contractuel, même dans le cas où il aurait été modifié par une entreprise.
Art. | Désignation | U | Qté | Quantité entreprise | Prix unitaire (€ HT) | Prix Total (€ HT)
TRANCHE FERME : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux RDC
1 | Généralités
| Etudes d'exécution | ens | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1
| Formation | ens | 1
| Essais et contrôle | ens | 1
Sous total HT . 1 - Généralités
2 | Description des ouvrages électricité courants forts
2.1 | Installations existantes
2.1.2.1 | Intervention dans l'armoire existante | Ens | 1
2.1.2 | Dépose et adaptations des réseaux et équipements existants
2.1.2.2 | Dépose des bornes DECT et Wifi | Ens | 1
| Neutralisation des réseaux existants | Ens | 1
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux existants. | Ens | 1
2.1.2.3 | Reprise de l’alimentation principale de l’AD.01.08 Ancienne Pharmacie | Ens | 1
Sous total HT . Installations existantes .
2.2 | Branchement sur l’existant
2.2.2 | Réseau normal
| Reprise de l'alimentation depuis l'inverseur de source existant | ens | 1
2.2.3 | Réseau Ondulé
| Alimentation depuis les TGO existant | ens | 1
Sous total HT . Branchement sur l’existant .
2.3 | Tableaux divisionnaires Normal et Ondulé
2.3.2 | Inverseur de sources
| Inverseur de source | u | 1
2.3.3 | Tableaux divisionnaires
| Nouveau TD (module Normal et module Ondulé) | u | 1
| Câblage des infotmations vers la GTC | Ens | 1
2.3.6 | Tableau IT Médical | Ens | 1
| Tranfsformateur d'isolement | Ens | 1
Sous total HT . Tableaux divisionnaires Normal et Ondulé .
2.4 | Distribution électrique
2.4.1 | Chemins de câbles
| Chemin de câbles Cablofil CFO | ml | 60
| Chemin de câbles Dalle marine CFA | ml | 60
2.4.2 | Câbles de distribution
| Câblage des éclairages (luminaires, inter, BP, …) | ml | 3745
| Câblage des appareillages (PC, Poste de travail, …) | ml | 3400
2.4.3. | Mise en œuvre des câbles
2.4.3.3 | Mode de pose apparent
| Goulotte | inclus dans 2.6.3
2.4.3.4 | Mode de pose encastré | ml | 2381.6667
Sous total HT . Distribution électrique .
2.5 | Éclairage
2.5.3 | Liste des appareils d’éclairage du projet
| Luminaires - Type 1 | u | 94
| Luminaires - Type 3 | u | 13
| Luminaires - Type 4 | u | 5
| Panneaux Lumineux Type 5 | u | 4
2.5.5 | Gestion des commandes d’éclairages
| Détecteur de présence | u | 54
| Interrupteurs SA | u | 16
| Interrupteurs DA | u | 2
Sous total HT . Éclairage .
2.6 | Appareillage
2.6.2 | Prises de courant
| Prise de courant 16 A (Hors PT) | u | 46
| Prise de courant 16 A (Etanche) | u | 2
| Prise de courant 20 A | u | 1
2.6.3 | Postes de travail
| Postes de travail | u | 27
Goulotte
| Eléments verticaux | ml | 20
| Elémentshorizontaux | ml | 30
2.6.4 | Gaines tête de lit à usage médical
| PC Normal des Gaines techniques à usage médical | u | 36
| PC ondulé des Gaines techniques à usage médical | u | 18
Sous total HT . Appareillage .
2.7 | Éclairage de sécurité par bloc autonomes
| BAES Standard | u | 20
| Télécommande BAES | u | 1
Sous total HT . Éclairage de sécurité par bloc autonomes .
2.8 | Alimentations spécifiques
| Alimentations anti intrusion en attente | ml | 50
| Alimentations des portes automatiques | ml | 150
| Alimentations spécifiques (ventilo-convecteur, process, fluide médicaux, …) | ml | 1430
Sous total HT . Alimentations spécifiques .
Sous total HT . 2 - Description des ouvrages électricité courants forts
3 | Description des ouvrages électricité courants faibles
3.1 | Pré câblage des réseau VDI
| Baie VDI | u | 1
| Rocade optique 12 brins | ml | 500
| Prise RJ45 (murale, DECT) | u | 6
| Pises RJ45 PT1 | u | 54
| Prises RJ 45 TV | u | 2
| Prises RJ45 des GTL | u | 18
| Câblages | ml | 3000
| Cordon | u | 76
| Recette | ens | 1
Sous total HT . Pré câblage des réseau VDI .
3.2 | Réseau local sans fil - Wifi et DECT
| Études de couverture | ens | 1
| Pose des bornes Wifi (Bornes fournies par la MOA, Câbles prévu dans le pré câblage VDI) | ens | 10
| Recette | ens | 1
Sous total HT . Réseau local sans fil - Wifi et DECT .
3.3 | Distribution télévisuelle
Sans objet
Sous total HT . Distribution télévisuelle .
3.4 | Contrôle d’accès
| Lecteur de badge (y compris câblage) | u | 3
| Ventouse (y compris câblage) | u | 16
| Centrale de contrôle d'accès | u | 1
| Commande d'ouverture sans contact | u | 1
| Platine réception | u | 1
| Intégratrion sur logiciel existant | ens | 1
Sous total HT . Contrôle d’accès .
3.5 | Système d’appel malade
| Centrale Appel Malade | u | 1
| Afficheur | u | 1
| Hublot 3 Feux | u | 8
| blocs de portes | u | 7
| Manipulateur | u | 8
| Tirette appel sanitaire | u | 5
| bouton de présence | u | 5
| Câblage et cheminement | ens | 1
Sous total HT . Système d’appel malade .
3.6 | Vidéoprotection
| Caméra IP intérieur | ens | 1
| Poste de supervision | ens | 1
| Câbles, canalisations, sujétions et accessoires de pose nécessaires au bon fonctionnement du système | ens | 1
Sous total HT . Vidéoprotection .
3.7 | Système de sécurité incendie (SSI)
3.7.2 | Raccordements au la centrale SSI et Tableau de report (SDI + CMSI) existants | ens | 1
3.7.3 | Équipements et matériels du SSI
| Détecteurs automatiques | u | 60
| Détecteurs automatiques en plenum | u | 51
| Indicateur d'action (ambiant et plenum) | u | 26
| Déclencheurs manuels | u | 1
| Diffuseurs sonores | u | 6
| Flashes lumineux | u | 8
| Tableau de report | u | 1
3.7.5 | Asservissements (VTP, Matériels déportés, Désenfumage, …) | ens | 1
3.7.6 | Réarmement des clapets coupe-feu | ens | 1
3.7.8 | Câblage | ml | 3800
3.7.9 | Essais | ens | 1
Sous total HT . Système de sécurité incendie (SSI) .
3.8 | Distribution de l'heure
| Horloge | u | 2
| Paramétrage et la mise en service du système | ens | 1
Sous total HT . Distribution de l'heure .
3.9 | Visiophonie
| Platine murale | u | 1
| Poste intérieur | u | 1
| Câblage | ens | 1
Sous total HT . Visiophonie .
Sous total HT . 3 - Description des ouvrages électricité courants faibles
| Montant HT du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI - Tranche Ferme | [5 empty] | TOTHT
| TVA 20% | [5 empty] | TVA
| Montant TTC du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI | [5 empty] | TOTTTC
PRESTATION OPTIONNELLE
| Panneau lumineux dans le Bureau IDEC IPA | u | 2
Montant OPTION HT du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI
| TVA 20% | [5 empty] | TVA
| Montant TTC de l'option du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI | [5 empty] | TOTTTC
| TOTAL HT - Toutes prestations (BASE + OPTION) | TOTAL HT - Toutes prestations (dont options)
TVA : 20%
TOTAL T.T.C - Toutes prestations (BASE + OPTION)
TRANCHE OPTIONNELLE : PLATEAU GASTRO CENTRALISATION DE LA DESINFECTION Travaux R+1
1 | Généralités
| Etudes d'exécution | ens | 1
| Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1
| Formation | ens | 1
| Essais et contrôle | ens | 1
Sous total HT . 1 - Généralités
2 | Description des ouvrages électricité courants forts
2.1 | Installations existantes
2.1.2 | Dépose et adaptations des réseaux et équipements existants
2.1.2.2 | Neutralisation des réseaux existants | Ens | 1
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux existants. | Ens | 1
Sous total HT . Installations existantes .
2.2 | Branchement sur l’existant
2.2.2 | Réseau normal
| Reprise de l'alimentation depuis l'inverseur de source existant | ens | 1
2.2.3 | Réseau Ondulé
| Alimentation depuis les TGO existant | ens | 1
Sous total HT . Branchement sur l’existant .
2.4 | Distribution électrique
2.4.2 | Câbles de distribution
| Câblage des éclairages (luminaires, inter, BP, …) | ml | 210
| Câblage des appareillages (PC, Poste de travail, …) | ml | 270
2.4.3. | Mise en œuvre des câbles
2.4.3.4 | Mode de pose encastré | ml | 160
Sous total HT . Distribution électrique .
2.5 | Éclairage
2.5.3 | Liste des appareils d’éclairage du projet
| Luminaires - Type 1 | u | 6
2.5.5 | Gestion des commandes d’éclairages
| Détecteur de présence | u | 1
| Interrupteurs VV | u | 2
Sous total HT . Éclairage .
2.6 | Appareillage
2.6.2 | Prises de courant
| Prise de courant 16 A (Hors PT) | u | 6
Sous total HT . Appareillage .
3.7 | Système de sécurité incendie (SSI)
3.7.2 | Raccordements au la centrale SSI et Tableau de report (SDI + CMSI) existants | ens | 1
3.7.3 | Équipements et matériels du SSI
| Détecteurs automatiques | u | 2
3.7.5 | Asservissements (VTP, Matériels déportés, Désenfumage, …) | ens | 1
3.7.6 | Réarmement des clapets coupe-feu | ens | 1
3.7.8 | Câblage | ens | 1
3.7.9 | Essais | ens | 1
Sous total HT . Système de sécurité incendie (SSI) .
| Montant HT du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI - Tranche Optionnelle | [5 empty] | TOTHT
| TVA 20% | [5 empty] | TVA
| Montant TTC du Lot n°08 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI | [5 empty] | TOTTTC