## Page de garde
D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot n°09 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
Amélioration du Centre Educatif Fermé de Châtillon Sur Seine (21) |  | DCE
Maître d'ouvrage : |  | DP
Ministère de la Justice DIRSG Grand Centre - Département Immobilier de Dijon 4, rue Léon Mauris 21000 DIJON
22 029
Architecte :
THIERRY LE RU ARCHITECTE 3, rue Arago 89 000 AUXERRE Téléphone : 03 86 46 29 29 Email : architecteleru@thierryleru.eu
Bureau d'études thermiques et fluides :
BUREAU D'ETUDES CSI 7, boulevard Rembrandt 21 000 DIJON Téléphone : 03 80 66 33 12 Email : csi@betcsi.fr
DATE | DESIGNATION | INDICE
2024-04-29 | Emission originale | 0
2024-08-30 | Mise à jour DCE | 1

## DPGF Lot n°09
22029 | CENTRE EDUCATIF FERMÉ - CHATILLON SUR SEINE | U | Q | P.U. | MONTANT
Le présent document à pour but de fournir une base permettant aux entreprises d'établir leur proposition. Etant donné que les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise, les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. Il appartient aux entreprises de réaliser leur propre métré en fonction des possibilités de passage et des difficultés. Les caractéristiques physiques (débit, Hm, contenance, etc..)seront précisées à l'étude d'exécution . Les prix unitaires devront être impérativement indiqués.
1 | GENERALITES
1.5 | Hygiène et sécurité du travail suivant CCTP | CP
1.10 | Installations de chantier suivant CCTP | ens
1.11 | Nettoyage de chantier selon CCTP | ens
Nettoyage journalier
1.12 | Tri des déchets selon CCTP | ens
Tri et évacuation quotidien (pas de beines sur le chantier)
1.15 | Etudes d'exécution | ens
Plans d'EXE et notes de calcul
Fourniture du cahier de matériel
| Réalisation des plans de détails, de calepinage… |  |  |  | 0
1.18 | Etendue et limites des prestations
| Fourniture du plan de réservations au lot Gros-Œuvre pour réalisation des réservations supérieures ou égales à 125 | PM
| Réalisation des percements de diamètres inférieurs à 125 mm | ens |  |  | 0
| TOTAL GENERALITE - € HT |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation, vidange et déconnexion des réseaux | Ens |  |  | 0
| Dépose, nettoyage et stockage des équipéments pour mise en filière de réemploi - suivant CCTP et PEMD | HL |  |  | 0
| Dépose et évacuation et équipements et matériaux restant après passage lot "Dépose soignée". | Ens
| TOTAL DEPOSE - € HT |  |  |  | 0
TRAVAUX BATIMENT 2 et 3
5 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
5.1 | Production
| Chaudières et ponoplie conservées | PM
Ventilation :
Fourniture et pose des grilles de ventilation extérieures , acoustique, en acier galvanisé avec ailettes pare-pluie + grillage intérieur à mailles fines compris fixations et toutes sujétions de mise en œuvre
Marque : FRANCE AIR ou techniquement équivalent
Modèle : GLA
| Grille VB chaufferie | u |  |  | 0
5.2 | Distribution
5.2.1 | Généralités | PM
5.2.2 | Tube acier noir
Fourniture et mise en œuvre des tuyauteries, comprenant acier noir tarif 1, chutes, fixations, supportage, accessoires et toutes sujection de mise en œuvre :
| DN 15 | ml |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  | 0
| Peinture anti-rouille | L |  |  | 0
5.2.3 | Suspension des canalisations | cp
5.2.4 | Calorifuge des réseaux de chauffage
En gaine souple épaisseur selon CCTP, y compris chutes, accessoires et toutes sujection de mise en œuvre :
| DN 15 | ml |  |  | 0
| DN 20 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  | 0
5.2.5 | Robinetterie et vannes
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Vannes d'équilibrage | u |  |  | 0
| Traitements des points hauts avec purgeurs automatiques montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | ens |  |  | 0
| Traitements des points bas avec vidange montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | ens |  |  | 0
5.3 | Emission
5.3.1 | Radiateurs panneaux horizontaux
| Fourniture et mise en oeuvre de radiateur à eau chaude de type REGGANE 3010 STANDARD de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent y compris, manutention, consoles, supports, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
5.3.2 | Radiateurs panneaux verticaux
| Fourniture et mise en oeuvre de radiateur à eau chaude de type VERTICAL de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent y compris, manutention, consoles, supports, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
5.3.3 | Radiateurs panneaux lisses
| Fourniture et mise en oeuvre de radiateur à eau chaude de type REGGANE 3010 PLAN TERTIAIRE de marque FINIMETAL ou techniquement équivalent y compris, manutention, consoles, supports, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Nota : l'ensemble des radiateurs seront solidement fixés aux murs et au sol. Prévoir les fixations adéquats | PM
5.3.4 | Robinetterie pour radiateurs
| Fourniture et pose y compris, manutention, supports, accessoires, ingrédients divers et toutes sujétions de mise en œuvre : |  |  |  | 0
| - Robinets à tête thermostatique Vt = 0,2 | u |  |  | 0
| - Tés de réglage | u |  |  | 0
| - Purgeur manuel à carré | u |  |  | 0
| - Robinets de vidange | u |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE CHAUFFAGE - € HT |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE CLIMATISATION
| Déplacement de l'unité intérieure | ens |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - CLIMATISATION H.T. |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | Généralités | PM
7.2 | Centrales de traitement d'air - Locaux communs
Fourniture et pose d'une CTA double flux pour introduction de l’air neuf et extraction d'air vicié :
| Marque ALDES type VEX520 ou techniquement équivalent | ens |  |  | 0
Les prestations et accessoires suivants seront prévus avec la centrale :
Registre motorisé sur air neuf et rejet
Pressostats filtres
Manchettes souples de raccordement
Montage sur supports anti-vibratiles
Batterie de post-chauffage intégrée + thermostat de sécurité
| Régulation interne + interface de commande | ens |  |  | 0
| Mise en service avec assistance constructeur | ens |  |  | 0
7.3 | Centrales de traitement d'air - Zone hébergement
Fourniture et pose d'une CTA double flux C4 pour introduction de l’air neuf et extraction d'air vicié :
| Marque ALDES type VEX520-C4 ou techniquement équivalent | ens |  |  | 0
Les prestations et accessoires suivants seront prévus avec la centrale :
Registre motorisé sur air neuf et rejet
Pressostats filtres
Manchettes souples de raccordement
Montage sur supports anti-vibratiles
Batterie de post-chauffage intégrée + thermostat de sécurité
| Régulation interne + interface de commande | ens |  |  | 0
| Mise en service avec assistance constructeur | ens |  |  | 0
7.4 | Modification ventilation cuisine
7.4.1 | Rejet hottes cuisine
Modification du rejet cuisine suivant CCTP :
| Dépose et repose partielle des dalles de faux-plafond | ens |  |  | 0
| Dépose des réseaux existants et mise en place du nouveau en inox lisse avec trappe de nettoyage | ens |  |  | 0
| Nettoyage des réseaux et de l'extracteur conservés | ens |  |  | 0
7.4.1 | Compensation
| Modification de la compensation et de la reprise en vrac suivant CCTP | ens |  |  | 0
7.5 | Extracteur VMC - Locaux annexes
Fourniture et pose d'un extracteur en caisson
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
Modèle : EasyVEC Compact Micro Watt
Manchettes souples
Pressostat
Variateur de vitesse
| Sectionneur de proximité | ens |  |  | 0
Raccordement électrique du groupe d'extraction, à partir de l'attente protégée laissée à proximité par le lot électricité
| Montage sur supports anti-vibratiles | ens |  |  | 0
| Piège à sons | PM |  |  | 0
7.6 | Manutention
| Levage et mise en place des CTA en comble | ens |  |  | 0
7.7 | Raccordement des condensats
| Raccordement des condensats de la CTA en PVC Ø32 sur la chute EU à proximité | ml |  |  | 0
7.8 | Alimentation électrique
| Raccordement électrique des centrales et des batteries chaude depuis les attentes laissées à proximité par l'électricien | u |  |  | 0
| Mise en place d'un arrêt d'urgence ventilation | HL |  |  | 0
7.5 | Prise d'air neuf et rejet
Air neuf :
| Fourniture d'une sortie de toiture équipée d'une protection pare-pluie et d'un grillage anti-volatiles pour pose au lot couverture, compris étanchéité autour des gaines en sortie de toiture selon CCTP et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
Air rejeté :
| Fourniture d'une sortie de toiture équipée d'une protection pare-pluie et d'un grillage anti-volatiles pour pose au lot couverture, compris étanchéité autour des gaines en sortie de toiture selon CCTP et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
Rejet VMC :
| Fourniture d'une sortie de toiture équipée d'une protection pare-pluie et d'un grillage anti-volatiles pour pose au lot couverture, compris étanchéité autour des gaines en sortie de toiture selon CCTP et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
7.10 | Réseaux de gaines
7.10.1 | Gaines rectangulaires
| Façonnage de gaines rigides rectangulaires en acier galvanisé, comprenant l'appareillage de fixation, les raccords ainsi que l'ensemble des accessoires nécessaires à la mise en œuvre | m²
7.10.2 | Gaines circulaires rigides
Fourniture et mise en œuvre des réseaux de soufflage, reprise, prise d'air neuf et rejet extérieur en acier galvanisé circulaire. La prestation comprend le supportage, les accessoires du réseau (coudes, tés, raccords spéciaux, pièces à joints) et l'ensemble des sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  | 0
7.10.3 | Gaines souples terminales
Gaine souple acoustique selon CCTP, comprenant l'appareillage de fixation, les raccords, les accessoires, ainsi que les ingrédients nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
7.10.4 | Désolidarisation des gaines | ens |  |  | 0
0
7.10.5 | Supportage des gaines | ens |  |  | 0
0
7.10.6 | Accessibilité pour entretien | ens |  |  | 0
7.10.7 | Calorifuge
| Matelas de laine minérale d'épaisseur 50 mm pour tous les réseaux en comble. | m² |  |  | 0
7.10.8 | Pièges à sons
Pièges à son circulaires, suivant CCTP
Dimensions indicatives :
| Ø 200 | u |  |  | 0
| Ø 315 | u |  |  | 0
7.10.9 | Clapets coupe-feu
| Clapet coupe-feu 1h télécommandé avec contact de position fin de course. | u |  |  | 0
| Raccordement contact position à partir du cablage laissé à proximité par l'électricien. | cp
7.11 | Registres motorisés
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
Type : VAV
| Ø 200 | u |  |  | 0
| Sonde CO2 | u |  |  | 0
7.12 | Terminaux de ventilation
7.12.1 | Généralités | PM
7.12.2 | Diffuseur de soufflage et reprise petit débit pour locaux accessible aux jeunes
Fourniture et pose des bouches de soufflage ou reprise antivandalisme :
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
| Type : Série SCR 125 Acier | u |  |  | 0
7.12.3 | Diffuseur de soufflage et reprise petit débit pour les autres locaux
Fourniture et pose des bouches de soufflage ou reprise :
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
| Type : Série SR 35 | u |  |  | 0
7.12.4 | Module de réglage
Fourniture et pose des module de réglage :
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
Type : MR
| Ø 125 | u |  |  | 0
| Ø 160 | u |  |  | 0
| Ø 200 | u |  |  | 0
7.12.5 | Régulateurs de débit cuisine des studios d'autonomies
Fourniture et pose des régulateurs de débit
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| Type : MR max motorisé | u |  |  | 0
Fourniture et pose des modules de réglage
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| Type : MR | u |  |  | 0
| Bouton poussoir et relais tempo | u |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens |  |  | 0
7.12.6 | Bouche d'extraction dans les locaux annexes
Fourniture et pose de bouches auto-réglables :
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
| Type : BAP'SI TWIN | u |  |  | 0
7.12.7 | Diffuseur soufflage et reprise
Fourniture et pose de diffuseurs circulaires
Marque : ALDES ou techniquement équivalent ;
| Type : Série A 842 | u |  |  | 0
y compris plénum de raccordement
7.12.8 | Entrée d'air
Fourniture des entrées d'air en menuiserie cp accessoires suivant CCTP
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
Type : EFL
| 30 m³/h | u |  |  | 0
| 45 m³/h | u |  |  | 0
Fourniture des entrées d'air en maçonnerie cp accessoires suivant CCTP
Marque : ALDES ou techniquement équivalent
| Type : EFT² | u |  |  | 0
7.12.9 | Grilles de transfert coupe-feu
Fourniture et pose des grilles de transfert
Marque : VIM ou techniquement équivalent ;
| Type : GE 60 | u |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION - € HT |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE GAZ
8.1 | Généralités | PM
8.2 | Distribution enterrée
| Tranché, y compris lit de sable et rebouchage | HL
| Modification de la canalisation gaz | HL
8.3 | Distribution apparente
| Vanne de coupure | u |  |  | 0
| Coffret de façade | u |  |  | 0
| Etiquettage réglementaire | u |  |  | 0
| Protection mécanique | u |  |  | 0
| Réalisation du nouveau réseau en cuivre | u |  |  | 0
| Peinture conventionnelle | u |  |  | 0
| Vanne du chef + étiquettage réglementaire | u |  |  | 0
| Ajout grilles type ALDES AU 124 pour ventilation du faux-plafond. | u |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE GAZ - € HT |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
9.1 | Arrivée d'eau froide
| Existant conservé pour remplissage, production ECS et bâtiment 1 | PM
Création d'un nouveau départ EF pour réalimenter les bâtiments 2 et 3, avec mise en place des élements suivant :
| Vanne d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique | u |  |  | 0
| Filtre à tamis et ses vannes d’isolement | u |  |  | 0
| Compteur volumétrique | u |  |  | 0
| Clapet anti-pollution de type EA | u |  |  | 0
| Régulateur détendeur de pression 3 bars (si nécessaire) | u |  |  | 0
| Vanne d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique. | u |  |  | 0
9.2 | Production d'eau chaude sanitaire
| Existant conservé | PM
9.3 | Distribution d'eau froide et d'eau chaude
Canalisations
EF, ECS : Distribution par tube cuivre, y compris raccord, support, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Ø12/14 | ml |  |  | 0
| Ø14/16 | ml |  |  | 0
| Ø16/18 | ml |  |  | 0
| Ø20/22 | ml |  |  | 0
| Ø26/28 | ml |  |  | 0
| Ø30/32 | ml |  |  | 0
| Ø40/42 | ml |  |  | 0
EF : Calorifuge 13mm minimum des réseaux en faux-plafond, toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
| Ø14 | ml |  |  | 0
| Ø16 | ml |  |  | 0
| Ø20 | ml |  |  | 0
| Ø26 | ml |  |  | 0
| Ø32 | ml |  |  | 0
| Ø40 | ml |  |  | 0
ECS : Calorifuge des réseaux en faux-plafond, classe 3, toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
| Ø14 | ml |  |  | 0
| Ø16 | ml |  |  | 0
| Ø20 | ml |  |  | 0
| Ø26 | ml |  |  | 0
| Ø32 | ml |  |  | 0
| Ø40 | ml |  |  | 0
| Supportage | cp
Robinetterie et vannes
| Traitements des points hauts avec purgeurs automatiques et antibéliers montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | u |  |  | 0
| Traitements des points bas avec dispositif de vidange montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | u |  |  | 0
| Mise en place des robinets de prélevements | u |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des vannes d'arrêt sur l'alimentation individuelle EF et ECS de chacun des appareils sanitaires | u |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des vannes d'arrêt sur l'alimentation individuelle EF et ECS de chacun des locaux | u |  |  | 0
9.4 | Bouclage
| Vanne d'équilibrage avec lecture débit / pression | u |  |  | 0
Marque : STAD ou techniquement équivalent
Type : TA
| Pompe de bouclage | u |  |  | 0
Marque : GRUNDFOS ou techniquement équivalent
Type : COMFORT
| Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| clapet anti-retour | u |  |  | 0
| Thermomètre | u |  |  | 0
| Dispositif de vidange | u |  |  | 0
| Manchette avec tube témoin | u |  |  | 0
| Vanne d’équilibrage en amont de la pompe pour le réglage du point de fonctionnement | u |  |  | 0
| Robinets de prélèvement | u |  |  | 0
| Equilibrage complet du nouveau réseau | u |  |  | 0
| Réseaux et calorifuge | cp
9.5 | Evacuation des eaux usées
| Tranchées et réseaux sous dallage | HL
Fourniture et pose y compris, manutention, accessoires divers et toutes sujétions de mise en œuvre :
Raccordement en tube PVC y compris raccords, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre jusqu'aux attentes au sol
| Ø 32 | ml |  |  | 0
| Ø 40 | ml |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Prolongation hors toiture en ventilation primaire, y compris gaines isolantes | ml |  |  | 0
| Attentes au sol et réseaux sous dallage | HL
9.6 | Evacuation des eaux pluviales | HL
9.7 | Appareils sanitaires
9.7.1 | Généralités | PM
9.7.2 | Chambres
WC des chambres
| Cuvette de WC à poser au sol y compris abattant double - suivant CCTP | u |  |  | 0
| Robinetterie de chasse directe | u |  |  | 0
| Barre de maintien (PMR) | u |  |  | 0
Douche des chambres
| Receveur 800 x 800 à poser au sol, y compris bonde selon CCTP | u |  |  | 0
| Douche à l'italienne (PMR) | HL
| Mitigeur encastré | u |  |  | 0
| Pomme de douche | u |  |  | 0
| Patère anti-pendaison | u |  |  | 0
| Barre de maitien en T (PMR) | u |  |  | 0
| Siège accorchable | u |  |  | 0
Lavabo des chambres
| Lavabo mural, y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Protection des canalisations apparentes | u |  |  | 0
| Mitigeur temporisé selon CCTP | u |  |  | 0
| Tablette | u |  |  | 0
| Miroir incassable | u |  |  | 0
| Porte serviette | u |  |  | 0
Kitchenette des studios
| Meuble sous évier (version classique) | u |  |  | 0
| Meuble sous évier (version PMR) | u |  |  | 0
| Evier y compris bonde et siphon(version classique) | u |  |  | 0
| Evier y compris bonde et siphon (version PMR) | u |  |  | 0
| Plaque vitrocéramique selon CCTP | u |  |  | 0
| Réfrigérateur selon CCTP | u |  |  | 0
| Hotte à recyclage | u |  |  | 0
| Commande ventilation et éclairage déporté pour hotte PMR | u |  |  | 0
| Mitigeur évier selon CCTP | u |  |  | 0
9.7.3 | Sanitaires communs
WC des sanitaires communs
| Cuvette de WC à poser au sol y compris abattant double - suivant CCTP | u |  |  | 0
| Robinetterie de chasse directe | u |  |  | 0
| Barre de maintien | u |  |  | 0
Lave-mains des sanitaires communs
| Lave-main mural, y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Protection des canalisations apparentes | u |  |  | 0
| Robinet EF temporisé selon CCTP | u |  |  | 0
9.7.4 | Vestiaires du personnel
WC du personnel
| Cuvette de WC à poser au sol y compris réservoir attenant, abattant double - suivant CCTP | u |  |  | 0
| Barre de maintien | u |  |  | 0
Douche du personnel
| Douche à l'italienne (PMR) | HL
| Mitigeur mural y compris barre avec curseur , flexible, douchette selon CCTP | u |  |  | 0
| Patère double | u |  |  | 0
| Barre de maitien en T | u |  |  | 0
| Siège accorchable | u |  |  | 0
Lavabo du personnel
| Lavabo mural, y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur selon CCTP | u |  |  | 0
| Miroir | u |  |  | 0
9.7.5 | Buanderie
| Bac à laver, y compris bonde, siphon et supportage selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur mural selon CCTP | u |  |  | 0
| Attente EF avec robinet d'arret pour lave-linge | u |  |  | 0
| Attente EU siphonnée pour lave-linge | u |  |  | 0
| Ensemble pour rejet des sèche-linges à évacuation comprenant : sortie de toit, réseau de gaine galva, calorifuge et bouche de nettoyage. | Ens |  |  | 0
9.7.6 | Buanderie des jeunes
| Bac à laver, y compris bonde, siphon et supportage selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur temporisé mural selon CCTP | u |  |  | 0
| Attente EF avec robinet d'arret pour lave-linge | u |  |  | 0
| Attente EU siphonnée pour lave-linge | u |  |  | 0
| Ensemble pour rejet des sèche-linges à évacuation comprenant : sortie de toit, réseau de gaine galva, calorifuge et bouche de nettoyage. | Ens |  |  | 0
9.7.7 | Atelier 1 et 2
| Evier en inox, modèle 1 cuve + égouttoir y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Meuble 2 portes selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur à bec orientable selon CCTP | u |  |  | 0
| Evier en inox, modèle 1 cuve + égouttoir y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Meuble 2 portes selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur à bec orientable selon CCTP | u |  |  | 0
9.7.8 | Local ménage
| Vidoir mural avec grille amovible, y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur mural selon CCTP | u |  |  | 0
9.7.9 | Accessoires sanitaires
| Distributeur de papier WC | u |  |  | 0
| Brosse WC | u |  |  | 0
| Distributeur de savon | u |  |  | 0
| Sèche-main électrique | u |  |  | 0
| Poubelle | u |  |  | 0
9.7.10 | Siphon de sol | HL
9.7.11 | Attente pour fontaine à eau
| Attente EF avec robinet d'arret | u |  |  | 0
| Attente EU siphonnée | u |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - PLOMBERIE H.T. |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX BATIMENT 2 et 3
TRAVAUX LOGEMENT DES FAMILLES
10 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
| Désembouage de l'instalation | u |  |  | 0
| Remplacement de la chaudière murale par une chaudière De Dietrich modèle PMR 28/33 MI Compact ou techniquement équivalent | u |  |  | 0
| Remplacement du conduit ventouse | u |  |  | 0
| Mise en place d'un thermostat radio modèle AD304 de chez De Dietrich ou techniquement équivalent | u |  |  | 0
| Sèche serviette électrique dans la salle de bain créer | HL |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - TRAVAUX DE CHAUFFAGE H.T. |  |  |  | 0
11 | TRAVAUX DE VENTILATION
| Remplacement de d'extracteur VMC individuel par un caisson ALDES type EasyHomme Hygro Compact HP ou techniquement équivalent | u |  |  | 0
| Nettoyage des conduits existants | u |  |  | 0
| Remplacement des bouches d'extractions par des bouches hygroréglable | u |  |  | 0
| Remplacement des entrées d'air en menuiserie par des entrées d'air hygroréglable | u |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - TRAVAUX DE VENTILATION H.T. |  |  |  | 0
12 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
12.1 | Distribution EF et ECS
Canalisations
EF, ECS : Distribution par tube cuivre, y compris raccord, support, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Ø12/14 | ml |  |  | 0
| Ø14/16 | ml |  |  | 0
| Ø20/22 | ml |  |  | 0
EF : Calorifuge 13mm minimum des réseaux en faux-plafond, toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
| Ø14 | ml |  |  | 0
| Ø16 | ml |  |  | 0
| Ø22 | ml |  |  | 0
ECS : Calorifuge des réseaux en faux-plafond, classe 3, toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
| Ø14 | ml |  |  | 0
| Ø16 | ml |  |  | 0
| Ø22 | ml |  |  | 0
| Supportage | cp
Robinetterie et vannes
| Traitements des points hauts avec purgeurs automatiques et antibéliers montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | u |  |  | 0
| Traitements des points bas avec dispositif de vidange montés sur vannes d'isolement, selon géométrie des réseaux | u |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des vannes d'arrêt sur l'alimentation individuelle EF et ECS de chacun des appareils sanitaires | u |  |  | 0
12.2 | Evacuation des eaux usées
| Tranchées et réseaux sous dallage | HL
Fourniture et pose y compris, manutention, accessoires divers et toutes sujétions de mise en œuvre :
Raccordement en tube PVC y compris raccords, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre jusqu'aux attentes au sol
| Ø 40 | ml |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Prolongation hors toiture en ventilation primaire, y compris gaines isolantes | ml |  |  | 0
| Attentes au sol et réseaux sous dallage | HL
12.3 | Appareils sanitaires
12.3.1 | Cuisine
| Meuble sous évier (version PMR) | u |  |  | 0
| Evier y compris bonde et siphon (version PMR) | u |  |  | 0
| Plaque vitrocéramique selon CCTP | u |  |  | 0
| Réfrigérateur selon CCTP | u |  |  | 0
| Hotte à recyclage | u |  |  | 0
| Commande ventilation et éclairage déporté pour hotte PMR | u |  |  | 0
| Mitigeur évier selon CCTP | u |  |  | 0
12.3.2 | Salle de bain
WC
| Cuvette de WC à poser au sol y compris réservoir attenant, abattant double - suivant CCTP | u |  |  | 0
| Barre de maintien | u |  |  | 0
Douche
| Douche à l'italienne (PMR) | HL
| Mitigeur encastré | u |  |  | 0
| Pomme de douche | u |  |  | 0
| Patère anti-pendaison | u |  |  | 0
| Barre de maitien en T (PMR) | u |  |  | 0
| Siège accorchable | u |  |  | 0
Lavabo PMR
| Lavabo mural, y compris bonde et siphon selon CCTP | u |  |  | 0
| Mitigeur selon CCTP | u |  |  | 0
| Miroir incassable | u |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - TRAVAUX DE PLOMBERIE H.T. |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TRAVAUX LOGEMENT DES FAMILLES
13 | MISE EN SERVICE ET ESSAIS
13.1 | Etiquetage et repérage | ens |  |  | 0
13.2 | Equilibrage des installations | ens |  |  | 0
13.3 | Mise en service, essais et réglages y compris essais AQC | ens |  |  | 0
| Mise en eau des installations | cp |  |  | 0
| Purge d'air | cp |  |  | 0
| Prise en main des installations et formation du personnel | ens |  |  | 0
| Fourniture des DOE | ens |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - MISE EN SERVICE ET ESSAIS H.T. |  |  |  | 0
14 | PSE
14.1.1 | PSE - Radiateurs fonte de réemploi | PM
| Moins values poste 5.3.1 |  |  |  | 0
| Moins values poste 5.3.2 |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en oeuvre de radiateur à eau chaude, en fonte, issues des filière de réemploi. Compris, manutention, consoles, supports, accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| MONTANT TOTAL POSTE - PSE H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. HORS PSE |  |  |  | 0
MONTANT TVA HORS PSE
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C HORS PSE
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. AVEC PSE |  |  |  | 0
MONTANT TVA AVEC PSE
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C AVEC PSE
Fait à ………………….le……………………………
Pour l'Entreprise
(Signature et cachet de l'Entreprise)

## Récap
22029 | CENTRE EDUCATIF FERMÉ - CHATILLON SUR SEINE | MONTANT
1 | GENERALITES | 0
4 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
TRAVAUX BATIMENT 2 et 3
5 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | 0
6 | TRAVAUX DE CLIMATISATION | 0
7 | TRAVAUX DE VENTILATION | 0
8 | TRAVAUX DE GAZ | 0
9 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | 0
TRAVAUX LOGEMENT DES FAMILLES
10 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE | 0
11 | TRAVAUX DE VENTILATION | 0
12 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE | 0
13 | MISE EN SERVICE ET ESSAIS | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. HORS PSE | 0
| MONTANT TVA HORS PSE | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C HORS PSE | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. AVEC PSE | 0
| MONTANT TVA AVEC PSE | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C AVEC PSE | 0
Fait à ………………….le……………………………
Pour l'Entreprise
(Signature et cachet de l'Entreprise)