## Dpgf CEF
Opération d'amélioration du CEF de Chatillon sur Seine (21) | [6 empty] | DPGF
DCE - Indice 2 - 04/09/2024
LOT 10 Electricité |  |  |  | unité | Qté Bet | Qté Ets | Pu | Qté x Pu
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
2.1. Installations provisoires de chantier
| Installation suivant CCTP et réglementation |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.1. Installations provisoires de chantier | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.2. Circuit de terre principal
| Vérification et réalisation de la prise de terre suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.2. Circuit de terre principal | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.3. Liaisons équipotentielles
. Liaisons équipotentielles principales
| Interconnexion des terres entre elles |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mesure de la prise de terre |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Liaisons équipotentielles supplémentaires
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.3. Liaisons équipotentielles | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.4. Distribution électrique
| Coordination avec ENEDIS pour la dépose et la consignation de l’alimentation existante |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Coordination avec ENEDIS pour l’installation de l’alimentation du bâtiment. |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.4. Distribution électrique | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.5. Cheminements des câbles électriques
. Chemins de câbles
Chemins de câble courants forts
| 300x60 conforme au CCTP |  |  | ml | 95 |  |  | 0
Chemins de câble courants forts
| 200x60 conforme au CCTP |  |  | ml | 95 |  |  | 0
| . Conduit IRL et ICTA |  |  | pm
| . Incorporation |  |  | pm
2.5. Cheminements des câbles électriques | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.6. Armoires électriques
| . Généralités |  |  | PM
. Tableau Général basse tension
| Remaniement du TGBT suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Tableau Divisionnaire Cuisine
| Remaniement du TD Cuisine suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Tableau divisionnaire Bâtiment 3
| Dépose du TD existant |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.6. Armoires électriques | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.7. Coffret d’arrêt d’urgence
. Coffret bris de glace coupure électrique principal
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  |  | u | 1 |  |  | 0
. Coffret arrêt d’urgence ventilation
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  |  | u | 1 |  |  | 0
. Coffret arrêt d’urgence force cuisine
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  |  | u | 1 |  |  | 0
2.7. Coffret d’arrêt d’urgence | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.8. Alimentations électriques
. Alimentations principales
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement en câbles u1000R2V conformément au CCTP, y compris toutes sujétions.
| - Liaison Panneau de comptage – TGBT |  |  | ens | 1 | 1 | 0 | 0
. Alimentations secondaires
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
| Alimentation des prises de courant circuit normal différentiel 30 mA suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation des prises de courant circuit info différentiel 30mA suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation des circuits d'éclairage différentiels 300 mA suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Alimentations spécifiques
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
| Repère A | CTA R+1 |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère A1 | Batterie CTA R+1 |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère B | CTA RDC |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère B1 | Batterie CTA RDC |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère C | Extracteur VMC Locaux Annexes |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère D | Ventilation Buanderie |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère E | Registre motorisé |  | ens | 6 |  |  | 0
| Repère F | Extracteurs Cuisines Studios |  | ens | 2 |  |  | 0
| Repère G | Sonde CO2 |  | ens | 2 |  |  | 0
| Repère H | Clapets coupe-feu |  | ens | 2 |  |  | 0
| Repère I | Gâche portes de secours asservie à la SSI |  | ens | 1 |  |  | 0
| Repère J | Ventouse portes de secours asservie à la SSI |  | ens | 2 |  |  | 0
2.8. Alimentations électriques | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.9. Appareillages
. Appareils de commande
Appareillages encastrés IP20 (description suivant CCTP)
| Simple allumage |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Bouton poussoir |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Prise de courant 2x16A |  |  | u | 23 |  |  | 0
Appareillages encastrés IP44 / IK10 (description suivant CCTP)
| Va-et-vient |  |  | u | 24 |  |  | 0
| Simple allumage |  |  | u | 22 |  |  | 0
| Prise de courant 2x16A |  |  | u | 136 |  |  | 0
| Sortie de câbles |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Sortie de câbles 32 A cuisson sur contacteur |  |  | Ens | 2 |  |  | 0
. Détection de présence
| Détecteur Type PD9 suivant CCTP |  |  | u | 11 |  |  | 0
| Détecteur Type PD4 suivant CCTP |  |  | u | 14 |  |  | 0
| Détecteur Type PD3 suivant CCTP |  |  | u | 0 | 0 | 110 | 0
| Détecteur Type PD9 suivant CCTP |  |  | u | 11 |  |  | 0
| Détecteur Type PD9 suivant CCTP |  |  | u | 11 |  |  | 0
2.9. Appareillages | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.10. Eclairage
. Type de luminaires intérieur
| Type A |  |  | u | 17 |  |  | 0
| Type B |  |  | u | 8 |  |  | 0
| Type C |  |  | u | 26 |  |  | 0
| Type D |  |  | u | 16 |  |  | 0
| Type E |  |  | u | 45 |  |  | 0
| Type F |  |  | u | 11 |  |  | 0
| Type G |  |  | u | 14 |  |  | 0
. Type de luminaires extérieur
| Type H |  |  | u | 19 |  |  | 0
. Type de luminaires extérieur
| Type H |  |  | u | 19 |  |  | 0
2.10. Eclairage | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.11. Eclairage de sécurité
. Installation
| Câblage R2V 5G1,5 mm² |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Appareils d’éclairage de sécurité
- Eclairage de balisage :
| BAES à leds type 45 suivant CCTP |  |  | u | 21 |  |  | 0
2.11. Eclairage de sécurité | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.12. Sèche-mains
| Fourniture et pose de sèche mains suivant cctp |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Cablage de l'ensemble |  |  | ens | 2 |  |  | 0
2.12. Sèche-mains | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.13. Commandes de volets roulants
| . Généralités |  |  | pm | pm
, Volet roulant
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR suivant CCTP |  |  | ens | 5 |  |  | 0
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR plastron SOLIROC suivant CCTP |  |  | ens | 4 |  |  | 0
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande générale VR suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement, accessoires et alimentation suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
, Essais, réception
| Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.13. Commandes de volets roulants | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.14. PSE Commandes de volets roulants
| . Généralités |  |  | pm | pm
, Volet roulant
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande local VR plastron SOLIROC suivant CCTP |  |  | ens | 10 |  |  | 0
| Fourniture, pose et mise en œuvre d'un bouton commande générale VR suivant CCTP |  |  | pm | pm
| Raccordement, accessoires et alimentation suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
, Essais, réception
| Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.14. PSE Commandes de volets roulants | [5 empty] | Sous total |  | 0
2.15. Equipements du logement des familles
, Généralités
| . Dépose des équipements concernés suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Equipement du logement des familles suivant CCTP et C15-100
|  |  | . Point lumineux DCL plafonnier | u | 3 |  |  | 0
|  |  | . Luminaire type B | u |  |  |  | 0
|  |  | . Luminaire type C | u |  |  |  | 0
|  |  | . Prise de courant 16 A + T | u | 2 |  |  | 0
|  |  | . Prise de courant 20 A + T | u | 1 |  |  | 0
|  |  | . Interrupteur DA | u | 1 |  |  | 0
|  |  | . Interrupteur Va-et-vient | u | 2 |  |  | 0
| Equipements, cablâge et sujétions |  |  | ens | 1 |  |  | 0
2.15. Equipements du logement des familles | [5 empty] | Sous total |  | 0
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS | [5 empty] | TOTAL |  | 0
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS AVEC PSE | [5 empty] | TOTAL |  | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
3.1. Précâblage VDI
| . Généralités |  |  | Pm
| reprise de l'adduction existante |  |  | U | 1 |  |  | 0
| reprise du câblage existant |  |  | U | 1 |  |  | 0
. Matériel suivant CCTP
| Cordons de brassage suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Prises type RJ45 de catégorie 6a |  |  | u | 14 |  |  | 0
| Prises type RJ45 de catégorie 6a plastron soliroc |  |  | u | 6 |  |  | 0
| Baie informatique suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Recette et garantie constructeur
| Fourniture et mise en œuvre de tests de recette et repérage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.1. Précâblage VDI | [5 empty] | Sous total |  | 0
3.2. Alarme incendie
. Principe/ marque
| Programmation de la centrale suivant CCTP |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Asservissement de la gâche électrique de l'issue de secours R+1 |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement de la gâche électrique de l'issue de secours RDC |  |  | Ens | 2 |  |  | 0
| . Généralités |  |  | Pm
| reprise du câblage existant |  |  | U | 1 |  |  | 0
. Matériel
| Déclencheur manuel suivant CCTP |  |  | U | 3 |  |  | 0
| Détecteur autonome suivant CCTP |  |  | U | 45 |  |  | 0
| Diffuseur sonore suivant CCTP |  |  | U | 5 |  |  | 0
| Diffuseur lumineux suivant CCTP |  |  | U | 9 |  |  | 0
| Indicateur d'action suivant CCTP |  |  | U | 27 |  |  | 0
Câblage
| Câbles DM SYT1 catégorie C2 |  |  | Ens | 3 |  |  | 0
| Câbles DA SYT1 catégorie C2 |  |  | Ens | 45 |  |  | 0
| Câbles diffuseur sonore CR1 catégorie C1 |  |  | Ens | 5 |  |  | 0
| Câbles diffuseur lumineux CR1 catégorie C1 |  |  | Ens | 9 |  |  | 0
| Câbles indicateur d'action CR1 catégorie C1 |  |  | Ens | 27 |  |  | 0
| Repérage de l'installation |  |  | Pm
Réception à l’installation
| Essais et mise en service |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Formations |  |  | Pm
3.2. Alarme incendie | [5 empty] | Sous total |  | 0
3.3. Alarme technique
| . Généralités |  |  | Pm
| Reprise du câblage suivant cctp |  |  | ens | 1 |  |  | 0
. Défauts à signaler
| Câblage alarme technique suivant cctp |  |  | U | 14 |  |  | 0
. Caractéristiques de l’alarme technique
| Fourniture et pose d'une centrale d' alarme technique suivant cctp |  |  | U | 1 |  |  | 0
3.3. Alarme technique | [5 empty] | Sous total |  | 0
3.4. Alarme intrusion
| . Généralités |  |  | Pm
| reprise du câblage existant |  |  | U | 1 |  |  | 0
. Matériels mis en œuvre
| Module contrôleur de porte suivant CCTP |  |  | Ens | pm |  |  | 0
| Lecteur de badge suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Badge d’accès suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Bouton de sortie suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Logiciel pour l’exploitation et paramétrage des données suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
. Câblage
| Câblage suivant CCTP |  |  | Ens | pm |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais, mise en service de l'installation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.4. Alarme intrusion |  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
3.5. Télévision
| Reprise du système de télévision existant |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
. Matériels mis en œuvre
| Module contrôleur de porte suivant CCTP |  |  | Ens | pm |  |  | 0
| Lecteur de badge suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Badge d’accès suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Bouton de sortie suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
| Logiciel pour l’exploitation et paramétrage des données suivant CCTP |  |  | U | pm |  |  | 0
. Câblage
| Câblage suivant CCTP |  |  | Ens | pm |  |  | 0
. Essais, réception
| Essais, mise en service de l'installation |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.5. Télévision |  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES | [5 empty] | TOTAL |  | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE
| . Etudes d'exécution |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Repérage et étiquetage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| . DOE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Nettoyage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Dossier de raccordement Enedis et Orange |  |  | ens | 1 |  |  | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE | [5 empty] | TOTAL |  | 0
| Montant HT | [6 empty] | 0
| TVA à 20% | [6 empty] | 0
| Montant TTC | [6 empty] | 0
| Montant HT avec PSE | [6 empty] | 0
| TVA à 20% | [6 empty] | 0
| Montant TTC | [6 empty] | 0