## bât XX SUD
LOT UNIQUE : ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  | D.P.G.F.
Art. | Désignation | U. | Q.T. | P.U. | M. H.T.
1 | INSTALLATION CHANTIER ET SÉCURITÉ
1.01 | Installation de chantier & sécurité | Forf. | 1
1.02 | Coffret électrique de chantier | Forf. | 1
1.03 | Garde-corps de sécurité | ml | 44
1.04 | Mise en place d'un goulotte d'évacuation | ens | 1
SOUS-TOTAL 1
2 | DÉMOLITION
2.01 | Dépose et descente du gravillon existant | m² | 147
2.02 | Dépose du complexe existant | m² | 147
2.03 | Démolition des enduits ciment | ml | 8.5
2.04 | Dépose des relevés existants | ml | 82
2.05 | Délardage des dessus d'acrotéres | ml | 52
2.06 | Dépose des naissances EP | u. | 2
2.07 | Mise en benne et évacuation en décharges | u. | 4
SOUS-TOTAL 2
3 | ÉTANCHÉITÉ
3.01 | Pare-vapeur traditionnel | m² | 147
3.02 | Isolation thermique | m² | 147
3.03 | Bi-couche élastomère | m² | 147
3.04 | Protection par gravillon roulé ép:60mm | m² | 147
3.05 | Relevés d'étanchéité (0,25) | ml | 82
3.06 | Entrées d'eaux pluviales | u. | 2
3.07 | Trop plein | u. | 2
SOUS-TOTAL 3
4 | OUVRAGES ANNEXES
4.01 | Bandes de rives | ml | 52
4.02 | Habillage dessus acrotères | ml | 52
4.03 | Remplacement du lanterneau | U. | 1
4.04 | Habillage entablement | ml | 9
4.05 | Raccord sur souches | u. | 7
4.06 | Sorties de ventilation | u. | 2
4.07 | Garde-corps définitifs fixés sur acrotère | ml | 35
SOUS-TOTAL 4
TOTAL H.T.
T.V.A. 19,60 %
TOTAL T.T.C.
à…………………………….…………………..Le,…………………………………..
Cachet de l'Entreprise
UNIVERSITÉ PARIS-SUD XI
FACULTE DES SCIENCES
91405 ORSAY CEDEX
D.P.G.F LOT 2
SIMULATION N°1 D'UN CHANTIER
Réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse
Terrasse SUD du bâtiment logements XX

## bat XX nord
DQE
Travaux de remplacement d’étanchéité toiture terrasse totale ou demi terrasse
Art. | Désignation | U. | Q | P.U. | T. H.T.
1 | INSTALLATION CHANTIER ET SÉCURITÉ
1.01 | Fourniture et installation de chantier & sécurité. Un bungalow pour 5 personnes avec vestiaires, salle de repas et 1 sanitaire. | ENS | 1
1.02 | Fourniture et branchement d'un coffret électrique de chantier (4 x16A + 32 A) | U | 1
1.03 | Fourniture et pose d'un garde-corps de sécurité de chantier répondant à la règlementation en vigueur sur acrotère béton | ml | 80
1.04 | Fourniture et mise en place d'une ligne de vie avec deux points d'ancrage
1.04.1 | fourniture et chevillage chimique de deux points d'ancrage | U | 2
1.04.2 | fourniture et pose d'une ligne de vie provisoire de travaux | ml | 10
1.05 | Fourniture et pose d'une tour d'escalier pour un bâtiment R+4 | U | 1
1.06 | Mise en place d'un monte matériaux 200kg pour 1 semaine | ENS | 1
1.07 | Mise en place et enlèvement d'une benne de 15 m3 pour une journée | ENS | 1
1.08 | Mise en place d'une goulotte d'évacuation à gravats pour un bâtiment R+4 | ml | 10
1.09 | Location d'une grue mobile flèche et modèle adaptés (bâtiment R+4) | ENS | 1
SOUS-TOTAL 1
2 | DÉMOLITION
2.01 | Ramassage du gravillon existant sur 10 cm ép | m² | 400
2.02 | Descente du gravillon existant | m² | 400
2.03 | Dépose du complexe existant | m² | 400
2.04 | Dépose des relevés existants | ml | 80
2.05 | Délardage de l'habillage des acrotères hauteur 30cm | ml | 10
2.06 | Dépose d'un skydôme de 1,00 x 1,00 ml | U | 1
2.07 | Dépose des naissances EP diamètre 140 | U | 6
SOUS-TOTAL 2
3 | ÉTANCHÉITÉ
3.01 | Pare-vapeur sur plancher chauffant. Le candidat fournira la fiche technique du produit qu'il souhaite préconiser pour cette opération | m² | 430
3.02 | Isolation thermique laissée au choix de l'entreprise mais répondant aux exigences de la RT 2012. Le candidat expliquera quel matériaux il retient et présentera la fiche du produit dans sa réponse. Ce document fera clairement apparaitre la mise en œuvre du produit ainsi que son ratio de transmission thermique linéique moyen global | m² | 430
3.03 | Bi-couche élastomère renforcée auto protégée | m² | 430
3.04 | Relevés périphériques d'étanchéité | ml | 80
3.05 | Habillage des souches de cheminées (50 x 50 cm ext) | U | 3
3.06 | Relevés sur lanterneau 1,00 x 1,00 ml | m² | 1
3.07 | Entrées d'eaux pluviales diamètre 140 | U | 6
3.08 | Costière et bande porte solin aluminium | ml | 24
3.09 | Habillage dessus d'acrotères | ml | 80
3.10 | Raccord sur souches | U | 8
Art. | Désignation | U. | Q.T. | P.U. | M. H.T.
3.11 | Solin mortier + bande porte solin en alu en périmétrie edicule en terrasse | ml | 15
3.12 | Rattrappage de fissure avec résine sur 1 cm épaisseur | ml | 6
3.13 | Reprise d'un joint de dilatation | ml | 20
3.14 | Sorties de ventilation | U. | 3
SOUS-TOTAL 3
4 | OUVRAGES ANNEXES
4.01 | Fourniture et pose d'un complexe de répartition de charges (résiliant + dalette) pour une dallette de 1,00 x 1,00m pour un caisson VMC | U. | 1
4.02 | Echelle à crinoline fixée mécaniquement (chevilles chimiques) en alu de 1,00 ml avec sortie supérieure de face et portillon ainsi qu'un panneau de condamnation en partie basse. Le candidat expliquera quel produit il compte mettre en œuvre et comment? | U. | 1
4.03 | Echelle à crinoline fixée mécaniquement (chevilles chimiques) en alu de 8,00 ml avec sortie supérieure sur le côté et portillon ainsi qu'un panneau de condamnation en partie basse | U. | 1
4.04 | Fourniture et pose de garde-corps fixée mécaniquement (chevilles chimiques) en acier galvanisé inclinés selon shémas 1 et 2 fournis au présent dossier | ml | 80
4.05 | Fourniture et pose d'un garde corps fixée mécaniquement (chevilles chimiques) en acier galvanisé droit fixé mécaniquement (cheville chimique) sur l'acrotère | ml | 80
fourniture et pose de garde-corps en alu fixé mecaniquement sur dalette beton sur support résiliant 50 x 50 x 10 cm ep
4.06 | Fourniture et pose de garde-corps fixée mécaniquement (chevilles chimiques) en acier galvanisé fixé mecaniquement sur dalette beton sur support résiliant 50 x 50 x 10 cm ep | ml | 80
4.07 | Fourniture et pose d'un skydôme de 1,00m x 1,00ml conforme à la réglementation en vigueur comprenant notamment grille anti-chute et constitué d'un remplissage PCA ep 10 mm. | U. | 2
4.08 | Fourniture et pose de garde-corps inclinés fixée mécaniquement (chevilles chimiques) selon shémas 1 et 2 fournis au présent dossier finition peints à la peinture epoxy | ml | 80
SOUS-TOTAL 4
à | le, |  |  | Total HT
| cachet de l'entreprise |  |  | TVA 20%
Total TTC