## DPGF - DGFIP - Villeneuve-sur-L
REFECTION CHAUFFERIE Centre des Finances Publiques Villeneuve sur lot Lot: Chauffage - Plomberie - Electricité
Désignation | U | Qté | Prix unitaire en € H.T. | Prix total en € H.T. | Prix total en € H.T.
GENERALITES
constat d'huissier
Protections intrieures
Protections extérieures
Balisage
Alimentation électriques
Panneaux de chantier |  |  |  | 0
Dossier de réservation, d'atelier, de chantier et d'exécution | ens |  |  | 0
Dossier des ouvrages exécutés et des D.I.U.O. | ens |  |  | 0
TOTAL GENERALITES |  |  |  |  | 0
CHAUFFAGE
Installation de chantier | ens |  |  | 0
constat d'huissier
Protections intrieures
Protections extérieures
Balisage
Alimentation électriques
Panneaux de chantier
Travaux préalables
Desembouage des réseaux de chauffage | ens |  |  | 0
Travaux de dépose et mise en décharge | ens |  |  | 0
Dépose Raccordement gaz | ens |  |  | 0
Dépose fumisterie | ens |  |  | 0
Schéma de principe
Schéma de principe plastifié | U |  |  | 0
Canalisation et calorifuge
Réseau en chaufferie en tube acier T1 et T10 dito CCTP |  |  |  | 0
ø 15/21 | ml |  |  | 0
ø 20/27 | ml |  |  | 0
ø 26/34 | ml |  |  | 0
ø 33/42 | ml |  |  | 0
ø 40/49 | ml |  |  | 0
ø 50/60 | ml |  |  | 0
DN.65 | ml |  |  | 0
Calorifuge dito C.C.T.P | Ens |  |  | 0
Réseau PAC-Toiture en tube acier T1 et T10 dito CCTP |  |  |  | 0
ø 15/21 | ml |  |  | 0
ø 20/27 | ml |  |  | 0
ø 26/34 | ml |  |  | 0
ø 33/42 | ml |  |  | 0
ø 40/49 | ml |  |  | 0
ø 50/60 | ml |  |  | 0
DN.65 | ml |  |  | 0
Calorifuge dito C.C.T.P | Ens |  |  | 0
Traçage électrique
Traçage électrique | Ens |  |  | 0
Percement et rebouchages des conduits de fumée maçonnés
Ouverture des boisseaux en étage et fermeture + peinture | Ens |  |  | 0
Alimentation en eau
Vanne d'isolement | U |  |  | 0
Filtre à tamis | U |  |  | 0
Compteur d'eau M-Bus | U |  |  | 0
Manomètre | U |  |  | 0
Clapet anti-retour | U |  |  | 0
Vase d'expansion compris accessoires | U |  |  | 0
Pompes à chaleur
Fourniture et pose de pompe à Chaleur Air/eau | u |  |  | 0
Marque :
Type
Puissance
Raccordement électrique depuis TGBT compris protection | ens |  |  | 0
Grutage de la PAC | U |  |  | 0
Clapets anti-retour | U |  |  | 0
Pressostat manque d'eau | U |  |  | 0
Contrôleur de débit | U |  |  | 0
Aquastat de sécurité | U |  |  | 0
Vannes d'isolements | U |  |  | 0
Vanne d'équilibrage de type TA | U |  |  | 0
Manchon anti-vibratille | U |  |  | 0
Vanne de vidange | U |  |  | 0
Soupape de décharge | U |  |  | 0
Purgeur grand débit | U |  |  | 0
Ballon tampon
Ballon tampon 2000 l | U |  |  | 0
Epingle électrique appoint 24 kW | U |  |  | 0
Désemboueur magnétique
Désemboueur magnétique | U |  |  | 0
Pompes de circulation
Pompe de circulation radiateur nord, sud et aérotherme | U |  |  | 0
Expansion pompe à chaleur
Vase d'expansion | U |  |  | 0
Compteur d'énergie
Comptage thermique | U |  |  | 0
Régulation
Régulation dito CCTp | Ens. |  |  | 0
Cablage et raccordement dito CCTP | Ens. |  |  | 0
Vannes trois voies
Vanne 3 voies panoplie de chauffage | Ens. |  |  | 0
Panoplie de chauffage | Ens |  |  | 0
Travaux divers en chaufferie
Reprises de calorifuges | Ens |  |  | 0
Equilibrage et essais
Equilibrage, essais et désembouage dito CCTP | ens |  |  | 0
Essais AQC | ens |  |  | 0
Calorifuge extérieur de la ventilation
Calorifuge de la ventilation | Ens |  |  | 0
TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
GTB
Mise en place d'une GTB | Ens. |  |  | 0
Compteurs électriques | U |  |  | 0
TOTAL GTB |  |  |  |  | 0
Electricité
Fourniture et pose d'une armoire électrique dito C.C.T.P | Ens. |  |  | 0
Câblage et raccordement dito C.C.T.P | Ens. |  |  | 0
Délestage électrique | Ens. |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
CHARPENTE METALLIQUE
Charpente metallique | Ens. |  |  | 0
Reprise d'étanchéité | Ens. |  |  | 0
Bardage acoustique | Ens. |  |  | 0
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERALITES |  |  |  |  | 0
TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
TOTAL GTB |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. à 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
CEE
Déduction des CEE | Ens
TOTAL CEE H.T. |  |  |  |  | 0
TOTAL avec déduction CEE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. à 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Variante 1 - PAC R290
Moins-value PAC en base | Ens.
Moins-value épingle électrique | Ens.
PAC R290 | Ens. |  |  | 0
TOTAL VariantePAC R290 |  |  |  |  | 0
PSE 1 - Ballon ECS
Ballon ECS cuisine | Ens. |  |  | 0
TOTAL PSE - Ballon ECS |  |  |  |  | 0