## Variante - 3 Cat.
Facteurs de conversion Ep/Ef
Electricité | 2.3 |  | Valeur OPERAT
Autre | 1 |  | Valeur calculée
Données OPERAT | [7 empty] | Décomposition de la composante USE étalon - Bureaux standards | [8 empty] | Calcul de la consommation 5 usages - Bureaux standards | [5 empty] | Méthode 1 : parc électrique
Caractéristiques du bâtiment | Catégories du bâtiment |  | Bureaux standards | Open space | Cafétéria |  |  | USE étalon | Total | ECS |  | Eclairage |  | Autre |  |  | Cabs_5 usages, standardisé usages |  | 70.0706 | [kWhEF/m².an] |  |  | Consommation 5 usages totale en énergie primaire, standardisée climat |  | 248.1721 | [kWhEP/m².an]
| Surface totale [m²] |  | 2671 | 1427 | 500 |  |  |  | [kWhEF/m².an] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] |  | Part de la consommation 5 usages dans la consommation totale |  | 85.55% | [%]
| Amplitude temporelle [h_ouvrée/an] |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 50 | 6 | 12% | 15 | 30% | 28 | 56% |  | Consommation 5 usages, corrigée climat | Electricté | 52.1926 | [kWhEF/m².an] |  |  | Méthode 2 : Ratio énergétique
| Surface par poste [m²/poste] |  | 15 | 15 | - | [12 empty] | Autre | 11.32 | [kWhEF/m².an] |  |  | Electrictié |  | 203.94
| Taux d'occupation / Surface_cuisine |  | 70% | 70% | 38% | [17 empty] | Autre |  | 19.2314
| Zone climatique |  | H1a |  |  |  |  | Décomposition de la composante USE étalon - Open space | [8 empty] | Calcul de la consommation 5 usages - Open Space | [5 empty] | Consommation 5 usages totale en énergie primaire, standardisée climat |  | 223.1713 | [kWhEP/m².an]
| Altitude [m] | 200 | 105 |  |  |  |  | USE étalon | Total | ECS |  | Eclairage |  | Autre |  |  | Cabs_5 usages, standardisé usages |  | 66.5468 | [kWhEF/m².an]
| Consommation d'énergie finale totale [kWhEF] | Electricité | 1383202 | [5 empty] | [kWhEF/m².an] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] |  | Part de la consommation 5 usages dans la consommation totale |  | 90.52% | [%]
|  | Autre | 300000 | [5 empty] | 50 | 6 | 12% | 15 | 30% | 28 | 56% |  | Consommation 5 usages, corrigée climat | Electricté | 49.5679 | [kWhEF/m².an]
| Ratio de consommation par vecteur énergétique | Electricité | 82.18% | [14 empty] | Autre | 10.7507 | [kWhEF/m².an]
|  | Autre | 17.82%
Ajustement climatique | Consommation d'énergie finale totale, corrigée du climat [kWhEF/m²/an] | Electricité | 289.424 |  |  |  |  | Décomposition de la composante USE étalon - Cafétéria | [8 empty] | Calcul de la consommation 5 usages - Cafétéria
|  | Autre | 62.7726 |  |  |  |  | USE étalon | Total | ECS |  | Eclairage |  | Autre |  |  | Cabs_5 usages, standardisé usages |  | 152.7987 | [kWhEF/m².an]
| Ratio de consommation, corrigé du climat [kWhEF/m²/an] | Electricité | 61.0069 | 54.7574 | 173.6597 |  |  |  | [kWhEF/m².an] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] | [kWhEF/m².an] | [%] |  | Part de la consommation 5 usages dans la consommation totale |  | 65.54% | [%]
|  | Autre | 13.2317 | 11.8762 | 37.6647 |  |  |  | 109 | 7 | 6.422% | 18 | 16.51% | 88 | 80.73% |  | Consommation 5 usages, corrigée climat | Electricté | 113.8133 | [kWhEF/m².an]
Valeur absolue | Cabs_2030 | Totale [kWhEF/m².an] | 81.9041 | 73.514 | 233.1449 | [12 empty] | Autre | 24.6847 | [kWhEF/m².an]
|  | Ratio | 21.08% | 18.92% | 60%
| Composante CVC étalon [kWhEF/m².an] |  | 57 | 57 | 132
| Composante CVC modulée pure [kWhEF/m².an] |  | 61.5015 | 61.5015 | 128.8862
| Composante USE modulée pure [kWhEF/m².an] |  | 20.4026 | 12.0124 | 104.2587
« Sous-catégorie “ Bureaux Standards ” (cloisonnés – attribués) | [8 empty] | « Sous-catégorie “Open Space ” (non cloisonné – attribué) » | [8 empty] | « Sous-catégorie “Cafétéria ” »
Composante USE |  |  | USE étalon = | 50 | kWh/m²/an | % USE variable = 69% |  |  | Composante USE |  |  | USE étalon = | 43 | kWh/m²/an | Part_USE_variable = 79% |  |  | Composante USE |  | USE étalon = | 109 | kWh/m²/an | % USE variable = 100%
Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  | Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti |  |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon |  |  | Type d’indicateur d’intensité d’usage | Indicateur d’intensité d’usage à renseigner par l’assujetti |  |  |  | Indicateur d’intensité d’usage étalon
| Valeur de référence associée à la USE étalon | [8 empty] | Valeur de référence associée à la USE étalon | [8 empty] | Valeur de référence associée à la USE étalon
Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h ouvrées |  |  |  | 3120 | Densité Temporelle étalon (h ouvrées/an) DTétalon | 3120 |  | Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) Nb_h_ouvrées |  |  |  | 3120 | Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées étalonNb_h_ouvrées_étalon | 3120 |  | Indicateurs d’intensité d’usage temporels | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h ouvrées |  |  | 4368 | Densité Temporelle étalon (h ouvrées/an) DTétalon | 4368
Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Surface Plancher / poste de travail ou Surface Utile Brute (m²/poste) Surf_poste | 18 | Taux d’occupation (%) T_occ |  | 70 | Surface / Poste étalon (m²/poste) Surfétalon | 18 |  | Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Surface Plancher / poste de travail ou Surface Utile Brute (m²/poste) Surf_poste | 15 | Taux d’occupation nominal (%) |  | 70 | Surface / Poste étalon (m²/poste) Surf_poste_étalon | 15 |  | Indicateurs d’intensité d’usage surfaciques | Ratio surfacique cuisine (%) Surf |  |  | 38% | Ratio surfacique cuisine (%) Surfétalon | 38
[6 empty] | Taux d’occupation étalon (%) T_occétalon | 70 |  |  |  |  | T_occ |  |  | Taux d’occupation étalon (%) T_occétalon | 70 | [6 empty] | Densité cuisine (kWh/m²/an) DE_cuisine | 29
Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h ouvrées/ DTétalon) x [%USE variable x (T_occ / T_occétalon) x (Surfétalon / Surf_poste) + (1-%USE variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h ouvrées - DTétalon)/ DTétalon | [7 empty] | Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvrées étalon) x [Part_USE_variablex (T_occ / T_occétalon) x (Surf_poste_étalon / Surf_poste) + (1-Part_USE_variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées étalon)/ Nb_h_ouvrées étalon | [12 empty] | Densité salle (kWh/m²/an) DE_salle | 117
[23 empty] | Densité totale (kWh/m²/an) DEétalon | 80
[18 empty] | Formule de modulation en fonction du volume d’activité | USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x [Surf x DE_cuisine + (1-Surf) x DE_salle) / DEétalon] x (Nb_h ouvrées/ DTétalon) + 0,28 x CVC x (Nb_h ouvrées - DTétalon)/DTétalon
Bureaux | Composante CVC | Zones Géographiques
| en kWh/m²/an | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guyane | Guadeloupe | Martinique | Mayotte | Réunion
0-400 | 200 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 | 40 | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté
400-800 | 600 | 68 | 77 | 71 |  | 61 | 64 | 66 | 44 | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté |  | Définie par arrêté
800-1200 | 1000 |  | 90 | 81 |  |  | 75 | 68 | 54 |  |  | Définie par arrêté |  | Définie par arrêté
1200-1600 | 1400 |  | 125 | 115 |  |  | 109 | 99 | 84 |  |  |  |  | Définie par arrêté
>1600 | 1600 |  |  | 133 |  |  | 117 | 107 | 92
Cafétéria | Composante CVC | Zones Géographiques
| en kWh/m²/an | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guyane | Guadeloupe | Martinique | Mayotte | Réunion
0-400 | 200 | 132 | 144 | 139 | 126 | 132 | 132 | 138 | 132 | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté
400-800 | 600 | 149 | 161 | 148 |  | 144 | 136 | 143 | 130 | Définie par arrêté | Définie par arrêté | Définie par arrêté |  | Définie par arrêté
800-1200 | 1000 |  | 178 | 166 |  |  | 150 | 149 | 135 |  |  | Définie par arrêté |  | Définie par arrêté
1200-1600 | 1400 |  | 202 | 187 |  |  | 171 | 167 | 151 |  |  |  |  | Définie par arrêté
>1600 | 1600 |  |  | 201 |  |  | 184 | 177 | 162

## Ajustement climatique
Données communes | Cadre de reporting OPERAT | 2024-03-10 | 2024-03-09
| Déclaration 2025 | 2025-03-10 | 2026-03-09
| Jour année | 2025-03-10 | 2026-03-09 | 365
| Consommation totale PCI | 1683202 | kWh
| Consommation chauffage PCI | - | kWh
| Consommation refroidissement PCI | - | kWh
| Consommation froid commercial PCI | - | kWh
| Activités déclarées | Surface |  | chauffé | refroidissement | froid commercial | début activité | fin activité | Saisonnière | Jours ouverture |  | Surface moyenne annuelle | Surface chauffée | Surface refroidie | Surface froid commercial |  | Cabs 2030 modulé |  | Coeff_chauff | Coeff_fr
| Bureaux standards | 2671 | m² | oui | non | non | 2025-04-15 | 2026-01-20 | NON | 281 |  | 2056.3041 | 2056.3041 | 0 | 0 |  | 105 |  | 0.000247 | 0.2
| Open space | 1427 | m² | oui | non | non | 2025-04-15 | 2026-01-20 | NON | 281 |  | 1098.5945 | 1098.5945 | 0 | 0 |  | 1600 |  | 0.000247 | 0.1
| Cafétéria | 500 | m² | oui | non | non | 2025-07-25 | 2026-03-09 | NON | 228 |  | 312.3288 | 312.3288 | 0 | 0 |  | 240 |  | 0.000314 | 0.0006
[10 empty] | Surface moyenne annuelle EFA |  | 3467.2274 | 3467.2274 | 0 | 0 | Cabs EFA | 2048622.0685
Etape 1 : Calcul de l'ajustement pour la sous-catégorie "Bureaux standard"
Mois | Jour de présence | Jour mois | Jour cadre de reporting |  | DJU Chauffage N | DJU Chauffage moy (2001-2020) | DJU Chauffage N * présence | DJU Chauffage moy (2001-2020) * présence | DJU Froid N | DJU Froid moy (2001-2020) | DJU Froid N * présence | DJU Froid moy (2001-2020) * présence |  | Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence | min [Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence; 1] |  | (DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence | min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] ] |  | Coeff Froid * DJU Froid N * présence | min [Coeff Froid * DJU Froid N * présence; 1] |  | (DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence | min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] ]
2025-03-01 | 0 | 31 | 22 |  | 460.2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42755 | 0.42755 |  | -0.090162 | -0.090162 | -0.090162 |  | 78.0334 | 1 |  | -0.055904 | -0.055904 | -0.055904
2025-04-01 | 16 | 30 | 30 |  | 358.54 | 360 | 191.2213 | 192 | 10 | 8 | 9.9594 | 7.9676
2025-05-01 | 31 | 31 | 31 |  | 336.33 | 300 | 336.33 | 300 | 20 | 13 | 22.422 | 14.5743
2025-06-01 | 30 | 30 | 30 |  | 318.25 | 250 | 318.25 | 250 | 40 | 60 | 50.92 | 76.38
2025-07-01 | 31 | 31 | 31 |  | 205.14 | 200 | 205.14 | 200 | 100 | 85 | 102.57 | 87.1845
2025-08-01 | 31 | 31 | 31 |  | 60.17 | 50 | 60.17 | 50 | 110 | 130 | 132.374 | 156.442
2025-09-01 | 30 | 30 | 30 |  | 41.74 | 40 | 41.74 | 40 | 50 | 20 | 52.175 | 20.87
2025-10-01 | 31 | 31 | 31 |  | 59.24 | 60 | 59.24 | 60 | 20 | 5 | 19.7467 | 4.9367
2025-11-01 | 30 | 30 | 30 |  | 70.93 | 70 | 70.93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 31 | 31 | 31 |  | 215.37 | 200 | 215.37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 20 | 31 | 31 |  | 360.5 | 330 | 232.5806 | 212.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 28 | 28 |  | 365.7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 31 | 9 |  | 471 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 1730.972 | 1574.9032 |  | Total | 390.1671 | 368.355
La consommation de chauffage n'est pas renseignée alors la formule sans sous-comptage est utilisée :
Acef Chauffage sans ss-comptage |  | -6838.5487
Etape 2 : Calcul de l'ajustement pour la sous-catégorie "Open space"
Mois | Jour de présence | Jour mois | Jour cadre de reporting |  | DJU Chauffage N | DJU Chauffage moy (2001-2020) | DJU Chauffage N * présence | DJU Chauffage moy (2001-2020) * présence | DJU Froid N | DJU Froid moy (2001-2020) | DJU Froid N * présence | DJU Froid moy (2001-2020) * présence |  | Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence | min [Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence; 1] |  | (DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence | min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] ] |  | Coeff Froid * DJU Froid N * présence | min [Coeff Froid * DJU Froid N * présence; 1] |  | (DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence | min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] ]
2025-03-01 | 0 | 31 | 22 |  | 460.2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42755 | 0.42755 |  | -0.090162 | -0.090162 | -0.090162 |  | 34.5333 | 1 |  | -0.081274 | -0.081274 | -0.081274
2025-04-01 | 16 | 30 | 30 |  | 358.54 | 360 | 191.2213 | 192 | 10 | 8 | 5.3333 | 4.2667
2025-05-01 | 31 | 31 | 31 |  | 336.33 | 300 | 336.33 | 300 | 20 | 13 | 20 | 13
2025-06-01 | 30 | 30 | 30 |  | 318.25 | 250 | 318.25 | 250 | 40 | 60 | 40 | 60
2025-07-01 | 31 | 31 | 31 |  | 205.14 | 200 | 205.14 | 200 | 100 | 85 | 100 | 85
2025-08-01 | 31 | 31 | 31 |  | 60.17 | 50 | 60.17 | 50 | 110 | 130 | 110 | 130
2025-09-01 | 30 | 30 | 30 |  | 41.74 | 40 | 41.74 | 40 | 50 | 20 | 50 | 20
2025-10-01 | 31 | 31 | 31 |  | 59.24 | 60 | 59.24 | 60 | 20 | 5 | 20 | 5
2025-11-01 | 30 | 30 | 30 |  | 70.93 | 70 | 70.93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 31 | 31 | 31 |  | 215.37 | 200 | 215.37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 20 | 31 | 31 |  | 360.5 | 330 | 232.5806 | 212.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 28 | 28 |  | 365.7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 31 | 9 |  | 471 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 1730.972 | 1574.9032 |  | Total | 345.3333 | 317.2667
Seule la consommation de chauffage est renseignée. C'est alors la formule sans sous-comptage qui est utilisée :
Acef Chauffage sans ss-comptage |  | -55673.0117
Etape 3 : Calcul de l'ajustement pour la sous-catégorie "Cafétéria"
Mois | Jour de présence | Jour mois | Jour cadre de reporting |  | DJU Chauffage N | DJU Chauffage moy (2001-2020) | DJU Chauffage N * présence | DJU Chauffage moy (2001-2020) * présence | DJU Froid N | DJU Froid moy (2001-2020) | DJU Froid N * présence | DJU Froid moy (2001-2020) * présence |  | Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence | min [Coeff Chauffage * DJU Chauffage N * présence; 1] |  | (DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence | min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Chauffage moy (2001-2020) N * présence - DJU Chauffage N * présence) / DJU Chauffage N * présence;1] ] |  | Coeff Froid * DJU Froid N * présence | min [Coeff Froid * DJU Froid N * présence; 1] |  | (DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence | min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] | max [-0,5 ; min [((DJU Froid moy (2001-2020) N * présence - DJU Froid N * présence) / DJU Froid N * présence;1] ]
2025-03-01 | 0 | 31 | 22 |  | 460.2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42601 | 0.42601 |  | -0.049173 | -0.049173 | -0.049173 |  | 0.12155 | 0.12155 |  | -0.14013 | -0.14013 | -0.14013
2025-04-01 | 0 | 30 | 30 |  | 358.54 | 360 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0
2025-05-01 | 0 | 31 | 31 |  | 336.33 | 300 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0
2025-06-01 | 0 | 30 | 30 |  | 318.25 | 250 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0
2025-07-01 | 7 | 31 | 31 |  | 205.14 | 200 | 46.3219 | 45.1613 | 100 | 85 | 22.5806 | 19.1935
2025-08-01 | 31 | 31 | 31 |  | 60.17 | 50 | 60.17 | 50 | 110 | 130 | 110 | 130
2025-09-01 | 30 | 30 | 30 |  | 41.74 | 40 | 41.74 | 40 | 50 | 20 | 50 | 20
2025-10-01 | 31 | 31 | 31 |  | 59.24 | 60 | 59.24 | 60 | 20 | 5 | 20 | 5
2025-11-01 | 30 | 30 | 30 |  | 70.93 | 70 | 70.93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 31 | 31 | 31 |  | 215.37 | 200 | 215.37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-01 | 31 | 31 | 31 |  | 360.5 | 330 | 360.5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 28 | 28 | 28 |  | 365.7 | 370 | 365.7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 9 | 31 | 9 |  | 471 | 430 | 136.7419 | 124.8387 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total | 1356.7139 | 1290 |  | Total | 202.5806 | 174.1935
La consommation de chauffage est renseignée alors la formule avec sous-comptage est utilisée :
Acef Chauffage avec ss-comptage |  | "=C9*((R16*M16*P69)/(R14*M14*P25+R15*M15*P47+R16*M16*P69))*T25" | =C9*((R16*M16*P69)/(R14*M14*P25+R15*M15*P47+R16*M16*P69))*T2569
La consommation de chauffage n'est pas renseignée alors la formule sans sous-comptage est utilisée :
Acef Chauffage sans ss-comptage |  | -1290.1595
Etape 4 : Calcul des ajustements à usage thermique
Pour chaque usage thermique, on fait la somme des ajustements avec et sans ss-comptage :
Acef chauffage | -63801.72
Acef froid process | 0
Acef refroidissement | 0 | [6 empty] | Formule sans sous-comptage : | [14 empty] | Formule avec sous-comptage :
Etape 5 : Calcul de l'ajustement climatique total
On fait la somme des ajustements à usage thermique :
Acef climatique total | -63801.72
Etape 6 : Calcul de la consommation ajustée
La consommation ajustée est calculée à partir de la consommation totale en PCI (m²) :
Consommation ajustée | 1619400.28
Note on B108: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La valeur est ajoutée dans la nouvelle colonne "consommation_ajustee" de la table CONSOMMATION_SYNTHESE.