## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
| Intitulé | FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES D’USAGE COURANT REGROUPANT DES DISPOSITIFS D’ABORD PARENTERAL, D’ABORD CHIRURGICAL, D’EXPLORATION ET COMPRESSES.
| Service responsable : | Pharmacie / DAHLIB
Le titulaire liste dans le Bordereau des prix unitaires toutes les références nécessaires pour répondre à l'intitulé du lot, il peut ajouter des lignes si nécessaire Le titulaire renseigne uniquement les cellules grisées. Seules les références indiquées dans le BPU pourront être commandées dans le cadre du marché.
Le pourcentage de ristourne sur le chiffre d’affaires annuel, sur lequel le titulaire s’engage est de : … %
Lot | Intitulé | Caractéristiques techniques du titulaire | Références / Marques / Fabricant | Echantillons demandés | Liste en SUS (oui/non) | Code LPPR | Tarif de remboursement LPP | Tx Tva | Tarif HT | Remise en % sur Prix Tarif | PU HT | PU TTC | Condt | PU HT Condt | PU TTC Condt | Délai de livraison (jours) | Minimum commande | Observations
1 | SYSTÈME REFECTION DE CATHETER PICCLINE | Composition à minima :1 charlotte, 2 masques, 2 champs, 2 paires de gants, 10 compresses 7,5x7,5cm, 1 film de polyuréthane, 1 seringue pré remplie de NaCl 10ml, 1 système de maintien pour cathéter PICC.
1/1 | SET DE REFECTION DE PANSEMENT CATHETER PICCLINE
2 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PICCLINE
2/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PICCLINE
3 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER ARTERIEL
3/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER ARTERIEL
4 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PERIDURAL
4/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PERIDURAL
5 | DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES PRESSIONS
5/1 | SIMPLE
5/2 | DOUBLE
5/3 | TRIPLE
6 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION | Embout Luer
6/1 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION
7 | PROLONGATEUR AVEC VALVE BIDIRECTIONNELLE INTEGREE | VALVE à à flush positif ou neutre - embout facilement désinfectable - Surface lisse et plane - compatibilité avec tous types d’embouts Luer Lock et Luer Simple - faible volume mort: le titulaire doit préciser la valeur exacte le titulaire doit préciser la durée de contact préconisé pour la désinfection de l'embout et la durée de mise en place avant changement PROLONGATEUR - connexion luer/lock - bague mobile - toutes longueurs dont 18 CM - large gamme attendue faible volume mort: le titulaire doit préciser la valeur exacte Indiquer la pression maximale d'utilisation. - Large gamme attendue Le candidat pourra joindre à son offre de base une gamme proposant des dimensions supplémentaires
7/1 | VALVE BIDIRECTIONNELLE PREMONTEE SUR PROLONGATEUR 1 VOIE | Valve de faible encombrement transparente, avec prolongateur de diamètre 1,5mm.
7/2 | VALVES BI-DIRECTIONNELLES PREMONTEES SUR PROLONGATEURS 2 VOIES | Valve de faible encombrement transparente, avec prolongateurs de diamètre 1,5mm.
7/3 | COMPLEMENT DE GAMME
8 | COMPRESSES DE GAZE STERILE - DOUBLE EMBALLAGE - RADIODETECTABLE ET NON RADIODETECTABLE
8/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5
8/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x20CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5
8/3 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 5X5CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10
8/4 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 10X10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10
8/5 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 17X17CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10
8/6 | COMPLEMENT DE GAMME
9 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE - DOUBLE EMBALLAGE | Hydrophile - En coton - En tissé - avec lacet - prélavé et non prélavé
9/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 PRELAVE
9/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 NON PRELAVE
9/3 | COMPLEMENT DE GAMME
10 | COMPRESSE NON TISSE STERILE - SIMPLE EMBALLAGE | En polyester et viscose
10/1 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 5X5CM
10/2 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 7,5X7,5CM
10/3 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 10X10CM
10/4 | COMPLEMENT DE GAMME
11 | TAMPON DE GAZE
11/1 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 8MM | Sachet de 10
11/2 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 12MM | Sachet de 10
11/3 | COMPLEMENT DE GAMME
12 | BOULES DE COTON EN SACHET | Conditionnement multiple minimum 500 par sachet
12/1 | BOULES DE COTON EN SACHET

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Le DQE sert à l'analyse des offres et n'a pas de valeur contractuelle. Tous les dispositifs figurant dans ce DQE doivent être renseignés au BPU. Les prix unitaires indiqués dans le DQE doivent être égaux à ceux renseignés dans le BPU. Le titulaire renseigne uniquement les cellules grisées. Le CHU de Rouen se réserve le droit de modifier le montant à analyser si celui indiqué par le titulaire est erroné (par exemple : prix différent entre le BPU et DQE)
Lot | Intitulé | Référence | Quantité estimée annuel | PU HT | Montant estimée annuel HT
1 | SYSTÈME REFECTION DE CATHETER PICCLINE
1/1 | SET DE REFECTION DE PANSEMENT CATHETER PICCLINE |  | 2500 |  | 0
2 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PICCLINE
2/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PICCLINE |  | 2000 |  | 0
3 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER ARTERIEL
3/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER ARTERIEL |  | 700 |  | 0
4 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PERIDURAL
4/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PERIDURAL |  | 100 |  | 0
5 | DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES PRESSIONS
5/1 | SIMPLE |  | 6600 |  | 0
5/2 | DOUBLE |  | 1000 |  | 0
5/3 | TRIPLE |  | 500 |  | 0
6 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION
6/1 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION |  | 50 |  | 0
7 | PROLONGATEUR AVEC VALVE BIDIRECTIONNELLE INTEGREE
7/1 | VALVE BIDIRECTIONNELLE PREMONTEE SUR PROLONGATEUR 1 VOIE |  | 120000 |  | 0
7/2 | VALVES BI-DIRECTIONNELLES PREMONTEES SUR PROLONGATEURS 2 VOIES |  | 1000 |  | 0
7/3 | COMPLEMENT DE GAMME |  |  |  | 0
8 | COMPRESSES DE GAZE STERILE - DOUBLE EMBALLAGE - RADIODETECTABLE ET NON RADIODETECTABLE
8/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5 |  | 370000 |  | 0
8/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x20CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5 |  | 30000 |  | 0
8/3 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 5X5CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 |  | 3000 |  | 0
8/4 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 10X10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 |  | 115000 |  | 0
8/5 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 17X17CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 |  | 18000 |  | 0
8/6 | COMPLEMENT DE GAMME |  |  |  | 0
9 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE - DOUBLE EMBALLAGE
9/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 PRELAVE |  | 100000 |  | 0
9/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 NON PRELAVE |  | 50 |  | 0
9/3 | COMPLEMENT DE GAMME |  |  |  | 0
10 | COMPRESSE NON TISSE STERILE - SIMPLE EMBALLAGE
10/1 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 5X5CM |  | 420000 |  | 0
10/2 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 7,5X7,5CM |  | 3650000 |  | 0
10/3 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 10X10CM |  | 960000 |  | 0
10/4 | COMPLEMENT DE GAMME |  |  |  | 0
11 | TAMPON DE GAZE
11/1 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 8MM |  | 100 |  | 0
11/2 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 12MM |  | 10000 |  | 0
11/3 | COMPLEMENT DE GAMME |  |  |  | 0
12 | BOULES DE COTON EN SACHET
12/1 | BOULES DE COTON EN SACHET |  | 1520000 |  | 0

## ANNEXE 1 Descriptif Technique
NUMERO de LOT | LOT | Quantité estimée annuelle | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ECHANTILLONS
1 | SYSTÈME REFECTION DE CATHETER PICCLINE |  | Composition à minima :1 charlotte, 2 masques, 2 champs, 2 paires de gants, 10 compresses 7,5x7,5cm, 1 film de polyuréthane, 1 seringue pré remplie de NACL 10ml, 1 système de maintien pour cathéter PICC. | 1 UNITE
1/1 | SET DE REFECTION DE PANSEMENT CATHETER PICCLINE | 2500
2 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PICCLINE |  |  | 1 UNITE
2/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PICCLINE | 2000
3 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER ARTERIEL |  |  | 1 UNITE
3/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER ARTERIEL | 700
4 | SYSTÈME DE FIXATION DE CATHETER PERIDURAL |  |  | 1 UNITE
4/1 | SYSTÈME DE FIXATION CATHETER PERIDURAL | 100
5 | DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES PRESSIONS |  |  | 1 UNITE
5/1 | SIMPLE | 6600
5/2 | DOUBLE | 1000
5/3 | TRIPLE | 500
6 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION |  | Embout Luer | 1 UNITE
6/1 | VALVE UNIDIRECTIONNELLE ANTI RETOUR POUR PERFUSION | 2500
7 | PROLONGATEUR AVEC VALVE BIDIRECTIONNELLE INTEGREE |  | VALVE à à flush positif ou neutre - embout facilement désinfectable - Surface lisse et plane - compatibilité avec tous types d’embouts Luer Lock et Luer Simple - faible volume mort: le titulaire doit préciser la valeur exacte le titulaire doit préciser la durée de contact préconisé pour la désinfection de l'embout et la durée de mise en place avant changement PROLONGATEUR - connexion luer/lock - bague mobile - toutes longueurs dont 18 CM - large gamme attendue faible volume mort: le titulaire doit préciser la valeur exacte Indiquer la pression maximale d'utilisation. - Large gamme attendue Le candidat pourra joindre à son offre de base une gamme proposant des dimensions supplémentaires | 1 UNITE
7/1 | VALVE BIDIRECTIONNELLE PREMONTEE SUR PROLONGATEUR 1 VOIE | 120000 | Valve de faible encombrement transparente, avec prolongateur de diamètre 1,5mm.
7/2 | VALVES BI-DIRECTIONNELLES PREMONTEES SUR PROLONGATEURS 2 VOIES | 1000 | Valve de faible encombrement transparente, avec prolongateurs de diamètre 1,5mm.
7/3 | COMPLEMENT DE GAMME
8 | COMPRESSES DE GAZE STERILE - DOUBLE EMBALLAGE - RADIODETECTABLE ET NON RADIODETECTABLE
8/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5 | 370000
8/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE 10x20CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 5 | 30000
8/3 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 5X5CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 | 3000
8/4 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 10X10CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 | 115000
8/5 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE 17X17CM - DOUBLE EMBALLAGE - SACHET DE 10 | 180000
8/6 | COMPLEMENT DE GAMME
9 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE - DOUBLE EMBALLAGE |  | Hydrophile - En coton - En tissé - avec lacet - prélavé et non prélavé
9/1 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 PRELAVE | 100000
9/2 | COMPRESSES DE GAZE STERILE RADIODETECTABLE POUR LAPAROTOMIE 43X66 NON PRELAVE | 50
9/3 | COMPLEMENT DE GAMME
10 | COMPRESSE NON TISSE STERILE - SIMPLE EMBALLAGE |  | En polyester et viscose
10/1 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 5X5CM | 420000
10/2 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 7,5X7,5CM | 3650000
10/3 | COMPRESSE NON TISSE STERILE 10X10CM | 960000
10/4 | COMPLEMENT DE GAMME
11 | TAMPON DE GAZE
11/1 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 8MM | 100 | Sachet de 10
11/2 | TAMPON DE GAZE ENVIRON 12MM | 10000 | Sachet de 10
11/3 | COMPLEMENT DE GAMME
12 | BOULES DE COTON EN SACHET |  | Conditionnement multiple minimum 500 par sachet
12/1 | BOULES DE COTON EN SACHET | 1 520 000