## PdG
MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Service Immobilier Ministériel - Service Général - Département Immobilier de Bordeaux
33000 Bordeaux
Relocalisation des services de l’antenne du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
124 boulevard de Poitiers
79300 Bressuire
NTE 06 - DCE - DPGF
Lot 07 - Chaufafge Ventilation Plomberie
BET Energétique & Fluides
21 rue Claude Berthollet
Pôle République 3
86000 Poitiers
Tel : 07 69 53 78 74
Mail : spillet@moxbim.com
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
AVERTISSEMENT
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités indiquées, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
-=oOo=-

## DPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE BET | QTE ENT | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
1 | GENERALITES | PM
2 | HYPOTHESES DE BASE DE CALCUL DE PLOMBERIE | PM
3 | HYPOTHESES DE BASE DE CALCUL DE CVC | PM
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE PLOMBERIE | PM
5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE CVC | PM
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
6.1.1 | Généralités et presciptions communes à tous les lots
| Contraintes organisationnelles | PM
| Contraintes d'exécution | PM
S/total
6.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose des installations suivant CCTP | ens | 1
| Consignations, isolement, neutralisation suivant CCTP | ens | 1
| Evacuation des matériels et installations non récupérés | ens | 1
| Percements, rebouchages, saignées, engravures, incorporations | ens | 1
| Plans de réservations et de coffrage | ens | 1
| Nettoyage des propres zones de chantier | ens | 1
| Compte prorata | ens | 1
| Démarches concesionnaires | PM
| Etudes EXE, PAC | ens | 1
| DOE et DIUO | ens | 1
S/total
6.1.3 | Travaux provisoires
| Travaux provisoires | ens | 1
S/total
6.1.4 | Réceptions partielles
| Incidence pour réceptions partiellles | ens | 1
| Incidence sur engagements d'objectifs | PM
S/total
6.1.5 | Recyclage in-situ
| Dépose, entreposage, et repose éventuelle d'équipements récupérés, suivant CCTP | PM
Total TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
6.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier suivant CCTP | ens | 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
6.3 | ALIMENTATION GENERALE EN EAU
6.3.1 | Branchement compteur général
| Adaptation de la panoplie générale existante, compris création du départ SPIP | ens | 1
S/total
6.3.2 | Panoplie SPIP
| vannes d’isolement 1/4 de tour à bride | U | 4
| filtre à cartouche | U | 1
| clapet antipollution EA | U | 1
| sous-comptage EF | U | 1
| douille de purge DN12 | U | 1
| manomètre 0-6 bars | U | 1
| manchette démontable | ens | 1
| point de prélèvement DN12 | ens | 1
S/total
6.3.3 | Canalisations
Branchement général
| La fourniture, la pose et les percements de pénétration (compris rebouchage) | ens | 1
Liaisons en sous-sol ou en pénétration de zone
| Compris toutes sujétions de mise en œuvre, percements, rebouchages, raccords | ens | 1
Canalisation apparentes en LT
Tuve PVC HTA-F pression PN 16 :
EF en LT
| DN | ml
| Compris toutes sujétions de mise en œuvre, percements, rebouchages, raccords | ens | 1
S/total
6.3.4 | Calorifuge
Calorifuge type Armaflex M1 ep.19mm :
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
S/total
Total ALIMENTATION GENERALE EN EAU
6.4 | TRAITEMENT D'EAU
| Vannes d'isolement BS 1/4 de tour DN12 | U
Total TRAITEMENT D'EAU
6.5 | PRODUCTION ECS
6.5.1 | Cumulus électrique
Cumulus électrique suivant CCTP
Marque :
Type :
Modèle : mural cylindrique
| Capacité : 50 litres | U
S/total
| Raccordement électrique depuis sortie de cable | ens
6.5.2 | Equipements
Equipement ballon :
| Groupe de sécurité | U
| raccord diélectrique | U
| siphon à écoulement visible | U
S/total
6.5.3 | Raccordements vidanges
| Raccordement sur EU en PVC DN40 | ens
6.5.4 | Raccordements électriques
| Raccordement électrique depuis sortie de cable | ens
S/total
Total PRODUCTION ECS
6.6 | DISTRIBUTION EFS - ECS
6.6.1 | Canalisations
Tube PE pression PN16 :
EF en VS
| DN | ml
Réalisés en tube cuivre à sertir, tube multicouche à sertir, cuivre écroui, qualité NF
alimentation EFS, ECS et recyclage ECS :
| Ø 12 int. | ml
| Ø 14 int. | ml
| Ø 16 int. | ml
| Ø 20 int. | ml
| Ø 26 int. | ml
Liaisons terminales en tube cuivre recuit, multicouche à sertir, PER prégainé, qualité NF :
| Ø 12 int. | ml
| Ø 14 int. | ml
S/total
6.6.2 | Calorifuge
Calorifuge EFS et ECS suivant CCTP :
Calorifuge ep 9mm
| Ø 12 int. | ml
| Ø 14 int. | ml
| Ø 16 int. | ml
| Ø 20 int. | ml
| Ø 26 int. | ml
Calorifuge ep 19mm
Ø 12 int.
| Ø 14 int. | ml
| Ø 16 int. | ml
| Ø 20 int. | ml
| Ø 26 int. | ml
Calorifuge ep 32mm
| Ø 12 int. | ml
| Ø 14 int. | ml
| Ø 16 int. | ml
| Ø 20 int. | ml
| Ø 26 int. | ml
S/total
6.6.3 | Robinetterie et accessoires
Attentes spécifiques
Vanne d’isolement à purge BS ¼ tour :
| DN15 | U
Vanne-clapet antipollution:
| DN15 | U
6.6.4 | Reperage des organes
| Reperage des organes suivant prescription CCTP | ens | 1
6.6.5 | Procedure de prevention de la legionellose
| Procedure à suivre suivant CCTP | ens | 1
| Fourniture du carnet sanitaire | ens | 1
S/total
Total DISTRIBUTION EFS - ECS
6.7 | RINÇAGE ET DESINFECTION
Livraisons partielles et par phase comprenant :
| Sterilisation des installations | ens | 1
| Désinfection des réseaux | ens | 1
| Prélèvement et analyse en Laboratoire, suivant CCTP | ens | 1
Total RINÇAGE ET DESINFECTION
6.8 | EVACUATIONS DES EAUX USEES-EAUX VANNES
6.8.1 | Réseaux EU-EV
| Tube PVC évacuation DN32 | ml
| Tube PVC évacuation DN40 | ml
| Tube PVC évacuation DN50 | ml
| Tube PVC évacuation DN100 | ml
| Tube PVC évacuation DN125 | ml
| Raccordement sur réseaux au sol suivant CCTP | ens | 1
| Racoordement sur réseaux VRD à 1mètre du bâtiment | ens | 1
| Chapeau pare-pluie décompression WC | ens | 1
| Système décompression clapet aérateur | ens | 1
| Masse lourde acoustique | ens | 1
S/total
6.8.2 | Equipements spécifiques
| Attente spécifique pour climatisation ou ventilation, compris siphon de parcours et bouchon en PVC DN32 | ens
S/total
6.8.3 | Manchons CF
| Manchon CF, compris pose en plancher | PM
S/total
6.8.4 | Calorifuge des canalisations
| Calorifuge des canalisations, compris entoilage et toutes sujétions de mise en œuvre (acoustique et anti-condensation) | ens | 1
S/total
Total EVACUATIONS DES EAUX USEES-EAUX VANNES
6.9 | SYSTEME D’EVACUATIONS DES EP
PM
Total SYSTEME D’EVACUATIONS DES EP
6.10 | APPAREILS SANITAIRES
Cuvette de WC PMR suspendue (WC1)
Bati-support autoportant intégré suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Cuvette de WC en céramique à suspendre suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Cuvette de WC au sol surélevée (WC2)
Cuvette de WC surélevée au sol suivant CCTP :
hauteur d'assise : 46cm
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Lave-mains (LAV1)
Lave-mains mural en céramique, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Robinet mitigeur, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Plan vasque PMR (LAV2)
Plan vasque PMR, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Robinet mitigeur, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Evier à poser sur meuble (EV1)
Evier à poser suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ingrédients & accessoires de pose | U
Meuble sous évier suivant CCTP :
Marque :
| Type : | U
Robinetterie mitigeuse, compris vidage et siphon
Marque :
| Type : | U
Robinet de pusiage (RP)
| Robinet de puisage avec raccord au nez Ø20x27 suivant CCTP | U
| Clapet antipollution d'extrémité type HA | U
Robinet et siphon de machines à laver (MAL)
Siphon PVC DN40 avec culot démontable suivant CCTP
Robinet de machine à laver avec rosace chromé et raccord au nez Ø20x27 suivant CCTP
| LV | U
Total APPAREILS SANITAIRES
6.11 | ACCESSOIRES SANITAIRES
Barre de relevage WC PMR
Marque
| Type | U
S/total
Barre de tirage pour porte
Marque
| Type | U
S/total ACCESSOIRES SANITAIRES
TOTAL DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE VENTILATION
7.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
7.1.1 | Généralités et presciptions communes à tous les lots
| Contraintes organisationnelles | PM
| Contraintes d'exécution | PM
S/total
7.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose des installations suivant CCTP | ens | 1
| Consignations, isolement, neutralisation suivant CCTP | ens | 1
| Evacuation des matériels et installations non récupérés | ens | 1
| Percements, rebouchages, saignées, engravures, incorporations | ens | 1
| Plans de réservations et de coffrage | ens | 1
| Nettoyage des propres zones de chantier | ens | 1
| Compte prorata | ens | 1
| Démarches concesionnaires | ens | 1
| Etudes EXE, PAC | ens | 1
| DOE et DIUO | ens | 1
S/total
7.1.3 | Travaux provisoires
| Travaux provisoires | ens | 1
S/total
7.1.4 | Réceptions partielles
| Incidence pour réceptions partiellles | ens | 1
| Incidence sur engagements d'objectifs | PM
S/total
7.1.5 | Recyclage in-situ
| Dépose, entreposage, et repose éventuelle d'équipements récupérés, suivant CCTP | ens | 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
7.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier suivant CCTP | ens | 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
7.3 | CHAUFFERIE
| Consignations, isolement, vidange | ens | 1
| Mise en eau, rinçage, remise en eau, purge | ens | 1
| Remise en service | ens | 1
Total CHAUFFERIE
7.4 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
7.4.1 | Canalisations
Tube acier noir, compris colliers, fixations, raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose :
| Ø15x21 | ml
| Ø20x27 | ml
| Ø26x34 | ml
| Ø33x42 | ml
| Ø40x49 | ml
| Ø50x60 | ml
| Ø66x76 | ml
| Ø80x90 | ml
Tube cuivre recuit, PER ou multicouche, compris colliers, fixations, raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose :
| Ø15x21 | ml
| Ø20x27 | ml
| Ø26x34 | ml
| Ø33x42 | ml
| Ø40x49 | ml
| Ø50x60 | ml
| Ø66x76 | ml
| Ø80x90 | ml
| Points de purge et de vidange | ens | 1
S/total
7.4.2 | Isolements et équilibrage des réseaux
Vanne BS 1/4 tour
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
| DN32 | U
| DN40 | U
| DN50 | U
| DN65 | U
Vanne d'équilibrage
| DN15 | U
| DN20 | U
| DN25 | U
| DN32 | U
| DN40 | U
| DN50 | U
| DN65 | U
S/total
7.4.3 | Calorifuge
Calorifuge selon CCTP,épaisseur selon Ø, compris ingréndients de pose, colliers isolants :
| Ø15x21 | ml
| Ø20x27 | ml
| Ø26x34 | ml
| Ø33x42 | ml
| Ø40x49 | ml
| Ø50x60 | ml
| Ø66x76 | ml
Ø80x90
S/total
Total DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
7.5 | EMISSION DE CHALEUR
7.5.1 | Radiateurs à eau chaude
Radiateurs existants
| Dépose te repose des radiateurs existants, compris manutention, protection | ens | 1
Radiateurs neufs
Radiateurs acier suivant CCTP, compris consoles, habillage, robinet de vidange, purgeur
Marque :
Type : horizontal ou vertical
Modèle :
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
| Puissance : | U
Equipements
Robinet thermostatiques UNI XH, comprenant corps de robinet équerre inverséen laiton chromé, tête thermostatiques
Té de réglage en laiton chromé
Purgeur
| Bouchon de vidange | ens
Total EMISSION DE CHALEUR
7.6 | VENTILATION
7.6.1 | VMC autoréglable simple flux | PM
Bouches d'extraction autoréglables
Bouches autoréglables, suivant CCTP, compris pltines de scellement/raccordement
Marque :
Type :
| Débit : | U
| Débit : 15 m3/h | U
| Débit : 30 m3/h | U
| Débit : 45 m3/h | U
| Débit : 60 m3/h | U
| Débit : 75 m3/h | U
| Débit : 90 m3/h | U
| Débit : 120 m3/h | U
| Débit : 135 m3/h | U
S/total
Réseaux de gaines
Conduit en acier galvanisé spiralé, compris accessoires, ingrédients, supports et fixations, pate et toutes sujétions de pose :
| Ø80 | ml
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
Conduit flexible alumium ou acier suivant CCTP :
| Ø80 | ml
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Trappes de visite suivant CCTP | ens
Clapet CF
Cartouche CF 1h à fusible thermique 70°C, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ø125 | U
| Ø160 | U
Cartouche CF
Cartouche CF 1h à fusible thermique 70°C, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ø125 | U
Rejet d'air
| Rejet d'air suivant CCTP | PM
Traitement acoustique
| Traitement acoutisque en gaine par silencieux ou piège à sons (selon étude acoustique et étude EXE) | ens
Electricité
Raccordements électriques, suivant CCTP :
| caisson | ens
| Voyant Plexo IP55 | ens
| pressostat | ens
Régulation
| Raccordements et asservissements | ens
S/total
7.6.4 | VENTILATION DE CONFORT SIMPLE FLUX
Caissons
Caisson VMC basse consommation suivant CCTP, compris interrupteur de proximité pré-monté :
Marque :
Type :
Débit :
PDC :
| Localisation : VMC1 | ens
Equipement et accessoires suivant CCP :
| manchettes souples M0 | ens
| pressostat montés | ens
| support antivibratiles | ens
| interrupteur de proximité | ens
| Manutention, supports et fixation | ens
| Essais, mesure des débits | ens
| Mise en service | ens
Entrées d'air
Entrée d'air autoréglable de menuiserie suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Modèle : EA30 | U
Bouches d'extraction autoréglables
Bouches autoréglables, suivant CCTP, compris platines de scellement/raccordement
Marque :
Type :
| Débit : | U
| Débit : 15 m3/h | U
| Débit : 30 m3/h | U
| Débit : 45 m3/h | U
| Débit : 60 m3/h | U
| Débit : 75 m3/h | U
| Débit : 90 m3/h | U
| Débit : 120 m3/h | U
| Débit : 135 m3/h | U
Terminal d'extraction automatique
terminal d'extraction automatique, compris platines de scellement/raccordement
Marque :
Type :
| Ø | U
| Ø | U
Réseaux de gaines
Conduit en acier galvanisé spiralé, compris accessoires, ingrédients, supports et fixations, pate et toutes sujétions de pose :
| Ø80 | ml
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
Conduit flexible alumium ou acier suivant CCTP :
| Ø80 | ml
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Trappes de visite suivant CCTP | ens
Clapet CF1h autocommandé
Cartouche CF 1h à fusible thermique 70°C, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ø125 | U
| Ø160 | U
Cartouche CF1h
Cartouche CF 1h à fusible thermique 70°C, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Ø125 | U
Rejet d'air
Rejet d'air en façade :
Rejet d'air en façade par grille pare-pluie et antivolatils, compris contre-cadre, scellement ou fixation, suivant CCTP :
marque :
type :
| dimensions : suivant débit | ens | 1
Traitement acoustique
| Traitement acoutisque en gaine par silencieux ou piège à sons (selon étude acoustique et étude EXE) | ens | 1
S/total
Electricité
Raccordements électriques, suivant CCTP :
| caisson | ens
| Voyant Plexo IP55 | ens
| pressostat | ens
S/total
Régulation
| Raccordements et asservissements | ens
S/total
Total VENTILATION DE CONFORT SIMPLE FLUX
7.7 | CLIMATISATION
7.7.1 | Unité murale
Unité murale suivant CCTP
Marque :
Type :
| Modèle : | U
Ingrédients et accessoires :
telecommande murale
| pompe de relevage de condensats | U
| support et fixations | U
S/total
7.7.2 | Unités extérieures
Groupe de condensation PAR AIR suivant CCTP
Marque :
Type :
Niveau de pression MV : 35 dB (A),
| Puissance : | U
Accessoires
| support antivibratil | ens
| interrupteur de proximité | ens
| Levage et manutention | ens
| Aération des groupes suivant CCTP, compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens
S/total
7.7.3 | Liaisons frigorifiques
| Tuyauterie en cuivre de qualité frigorifique | ens
| Isolant souple anti-condensation ARMAFLEX 19mm | ens
| Fluide frigorigene necessaire au fonctionnement des circuits | ens
S/total
7.7.4 | Evacuation des condensats
| Raccordement tube PVC suivant CCTP | ml
| Siphon de parcours suivant CCTP | ens
S/total
7.7.5 | Mise en service, épreuves
| Mise en épreuve, compris attestations | ens
| Mise en service constructeur | ens
S/total
7.7.6 | Régulation
| télécommande suivant CCTP | U
S/total
7.7.7 | Raccordements électriques | ens
| Asservissements régulation/GTB/alarme technique suivants CCTP | ens
| Raccordements électriques suivant CCTP | ens
S/total
| Total CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
TOTAL Consignations, isolement, vidange
RECAPITULATIF
PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE VENTILATION
TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.
8 | OPTION
8.1 | COMPENSATION D'AIR DE LA SALLE DE REUNIONS
8.1.1 | Centrale de traitement d'air double flux
CTA double flux avec récupérateur d'énergie à plaques suivant CCTP :
Marque :
Type :
Débit d'air de soufflage :
PDC :
Débit d'air de reprise :
PDC :
| Localisation : Restaurant, salle polyvalente, salon | ens
| Manutention, levage et mise en œuvre | ens
Accessoires CTA :
| batterie électrique régulée | ens
| interrupteur de proximité cadenassable | U
| filtres de rechange | U
| plots anti-vobratils | U
| manchettes souples (qté=4) | U
| télécommande (à placer dans LT) | U
pressostat d'air (qté=2)
| Pièges à son | ens
S/total
8.1.2 | Equipements de diffusion et de reprise
Grille de soufflage, équipée suivant CCTP
Marque :
Type :
Plenum isolé
registre de reglage
| Modèle 1 | U
Grille de reprise, équipée suivant CCTP
Marque :
Type :
Plenum isolé
registre de reglage
| Modèle 1 | U
Module de régulation
Marque :
Type :
| Débit : | U
| Débit : | U
S/total
8.1.3 | Réseau de gaines
| Conduit rectangulaire, copris ingrédients, supports et fixations et toutes sujétions de pose | kg
Conduit en acier galvanisé spiralé, compris accessoires, ingrédients, supports et fixations, pate et toutes sujétions de pose :
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Isolation des gaines par matelat de laine de verre ép. 25mm, suivant CCTP (reprise) | ens
| Isolation des gaines par matelat de laine de verre ép. 25mm, suivant CCTP (soufflage) | ens
| Trappes de visite suivant CCTP | ens
| Regsitre de réglage manuel circulaire | ens
| Registre de réglage manuel rectangulaire | ens
| Traitement acoustique terminal suivant CCTP | ens
S/total
8.1.4 | Prises d'air et de rejet
Rejet d'air en façade
Rejet d'air en façade par grille pare-pluie et antivolatils, compris contre-cadre, scellement ou fixation, suivant CCTP :
marque :
type :
| taille : | ens
Prise d'air en façade :
Prise d'air en façade par grille pare-pluie et antivolatils, compris contre-cadre, scellement ou fixation, suivant CCTP :
marque :
type :
| taille : | ens
S/total
8.1.5 | Electricité
Raccordements électriques, suivant CCTP :
| centrales | ens
| kit pressostat | ens
| registres motorisés (ensemble soufflage/reprise) | ens
S/total
8.1.6 | Régulation
| Raccordements et asservissements alarme techniques/GTB | ens
modulation débit d'air par pièce
contrôle marche/arrêt
contrôle encrassement filtres
régulation batterie
free-cooling
| gestion et suivi de la qualité d'air, compris logiciel, intégrateur, régulateur, sondes | ens
S/total
Total COMPENSATION D'AIR DE LA SALLE DE REUNIONS