## PdG
MAITRE D'OUVRAGE
Commune de Chassenuil-sur-Bonnieure
86 avenue de la République
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Restructuration et extension d'une école maternelle
13 et 15 boulevard Morinet
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
NTE 08 - DCE - DPGF
Lot 12 - Electricité courants forts et faibles
BET Energétique & Fluides
21 rue Claude Berthollet
Pôle République 3
86000 Poitiers
Tel : 07 69 53 78 74
Mail : spillet@moxbim.com
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
AVERTISSEMENT
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités indiquées, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
-=oOo=-

## DPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
1 | GENERALITES
| Généralités | PM
2 | HYPOTHESES DE BASE DE CALCUL | PM
3 | OUVRAGES DE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
3.1.1 | Généralités et presciptions communes à tous les lots
| Contraintes organisationnelles | PM
| Contraintes d'exécution | PM
S/total
3.1.2 | Dépose - Consignation - Travaux préparatoires
| Dépose des installations suivant CCTP | ens | 1
| Protection pour réutilisation des installations existantes conservées | ens | 1
| Consignations, isolement, neutralisation suivant CCTP | ens | 1
| Evacuation des matériels et installations non récupérés | ens | 1
| Percements, rebouchages, saignées, engravures, incorporations | ens | 1
| Plans de réservations et de coffrage | ens | 1
| Nettoyage des zones chantier | ens | 1
| Consuels | ens | 1
| Installations propres de chantier | ens | 1
| Compte prorata | ens | 1
| Démarches concesionnaires | ens | 1
| Etudes RESA, EXE, PAC | ens | 1
| DOE et DIUO | ens | 1
S/total
3.1.3 | Travaux provisoires et réceptions partielles
| Travaux provisoires | ens | 1
| Incidence pour réceptions partiellles | ens | 1
| Incidence sur engagements d'objectifs | PM
S/total
3.1.4 | Mise aux normes des installations existantes conservées
| Suppression des non conformités | ens | 1
| Eradication des défectuosités et des défauts | ens | 1
| Remplacement des luminaires, vérification des supportages suivant CCTP | ens | 1
| Mise aux normes de l'éclairage de sécurité | ens | 1
S/total
3.1.5 | Economie circulaire - Recyclage in-situ
| Dépose, entreposage, et repose éventuelle d'équipements récupérés, suivant CCTP | ens | 1
Total
Total TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE & DIVERS
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Coffret de chantier, conforme CCTP ET PGC | ens | 1
| Distribution force motrice , conforme CCTP et PGC | ens | 1
| Eclairage de chantier, conforme CCTP et PGC | ens | 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
3.3 | DOSSIER ENEDIS
| Démarches concessionnaire | ens | 1
Total DOSSIER ENEDIS
3.4 | DOSSIER TELECOM
| Démarches concessionnaire | ens | 1
Total DOSSIER TELECOM
3.5 | MISE A LA TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Terre à fond de fouille suivant CCTP | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens | 1
| Circuit de terre informatique | ens | 1
Total MISE A LA TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.6 | LIVRAISON EN ENERGIE ELECTRIQUE
| Alimentation générale de l'ouvrage conformément au CCTP: | ens | 1
| Réalisation du bilan de puissance définitif y compris note de calculs correspondante | ens | 1
| Fourniture de cable de section appropriée | ens | 1
| Fourreaux TPC Ø160 | ens | 1
| Chemin de câble | ens | 1
| Réglage du disjoncteur | ens | 1
| Percements et calfeutrements, divers et toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
Total LIVRAISON EN ENERGIE ELECTRIQUE
3.7 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| Modification du TGBT existant, suivant CCTP | ens | 1
| Raccordement sur liaison en énergie | ens | 1
| Coupure générale | ens | 1
Total TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.8 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
Alimentations principales suivant CCTP :
| TD SPIP | ens | 1
Total ALIMENTATIONS PRINCIPALES
3.9 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Tableaux équipés, suivant CCTP :
| TD SPIP | ens | 1
Total TABLEAUX DIVISIONNAIRES
3.10 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
TD normal :
| Alimentation cumulus électrique | ens
| Alimentation cuisinette (plaque) | ens
| Alimentation alarme intrusion | ens
| Alimentation éclairage de sécurité | ens
| Alimentation centrale de contrôle d'accès | ens
| Alimentation éclairage extérieur | ens
| Alimentation vidéophonie | ens
| Alimentation alarme anti agression | ens
| Alimentation vidéo surveillance | ens
| Alimentation enseigne | ens
| Alimentation baie VDI | ens
| Alimentation split | ens
S/total
TD normal :
Alimentation PC secourue
S/total
Alimentation secourue en cable CR1 en amont TGBT
| Alimentation caisson ventilation confort | ens
S/total
Total ALIMENTATIONS SPECIALISEES
3.11 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Fourniture et pose CDC type cablofil hauteur 51 mm :
| largeur 500ml | ens
| largeur 300ml | ens
| largeur 200ml | ens
| largeur 100ml | ens
Fourniture, pose et raccordement de câbles type U1000R2V :
| section à préciser ( mm²) | ens
| section à préciser ( mm²) | ens
| section à préciser ( mm²) | ens
| section à préciser ( mm²) | ens
| section à préciser ( mm²) | ens
| Goulotte double compartiment | ens
| Tube IRL | ens
| Gaine ICTA | ens
| Fourreaux | ens
| Boites de dérivations | ens
Total DISTRIBUTION SECONDAIRE
3.12 | APPAREILLAGE
Commandes
| commande+variateur d'éclairage | U
| Interrrupteur SA | U
| Interrrupteur SA étanche | U
| Interrrupteur SA à voyant lumineux | U
| Interrrupteur SA à voyant lumineux étanche | U
| Interrupteur va-et-vient | U
| Interrupteur va-et-vient étanche | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Détecteur de présence et de luminosité | U
| Détecteur de présence et de luminosité étanche | U
Prises
| PC 10/16 | U
| PC 10/16 étanche | U
| PC 20A | U
Postes de travail (compris PC)
| PT1 | U
| PT2 | U
| PT3 | U
| PT4 | U
Equipement vidéoprojecteur
| 1 PC 10/16A | ens
| Câble 3G1,5 | ens
| Câble 3G2,5 | ens
Total APPAREILLAGE
3.13 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Luminaire suivant CCTP type A
Marque :
| Type : | U
| Câble 3G1,5 | ens
| Câble 3G2,5 | ens
| Interrupteur horaire programmable et crépusculaire | ens
Total ECLAIRAGE EXTERIEUR
3.14 | ECLAIRAGE DES LOCAUX
Luminaire suivant CCTP type C
Marque :
| Type : | U
Luminaire suivant CCTP type D
Marque :
| Type : | U
Luminaire suivant CCTP type E
Marque :
| Type : | U
Luminaire suivant CCTP type G
Marque :
| Type : | U
| Boitiers DCL | ens
| Ampoule led suivant CCTP | ens
| Câble 3G1,5 | ens
| Câble 3G2,5 | ens
Total ECLAIRAGE DES LOCAUX
3.15 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc d'évacuation suivant CCTP | U
| Bloc d'évacuation étanche suivant CCTP | U
| Bloc d'ambiance suivant CCTP | U
| Bloc d'ambiance étanche suivant CCTP | U
| Bloc autonome portable | U
| Etiquette règlementaire | U
| Télécommandes | ens
| Câblage de type U1000R2V 5G1,5 | ens
Total ECLAIRAGE DE SECURITE
TOTAL OUVRAGES DE COURANTS FORTS
4 | OUVRAGES DE COURANTS FAIBLES
4.1 | RESEAU VDI - TELEPHONIE / INTERNET
4.1.1 | Origine Telecom
| Démarches concessionnaires | ens
| Raccordement tête FT | ens
Distribution :
| Fourreaux | ens
| chemins de cables | ens
Installation Fibre
Distribution :
| Fourreaux | ens
| chemins de cables | ens
S/total
4.1.2 | Répartiteur général
Baie de brassage 19" - 36U
| Baie de brassage complète, compris répartitreurs optiques, panneaux de brassage, bandeau PC | ens
S/total
4.1.3 | Distribution VDI
| Distribution réseau & télécom | ens
S/total
4.1.4 | Appareillage
| Prise RJ45 | U
| Prise RJ45 étanche | U
S/total
Postes de travail
Postes de travail, comprenant boite encastrement, plastron (PC, RJ45 et HDMI en sus) :
| PT1 | ens
| PT2 | ens
| PT3 | ens
| PT4 | ens
S/total
4.1.5 | Equipement vidéoprojecteur
| 1 VGA + 1 HDMI + 1 USB | ens
S/total
4.1.7/8/9/10 | Repérage, tests, recettage, réception
| Repérage, tests, recettage, réception | ens
S/total
4.1.12 | CCTP MO
| Prise en compte du CCTP MO : CCTVDI_Edition2019VP01_20190228_VBSMO | ens
S/total
Total RESEAU VDI - TELEPHONIE / INTERNET
4.2 | CONTRÔLE D'ACCES
Platine de rue suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Platine d'appel audio intérieure, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Moniteur de réception audio/vidéo, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Centrale, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Lecteurs de badge suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Modèle 1 | ens
| Modèle 2 | ens
Bouton poussoir lumineux
Marque :
Type :
| Modèle 1 | ens
| Modèle 2 | ens
Bouton de sortie
Marque :
Type :
| Modèle 1 | ens
| Modèle 2 | ens
Badge de proximité
Marque :
Type :
| Modèle 1 | ens
Dévérouillage de sécurité
Marque :
| Type : | ens
| Ingrédients et accessoires suivant CCTP et fabricant | ens
| Cablages raccordements électriques | ens
| Essais, tests, mise ne roure, mise en service, programmation et ingénierie, paramétrage | ens
| Mise en service constructeur | ens
| Formation utlisateur | ens
Total CONTRÔLE D'ACCES
4.3 | ALARME INCENDIE
Alarme incendie catégorie A - type 1
Déclencheurs manuels (DM)
Marque :
| Type : | ens
Détecteur incendie, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Avertisseur lumineux, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Avertisseur Sonore, suivant CCTP :
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Dispositif Actionnés de Sécurité (DAS)
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
| Arrêt d'urgence, suivant CCTP | ens
| Report d'alarme, suivant CCTP | ens
Cablages raccordements électriques :
| Câble 1p9/10 filalarme | ens
| Câble 2 x 1,5mm² CR1 | ens
Adaptation, programmtion centrale existante, ingénierie :
| inhibation zone en travaux et maintien zones en activité | ens
| raccordement, programamtion, mise en route, tests et mise en service zone SPIP | ens
| Inhibation et/ou dépose des équipements existants, compris intervention mainteneur | ens
Repose des équipements existants, suivant CCTP :
Déclencheur manuel
Boitier de dévérouillage BBG vert
indicateur d'action
| avertisseur sonore | ens
| Cablages des équipements existants | ens
| Essais, tests, mise ne roure, mise en service, programmation et ingénierie, paramétrage | ens
| Mise en service constructeur | ens
| Formation utlisateur | ens
S/total
Total ALARME INCENDIE
4.4 | SURETE
4.4.1 | Vidéo surveillance
Caméras extérieures, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Caméras intérieures, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Moniteurs, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Enregistreur numérique, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
| Accessoires et options intégrées | ens
| Essais, tests, mise ne roure, mise en service, programmation et ingénierie, paramétrage | ens
| Mise en service constructeur | ens
| Formation utlisateur | ens
S/total
4.4.2 | Alarme anti-intrusion
Détecteurs volumétriques, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
détecteurs d'ouverture pour portes, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Digicode, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Centrale avec télétransmetteur, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Sirène interieure, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
Sirène extérieure, suivant CCTP :
Marque :
| Type : | ens
| Accessoires et options intégrées | ens
| Essais, tests, mise ne roure, mise en service, programmation et ingénierie, paramétrage | ens
| Mise en service constructeur | ens
| Formation utlisateur | ens
S/total
4.4.3 | Alarme anti-agression
Bouton poussoir, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
Moniteur de signalisation, suivant CCTP
Marque :
Type :
| Accessoires et options intégrées | ens
| Accessoires et options intégrées | ens
| Essais, tests, mise ne roure, mise en service, programmation et ingénierie, paramétrage | ens
| Mise en service constructeur | ens
| Formation utlisateur | ens
S/total
Total SURETE
TOTAL OUVRAGES DE COURANTS FAIBLES
RECAPITILATIF
OUVRAGES DE COURANTS FORTS
OUVRAGES DE COURANTS FAIBLES
TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.
5 | OPTIONS
5.1 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
| Alimentations CTA double flux et batterie électrique | ens
Total ALIMENTATIONS SPECIALISEES
5.2 | ONDULEUR BAIE VDI
| Onduleur baie VDI, pour intégration dans baie 19" | ens
Total ONDULEUR BAIE VDI
5.3 | COLONNE ELECTRIQUE
| Colonne électrique, double face, équipées pour PT1, 2, 3 et 4 | ens
Total COLONNE ELECTRIQUE
TOTAL H.T. OPTIONS
TVA 20%
TOTAL T.T.C. OPTIONS