## Présentation CARRELAGE - FA
Ministère de la justice
36, rue de Servandoni - 33000 BORDEAUX
Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire |  |  | Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire
124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE |  |  | 124, Boulevard de Poitiers - 79300 BRESSUIRE
DPGF - 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES |  |  | DPGF - 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES | Dossier | 23.087
|  |  | DPGF -05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES | Phase | DCE
|  |  |  | Date de création | 07 Octobre 2024
|  |  |  | Date d'édition | 07 Octobre 2024
Production
|  | Ateliers Montarou & Associés |  | Société d'architecture | Société d'architecture
|  | 35 Avenue du Plateau des Glières |  | 2 Quai Sainte croix
|  | BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9 |  | 33000 BORDEAUX
Tél : 05.49.380.382
Courriel : contact@amassocies.com
Ind | Date |  | Objet de la révision
0 | 07 Octobre 2024 |  | 1ere diffusion

## LOT 05 CARRELAGE - FAÏENCE
Ministère de la justice
Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire
LOT n°05. - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
Ferme
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
05 |  | CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
05.01 |  | GENÉRALITES - CHAPE - CARRELAGE - FAÏENCE
05.01.04 |  | DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
05.01.04.01 |  | DOE (dossier des ouvrages exécutés).
05.02 |  | OBLIGATIONS PREALABLES
05.02.01 |  | D.I.C.T.
05.02.01.01 |  | Compris dans le montant du marché. | PM |  |  | 2 |  | 0
05.02.02 |  | P.P.S.P.S.
05.02.02.01 |  | Compris dans le montant du marché. | PM |  |  | 2 |  | 0
05.02.03 |  | MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION DE PLOMB
05.02.03.01 |  | Mode opératoire pour des travaux susceptible de provoquer l'émission de plomb | ft |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES | [7 empty] | 0
05.03 |  | PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR RECEVOIR DES CARRELAGES COLLÉS ET SOLS SOUPLES
05.03.01 |  | ENDUIT DE RAGRÉAGE - PRÉPARATION DU SUPPORT
05.03.01.01 |  | Enduit de ragréage fibré autolissant pour recevoir un revêtement de sol en carrelage et sol souple, collé. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'Architecte :
Ensemble de la zone des travaux
05.03.02 |  | BARRIERE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ - PRÉPARATION DU SUPPORT |  |  |  | 2 |  | 0
05.03.02.01 |  | Barrière anti-remontée d'humidité avant la pose de revêtements de sol souples en PVC, collé. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'Architecte :
·Ensemble de la zone des travaux
Sous-Total HT de PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR RECEVOIR DES CARRELAGES COLLÉS ET SOLS SOUPLES | [7 empty] | 0
05.04 |  | CHAPES CIMENT RAPPORTÉES
05.04.01 |  | CHAPE ADHÉRENTE AU MORTIER DE CIMENT
05.04.01.01 |  | Chape ciment de 5 cm d'épaisseur environ, au dosage de 350 à 400 kg/m3 compris armatures, le cas échéant. | ft |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'Architecte :
Au droit des cloisons démolies
Sous-Total HT de CHAPES CIMENT RAPPORTÉES | [7 empty] | 0
05.05 |  | ISOLATION PHONIQUE
05.05.01 |  | ISOLATION PHONIQUE SOUS REVÊTEMENT DE SOL CARRELAGE COLLÉ
05.05.01.01 |  | Système d'isolation acoustique « PLANIPHONE 19 » avec toile « ARMAPHONE» chez PRB ou techniquement équivalent, compris ragréage préalable. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan projet :
Ensemble des locaux destinés à être carrelés :
Toilettes 1
SAS Toilettes 2
Toilettes 2
Sous-Total HT de ISOLATION PHONIQUE | [7 empty] | 0
05.06 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS
05.06.01 |  | REVETEMENTS DE SOL EN CARRELAGE
05.06.01.01 |  | Carrelage 30 x 30 cm en grès-cérame non vitrifié des Ets ARTE ONE Classement U4.P4.E3.C2. avec jointoiement époxydique ou techniquement équivalent. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'Architecte :
Sur toute la surface de l'ensemble des locaux à l'intérieur :
Toilettes 1
SAS Toilettes 2
Toilettes 2
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS | [7 empty] | 0
05.07 |  | PLINTHES EN CARRELAGE COLLE
05.07.01 |  | PLINTHES DROITES À BORD ROND OU BORD VIF
05.07.01.01 |  | Plinthes droites 8 x 30 cm en grès-cérame pleinement vitrifié 1er choix, série « Initiale » des Ets ARTE ONE ou techniquement équivalent. | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | En périphérie de l'ensemble des pièces carrelées, suivant plans Architecte :
Toilettes 1
SAS Toilettes 2
Toilettes 2
Sous-Total HT de PLINTHES EN CARRELAGE COLLE | [7 empty] | 0
05.08 |  | REVÊTEMENTS MURAUX EN CARRELAGE COLLE
05.08.01 |  | PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE FAÏENCE
05.08.01.01 |  | Protection à l'eau sur parois verticales par enduit d'étanchéité systéme « weber.sys protec » des Ets Weber et Broutin. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur l'ensemble des parois recevant de la faïence ci-après
05.08.02 |  | REVETEMENT EN CARRELAGE FAÏENCE
05.08.02.01 |  | Carrelage faïence de format 200 x 200 mm couleur dans la gamme Arquitectos de chez Cinca ou techniquement équivalent | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur parois verticales, suivant plan projet :
Toilettes 1, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 2 retours
Toilettes 2, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 1 retour
SAS Toilettes 2, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 2 retours
Tisanerie, au droit de la kitchenette, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant l'évier et 2 retours
05.08.03 |  | JOINTS D'ETANCHEITE AU DROIT DES APPAREILS SANITAIRES
05.08.03.01 |  | Joints à base de mastic silicone fongicide entre faïence et appareils sanitaires. | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans d'Architecte :
Sur toute la longueur des équipements sanitaires en contact avec la faïence (évier, lavabo, vasques, kitchenette, etc..)
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS MURAUX EN CARRELAGE COLLE | [7 empty] | 0
05.09 |  | REVÊTEMENTS MURAUX EXTERIEUR EN CARRELAGE COLLE
05.09.01 |  | REVETEMENT EN CARRELAGE FAÏENCE
05.09.01.01 |  | Carrelage faïence identique à l'existant dans la gamme Arquitectos de chez Cinca ou techniquement équivalent, compris joints spécial façade hydrofugée. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans Architecte :
En raccordement de revêtement de façade identique à l'existant au droit des percements en façade ( façade, tableaux et appuis de baie).
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS MURAUX EXTERIEUR EN CARRELAGE COLLE | [7 empty] | 0
05.10 |  | OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS CARRELAGE.
05.10.01 |  | CORNIERS D'ARRÊTS DE SOLS POUR CARRELAGE SCELLÉ OU COLLÉ
05.10.01.01 |  | Profil d'arrêt de carrelage en L en aluminium anodisé. | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte :
Entre Toilettes 1 et SAS 1
Entre SAS Toilette 2 et circulation
Sous-Total HT de OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS CARRELAGE. | [7 empty] | 0
05.11 |  | REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE
05.11.01 |  | REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE ISOPHONIQUE EN LÉS
05.11.01.01 |  | Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « Tapiflex Excellence 4» des Ets "TARKETT" ou techniquement équivalent. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan projet :
Rez-de-chaussée :
SAS 1
Attente
Bureaux entretiens 1 à 4
Secrétariat, compris placard
Salle de réunion
Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux 1 à 5
Serveur
05.11.02 |  | REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE COMPACT EN LÉS
05.11.02.01 |  | Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « iQ Granit SD » des "Ets TARKETT" ou techniquement équivalent. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans Architecte :
Rez-de-chaussée :
·Serveur
05.11.03 |  | CALFATAGE APRÈS POSE DES REVÊTEMENTS
05.11.03.01 |  | Traitement par calfatage des rives après pose des revêtements PVC avec un mastic élastomère de même ton que le revêtement de sol. | ft |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Pour l'ensemble des pièces en sol PVC
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE | [7 empty] | 0
05.12 |  | OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS DE SOL
05.12.01 |  | CORNIERS D'ARRÊTS DE SOLS POUR SOL SOUPLE
05.12.01.01 |  | Profil d'arrêt de sol souple en L en aluminium anodisé. | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte :
Au droit des changements de nature des sols
Au droit du joint de dilatation
05.12.02 |  | PROFILE DE FRACTIONNEMENT OU DILATATION
05.12.02.01 |  | Profilé de fractionnement pour pose collée des Ets SCHLUTER SYSTEMS ou équivalent. | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte :
Au droit des JD
05.12.03 |  | ENSEMBLE CADRE ET TAPIS-BROSSE
05.12.03.01 |  | Cadre à encastrer en aluminium compris façon de chape lissée selon nécessité au fond du défoncé et tapis d'entrée Pédiluxe 20 de 1200 x 800 mm antidérapant des Ets C/S FRANCE. | u |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans Architecte :
Pour tapis dans SAS 1
05.12.04 |  | BARRE DE SEUIL
05.12.04.01 |  | Seuil par profilé en aluminium type A des Ets SCHLUTER SYSTEMS ou techniquement équivalent | ml |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'Architecte :
Entre Toilettes 1 et SAS 1
Entre SAS Toilette 2 et circulation
Entre circulation et Hall
Entre Secrétariat et dégagement
Sous-Total HT de OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS DE SOL | [7 empty] | 0
05.13 |  | RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS
05.13.01 |  | PROTECTION DES OUVRAGES FINIS | PM |  |  | 2 |  | 0
05.13.02 |  | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | PM |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS | [7 empty] | 0
MONTANT HT 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - Ferme | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - Ferme | [7 empty] | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - Ferme
VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR
05.14 |  | VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR
05.14.01 |  | REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE COMPACT EN LÉS
05.14.01.01 |  | Moins-value : Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « iQ Granit SD » des "Ets TARKETT" ou techniquement équivalent. | m² |  |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans Architecte :
Rez-de-chaussée :
·Serveur
MONTANT HT 05 - VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 05 - VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE | [7 empty] | #REF!