## DQE
Rep | Désignation | U. | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
Le bordereau n'est pas limitatif dans le détail des fournitures nécessaires à la réalisation, suivant les Règles de l'Art, la réglementation et le cahier des prestations techniques. Les longueurs ou quantités indiquées doivent être vérifiées. Les marques ou matériels mentionnés le sont pour une parfaite définition des caractéristiques. Des matériels équivalents peuvent être proposés sous réserve de concordance avec l'ensemble du projet. Les marques sont données à titre indicatif. Des marques techniquement équivalentes peuvent être proposées
LOT UNIQUE, L'ENTREPRISE PREVOIRA L'ENSEMBLE DES
PRESTATIONS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Etat des lieux avant l'intervention des équipes avec prise de photos | ens | 1
| Traitement pour le désenbouage des réseaux marque BWT ou similaire, type CP 4001 y compris rincage et nettoyage | ens | 1
| Vidange, remplissage et purges des installations | ens | 1
Montant total HT Poste 1
2 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE
| Dépose du groupe frigorifique existant et évacuation à la décharge après la mise en œuvre de l'appareil neuf | ens | 1
| Certificat de dégazage pour la mise à jour du dossier ICPE du site. | ens | 1
| Groupe frigorifique | U | 1
Marque : CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI ou similaire
Type : 30KAV-ZE 0500A
Puissance par 38°C ext. : 477 kW
Y compris options suivantes : bas niveau sonore, Tôle de protection latérale batteries, Protection anti gel évaporateur, Fonct toutes saisons, Passerelle de communication, Plots anti vibratiles à ressorts, Manchette de raccordement
Mise en service constructeur
| Supports pour suréléve le groupe frigorifique | ens | 1
| Silentbloc à ressorts | ens | 1
| Manutention | ens | 1
| Vannes d'isolement Dn 150 | U | 4
| Vannes TA Dn 100 | U | 1
| Purgeur avec vannes d'isolement | U | 2
| Manchons antivibratoires Dn 150 | U | 2
| Thermomètre de contrôle à verre grossissant | U | 2
| Doigts de gants pour le pilotage du GF | ens | 2
| Armoire électrique et rallonge des câbles électriques suivant le fabricant | ens | 1
| Raccordements des contacts secs et des prises RJ45 : - Câble RJ45 pour connexion à distance - Multi paire de raccordements pour les contacts secs - Câble RJ45 raccordé à la carte de communication | ens | 1
| Controleur de débit, piquage, peinture et isolation | ens | 3
| Presostat de manque d'eau | ens | 1
Armoire électrique regroupant les données des contrôleurs de débits, les contacts secs y compris raccordements électrique depyuis l'armoire de proximité, protectionen tête et mise à jour du schéma de principe
| Tube acier noir - tarif 1 - 159/168 NFA 49145 | ml
| Calorifuge des tuyauteries extérieures par coquille de styrofoam 50mm et finition tôle isoxal y compris traçage et régulation | ens | 1
| Remplissage MEG 30% avec produit anticorrosion | ens | 1
| Analyse d'eau à la réception des installations | ens | 1
| Identification de l'ensemble du matériel et réseaux | ens | 1
| Remplissage et purges des réseaux | ens | 1
| Remplacement de la protection en tête de l'alimentation existante avec vérification du câble d'alimentation | ens | 1
| Raccordement électrique et mise en service de l'ensemble de l'installation y compris tout accessoires de mise en œuvre et de montage | ens | 1
| Schéma de principe | ens | 1
Montant total H.T. du poste 2
3 | ETUDES, ESSAIS ET REGLAGES
| Etudes d'exécution | ens | 1
| Plans d'execution | ens | 1
| Mise en service, essais et régalges | ens | 1
| Essais COPREC 1 et 2 | ens | 1
| Contrôle des températures | ens | 1
| Cahier d'essais | ens | 1
| Formation du personnel | ens | 1
| Notices techniques | ens | 1
| Plans de récolement | ens | 1
Montant total H.T. du poste 3
RECAPITULATIF
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE
3 | ETUDES, ESSAIS ET REGLAGES
MONTANT TOTAL NET H.T.
T.V.A. 20%
MONTANT TOTAL NET T.T.C.
OPTION : CONTRAT DE MAINTENANCE
| Contrat de maintenance du groupe frigorifique avec : - détaille des prestations - fréquences d’intervention - délais d’intervention - procédure d'astreint | ens | 1
0
MONTANT TOTAL NET H.T.
T.V.A. 20%
MONTANT TOTAL NET T.T.C.