## bilan quantite batiment (hidden)
PORTE DE RECOUPEMENT DES COMPARTIMENTS
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9
8 | 1
7 | 1
6 | neuve déjà remplacée | 1
5 | 1 | 1 | 2
4 | 1 | 1 | 2
3 | 1 | 1 | 2
2 | 1 | 1 | neuves déjà remplacées
1 | 1 | 1 | 2
RdCh
-1
TOTAL | 7 | 6 | 8 | 0 | 21
VTP
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9 |  |  |  | 1
8 | 1 |  |  | 1
7 | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 1 |  | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
RdCh | 1 | 1 | 1 | 1
-1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 10 | 8 | 7 | 11
VTP
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9 |  |  |  | 1
8 | 1 |  |  | 1
7 | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 1 |  | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
RdCh | 1 | 1 | 1 | 1
-1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 10 | 8 | 7 | 11
CTP Sous sol

## PdG
HOPITAL PAUL BROUSSE
12 Avenue Paul Vaillant Couturier
94804 VILLEJUIF CEDEX
AMELIORATION DE LA SECURITE DES
BATIMENTS DU SECTEUR JAUNE DE L'HOPITAL
PAUL BROUSSE
DPGF
LOT DETECTION INCENDIE
Bureau d’Etudes T3E IDF
17, Rue Véron
94140 ALFORTVILLE
( : 01.41.79.35.60
* : t3eidf@t3e-idf.fr |  | JUILLET 2024
Raccordement électrique

## DI
| DESIGNATION | U | Q | P.U. H.T. | Prix total H.T.
4.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
Baies 42u plate comprenant
| ECS,CMSI | ens |  |  | 0
| Coffret déporté ECS | u |  |  | 0
| Coffret déporté CMSI | u |  |  | 0
| AES | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Câble Fibre Optque "CR1" ECS 12 brins | ml |  |  | 0
| Cheminement technique protégé | ml |  |  | 0
| Etudes | h |  |  | 0
| Mise en service | h |  |  | 0
| Plans, dossier DOE | h |  |  | 0
4.3 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Tableau report d'exploitation | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Moulure | ml |  |  | 0
| Tube IRL | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 SYT | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Tableau report | ml |  |  | 0
| Câble 2p8/10 CR1 Tableau report | ml |  |  | 0
4.4 | ASSERVISSEMENT |  |  |  | 0
| Alarme générale sélective | u |  |  | 0
| Avertisseur sonore | u |  |  | 0
| Flash | u |  |  | 0
| Ventouse PCF | u |  |  | 0
| Relais DIC | u |  |  | 0
| Module déporté | u |  |  | 0
| Moulure | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 bus module déporté | ml |  |  | 0
| Câble 2x2,5 CR1 Alim DAS | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Alarme générale sélective | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Alarme générale | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Flash | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Commande PCF | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation PCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande CCF | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation CCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande VCF | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation VCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande moteur | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Arrêt moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Réarmement moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 DAC | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Déverrouillage | ml |  |  | 0
| Raccordement PCF | u |  |  | 0
| Raccordement CCF | u |  |  | 0
| Raccordement VCF | u |  |  | 0
| Raccordement moteur de désenfumage | u |  |  | 0
| Raccordement DAC | u |  |  | 0
| Raccordement relais DIC | u |  |  | 0
4.5 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
| Disjoncteur Bipolaire 16A | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² ECS | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² CMSI | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² AES | ml |  |  | 0
4.6 | DEPOSE | ens |  |  | 0
| Dépose détecteur | u |  |  | 0
| Destruction détecteur ionique | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Dépose avertisseur sonore | u |  |  | 0
| Dépose centrales SSI | u |  |  | 0
| Dépose coffret alimentation | u |  |  | 0
| Dépose canalisations | ens |  |  | 0
| Raccords de peinture | m² |  |  | 0
| Faux plafond | ens |  |  | 0
4.7 | UNITE D'AIDE A L'EXPLOITATION |  |  |  | 0
5.1 | TGBT SECURITE |  |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Câble CR1 | ml |  |  | 0
| Tableau Général Sécurité | u |  |  | 0
5.2 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
| Bloc BAES étanche | u |  |  | 0
| Bloc BAES | u |  |  | 0
| Câble RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
| Pictogramme | ens |  |  | 0
| Reprise ponctuelle de l'éclairage de sécurité | ens |  |  | 0
5.3 | ECLAIRAGE ET PC |  |  |  | 0
| Luminaire 50W étanche led | u |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | u |  |  | 0
| Câble U1000RO2V 3G1,5 | ml |  |  | 0
| PC 2x16A+T | u |  |  | 0
| Câble U1000RO2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
5.4 | DEPOSE |  |  |  | 0
-----------------
| Montant Total H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
-----------------
| Montant Total T.T.C |  |  |  | 0
4.13 | PSE N°1 INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Location module sanitaires et vestiares | u |  | 1800 | 0
| Acheminement sur site et enlevement | u |  | 640 | 0
| Raccordement électrique | ml |  | 10 | 0
| Raccordement eau | ml |  | 20 | 0
| Raccordement eaux usées | ml |  | 60 | 0
| Local stockage | u |  | 60 | 0
| Acheminement sur site et enlevement | u |  | 240 | 0
| Entretien Nettoyage | m |  | 600 | 0
| Panneau de chantier | u |  | 540 | 0
| Vérification conformité | ens |  | 640 | 0
----------------
| Montant Total PSE N°1 H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
----------------
| Montant Total PSE N°1 T.T.C |  |  |  | 0