## page de garde
Direction d’infrastructure De la Défense de Nouméa
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES PASSE SELON UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
DPF- DETAIL DES PRIX PAR EQUIPEMENT STEP ET ASSAINISSEMENT
PROJET N° 24027
MAITRE DE L'OUVRAGE
ETAT - MINISTERE DES ARMEES
ACHETEUR (désigné par arrêté du 22 juin 2007 modifié)
Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID de Nouméa)
CONDUCTEUR D'OPERATION
DIVISION GESTION DU PATRIMOINE - SECTION INGENIERIE DE LA MAINTENANCE CELLULE CONDUITE
OBJET DU MARCHE
ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET STEP DES FORCES ARMEES EN NOUVELLE CALEDONIE (FANC)

## STEP
PROJET N° 24027 ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE (ACBC) POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET STEP DES FORCES ARMEES EN NOUVELLE CALEDONIE (FANC)
DPF-DETAIL DES PRIX FORFAITAIRES PAR EQUIPEMENT
A
A | Zone 1-NOUMEA - STEP LOGEMENTS JARDIN MILITAIRE
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 1 poste de relevage équipé de deux pompes | 0005
| 1 bassin d'aération équipé de deux aérateurs | 0005
| 1 cuve de dégazage | 0005
| 1 clarificateur statique | 0005
| 1 tableau électrique de commande | 0005
| 1 silo à boues liquides | 0005
| sous total A |  | 0
B
B | Zone 2-MONT-DORE – STEP CASERNEMENT PLUM
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 1 puit de relevage | 0109
| 1 dégrilleur | 0109
| 1 bassin d'aération | 0109
| 1 bassin clarificateur | 0109
| 1 silo à boues liquides | 0109
| 6 lits de séchage | 0109
| 1 local technique | 0085
PR A
PR B
PR C
| sous total B |  | 0
C
C | Zone 2- MONT-DORE – STEP CITE CADRES AMIRAL COURBET
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 1 regard de réception comprenant un panier dégrilleur et une potence de relevage | 0029
| 1 poste de relevage comprenant deux pompes submersibles et quatre régulateurs de niveau | 0029
| 1 bassin d'aération | 0029
| 1 clarificateur | 0029
| 1 local technique comprenant une armoire électrique et deux soufflantes d'injection d'air entraînées par courroies | 0029
| sous total C |  | 0
D
D | Zone 1- NOUMEA - POSTES DE RELEVAGE REJET
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 2 pompes de relevage, un panier dégrilleur, une armoire électrique | Quartier ALLEYRON
| 2 pompes de relevage, un panier dégrilleur, une armoire électrique | CM FANC
| 2 pompes de relevage, un panier dégrilleur, une armoire électrique | BAIN MILITAIRE
| 2 pompes de relevage, un panier dégrilleur, une armoire électrique | BAIN MILITAIRE
| 2 pompes de relevage, un panier dégrilleur, une armoire électrique | Quartier GRIBEAUVAL
| 2 stations de 2 pompes de relevage: 2 EU, 2 EV | Base navale Chaleix
| sous total D |  | 0
E
E | Zone 4 – NANDAÏ-STEP
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 2 cuves polyethylene 19 à 50 EH | 0051
| 1 pompes de relevage EU mono-auto | 0051
| 1 poire de niveau | 0051
| 1 coffret de commande et de protection d'une pompe de relevage | 0051
| sous total E |  | 0
| COUT PARTIEL HT FORFAIT F2 (STEP) = A+B+C+D+E |  | 0
| COUT TOTAL HT FORFAIT F2 = COUT PARTIEL F2 STEP + COUT PARTIEL F2 ASSAINISSEMENT |  | 0

## ASSAINISSEMENT
PROJET N° 24027 ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE (ACBC) POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET STEP DES FORCES ARMEES EN NOUVELLE CALEDONIE (FANC)
DPF-DETAIL DES PRIX FORFAITAIRES PAR EQUIPEMENT
A
A | Zone 1- NOUMEA - DIRISI / STATION OUEN TORO
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 3 bacs à graisse | cf annexe 0
| 1 séparateur-débourbeur hydrocarbure | cf annexe 0
| 2 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| 3 fosses septiques | cf annexe 0
| sous total A |  | 0
B
B | ZONE 1- NOUMEA – BASE NAVALE CHALEIX
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 29 bacs à graisse | cf annexe 0
| 7 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| 1 micro-STEP 9EH | cf annexe 0
| 1 bac neutraliseur d'acide | cf annexe 0
| 10 séparateurs-débourbeurs hydrocarbure | cf annexe 0
| sous total B |  | 0
C
C | Zone 1-NOUMEA - BCC ARTIFICES / VALLEE DU GENIE
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 3 bacs à graisse | cf annexe 0
| 3 fosses septiques | cf annexe 0
| 4 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| sous total C |  | 0
D
D | Zone 1- NOUMEA - QUARTIER ARTILLERIE / GRIBEAUVAL
| Equipements : | Localisation : | COUT HT
| 6 bacs à graisse | cf annexe 0
| 9 fosses septiques | cf annexe 0
| 2 séparateurs-débourbeurs hydrocarbure | cf annexe 0
| sous total D |  | 0
E
E | Zone 1 NOUMEA - LOGEMENTS BAIE DES CITRONS
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 3 bacs à graisse | cf annexe 0
| sous total E |  | 0
F
E | Zone 1- NOUMEA - LOGEMENTS CHALEIX
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 7 bacs à graisse | cf annexe 0
| sous total F |  | 0
G
E | Zone 1- NOUMEA - LOGEMENTS RESERVE DE L'INFANTERIE
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 9 bacs à graisse | cf annexe 0
| 14 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| sous total G |  | 0
H
E | Zone 1-NOUMEA - LOGEMENTS VALLEE DU GENIE
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 9 bacs à graisse | cf annexe 0
| 5 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| sous total H |  | 0
I
E | TOUS SITES FANC - GSBDD SSV (RESTAURATION)
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 3 bacs à fécule | cf annexe 0
| 7 bacs à graisse | cf annexe 0
| 2 fosses septiques | cf annexe 0
| sous total I |  | 0
J
E | Zone 2- MONT-DORE - CASERNEMENT PLUM (RIMaP)
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 1 cuve de confinement | cf annexe 0
| 5 séparateurs-débourbeurs hydrocarbure | cf annexe 0
| sous total J |  | 0
K
E | Zone 3-PAITA - BA 186 TONTOUTA
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 22 bacs à graisse | cf annexe 0
| 14 filtres bactérien percolateur | cf annexe 0
| 1 ecodiffuseur | cf annexe 0
| 28 fosses septiques | cf annexe 0
| 2 fosses toutes eaux | cf annexe 0
| 29 fosses septiques | cf annexe 0
| 5 décanteurs | cf annexe 0
| 5 séparateurs-débourbeurs hydrocarbure | cf annexe 0
| sous total K |  | 0
L
E | Zone 3- PAITA - LOGEMENTS CITE CADRES KARENGA
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 19 bacs à graisse | cf annexe 0
| 19 fosses septiques | cf annexe 0
| sous total L |  | 0
M
E | Zone 3- PAITA - CTM
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 2 Fosses septique + filtre | cf annexe 0
| 3 séparateurs -débourbeur hydrocarbure | cf annexe 0
| 1 ovoide sur grilles anti-intrusion | cf annexe 0
| sous total M |  | 0
N
E | Zone 4-BOURAIL - CASERNEMENT / DEPOT MUNITIONS NANDAI
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 20 fosses septiques | cf annexe 0
| 3 séparateurs-débourbeurs hydrocarbure | cf annexe 0
| sous total N |  | 0
O
E | Zone 4- BOURAIL - LOGEMENTS CITE CADRES NANDAI
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 21 bacs à graisse | cf annexe 0
| 16 fosses septiques | cf annexe 0
| sous total O |  | 0
P
Zone 4- BOURAIL - LOGEMENTS BCC
| Equipements : | Lieu : | COUT HT
| 4 bacs à graisse | cf annexe 0
| 2 fosses septiques | cf annexe 0
| 1 écodiffuseur | cf annexe 0
| sous total P |  | 0
| COUT PARTIEL HT FORFAIT F2 (ASSAINISSEMENT) = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P |  | 0
| COUT TOTAL HT FORFAIT F2 = COUT PARTIEL F2 STEP + COUT PARTIEL F2 ASSAINISSEMENT |  | 0