## LOT N°11 CHAUFFAGE - REFRO
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE
CREATION D'UN POSTE DE COMMANDES CENTRALISEES A MOISSAC
CREATION D'UN POSTE DE COMMANDES CENTRALISEES A MOISSAC
LOT N°11 CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
Le présent bordereau de prix est à remplir obligatoirement en fonction des indications du devis descriptif correspondant. Les prix unitaires concerneront le matériel fourni et posé, y compris toutes sujétions de raccordements et accessoires. Avant de remettre sa proposition, l'entrepreneur devra procéder à une vérification des quantités mentionnées dans le présent document.
N° | Désignation | U | Désignation | Qté | Qté ENT | Qté | Prix Unitaire | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
Tranche : | Ferme | [9 empty] | Ref. Env.
3 | BASES DE CALCULS
3.1 | Calculs de déperditions et d'apports | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
3.2 | Mesures acoustiques avant travaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
3.3 | Etude acoustique avant travaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
3.4 | Mesures acoustiques après travaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de BASES DE CALCULS | [9 empty] | 0
4 | PRODUCTION DE CHALEUR PAR GEOTHERMIE SUR SONDES VERTICALES
4.1 | Sondes géothermiques
4.1.1 | Prescriptions générales
4.1.1.1 | Localisation, accès, environnement du chantier
4.1.1.1.1 | Aménagement accès et réalisation chantier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.2 | Reconnaissance des réseaux
4.1.1.2.1 | Démarches administratives pour reconnaissance réseaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.3 | Organisation du chantier
4.1.1.3.1 | Alimentations AEP, électricités provisoire du chantier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.3.2 | Evacuations des eaux et boues de chantier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.3.3 | Protections , balisages, sécurisation du chantier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.3.4 | Installation de chantier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.1.4 | Normes applicables et règlements
4.1.1.5 | Dossier d'exécution et DOE
4.1.2 | Réalisation des sondes
4.1.2.1 | Implantation et méthode de forage
4.1.2.2 | Mise en place des sondes
4.1.2.2.1 | Sonde géothermique | ml |  | 140 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.3 | Remplissage de la sonde
4.1.2.3.1 | Remplissage de la sonde | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.4 | Raccordement des sondes géothermiques
4.1.2.4.1 | Tuyauteries enterrées | ml |  | 20 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.5 | Collecteurs
4.1.2.5.1 | Collecteurs en local technique | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.5.2 | Vanne de remplissage et rinçage du réseau primaire | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.6 | Remplissage du réseau géothermique
4.1.2.6.1 | Remplissage en eau et Traitement glycol | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.7 | Contrôle de l'installation, essais de fonctionnement et mise en service
4.1.2.7.1 | Essais d'étanchéité des sondes | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.1.2.7.2 | Equilibrage du circuit géothermique | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.2 | PAC eau-eau réversible
4.2.1 | PAC eau-eau | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.2.2 | Raccordements électriques | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.2.3 | Mise en service par le fabriquant. | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3 | Ballon tampon
4.3.1 | Ballon tampon avec jaquette calorifugée | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3.2 | Jeux de pieds de calage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3.3 | Vannes d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3.4 | Sondes de température pour régulation | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3.5 | Résistances électriques d'appoint | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.3.6 | Raccordements électriques | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4 | Accessoires
4.4.1 | Vannes d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.2 | Thermomètres à cadran - doigts de gants | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.3 | Filtre à tamis | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.4 | Manomètres échangeurs | ens |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.5 | Soupape de sûreté | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.6 | Pressostats manque d'eau | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.7 | Plots anti-vibratiles | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.8 | Collecteur général complet avec thermomètre à cadran et doigts de gant | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.9 | Compteurs d'énergies | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.10 | Passerelle de communication pour raccordement GTC | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5 | Alimentation et traitement d'eau
4.5.1 | Pot d'injection - produits de traitement d'eau
4.5.1.1 | Pot d'injection | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.2 | Robinet de puisage | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.3 | Raccordement eau froide | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.4 | Vanne d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.5 | Disconnecteur | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.6 | Compteur d'eau | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.5.1.7 | Remplissage de l'installation | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.6 | Expansion
4.6.1 | Vase d'expansion | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.6.2 | Dispositif de vidange | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.7 | Installation de géocooling
4.7.1 | Echangeur de géocooling y compris jaquette calorifugée | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.7.2 | Vannes d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.7.3 | Manomètres | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.7.4 | Vannes 3 voies | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.7.5 | Thermomètres doigts de gants | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8 | Pompes de charge
4.8.1 | Circulateurs primaire | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8.2 | Circulateurs PAC | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8.3 | Vannes d'isolement | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8.4 | Manomètres | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8.5 | Manchons anti-vibratiles | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.8.6 | Brides-raccords | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.9 | Tuyauteries en local technique
4.9.1 | Tuyauteries en chaufferie | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Calorifuge -finition PVC | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.9.3 | Purges et vidanges | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.9.4 | Rinçage des réseaux et épreuve à la pression | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10 | Départ secondaire réseau ventilo-convecteurs
4.10.1 | Pompes de départ
4.10.1.1 | Pompe de départ | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.1.2 | Vannes d'isolement | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.1.3 | Manomètres | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.1.4 | Manchons anti-vibratiles | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.1.5 | Brides-raccords | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.2 | Compteur d'énergie
4.10.2.1 | Compteur d'énergie | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.2.2 | Sondes de température | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.3 | Secours du local technique informatique
4.10.3.1 | Vannes deux voies | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.3.2 | Câblages pour pilotage GTB | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.3.3 | Vannes d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.3.4 | Vannes d'équilibrage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
4.10.3.5 | Clapets anti-retours | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION DE CHALEUR PAR GEOTHERMIE SUR SONDES VERTICALES | [9 empty] | 0
5 | TUYAUTERIES DISTRIBUTION EAU CHAUDE
Matériaux -Réseaux extérieurs
5.1.1 | Réseaux pré-isolés enterrés
| DN40-Ø40/49 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
5.1.2 | Réglage- Equilibrage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.1.3 | Vannes de coupure- Isolement des réseaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.1.4 | Dévoiement du réseau | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.2 | Matériaux- Réseaux intérieurs
Réseaux acier inox à sertir
| Ø18x1 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø22x1.2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø28x1.2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø35x1.5 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø42x1.5 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
5.3 | Accessoires
| Vannes d'équilibrage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.3.2 | Vannes d'isolement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.3.3 | Vidanges en point bas | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.3.4 | Purges en point haut | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.4 | Calorifuge
| Calorifuge- finition PVC | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Calorifuge- Finition Tôle d'acier | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.5 | Traçage des réseaux eau glacée
5.5.1 | Traçage du réseau | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.6 | Equilibrage du réseau
5.6.1 | Equilibrage des réseaux | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5.6.2 | Rapport d'équilibrage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de TUYAUTERIES DISTRIBUTION EAU CHAUDE | [9 empty] | 0
6 | VENTILO-CONVECTEURS - 2 tubes
6.1 | Cassette encastrée
Y compris équipement complet selon CCTP
6.1.1 | Cassette plafonnière | u |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.2 | Vannes 3 voies de régulation | ens |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.3 | Vannes d'isolement | ens |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.4 | Raccordements électriques | u |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.5 | Evacuations des condensats | u |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.6 | Thermostat d'ambiance communicant | ens |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques | u |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2 | Unité murale
6.2.1 | Unité murale | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.2 | Vannes 2 voies de régulation | ens |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.3 | Vannes d'isolement | u |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.4 | Coudes de réglages | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.5 | Purgeurs d'air | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.6 | Thermostat d'ambiance communicant | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.7 | Raccordements électriques | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
6.2.8 | Raccordements hydrauliques | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de VENTILO-CONVECTEURS - 2 tubes | [9 empty] | 0
7 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
7.1 | Radiateur électrique à chaleur douce
Avec équipement complet selon CCTP
Marque :
Type :
7.1.1 | P = 1000 W | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
7.1.2 | Boîtiers de raccordement | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
7.1.3 | Raccordements électriques | ens |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
7.1.4 | Thermostat de régulation | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Sous-Total HT de CHAUFFAGE ELECTRIQUE | [9 empty] | 0
8 | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX
8.1 | Centrale de traitement d'air à récupération d'énergie | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.1.1 | Raccordements électriques et protections
| Protections et raccordement | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Télécommande d'arrêt impératif CH34 | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Thermostat sur gaine de soufflage pour Tmin | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.1.2 | Régulation
| Armoire de régulation | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Passerelle GTC | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Accessoires
| Batterie électrique en gaine | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Commande marche arrêt | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Piège à sons | ens |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0
| Manchettes souples | ens |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0
| Jeu de filtres supplémentaires | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Structure de supportage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Sondes de pression pour régulation | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.1.3.8 | Manutention, levage, démontage et remontage de la centrale en combles | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.2 | Conduits de soufflage et de reprise
8.2.1 | Conduits de soufflage et de prise d’air neuf | ml |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
En tôle d'acier galvanisé spiralée
y compris toutes sujétions de tés, coudes, raccords, fixations, etc.
| Ø125 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Grille de prise d'air neuf avec filtre intégré G4 | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
Dim :
Y compris grille pare pluie et grillage anti-insectes et plénum de raccordement
8.2.2 | Conduits de reprise d’air et rejet
En tôle d'acier galvanisé spiralée
y compris toutes sujétions de tés, coudes, raccords, fixations, etc.
| Ø125 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Sortie de toit | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
8.2.3 | Gaines souples de raccordement aux bouches | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.2.4 | Calorifuge- soufflage reprise | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
8.3 | Bouches de soufflage et reprise
8.3.1 | Bouches de soufflage/murales plafonnières
| 30m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 60m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 150m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 175m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Manchons de raccordement | ens |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Registres | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
8.3.2 | Bouches de reprise plafonnières
| 15m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 30m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 60m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 150m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 175m3/h | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Manchons de raccordement | ens |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Registres | u |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
8.4 | Mise en service - rapport de mise au point | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX | [9 empty] | 0
9 | EXTRACTION D’AIR MECANIQUE
9.1 | Ventilateur d’extraction
Caisson simple flux selon CCTP (caisson, isolation filtre, ventilateur)
| Extracteur sanitaires | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit : 210m3/h
| Raccordements électriques | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
+ mise à la terre
| Commande marche arrêt | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Manchette souple | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Piège à sons | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
9.2 | Conduits d’extraction/rejet d’air
En tôle galvanisée avec agrafage en spirale
y compris toutes sujétions de tés, coudes, raccords, fixations, etc.
| Ø125 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| Gaines souples de raccordement aux bouches | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Grille de rejet | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
| Sortie de toit | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
9.3 | Bouches d'extraction d'air autoréglables
Marque :
Type :
| 30m3/h | u |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0
| 60m3/h | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
9.4 | Bouches d’amenée d’air autoréglables
Type :
| 45m3/h | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de EXTRACTION D’AIR MECANIQUE | [9 empty] | 0
10 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES
10.1 | Armoires électriques | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Regroupant tout l'appareillage de commande, protection, asservissement et signalisation selon CCTP
Sous-Total HT de INSTALLATIONS ELECTRIQUES | [9 empty] | 0
11 | APPAREILS SANITAIRES
11.1 | WC
11.1.1 | Cuvette de W.C PMR au sol avec réservoir de chasse | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
Abattant
Robinet d'arrêt
Réservoir de chasse silencieux
Robinet de chasse
Bouton poussoir double chasse temporisé
11.1.1.1 | Accessoires
11.1.1.1.1 | Barre d'appui | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Distributeur de papier | u |  | 1
Compris papier toilette ouate blanche
11.1.2 | W.C à réservoir de chasse | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque : Type :
Réservoir de chasse dissimulé
Bouton poussoir pneumatique double chasse
Robinet d'arrêt
Accessoires
| Distributeur de papier | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Compris papier toilette ouate blanche
11.2 | Lavabos
11.2.1 | Lavabos PMR | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque : Type :
Accessoires
| Miroir 50 x 60 cm | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
| Distributeur de savon | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
11.3 | Lave mains
11.3.1 | Lave mains WC | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
Marque :
Type :
Robinetterie mitigeuse temporisée
Bonde vidage - siphon
Accessoires
| Miroir 50 x 60 cm | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
| Distributeur de savon | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
11.4 | Kitchenette
Marque :
Type :
Meuble bas 120x60 avec équipement compleyt (cuve, robinetterie, plaque, frigo)
11.4.1 | Kitchnette | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5 | Douches
11.5.1 | Receveur de douche Geberit Olona 90x120 | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.2 | Panneaux de douche PMR - Vestiaires | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.2.1 | Accessoires:
11.5.2.1.1 | Barre de maintien en T | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.2.1.2 | Siège de douche PMR | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.2.1.3 | Tablette de douche murale cache fixation | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.2.1.4 | Patère de douche | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.5.3 | Paroi de douche
11.5.3.1 | Paroi de douche | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.6 | Vidoir mural
Marque :
Type :
Robinetterie type :
11.6.1 | Vidoir mural | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.7 | Déplacement des meubles de cuisine de la subdivision
11.7.1 | Déplacement des meubles de cuisines | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.7.2 | Réalimentation ECS -EF et adaptations sur réseau existant | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.7.3 | Raccordement sur évacuation existante y compris adaptation | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.7.4 | Isolement, vidange et remplissage des réseaux pour intervention | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
11.8 | Robinet de puisage
11.8.1 | Robinet de puisage | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de APPAREILS SANITAIRES | [9 empty] | 0
12 | DISTRIBUTION EAU FROIDE SANITAIRE
Réseaux multi-couches
12.1.1 | Ø16x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12.1.2 | Ø18x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12.1.3 | Ø20x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12.1.4 | Ø25x2.5 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12.1.5 | Ø32x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12.2 | Calorifuge des tuyaux en locaux non chauffés | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
12.3 | Rinçage de l'installation et analyses d'eau | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4 | Accessoires
12.4.1 | Vanne générale | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.2 | Filtre à tamis | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.3 | Manomètre | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
| Détendeur régulateur à 3 bars | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.5 | Disconnecteur | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement ¼ tour dérivation principale | ens |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.7 | Vanne d'isolement ¼ tour cumulus et chauffe eau instantané | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.8 | Vanne d'isolement ¼ tour sanitaires | u |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.9 | Manchette pour compteur d'eau | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.10 | Bouteille de purge d'air | u |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
12.4.11 | Anti-bélier | ens |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DISTRIBUTION EAU FROIDE SANITAIRE | [9 empty] | 0
13 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
13.1 | Chauffe-eau électrique à accumulation
13.1.1 | Capacité : 250 litres | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.1.2 | Groupes de sécurité NF avec évacuation | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.1.3 | Vidange | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.1.4 | Raccordements électriques + mise à la terre | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.2 | Cumulus petite capacité sous lavabo 15L
13.2.1 | Capacité : 15 litres | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.2.2 | Groupes de sécurité NF avec évacuation | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.2.3 | Vidange | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
13.2.4 | Raccordements électriques + mise à la terre | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE | [9 empty] | 0
14 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Réseaux multi-couches
14.1.1 | Ø16x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
14.1.2 | Ø18x2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
14.1.3 | Ø20.2 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Accessoires
14.2.1 | Vanne générale | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
14.2.2 | Vannes de dérivations | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
14.2.3 | Vannes d'isolement 1/4 de tour équip. cuisine | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
14.2.4 | Collecteur eau chaude complet | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE | [9 empty] | 0
15 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES
15.1 | Réseau appareils sanitaires
Tuyauterie PVC M1 de qualité PF - 6 bars
Marque :
Chutes et évacuations individuelles
y compris raccords, tés, tampons, colliers et toutes sujétions
15.1.1 | Ø33.6/40 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15.1.2 | Ø43.6/50 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15.1.3 | Ø56.6/63 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15.1.4 | Ø93.6/100 | ml |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15.2 | Ventilation primaire des chutes EU-EV
| Ventilation EU-EV hors toiture | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES | [9 empty] | 0
16 | DIVERS - DEPOSE
Isolement, démontage et évacuations du matériel
de CVC-Plomberie, des canalisations et conduits non conservés
| Dépose et évacuation des installations de chauffage- refroidissement existantes | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Y compris tuyauteries, alimentations électriques
Sous-Total HT de DIVERS - DEPOSE | [9 empty] | 0
17 | INSTALLATION GTC- WIT
17.1 | Installation
17.1.1 | Automate programmable | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.2 | Sondes, capteurs, actionneurs et modules périphériques | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.3 | Raccordements électriques et câblage | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.4 | Passerelles de communication | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.5 | Paramétrages des points, programmation des équipements IHM | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.6 | Armoire de régulation y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.7 | Onduleur en local technique | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.8 | Mise au point- Réception | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.9 | Alimentation | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
17.1.10 | Réseau terrain | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION GTC- WIT | [9 empty] | 0
18 | GROUPE ELECTROGENE
18.1 | Rejet d'air gainé en façade du bâtiment
18.1.1 | Conduit de rejet d'air | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
18.1.2 | Grille extérieure en façade | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
18.2 | Evacuations des produits de combustion
18.2.1 | Conduit de fumée | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
18.2.2 | Colerette d'étanchéité | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
18.2.3 | Haubanage | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GROUPE ELECTROGENE | [9 empty] | 0
19 | GESTION DES DECHETS
19.1 | Quantité estimée de déchets durant les travaux | t |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
19.2 | Gestion,tri et évacuations des déchets | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GESTION DES DECHETS | [9 empty] | 0
20 | EXTINCTEURS
20.1 | Extincteurs H2O | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
20.2 | Extincteurs CO2 | u |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
20.3 | Plans d'évacuations et plans d'implantation des extincteurs | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de EXTINCTEURS | [9 empty] | 0
21 | PRIMES CERTIFICATS D'ECONOMIE ENERGIE
21.1 | KWh Cumac | u |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
21.2 | Rachat CEE | ens |  | -1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRIMES CERTIFICATS D'ECONOMIE ENERGIE | [9 empty] | 0
22 | CLAUSES SPECIALES
| Etudes d'exécution | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | ens |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de CLAUSES SPECIALES | [9 empty] | 0
MONTANT HT - CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES - Ferme | [9 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [9 empty] | 0
MONTANT TTC - CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES - Ferme | [9 empty] | 0