## LOT 10 ELECTRICITE - CFO -
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
LOT 10 ELECTRICITE - CFO - CFA | [8 empty] | 21 Octobre 2024
Le présent bordereau de prix est à remplir obligatoirement en fonction des indications du devis descriptif correspondant. Les prix unitaires concerneront le matériel fourni et posé, y compris toutes sujétions de raccordements et accessoires. Avant de remettre sa proposition, l'entrepreneur devra procéder à une vérification des quantités mentionnées dans le présent document.
N° | Désignation | U | Désignation | Qté | Qté | Prix Unitaire | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
Tranche : | Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | Ref. Env.
10 | ELECTRICITE - CFO - CFA
3 | RACCORDEMENTS RÉSEAU ÉLECTRIQUE EDF
3.1 | NOUVEAU RACCORDEMENT AU RÉSEAU EDF - COMPTAGE TARIF BLEU - PHASE 1
3.1.1 | Appareil Général de Coupure et de Protection (AGPC) tétrapolaire
| Platine compteur EDF + disjoncteur de branchement | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Disjoncteur de branchement 4x30/60A réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Différentiel 500mA réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.2 | Liaison disjoncteur de branchement EDF/TGBT Système de gestion écluses
| Câble cuivre U1000RO2V 4x25mm2 | ml |  | 10 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de RACCORDEMENTS RÉSEAU ÉLECTRIQUE EDF | [8 empty] | 0
16 | DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES
16.1 | Dépose installations existantes | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
16.2 | Maintien en fonctionnement des installations existantes conservées | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
16.3 | Consignation des circuits électriques concernés par les travaux | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES | [8 empty] | 0
17 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
17.1 | Raccordement sur armoire générale provisoire de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.2 | Alimentation coffrets de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.3 | Coffret de chantier | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.4 | Eclairage de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.6 | Réalimentation provisoire Bât. Subdivision voisin | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER | [8 empty] | 0
MONTANT HT - ELECTRICITE - CFO - CFA - Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - ELECTRICITE - CFO - CFA - Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | 0
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
ELECTRICITE - CFO - CFA | [8 empty] | 21 Octobre 2024
Le présent bordereau de prix est à remplir obligatoirement en fonction des indications du devis descriptif correspondant. Les prix unitaires concerneront le matériel fourni et posé, y compris toutes sujétions de raccordements et accessoires. Avant de remettre sa proposition, l'entrepreneur devra procéder à une vérification des quantités mentionnées dans le présent document.
N° | Désignation | U | Désignation | Qté | Qté | Prix Unitaire | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
Tranche : | Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | Ref. Env.
10 | ELECTRICITE - CFO - CFA
3 | RACCORDEMENTS RÉSEAU ÉLECTRIQUE EDF
3.2 | RACCORDEMENT AU RÉSEAU EDF - COMPTAGE TARIF BLEU - BAT PCC PHASE 2
3.2.1 | Liaison CCPI/Panneau de comptage EDF - raccordement au réseau EDF
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 45 | 1 |  |  |  | 0
3.2.2 | Liaison Panneau de comptage EDF/Disjoncteur de branchement EDF
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
3.2.3 | Appareil Général de Coupure et de Protection (AGPC) tétrapolaire
| Platine compteur EDF + disjoncteur de branchement | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Disjoncteur de branchement 4x30/60A réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Différentiel 500mA réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.2.4 | Liaison disjoncteur de branchement EDF/TGBT Bât. PCC
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
3.3 | REDONDANCE RACCORDEMENT AU RÉSEAU EDF - COMPTAGE TARIF BLEU - BAT PCC PHASE 2
3.3.1 | Liaison CCPI/Panneau de comptage EDF - raccordement au réseau EDF
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 45 | 1 |  |  |  | 0
3.3.2 | Liaison Panneau de comptage EDF/Disjoncteur de branchement EDF
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
3.3.3 | Appareil Général de Coupure et de Protection (AGPC) tétrapolaire
| Platine compteur EDF + disjoncteur de branchement | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Disjoncteur de branchement 4x30/60A réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Différentiel 500mA réglable | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.3.4 | Liaison disjoncteur de branchement EDF/TGBT Bât. PCC
| Câble cuivre U1000RO2V 4x35mm2 | ml |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de RACCORDEMENTS RÉSEAU ÉLECTRIQUE EDF | [8 empty] | 0
4 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE TGBT BAT PCC - PHASE 2
4.1 | ARMOIRE OU COFFRET DE PROTECTION
4.1.1 | Armoires de protection
Armoire ou coffret de protection électrique métallique IP40
| TGBT Bâtiment PCC - schéma N°1 | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Arrêt d'Urgence électrique TGBT PCC | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.1.2 | Reprise liaison électrique générale nouveau TGBT Bât PCC - TGBT Bât. Subdivision voisin | ens |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Reprise liaison électrique générale entre TGBT Bât. PCC et câble électrique général enterré Bât. Subdivision | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.1.3 | Bloc Autonome Portatif Intervention (BAPI) | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.1.4 | Distribution et cheminements
| Raccordements électriques y compris toutes sujétions de supports, fourreaux, etc... | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO type Cablofil pour distribution principale y compris toutes sujétions de supports, connexions, suspensions, embouts, etc... | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.2 | COMPTEUR ÉLECTRIQUE PRIVÉ PILOTABLE SUR GTC |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé éclairage | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé prises de courant | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé chauffage-rafraîchissement | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé chauffage | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé Prod ECS | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé Ventilation | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé systèmes informatiques | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| Compteur électrique privé Géothermie | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de ARMOIRE ÉLECTRIQUE TGBT BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
5 | INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE BAT PCC - PHASE 2
5.1 | Appareils d'éclairage
| Luminaire type 1 | u |  | 19 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u |  | 14 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u |  | 8 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u |  | 14 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 6 | u |  | 10 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 7 | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 8 | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 9 | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
| Luminaire type 10 | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
5.2 | Appareillage de commande dans les locaux |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Bouton poussoir encastré variateur de lumière DALI | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
| Bouton commande M/D brise soleil extérieurs | u |  | 7 | 1 |  |  |  | 0
| Interrupteur crépusculaire (éclairage extérieur) | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Bouton poussoir relance éclairage Bureaux et salle de réunions | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
| Bouton poussoir relance éclairage local Informatique | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Détecteurs de présence
| Détecteur de présence 360° encastré longue portée | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° encastré | u |  | 11 | 1 |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° encastré étanche IP65 | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° apparent | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° apparent étanche IP44 | u |  | 5 | 1 |  |  |  | 0
| Télécommande de gestion des détecteurs tout ou rien | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Simple allumage saillie+ moulures apparentes Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
5.2.7.1 | Moulures apparentes | ml |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
| Bouton poussoir saillie étanche avec témoin d'allumage Vide Sanitaire | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
5.3 | Raccordements électriques appareils d'éclairage et commandes | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements électriques pour commande centralisée Brise Soleil extérieurs | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
6 | INSTALLATIONS PRISES DE COURANT ET FORCE MOTRICE
6.1 | Prises de courant
| Encastré 2x16A+T standard | u |  | 64 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T spécialisée Vidéoprojecteur | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T spécialisée Ecran de vidéoprojection | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T étanche | u |  | 7 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T spécialisée Frigo Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T spécialisée Four micro ondes Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 2x16A+T spécialisée Hotte Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Saillie 2x16A+T étanche local 2 roues Bât Subdivision | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
| Boîtier 2x32A+T standard plaques élec. Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Encastré 16A+T "secourue" rouge Exploitation | u |  | 60 | 1 |  |  |  | 0
| Saillie 2x16A+T + moulures apparentes Tisanerie Bât. Subdivision | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
6.1.11.1 | Moulures apparentes | ml |  | 8 | 1 |  |  |  | 0
6.2 | Colonne électrique de distribution 2 compartiments H390cm | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
6.3 | Force motrice
| FM PAC extérieure | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Ballon tampon PAC extérieure | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Ventilo convecteurs cassette | u |  | 5 | 1 |  |  |  | 0
| FM Split Rafraîchissement L.T. Info. | u |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
| FM Panneau rayonnant électrique | u |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
| FM CTA Double flux | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM batterie appoint CTA | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Extracteur d'air VMC | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Production ECS | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| FM Tableau de signalisation alarme incendie | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Éclairage de sécurité | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Sèche Mains électrique | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de Sèche Mains électrique | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| FM onduleur 5kVA Répartiteur Général Informatique | u |  | 3 | 1 |  |  |  | 0
| FM onduleur10kVA Exploitation | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Moteur BSO extérieur | u |  | 7 | 1 |  |  |  | 0
| FM Plateforme élévatrice PMR | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM UTL contrôle d'accès | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
| FM Bandeau ventouse Entrée principale. | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM centrale Alarmes techniques | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Report alarmes techniques | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM centrale alarme anti-intrusion | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM ventouse Portillon en limite de propriété | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| FM Uniflair | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
6.4 | Arrêt d'Urgence Ventilation | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
6.5 | Câble HDMI | ens |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
6.6 | Raccordements électriques PdC et FM y compris toutes sujétions de supports (fourreaux, colliers, etc....) | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS PRISES DE COURANT ET FORCE MOTRICE | [8 empty] | 0
7 | RESEAU DE TERRE EXISTANT - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES BAT PCC - PHASE 2
7.1 | Prise de terre Bât. PCC Extension | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.2 | Interconnexion prise de terre existante Bât. existant | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.3 | Barrette de terre - Borne de mesure | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.4 | Distribution de la terre | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.5 | Liaisons équipotentielles |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Liaison équipotentielle principale | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.6 | Mise à la terre masses métalliques, charpente, châssis, etc | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.7 | Terre directe Informatique Bât. PCC | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.8 | Parafoudre | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de RESEAU DE TERRE EXISTANT - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
8 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITE PAR BLOCS AUTONOMES SATI BAT PCC - PHASE 2
8.1 | Blocs Sécurité BAES autonomes SATI simple fonction
| Bloc de sécurité évacuation saillie standard | u |  | 9 | 1 |  |  |  | 0
8.1.2 | Bloc de télécommande mise au repos des blocs de sécurité | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
8.1.3 | Raccordements électriques | ens |  | 9 | 1 |  |  |  | 0
8.1.4 | Essais et mise en service | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
8.1.5 | Formation personnel utilisateur | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de ÉCLAIRAGE DE SÉCURITE PAR BLOCS AUTONOMES SATI BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
9 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) CATEGORIE A – EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE TYPE 1 ADRESSABLE BAT PCC - PHASE 2
9.1 | Système de Détection Incendie (SDI)
| Détecteur de fumées Optique (DO) ponctuel adressable + socle | u |  | 18 | 1 |  |  |  | 0
| Support étiquette détecteur | u |  | 18 | 1 |  |  |  | 0
| Déclencheur Manuel (DM) adressable | u |  | 7 | 1 |  |  |  | 0
| Equipement de Commande et de Signalisation (ECS) adressable neuf | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation de secours | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Diffuseur Sonore Non Autonome (DSNA) alarme incendie | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
| Diffuseur Lumineux (DL) alarme incendie | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
| Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) ECS point par point | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2 | Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)
9.2.1 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
9.2.1.1 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) neuf | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation de secours | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2.2 | Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)
9.2.2.1 | Bandeau électromagnétique DAS + KIT ventouse DAS | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2.2.2 | Alimentation bandeau électromagnétique DAS | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2.2.3 | Batterie de secours 12h | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2.2.4 | Bouton poussoir intérieur PMR encastré de sortie | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.2.2.5 | BBG déverrouillage vert + capot de protection | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Transmetteur téléphonique vocal | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.3 | Câblages électriques
| Raccordements tableau de signaliSation ECS depuis TGS | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements CMSI depuis TGS | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Modules électroniques déportés adressables | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements en câbles type C2 y compris toutes sujétions de supports, chemins de câbles, fourreaux, conduits, etc... | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements en câbles type CR1 y compris toutes sujétions de supports, chemins de câbles, fourreaux, conduits, etc... | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.4 | Essais et contrôle de l’installation | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.5 | Formation du personnel utilisateur | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
9.6 | Assistance technique du constructeur | ens |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) CATEGORIE A – EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE TYPE 1 ADRESSABLE BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
10 | SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE LT INFO BAT PCC - PHASE 2
10.1 | Détecteur optique | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.2 | Système d'extinction | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.4 | Centrale SSI | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.5 | Panneau de signalisation de déclenchement d'extinction | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.6 | Avertisseur sonore | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.7 | Event à fixer sur mur extérieur | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.8 | Pose et raccordement de l'ensemble du système | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.9 | Mise en service | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.10 | commande DM jaune | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
10.11 | tableau de report | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE LT INFO BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
11 | PRECABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONE CAT 6a BAT PCC - PHASE 2
11.1 | Répartiteur Général | u |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
11.2 | Distribution horizontale | ens |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
11.3 | Point d’accès |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 Info.-Tél. | u |  | 62 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 borne WIFI future | u |  | 4 | 1 |  |  |  | 0
11.4 | Point d’accès vidéo surveillance | u |  | 8 | 1 |  |  |  | 0
11.5 | Point d’accès contrôle d'accès électronique |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 centrale Contrôle d'Accès | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 contrôleur ou UTL Contrôle d'accès | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 PC supervision Contrôle d'Accès | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 portier vidéophone | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.6 | Point d’accès alarme anti intrusion |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 centrale intrusion | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Prise RJ45 clavier Prog./Déprog. intrusion | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.7 | Cordons de brassage capillaire | u |  | 85 | 1 |  |  |  | 0
11.8 | Recette du précâblage | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.9 | Étiquetage | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRECABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONE CAT 6a BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
12 | CABLAGE CONTROLE ACCES LECTEUR DE BADGES BAT PCC - Phase 2
12.1 | Câblage contrôleurs ou unités de traitement local 2 lecteurs sur IP | ens |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
12.2 | Batterie de secours 12h | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
12.3 | Câblage lecteurs de badges | ens |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
12.4 | Câblage lecteur de badges accès ascenseur | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
12.5 | Alimentation bandeau électromagnétique DAS | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
12.6 | Batterie de secours 12h | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
12.7 | Câblage bouton poussoir intérieur PMR encastré de sortie | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
12.8 | BBG déverrouillage vert + capot de protection | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
12.9 | Alimentation gâche électrique | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
12.10 | Batterie de secours 12h | u |  | 6 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE CONTROLE ACCES LECTEUR DE BADGES BAT PCC - Phase 2 | [8 empty] | 0
13 | CABLAGE ALARME ANTI INTRUSION BAT PCC - PHASE 2
13.1 | Câblage centrale d'alarme intrusion | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.2 | Batterie de secours 12h | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.3 | Câblage module d'extension 8 zones / 4 sorties avec alimentation | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.4 | Batterie de secours 12h | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.5 | Câblage télécommande par clavier digital LCD | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.6 | Câblage détecteur bi volumétrique intérieur | u |  | 10 | 1 |  |  |  | 0
13.7 | Câblage contact de porte magnétique saillie + boîte raccordement | ens |  | 7 | 1 |  |  |  | 0
13.8 | Câblage détecteur bris de vitre baie vitrée fixe | ens |  | 10 | 1 |  |  |  | 0
13.9 | Câblage avertisseur sonore d'alarme intérieur | u |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
13.10 | Câblage transmetteur téléphonique GSM et IP secouru | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
13.11 | Batterie de secours transmetteur GSM | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE ALARME ANTI INTRUSION BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
14 | GROUPE ELECTROGENE NORMAL – REMPLACEMENT 33KVA BAT PCC - PHASE 2
14.1 | Groupe électrogène Normal Secours complet selon CCTP, y compris échappement, cuve fuel journalière, armoire de commande, etc...
| Puissance secours (ESP) : 36KVA | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.2 | Capot insonorisé | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.3 | Mise en place groupe, grutage | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.4 | Mise en place châssis | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.5 | Coffret de commande et de contrôle | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.6 | Module de protection électrique | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.7 | Inverseur Normal/Secours automatique
| 4x60A tétra | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.8 | Signalisation des défauts | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.9 | Matériel de sécurité | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.10 | Câblages électriques
| Liaison électrique TGBT-Inverseur N/S + supports et fixations | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Liaison électrique Groupe Electrogène-Inverseur N/S + supports et fixations | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
14.11 | Essais, mise en service, réglages et formation du personnel utilisateur | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GROUPE ELECTROGENE NORMAL – REMPLACEMENT 33KVA BAT PCC - PHASE 2 | [8 empty] | 0
15 | ALARMES TECHNIQUES
15.1 | Tableau alarmes techniques | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
15.2 | Tableau synthèse visuel et sonore | u |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
15.3 | Report vers GTC | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
15.4 | Raccordements électriques | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de ALARMES TECHNIQUES | [8 empty] | 0
16 | DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES
16.1 | Dépose installations existantes | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
16.2 | Maintien en fonctionnement des installations existantes conservées | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
16.3 | Consignation des circuits électriques concernés par les travaux | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES | [8 empty] | 0
17 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
17.1 | Raccordement sur armoire générale provisoire de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.2 | Alimentation coffrets de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.3 | Coffret de chantier | u |  | 2 | 1 |  |  |  | 0
17.4 | Eclairage de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.5 | Dépose installation provisoire de chantier | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
17.7 | Dépose réalimentation provisoire Bât. Subdivision voisin | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER | [8 empty] | 0
18 | PRIMES CERTIFICATS D'ECONOMIE ENERGIE
18.1 | Primes CEE | ens |  | -1 | 1 |  |  |  | 0
18.2 | KWh Cumac | u |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRIMES CERTIFICATS D'ECONOMIE ENERGIE | [8 empty] | 0
19 | GESTION DES DECHETS
19.1 | Quantité estimée de déchets durant les travaux | t |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
19.2 | Gestion,tri et évacuations des déchets | ens |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GESTION DES DECHETS | [8 empty] | 0
MONTANT HT - ELECTRICITE - CFO - CFA - Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - ELECTRICITE - CFO - CFA - Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | 0
MONTANT HT TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
Création d'un Poste de Commandes Centralisées à MOISSAC
ELECTRICITE - CFO - CFA | [8 empty] | 21 Octobre 2024
Le présent bordereau de prix est à remplir obligatoirement en fonction des indications du devis descriptif correspondant. Les prix unitaires concerneront le matériel fourni et posé, y compris toutes sujétions de raccordements et accessoires. Avant de remettre sa proposition, l'entrepreneur devra procéder à une vérification des quantités mentionnées dans le présent document.
N° | Désignation | U | Désignation | Qté | Qté | Prix Unitaire | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
MONTANT HT Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | 0
MONTANT TTC Maintien installations électriques existantes | [8 empty] | 0
MONTANT HT Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | 0
MONTANT TTC Extension et réhabilitation du bâtiment existant | [8 empty] | 0
MONTANT HT TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0