## Annexe 1 Fiche fournisseur
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché UJM 2025-03 Procédure de suivi des marchés - Fiche fournisseur
Pour nous contacter : achats@univ-lyon3.fr
COORDONNES PRINCIPALES / PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DU MARCHE
NOM OU RAISON SOCIALE
ADRESSE
BOITE POSTALE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
N°SIRET ou URSSAF
N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
TELEPHONE FIXE / MOBILE
FAX
MAIL
Joindre un RIB obligatoirement (code IBAN & code SWIFT). Si affacturage, joindre le contrat.
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l'adresse principale)
MAIL
TELEPHONE FIXE / MOBILE
ADRESSE
BOITE POSTALE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
ADRESSE DE COMMANDE (si différente de l'adresse principale)
ADRESSE
BOITE POSTALE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
INTERLOCUTEUR DESIGNE POUR LA GESTION ET LE SUIVI DES COMMANDES
Nom
N° de téléphone
N° de fax
Mail
Adresse postale
INTERLOCUTEUR DESIGNE POUR LA GESTION ET LE SUIVI DE LA FACTURATION
Nom
N° de téléphone
N° de fax
Mail
Adresse postale

## Annexe 2 Coût forfaitaire
ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE UJM 2025-03 COÛT FORFAITAIRE ANNUEL DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE (Compris changement des batteries)
Appareil | Bâtiments | TYPE | Marque | Puissance | Forfait annuel par équipement (en € HT)
ARCHIMOD | Manufacture des Tabacs | onduleur | LEGRAND | 60kVA
KEOR-T 30KVA | Palais de l’Université | onduleur | LEGRAND | 30kVA
KEOR-T 10KVA | milc | onduleur | LEGRAND | 10kVA
KEOR-T 10KVA | chevreul | onduleur | LEGRAND | 10kVA
MS II 4000C | CEUBA | onduleur | S2S SYRIUS | 4KVA
QUAI -OND - IUT | IUT | onduleur | SOCOMEC | 10kVA
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1400w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1600w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 800w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 740w
APS 11 SEA 2000 | Manufacture des Tabacs | source centrale | APS France | 2000w
ATSP 110/16 | MILC | source centrale | AUNILEC | 1650W
EPP 48 - 680 - B - 8F6 TC | Chevreul | source centrale | AEES | 680W
Galaxy VS UPS 50kW | Manufacture des Tabacs | onduleur | Schneider | 50 KVA
Galaxy VS UPS 50kW | onduleur | Schneider | 50 KVA
|  |  | Total annuel €HT | 0

## Annexe 3 BPU
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE UJM 2025-03 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE REMPLACEMENT DES BATTERIES
Appareil | Bâtiments | TYPE | Marque | Puissance | à revoir délais remplacmeent baterie
ARCHIMOD | Manufacture des Tabacs | onduleur | LEGRAND | 60kVA
KEOR-T 30KVA | Palais de l’Université | onduleur | LEGRAND | 30kVA
QUAI -OND - IUT | IUT | onduleur | SOCOMEC | 10kVA
KEOR-T 10KVA MILC | milc | onduleur | LEGRAND | 10kVA
KEOR-T 10KVA Chevreul | chevreul | onduleur | LEGRAND | 10kVA
MS II 4000C | CEUBA | onduleur | S2S SYRIUS | 4kVA
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1400w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1600w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 800w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 740w
APS SEA 2000 | Manufacture des Tabacs | source centrale | APS France | 2000w
ATSP 110/16 | MILC | source centrale | AUNILEC | 1650W
EPP 48 - 680 - B - 8F6 TC | Chevreul | source centrale | AEES | 680W
Galaxy VS UPS 50kW | Palais de l’Université | onduleur | Schneider | 50 KVA
Galaxy VS UPS 50kW | Manufacture des Tabacs | onduleur | Schneider | 50 KVA

## Annexe 4 Coût forfait
ANNNEXE 4 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE UJM 2025-03 COÛT DU FORFAIT DE MISE A DISPOSITION DES MATERIELS DE SECOURS
Appareil | Bâtiments | TYPE | Marque | Puissance | Forfait mise en service et retrait de l'équipement (en € HT)
ARCHIMOD | Manufacture des Tabacs | onduleur | LEGRAND | 60kVA
KEOR-T 30KVA | Palais de l’Université | onduleur | LEGRAND | 30kVA
KEOR-T 10KVA | milc | onduleur | LEGRAND | 10kVA
KEOR-T 10KVA | chevreul | onduleur | LEGRAND | 10kVA
MS II 4000C | CEUBA | onduleur | S2S SYRIUS | 4KVA
QUAI -OND - IUT | IUT | onduleur | SOCOMEC | 10kVA
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1400w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 1600w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 800w
EP48-60 | Manufacture des Tabacs | source centrale | AEES | 740w
APS 11 SEA 2000 | Manufacture des Tabacs | source centrale | APS France | 2000w
ATSP 110/16 | MILC | source centrale | AUNILEC | 1650W
EPP 48 - 680 - B - 8F6 TC | Chevreul | source centrale | AEES | 680W
Galaxy VS UPS 50kW | Manufacture des Tabacs | onduleur | Schneider | 50 KVA
Galaxy VS UPS 50kW | onduleur | onduleur | Schneider | 50 KVA

## Annexe 5 BPU main d'oeuvre
ANNEXE 5 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE UJM 2025-03 BPU COÛTS DE LA MAIN D'ŒUVRE, DEPLACEMENTS ET DEBOURSE FOURNITURES
Coût horaire de main d'œuvre d'un technicien pour mise en œuvre de pièces de rechanges | …....................€/HT | …....................€/TTC
Coût déplacement sur sites Lyonnais A/R | …....................€/HT | …....................€/TTC
Coût déplacement sur site Bourg-en-Bresse A/R | …....................€/HT | …....................€/TTC
Coefficient de déboursé fourniture sur prix d'achat de pièces en pourcentage | ….........................% | _

## Annexe 6 Note technique
ANNEXE 6 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE UJM 2025-03 NOTE TECHNIQUE
Le candidat établit une note technique afin de détailler sa proposition, notamment concernant les points suivants:
1/ Délais d'interventions sur défaillance onduleur/source centrale ?
2/ Délais de mise en œuvre d'un matériel de secours ?
3/ Fréquence de remplacement des batteries, et traitements/ Valorisation des éléments évacués ?
4/ Effectif des techniciens basés en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Compétences, qualifications…faire apparaitre les CV des techniciens susceptibles d'intervenir sur nos sites.
5/ Agréments constructeurs et formations type Schneider, Merlin Gerin …. Détailler par personnels.
6/ Responsable sécurité
Nom, prénom :
qualifications :
Expériences professionnelles :
Tel :
7/ Astreinte 24 h/24h - 7j/7j
Oui/ Non : Tel :
8/ Décrire vos politiques sociétales et environnementales, agence Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que votre politique de gestion des déchets liés à l'excéution de ce marché (gestion des batteries remplacées, …).