## OB lot 1
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 1 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie gazeuse et liquide de marque AGILENT et qualification de certains appareils OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
NANCY (54) Hydrologie | GC 7890B GC Sampler 120 | GC | 7890B G3440B | CN14463191 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | G6509B | CH00226451
FOUGERES (35) (ANMV) | HPLC1200 | dégazeur | G1322A | JP73066595 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an + remplacement lampe DAD tous les deux ans +1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software |  | 1 PM / an SANS remplacement lampe DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pompe quaternaire | G1311A | DE62967466
|  | Thermostat | G1330B | DE60564755 |  |  |  |  | 1 PM / an AVEC remplacement lampe DAD
|  | passeur-injecteur | G1329A | DE64768903
|  | détecteur DAD | G1315D | DE64259037 |  |  |  |  | 1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software
|  | four colonnes | G1316A | DE90375008
FOUGERES (35) (ANMV) | HPLC 1260 | pompe | G7111B | DEAEV00125 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM tous les 2 an
|  | passeur-injecteur | G7129B | DEAEQ02577
|  | Détecteur DAD | G1315D | DEAAX09596
|  | Détecteur FLUO | G7121A | DEAE300145
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC1200 | Pompe binaire | G1312B | DE63057620 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-Injecteur | G1367D | DE82555570
|  | Dégazeur | G1379B | JP82011891
|  | Four à colonne | G1316B | DE90360126
|  | Thermostat | G1330B | DE84967754
|  | Instant pilot | G4208A | DE64458022
| HPLC 1200 | Dégazeur | G1379B | JP94112540 | AGILENT |  | 1 PM / an
|  | Pompe binaire | G1312B | DE63061748
|  | passeur-Injecteur | G1367D | DE82556192
|  | Four colonne | G1316B | DE90361390
|  | Thermostat | G1330B | DE84969986
|  | Instant Pilote | G4208A | MY94670846
| HPLC1200 | Pompe binaire | G1312A | DE63063262 | AGILENT |  | 1 PM / an
|  | Dégazeur | G1379B | JP94113359
|  | passeur-Injecteur | G1329A | DE64769543
|  | Four colonne | G1316A | DE90375383
|  | Thermostat | G1330B | DE84972325
|  | Instant Pilote | G4208A | DE80962305
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO curatif |  |  |  | Date :
|  |  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Société :
|  |  |  | Forfait HT déplacement NANCY (54) |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement FOUGERES (35)

## VAR lot 1
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 1 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie gazeuse et liquide de marque AGILENT et qualification de certains appareils VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
NANCY (54) Hydrologie | GC 7890B GC Sampler 120 | GC | 7890B G3440B | CN14463191 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | G6509B | CH00226451
FOUGERES (35) (ANMV) | HPLC1200 | dégazeur | G1322A | JP73066595 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an + remplacement lampe DAD tous les deux ans +1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software |  | 1 PM / an SANS remplacement lampe DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pompe quaternaire | G1311A | DE62967466
|  | Thermostat | G1330B | DE60564755 |  |  |  |  | 1 PM / an AVEC remplacement lampe DAD
|  | passeur-injecteur | G1329A | DE64768903
|  | détecteur DAD | G1315D | DE64259037 |  |  |  |  | 1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software
|  | four colonnes | G1316A | DE90375008
FOUGERES (35) (ANMV) | HPLC 1260 | pompe | G7111B | DEAEV00125 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM tous les 2 an
|  | passeur-injecteur | G7129B | DEAEQ02577
|  | Détecteur DAD | G1315D | DEAAX09596
|  | Détecteur FLUO | G7121A | DEAE300145
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC1200 | Pompe binaire | G1312B | DE63057620 | AGILENT | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-Injecteur | G1367D | DE82555570
|  | Dégazeur | G1379B | JP82011891
|  | Four à colonne | G1316B | DE90360126
|  | Thermostat | G1330B | DE84967754
|  | Instant pilot | G4208A | DE64458022
| HPLC 1200 | Dégazeur | G1379B | JP94112540 | AGILENT |  | 1 PM / an
|  | Pompe binaire | G1312B | DE63061748
|  | passeur-Injecteur | G1367D | DE82556192
|  | Four colonne | G1316B | DE90361390
|  | Thermostat | G1330B | DE84969986
|  | Instant Pilote | G4208A | MY94670846
| HPLC1200 | Pompe binaire | G1312A | DE63063262 | AGILENT |  | 1 PM / an
|  | Dégazeur | G1379B | JP94113359
|  | passeur-Injecteur | G1329A | DE64769543
|  | Four colonne | G1316A | DE90375383
|  | Thermostat | G1330B | DE84972325
|  | Instant Pilote | G4208A | DE80962305
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO curatif |  |  |  | Date :
|  |  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Société :
|  |  |  | Forfait HT déplacement NANCY (54) |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement FOUGERES (35)

## OB lot 2
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 2 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie de marque HITACHI et qualification de certains appareils OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC-UV AS Elite Lachrom L2130 HITACHI Chaîne n° 9 | pompe | L2130 | 21E44-028 | HITACHI | 2025-03-18 | 1 PM / an + 1 qualification opérationnelle standards modules / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | détecteur UV | L2400 | 22E74-009
|  | four colonnes | L2300 | 22E74-008 |  |  |  |  | 1 qualifification opérationnelle standard modules / an
|  | passeur-injecteur | L2200 | 22E75C-020
|  | Kit gradient basse pression | module AGPB | 2281-039
|  | Alim organiser | Alim organiser | 22E75-018
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et curative/ Qualification sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT) | Prix (€HT) Qualification opérationnelle BDC selon guideline OMCL Hardware et Software / an
[8 empty] | SANS changement de lampe | AVEC changement de lampe
FOUGERES (35) (ANMV) | ELITE 2 | détecteur à barette de diodes | DAD L2455 | 21E10-008
|  | pompe quaternaire | pompe HTA L2130 | 21E38-008
|  | Passeur d'échantillon | L2200 thermostaté | 21E10C-001
|  | Interface | L2000 | 21E13017
|  | Four colonne | Chromaster 5310 | 1436017
|  | Système d'acquisition de données EZC | EZChrom | 07083000421
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
|  |  |  | Prix unitaire HT |  |  | Date :
|  |  | Coût horaire HT MO curatif |  |  |  | Société :
|  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement FOUGERES (35)

## VAR lot 2
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 2 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie de marque HITACHI et qualification de certains appareils VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC-UV AS Elite Lachrom L2130 HITACHI Chaîne n° 9 | pompe | L2130 | 21E44-028 | HITACHI | 2025-03-18 | 1 PM / an + 1 qualification opérationnelle standards modules / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | détecteur UV | L2400 | 22E74-009
|  | four colonnes | L2300 | 22E74-008 |  |  |  |  | 1 qualifification opérationnelle standard modules / an
|  | passeur-injecteur | L2200 | 22E75C-020
|  | Kit gradient basse pression | module AGPB | 2281-039
|  | Alim organiser | Alim organiser | 22E75-018
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et curative/ Qualification sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT) | Prix (€HT) Qualification opérationnelle BDC selon guideline OMCL Hardware et Software / an
[8 empty] | SANS changement de lampe | AVEC changement de lampe
FOUGERES (35) (ANMV) | ELITE 2 | détecteur à barette de diodes | DAD L2455 | 21E10-008
|  | pompe quaternaire | pompe HTA L2130 | 21E38-008
|  | Passeur d'échantillon | L2200 thermostaté | 21E10C-001
|  | Interface | L2000 | 21E13017
|  | Four colonne | Chromaster 5310 | 1436017
|  | Système d'acquisition de données EZC | EZChrom | 07083000421
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
|  |  |  | Prix unitaire HT |  |  | Date :
|  |  | Coût horaire HT MO curatif |  |  |  | Société :
|  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement FOUGERES (35)

## OB lot 3
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 3 Maintenance préventive et curative d’un pyrolyseur (couplé) de marque FRONTIER LAB, des équipements de chromatographie et de spectrométrie de marque SHIMADZU et qualification de certains appareils OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
curatif illimité = forfait nombre illimité de visites de maintenance curatives par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | Pyrolyseur | pyrolyseur | EGA 3030 D | PY1421320278D | FrontierLAb | 2025-01-01 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an Pyrolyseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité pyrolyseur
| GC 2030 | GC | 2030 | 0217461 51122 | SHIMADZU |  |  |  | 1 PM / an GC+passeur
| AOC 20i Plus | passeur-injecteur | AOC 20i plus | C126761 09450 |  |  |  |  | curatif illimité GC+passeur
| MS QP2020NX | MS | QP2020NX | 0217461 51122 |  |  |  |  | 1 PM / an MS
curatif illimité MS
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC-FLD Shimadzu | Pompe | LC-20 AD | L20104775676 | SHIMADZU | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 qualification opérationnelle standards modules / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pompe | LC-20 AD | L20104775669
|  | Dégazeur | DGU-20 A3 | SEG-3-0485
|  | Sélecteur de solvants | FCV-11AL | C20424703449 |  |  |  |  | 1 qualif opérationnelle standards modules / an
|  | Four colonne | CTO20A | L20204773606
|  | détecteur fluo | FLD RF-20Axs | L20505774051
|  | passeur-Injecteur réfrigéré | SIL-20A(C) | L20355771600
FOUGERES (35) (ANMV) | LC-40DXR CL | Pompe IVDR | LC-40DXR CL | matériel non livré au moment de la publication de l'appel d'offres (livraison prévu sept-oct 2024). Les informations seront communiquées au titulaire ultérieurement | SHIMADZU | 2025-11-01 | 1 PM / an + remplacement lampe DAD tous les deux ans +1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software |  | 1 PM / an SANS remplacement lampe DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dégazeur IVDR | DGU-405 CL | [5 empty] | 1 PM / an AVEC remplacement lampe DAD
|  | Passeur échantillons IVDR | SIL-40C XR | [5 empty] | 1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software / an
|  | Four colonne IVDR | CTO-40C CL
|  | Détecteur à barette de diodes | SPD-M40 PDA
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  | Coût horaire HT MO curatif Chromatographie |  |  |  |  | Date :
|  |  | Remise sur pièces (%) Chromatographie |  |  |  |  | Société :
|  |  | Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94) Chromatographie |  |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement FOUGERES (35) Chromatographie

## VAR lot 3
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 3 Maintenance préventive et curative d’un pyrolyseur (couplé) de marque FRONTIER LAB, des équipements de chromatographie et de spectrométrie de marque SHIMADZU et qualification de certains appareils VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
Les qualifications sont décrites dans l'annexe 2 au CCTP
curatif illimité = forfait nombre illimité de visites de maintenance curatives par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | Pyrolyseur | pyrolyseur | EGA 3030 D | PY1421320278D | FrontierLAb | 2025-01-01 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an Pyrolyseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité pyrolyseur
| GC 2030 | GC | 2030 | 0217461 51122 | SHIMADZU |  |  |  | 1 PM / an GC+passeur
| AOC 20i Plus | passeur-injecteur | AOC 20i plus | C126761 09450 |  |  |  |  | curatif illimité GC+passeur
| MS QP2020NX | MS | QP2020NX | 0217461 51122 |  |  |  |  | 1 PM / an MS
curatif illimité MS
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC-FLD Shimadzu | Pompe | LC-20 AD | L20104775676 | SHIMADZU | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 qualification opérationnelle standards modules / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pompe | LC-20 AD | L20104775669
|  | Dégazeur | DGU-20 A3 | SEG-3-0485
|  | Sélecteur de solvants | FCV-11AL | C20424703449 |  |  |  |  | 1 qualif opérationnelle standards modules / an
|  | Four colonne | CTO20A | L20204773606
|  | détecteur fluo | FLD RF-20Axs | L20505774051
|  | passeur-Injecteur réfrigéré | SIL-20A(C) | L20355771600
FOUGERES (35) (ANMV) | LC-40DXR CL | Pompe IVDR | LC-40DXR CL | matériel non livré au moment de la publication de l'appel d'offres (livraison prévu sept-oct 2024). Les informations seront communiquées au titulaire ultérieurement | SHIMADZU | 2025-11-01 | 1 PM / an + remplacement lampe DAD tous les deux ans +1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software |  | 1 PM / an SANS remplacement lampe DAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dégazeur IVDR | DGU-405 CL | [5 empty] | 1 PM / an AVEC remplacement lampe DAD
|  | Passeur échantillons IVDR | SIL-40C XR | [5 empty] | 1 qualification opérationnelle selon guideline OMCL Hardware et Software / an
|  | Four colonne IVDR | CTO-40C CL
|  | Détecteur à barette de diodes | SPD-M40 PDA
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  | Coût horaire HT MO curatif Chromatographie |  |  |  |  | Date :
|  |  | Remise sur pièces (%) Chromatographie |  |  |  |  | Société :
|  |  | Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94) Chromatographie |  |  |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement FOUGERES (35) Chromatographie

## OB lot 4
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 4 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie de marque DIONEX/THERMO OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC Dionex Ultimate 3000 | Degazeur | SRD 3400 | 7250578 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pompe | HPG 3400SD | 8096198
|  | Passeur-injecteur | WPS 3000 TSL | 8096262
|  | Four colonnes | TCC 3000SD | 6003322
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | HPLC Vanquish Duo | Variable Wavelength Right | VC-D40-A | 9301597 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Variable Wavelength Left | VC-D40-A | 9301596
|  | Dual split sample | VF-A40-A | 8333318
|  | Dual Pump | VF-P32-A | 8333466 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
|  | Column Compartment | VC-C10-A | 6510560
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et curative sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT)
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | HPLC Dionex Ultimate 3000 | Dégazeur | SRD3600 | 8013271
|  | Pompe | DGP3600M | 8013539
|  | Flow manager (four) | FLM 3100 Nano 2X2P | 8013587
|  | Passeur-injecteur | WPS -3000TPL Nano cap | 8013000
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO |  |  |  | Date :
|  |  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Société :
|  |  |  | Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94) |  |  |  | Signature :

## VAR lot 4
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 4 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie de marque DIONEX/THERMO VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) PBM | HPLC Dionex Ultimate 3000 | Degazeur | SRD 3400 | 7250578 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pompe | HPG 3400SD | 8096198
|  | Passeur-injecteur | WPS 3000 TSL | 8096262
|  | Four colonnes | TCC 3000SD | 6003322
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | HPLC Vanquish Duo | Variable Wavelength Right | VC-D40-A | 9301597 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Variable Wavelength Left | VC-D40-A | 9301596
|  | Dual split sample | VF-A40-A | 8333318
|  | Dual Pump | VF-P32-A | 8333466 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
|  | Column Compartment | VC-C10-A | 6510560
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et curative sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT)
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | HPLC Dionex Ultimate 3000 | Dégazeur | SRD3600 | 8013271
|  | Pompe | DGP3600M | 8013539
|  | Flow manager (four) | FLM 3100 Nano 2X2P | 8013587
|  | Passeur-injecteur | WPS -3000TPL Nano cap | 8013000
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO |  |  |  | Date :
|  |  |  | Remise sur pièces (%) |  |  |  | Société :
|  |  |  | Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94) |  |  |  | Signature :

## OB lot 5
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 5 : Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie liquide couplés avec des spectromètres de masse, de marques THERMO/DIONEX OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
1 curatif / an = 1 visite de maintenance curative par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
SOPHIA (06) | HPLC Ultimate 3000 | pompe | HPG-3400RS | 8047323 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | WPS-3000-T-RS | 8047416
|  | dégazeur | SRD-3600 | 8047083
|  | four colonnes | TCC-3000SD | 8046969
FOUGERES (35) LABO | HPLC DIONEX Ultimate 3000 passeur DIONEX | pompe | Ultimate 3000 RS | 8031397 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | Ultimate 3000 RS | 8059618
|  | four colonnes | Ultimate 3000 RS | 8050435
|  | dégazeur | intégré pompe | *
| U-HPLC Vanquish Binaire Flex | pompe | VF-P10-A | 8338794 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an
|  | passeur-injecteur | VF-A10-A | 8338098
|  | four colonnes | VH-C10-A | 6512416
|  | dégazeur | intégré pompe
| U-HPLC Vanquish Binaire Flex | pompe | VF-P10-A | 8302658 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
|  | passeur-injecteur | VF-A10-A | 8302820
|  | four colonnes | VH-C10-A | 6301120 |  |  |  |  | 1 curatif / an
|  | dégazeur | intégré pompe | *
| MS Q EXACTIVE Plus HCD | MS | Q-Excative Plus HCD | SN03906L | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
1 curatif / an, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
1 curatif / an
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) SBCL | HPLC ULTIMATE 3000 RSLC | pompe | DGP3600RS | 8091021 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dégazeur | DSRD-3600 | 7250977
|  | passeur-injecteur | WPS-3000TRS | 8091106 |  |  |  |  | curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | four colonnes | TCC3000RS | 6000729 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| MS Q EXACTIVE HCD | MS | Q EXACTIVE HCD | SN02496L | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | UHPLC VANQUISH Horizon | Pompe | VH-P10-A | 8315086 | THERMO | 2025-02-28 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Passeur-injecteur | VH-A10-A | 8314842
|  | Four colonnes | VH-C10-A | 6504164 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| TSQ ALTIS | SM | TSQ Altis | TSQ-A-10561 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
|  | pompes primaires (x2) | SOGEVAC SV 65 | 31002046037 / 31002046054 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et/ou curative sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Maintenance | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT)
SOPHIA (06) | MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ Vantage | TQU03398 | Préventif
Curatif
FOUGERES (35) | MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ vantage | TQU03407 | Curatif
| MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ vantage | TQU02444 | Curatif
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de chromatographie |  |  |  | Date :
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de spectrométrie |  |  |  | Société :
|  |  |  | Remise sur pièces équipement de chromatographie (%) |  |  |  | Signature :
Remise sur pièces équipement de spectrométrie (%)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie FOUGERES (35)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie FOUGERES (35)

## VAR lot 5
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 5 Maintenance préventive et curative des équipements de chromatographie liquide couplés avec des spectromètres de masse, de marques THERMO/DIONEX VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
1 curatif / an = 1 visite de maintenance curative par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
SOPHIA (06) | HPLC Ultimate 3000 | pompe | HPG-3400RS | 8047323 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | WPS-3000-T-RS | 8047416
|  | dégazeur | SRD-3600 | 8047083
|  | four colonnes | TCC-3000SD | 8046969
FOUGERES (35) LABO | HPLC DIONEX Ultimate 3000 passeur DIONEX | pompe | Ultimate 3000 RS | 8031397 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur | Ultimate 3000 RS | 8059618
|  | four colonnes | Ultimate 3000 RS | 8050435
|  | dégazeur | intégré pompe | *
| U-HPLC Vanquish Binaire Flex | pompe | VF-P10-A | 8338794 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an
|  | passeur-injecteur | VF-A10-A | 8338098
|  | four colonnes | VH-C10-A | 6512416
|  | dégazeur | intégré pompe
| U-HPLC Vanquish Binaire Flex | pompe | VF-P10-A | 8302658 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
|  | passeur-injecteur | VF-A10-A | 8302820
|  | four colonnes | VH-C10-A | 6301120 |  |  |  |  | 1 curatif / an
|  | dégazeur | intégré pompe | *
| MS Q EXACTIVE Plus HCD | MS | Q-Excative Plus HCD | SN03906L | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
1 curatif / an, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
1 curatif / an
LSAliment MAISONS-ALFORT (94) SBCL | HPLC ULTIMATE 3000 RSLC | pompe | DGP3600RS | 8091021 | THERMO DIONEX | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dégazeur | DSRD-3600 | 7250977
|  | passeur-injecteur | WPS-3000TRS | 8091106 |  |  |  |  | curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | four colonnes | TCC3000RS | 6000729 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| MS Q EXACTIVE HCD | MS | Q EXACTIVE HCD | SN02496L | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | UHPLC VANQUISH Horizon | Pompe | VH-P10-A | 8315086 | THERMO | 2025-02-28 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Passeur-injecteur | VH-A10-A | 8314842
|  | Four colonnes | VH-C10-A | 6504164 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| TSQ ALTIS | SM | TSQ Altis | TSQ-A-10561 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
|  | pompes primaires (x2) | SOGEVAC SV 65 | 31002046037 / 31002046054 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance préventive et/ou curative sur Devis /Bons de Commande pour les matériels obsolètes
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Maintenance | Coût horaire Main d'œuvre (€HT) | Remise sur pièces et kit de maintenance préventive (%) | Prix forfait déplacement (€HT)
SOPHIA (06) | MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ Vantage | TQU03398 | Préventif
Curatif
FOUGERES (35) | MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ vantage | TQU03407 | Curatif
| MS TSQ VANTAGE | MS | TSQ vantage | TQU02444 | Curatif
3. Maintenance curative sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de chromatographie |  |  |  | Date :
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de spectrométrie |  |  |  | Société :
|  |  |  | Remise sur pièces équipement de chromatographie (%) |  |  |  | Signature :
Remise sur pièces équipement de spectrométrie (%)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie FOUGERES (35)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie FOUGERES (35)

## OB lot 6
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 6 Maintenance préventive et curative d’un pyrolyseur (couplé) de marque CDS Analytics, des équipements de chromatographie ionique et gazeuse couplés et des appareils de spectrométrie couplés ou non, de marques THERMO OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
1 curatif / an = 1 visite de maintenance curative par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
NANCY (54) Hydrologie | LC ICS 5000+ | pompe | DP-5 | 13040316 | THERMO DIONEX | 2025-02-23 | 1 PM /an + 1 curatif/an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | générateur d'éluant | EG5 | 13031778
|  | détecteur conducti | DC5 | 13031710 |  |  |  |  | 1 curatif / an
|  | passeur-injecteur | ADV | 130301603
| TSQ ALTIS | MS | ALTIS + 2 Pompes primaires SOGEVAC | TSQ-A-10706 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an
| ICP MS ICAP Q | ICP MS | ICAP Q | SN03307R.SAP.1365848 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
1 curatif / an, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | pompe | Sogevac SV40BI | SV40BFC-960365V20165 |  |  |  |  | 1 curatif /an
SOPHIA (06) | GC TRACE 1300 - TRIPLUS RSH | GC | TRACE 1300 | 715000887 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur | TRIPLUS RSH | 339659
|  | module injecteur SSL | injecteur SSL | 715310030
|  | module injecteur SSL | injecteur SSL | 715310082
|  | module injecteur PTV | injecteur PTV | 715320057
| MS TSQ 8000 Evo | MS | TSQ 8000 Evo | TSQ8150712 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | Pyrolyseur CDS6250 | pyrolyseur | CDS6250 | 6124103117 | CDS Analytics | 2025-02-23 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an pyrolyseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité pyrolyseur
| GC TRACE 1300 - TRIPLUS RSH | GC | TRACE 1300 | 717001283 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an GC+passeur
|  | passeur-injecteur | TRIPLUS RSH | 423477 |  |  |  |  | curatif illimité GC+passeur
| MS Q-Exactive | MS | Q-Exactive | SN0194K | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment ETNA | ICS 5000+ passeur ASAP | pompe | DIONEX DP 5/SP5(SP 5000+) | 14082584 | THERMO DIONEX | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 qualif opréationnelle standard module / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur-dégazeur | AS-AP | 14082178 |  |  |  |  | 1 qualif opréationnelle standard module / an
|  | four colonnes | ICS 5000+ TC | 14052127 |  |  |  |  | 1 curatif / an
| ICP MS ICAP Q | ICP MS | ICAP Q | 02765R | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | GC Trace 1300 avec 2 modules d'injection | GC |  | 721000404 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | Passeur | Triplus RSH | 552509 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| MS TSQ9000 | SM | TSQ9000 | TSQ9A2101004 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | pompe primaire |  | 200654941 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de chromatographie |  |  |  | Date :
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de spectrométrie |  |  |  | Société :
|  |  |  | Remise sur pièces équipement de chromatographie (%) |  |  |  | Signature :
Remise sur pièces équipement de spectrométrie (%)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie NANCY (54)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie NANCY (54)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie SOPHIA (06)

## VAR lot 6
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 6 Maintenance préventive et curative d’un pyrolyseur (couplé) de marque CDS Analytics, des équipements de chromatographie ionique et gazeuse couplés et des appareils de spectrométrie couplés ou non, de marques THERMO VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
1 curatif / an = 1 visite de maintenance curative par an
curatif illimité = nombre de visites de maintenance curatives illimité par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel (sauf mention contraire) |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
NANCY (54) Hydrologie | LC ICS 5000+ | pompe | DP-5 | 13040316 | THERMO DIONEX | 2025-02-23 | 1 PM /an + 1 curatif/an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | générateur d'éluant | EG5 | 13031778
|  | détecteur conducti | DC5 | 13031710 |  |  |  |  | 1 curatif / an
|  | passeur-injecteur | ADV | 130301603
| TSQ ALTIS | MS | ALTIS + 2 Pompes primaires SOGEVAC | TSQ-A-10706 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an
| ICP MS ICAP Q | ICP MS | ICAP Q | SN03307R.SAP.1365848 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an
1 curatif / an, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | pompe | Sogevac SV40BI | SV40BFC-960365V20165 |  |  |  |  | 1 curatif /an
SOPHIA (06) | GC TRACE 1300 - TRIPLUS RSH | GC | TRACE 1300 | 715000887 | THERMO | 2025-02-23 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur | TRIPLUS RSH | 339659
|  | module injecteur SSL | injecteur SSL | 715310030
|  | module injecteur SSL | injecteur SSL | 715310082
|  | module injecteur PTV | injecteur PTV | 715320057
| MS TSQ 8000 Evo | MS | TSQ 8000 Evo | TSQ8150712 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an
BOULOGNE / MER (62) LSAliment | Pyrolyseur CDS6250 | pyrolyseur | CDS6250 | 6124103117 | CDS Analytics | 2025-02-23 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an pyrolyseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité pyrolyseur
| GC TRACE 1300 - TRIPLUS RSH | GC | TRACE 1300 | 717001283 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an GC+passeur
|  | passeur-injecteur | TRIPLUS RSH | 423477 |  |  |  |  | curatif illimité GC+passeur
| MS Q-Exactive | MS | Q-Exactive | SN0194K | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment ETNA | ICS 5000+ passeur ASAP | pompe | DIONEX DP 5/SP5(SP 5000+) | 14082584 | THERMO DIONEX | 2025-02-23 | 1 PM / an + 1 qualif opréationnelle standard module / an + 1 curatif / an |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | passeur-injecteur-dégazeur | AS-AP | 14082178 |  |  |  |  | 1 qualif opréationnelle standard module / an
|  | four colonnes | ICS 5000+ TC | 14052127 |  |  |  |  | 1 curatif / an
| ICP MS ICAP Q | ICP MS | ICAP Q | 02765R | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
curatif illimité 12 mois
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment PBM | GC Trace 1300 avec 2 modules d'injection | GC |  | 721000404 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | Passeur | Triplus RSH | 552509 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
| MS TSQ9000 | SM | TSQ9000 | TSQ9A2101004 | THERMO |  | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité, proratisé sur 10 mois, au regard de la date de démarrage des prestations
|  | pompe primaire |  | 200654941 |  |  |  |  | curatif illimité 12 mois
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
Prix unitaire HT
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de chromatographie |  |  |  | Date :
|  |  |  | Coût horaire HT MO équipement de spectrométrie |  |  |  | Société :
|  |  |  | Remise sur pièces équipement de chromatographie (%) |  |  |  | Signature :
Remise sur pièces équipement de spectrométrie (%)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie NANCY (54)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie NANCY (54)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie MAISONS-ALFORT (94)
Forfait HT déplacement équipement de chromatographie SOPHIA (06)
Forfait HT déplacement équipement de spectrométrie SOPHIA (06)

## OB lot 7
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 7 Maintenance préventive et curative des équipements de spectrométrie de marque THERMO OFFRE DE BASE (Durée reconductible)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
curatif illimité = forfait nombre illimité de visites de maintenance curatives par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment SEL | Spectro |  | Bioscreen | 110001-738 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité
| Spectro |  | Bioscreen | 110001-391 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité
MAISONS-ALFORT (94) LSAnimale BIPAR | Fluorimètre Qubit 4 | spectro | Qubit 4 | 2322620082970 | THERMO | 2025-05-07 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 047961 MULTISKAN FC | spectro | 047961 MULTISKAN FC | 357-9087475 | THERMO | 07/05/2025 | 1 PM / an
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
|  |  | Prix unitaire HT |  | Date :
|  | Coût horaire HT MO |  |  | Société :
|  | Remise sur pièces (%) |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)

## VAR lot 7
24FCS036 ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT Bordereau de Prix Maintenance Préventive et Curative LOT 7 Maintenance préventive et curative des équipements de spectrométrie de marque THERMO VARIANTE (Durée ferme)
1. Maintenance à Prix forfaitaire (intégrant Main d'oeuvre, déplacement, pièces)
Tous les prix forfaitaires demandés dans l’annexe financière sont à renseigner, y compris si un équipement devait être identifié comme « obsolète » par les candidats (non connaissance de l'Anses au stade de la publication). La mise en "obsolescence" de l'équipement concerné serait contractualisée par voie d'avenant après notification du marché
1 PM / an =1 visite de maintenance préventive par an
curatif illimité = forfait nombre illimité de visites de maintenance curatives par an
Entité | Equipements | Nature Modules | Modèles Modules | N° série modules | Fabricant | Démarrage des prestations | PRESTATIONS AU FORFAIT | Prix forfaitaire HT annuel |  | TOTAL Forfaitaire HT 1ère période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 2ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 3ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT 4ème période d'exécution par laboratoire ANSES | TOTAL Forfaitaire HT par laboratoire ANSES sur 4 ans
MAISONS-ALFORT (94) LSAliment SEL | Spectro |  | Bioscreen | 110001-738 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
curatif illimité
| Spectro |  | Bioscreen | 110001-391 | THERMO | 2025-04-22 | 1 PM / an + curatif illimité |  | 1 PM / an
curatif illimité
MAISONS-ALFORT (94) LSAnimale BIPAR | Fluorimètre Qubit 4 | spectro | Qubit 4 | 2322620082970 | THERMO | 2025-05-07 | 1 PM / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 047961 MULTISKAN FC | spectro | 047961 MULTISKAN FC | 357-9087475 | THERMO | 07/05/25 | 1 PM / an
[9 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Maintenance sur Devis /Bons de Commande
|  |  | Prix unitaire HT |  | Date :
|  | Coût horaire HT MO |  |  | Société :
|  | Remise sur pièces (%) |  |  | Signature :
Forfait HT déplacement MAISONS-ALFORT (94)