## Page de Garde
Maitre d’Ouvrage
Crous de Montpellier-Occitanie
2 Rue Monteil CS 85053
34 000 Montpellier
Projet
RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE RECHERCHES DE
L’ANCIENNE ECOLE DE CHIMIE EN BÂTIMENT
D’HEBERGEMENT DE 102 LOGEMENTS
Rue de l’école normale
34 000 MONTPELLIER
Lot 13 : Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
PHASE DCE
Octobre 2024
Mandataire :
| CM+ Architectes |  |  | 54, Rue Louis Rousse 34 070 MONTPELLIER
34 070 MONTPELLIER
BET Fluides :
| ARGETEC |  |  | 60, Rue des charbonniers
34 200 SETE
Indice | Date | Commentaires |  |  | Rédaction
0 | 2024-10-01 | Diffusion initiale |  |  | F LARDIERE

## 1609 DCE DPGF Lot CV-PS
Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité BET | Quantité Entreprise | P.U. HT | Montant
3 |  | PRESTATIONS DIVERSES
3.1 |  | CONTRAINTES DU PGC - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  | Ens. | 1
3.2 |  | FRAIS D'ETUDES |  | Ens. | 1
3.3 |  | CONTROLE, ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  | Ens.
| . | Chauffage |  | Ens. | 1
|  | Ventilation |  | Ens. | 1
|  | Installations Sanitaires |  | Ens. | 1
|  | Acoustique |  | Ens. | 1
Sous-total 3.3
3.4 |  | NETTOYAGE DE CHANTIER |  | Ens. | 1
3.5 |  | DOE |  | Ens. | 1
3.6 |  | FORMATION DU PERSONNEL |  | Ens. | 1
3.7 |  | NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  | Ens. | 1
3.8 |  | TRAVAUX DE DEPOSE |  | Ens. | 1
3.9 |  | CALFEUTREMENT |  | Ens. | 1
3.10 |  | EVACUATION DU MATERIEL DEPOSE |  | Ens. | 1
TOTAL 3
4 |  | OUVRAGE DE CHAUFFAGE
4.1 |  | PRODUCTION DE CHALEUR
4.1.1 |  | Pompe à chaleur Air /Eau |  | Ens. | 3
|  | Marque : | INTUIS
|  | Type : | HRC70 - 80
|  | Puissance : | 80 kW
|  | COP chaud : | 2.6
|  | y compris accessoires, raccordement hydraulique |  | Ens. | 3
|  | Grutage |  | Ens. | 1
|  | Mise en service |  | Ens. | 3
4.1.2 |  | Liaison hydraulique primaire
4.2.1.1 |  | Canalisation acir sertir
Tube Acier Carbone Mapress - marquage rouge
|  | Marque : | GEBERIT
|  | DN : | 100 | ml | 100
|  | y compris accessoires de pose et raccordement |  | Ens. | 1
4.1.3 |  | Sous-station hydraulique
4.1.3.1 |  | Pilote hydraulique
|  | Marque : | INTUIS
|  | Type : | ZéPAC 4x – Taille basse | Ens. | 1
y compris accessoires, raccordement hydraulique
|  | Mise en service |  | Ens. | 1
4.1.3.2 |  | Circuit de chauffage à température régulée
|  | Circulateur chauffage Aile Est |  | Ens. | 1
|  | Marque : | WILO
|  | Référence : | Stratos MAXO-D ou équivalent
|  | Type : | Double
Débit
HMT
|  | Circulateur chauffage Aile Ouest |  | Ens. | 1
|  | Marque : | WILO
|  | Référence : | Stratos MAXO-D ou équivalent
|  | Type : | Double
Débit
HMT
y compris accessoires, raccordement hydraulique
4.1.3.3 |  | Robinetterie - Accessoires
Désembouage
|  | Marque : | BWT
|  | Référence : | SoluTECH 10/20
|  | DN 50 |  | U
y compris accessoires, raccordement hydraulique
Vanne d'isolement
|  | Marque : | COMAP ou équivalent
|  | Type : | raccordement par brides
|  | DN 100 |  | U
|  | DN 80 |  | U
|  | DN 65 |  | U
y compris accessoires, joints et boulons
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
|  | DN 25 |  | U
|  | DN 20 |  | U
|  | DN 15 |  | U
y compris accessoires, joints
Filtre à tamis
|  | Marque : | SOCLA ou équivalent
|  | Référence : | Y 333P
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
|  | DN 25 |  | U
y compris accessoires, joints
Vanne d'équilibrage
|  | Marque : | TACONTROL ou équivalent
|  | Référence : | STAD
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
y compris accessoires, joints et réglages
Clapet anti-retour
|  | Marque : | SOCLA ou équivalent
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
y compris accessoires, joints
Compteur de calories
|  | Marque : | ITRON ou équivalent
|  | Type : | ULTRAMAX
|  | DN 50 |  | U | 2
y compris accessoires, joints
Dégazeur en ligne
|  | Marque : | PNEUMATEX ou équivalent
|  | Type : | ZEPARO ZIO 50 F
|  | DN 50 |  | U | 1
y compris accessoires, joints
|  | Purgeur Automatique |  | U | 4
Marque :
Type :
DN 15
y compris accessoires, joints
Vidange et Purge
|  | DN 15 |  | Ens. | 4
|  | Thermomètre |  | U | 4
|  | Marque : | SIKA
Type :
|  | Doigts de gants |  | U | 4
Marque :
Type :
|  | Vase d'expansion |  | U | 1
|  | Marque : | FLAMCO
|  | Type : | FLEXCON
|  | Capacité : | 100 litres
|  | Pression : | 2,5 bars
y compris accessoires, joints
4.1.3.4 |  | Canalisation acir sertir
Tube Acier Carbone Mapress - marquage rouge
|  | Marque : | GEBERIT
|  | DN : | 100 | ml
|  | DN : | 80 | ml
|  | DN : | 65 | ml
|  | DN : | 50 | ml
|  | DN : | 40 | ml
|  | DN : | 32 | ml
|  | DN : | 25 | ml
|  | DN : | 20 | ml
|  | DN : | 15 | ml
|  | y compris accessoires de pose et raccordement |  | Ens. | 1
4.1.3.4 |  | Ventilation naturelle Sous-sation
|  | VH et VB |  | Ens. | 1
Sous-total 4.1
4.2 |  | DITRIBUTION CHAUFFAGE
4.2.1 |  | Canalisation acir sertir
Tube Acier Carbone Mapress - marquage rouge
|  | Marque : | GEBERIT
|  | DN : | 50 | ml
|  | DN : | 40 | ml
|  | DN : | 32 | ml
|  | DN : | 25 | ml
|  | DN : | 20 | ml
|  | DN : | 15 | ml
|  | y compris accessoires de pose et raccordement |  | Ens. | 1
4.2.2 |  | Canalisation multicouche
|  | Marque : | ACOME
|  | DN : | 20 | ml
|  | DN : | 15 | ml
y compris accessoires de pose et de raccordement :
|  | Fourreau pour passage des cloisons |  | Ens.
|  | Protection des sorties des canalisations avant coulage |  | Ens.
4.2.3 |  | Robinetterie - Accessoires
Vanne d'isolement
|  | Marque : | COMAP ou équivalent
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
|  | DN 25 |  | U
|  | DN 20 |  | U
|  | DN 15 |  | U
y compris accessoires, joints
Vanne d'équilibrage
|  | Marque : | TACONTROL ou équivalent
|  | Référence : | STAD
|  | Type : | raccordement par filtage
|  | DN 50 |  | U
|  | DN 40 |  | U
|  | DN 32 |  | U
|  | DN 25 |  | U
y compris accessoires, joints et réglages
|  | Purgeur Automatique |  | U | 4
Marque :
Type :
DN 15
y compris accessoires, joints
Vidange et Purge
|  | DN 15 |  | Ens. | 4
Sous-total 4.2
4.3 |  | EMETTEURS DE CHALEUR
4.3.2 |  | Panneaux monoblocs horizontaux
|  | Fourniture et pose de radiateurs acier |  | U | 7
|  | Marque : | FINIMETAL
|  | Type : | T16
|  | Puissance : | 1000 W
|  | Puissance : | 1250 W
|  | Puissance : | 1500 W
|  | Puissance : | 2000 W
4.3.3 |  | Equipement émetteurs statiques
Fourniture et pose pour chaque émetteurs de :
|  | Jeu de consoles |  | Ens.
|  | Purgeur d'air |  | U
|  | Robinet de vidange |  | U
|  | Robinet thermostatisable |  | U
|  | Tête thermostatique |  | U
|  | Té ou coude d'équilibrage |  | U
|  | Raccords pour tubes PER |  | U
Mise en œuvre de tête thermostatiques
Sous-total 4.3
4.4 |  | CALORIFUGE
4.4.2 |  | Calorifuge par coquilles
|  | Marque : | ROCKWOOL ou techniquement équivalant
|  | Type : | Rockwool 810
|  | DN 100 |  | ml
|  | DN 80 |  | ml
|  | DN 65 |  | ml
|  | DN 50 |  | ml
4.4.3 |  | Calorifuge souples
|  | Marque : | ARMACELL ou techniquement équivalant
|  | Type : | AF / Armaflex
|  | DN 40 |  | ml
|  | DN 32 |  | ml
|  | DN 25 |  | ml
|  | DN 20 |  | ml
|  | DN 15 |  | ml
Sous-total 4.4
4.5 |  | REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION
Sous-total 4.5
4.6 |  | ELECTRICTE
|  | Armoire LT Sous-station |  | Ens.
|  | Armoire Extraction communs |  | Ens.
|  | Raccordement equipements Sous-station |  | Ens.
|  | Raccordement PAC Toiture |  | Ens.
|  | Raccordement Ectracteur toiture |  | Ens.
y compris accessoires de pose et de raccordement, repérages et etiquettage
Sous-total 4.6
TOTAL 4
5 |  | OUVRAGE DE VENTILATION
5.1 |  | VENTILATION SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE
5.1.1 |  | Entrées d’air dans les menuiseries
- Marque : ALDES
- Type : EH
|  | 6 - 45 m³/h |  | U
5.1.2 |  | Bouches d’extraction hygroréglables
- Marque : ALDES
- Type :
|  | Cuisine ... m³/h |  | U
|  | Salle de bain + WC ... m³/h |  | U
|  | Commande électrique de la bouche cuisine |  | Ens.
5.1.3 |  | Conduits flexibles acoustique |  | Ens.
y compris accessoires et fixations
- Marque : ALDES
- Type : ALGAINE ALU INSONORISEE
|  | Ø 125 |  | ml
5.1.4 |  | Gaines circulaires spiralées avec accessoires à joints
|  | Ø 125 |  | ml
|  | Ø 160 |  | ml
|  | Ø 200 |  | ml
|  | Ø 250 |  | ml
|  | Ø 315 |  | ml
|  | Ø 355 |  | ml
|  | Ø 400 |  | ml
|  | Ø 450 |  | ml
|  | Ø 500 |  | ml
|  | Ø 630 |  | ml
|  | Accessoires à joints pour l'ensemble des réseaux |  | Ens.
Trappe de visite
- Marque :
|  | - Type : |  | Ens.
5.1.5 |  | Pièges à sons circulaires |  | U
y compris accessoires de pose et fixations
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type :OCTA
5.1.6 |  | Caissons d’extraction très basse consommation
|  | - Marque :ALDES ou techniquement et équivalent |  | U
- Type : EasyVEC C4 ULTRA 4000 MICROWATT
- Débit : ………m³/h
- Pression statique disponible ……… Pa (à vérifier selon exécution)
Manchette souple M0
|  | Ø |  | U
|  | Kit pressostat différentiel |  | Ens.
Rejet d'air en toiture avec chapeau et grillage :
- Marque :
- Type :
|  | Ø |  | U
|  | Raccordement électrique depuis l'attente du lot électricité |  | Ens.
Report de défaut, y compris voyant bicolore :
Sous-total 5.1
5.2 |  | VENTILATION SIMPLE FLUX
5.2.1 |  | Entrées d’air dans les menuiseries
- Marque : ALDES
- Type : EH
|  | 6 - 45 m³/h |  | U
5.2.2 |  | Bouches d’extraction
- Marque : ALDES
- Type :
5.2.3 |  | Régulateur à débit constant |  | Ens.
- Marque : ALDES
- Type :
5.2.4 |  | Système de règulation de débit |  | Ens.
5.2.4.2 |  | Sonde de CO2 |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
Type : MDA
5.2.4.3 |  | Module de gestion |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type :
5.2.4.4 |  | Module de régulation à débit constant |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : MR MODULO VMT 200
5.2.4.5 |  | Registre motorisé |  | Ens.
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
Type : MDA mod D200
5.2.5 |  | Conduits flexibles acoustique |  | U
y compris accessoires et fixations
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : ALGAINE ALU INSONORISEE
|  | Ø 125 |  | ml
5.2.6 |  | Gaines circulaires spiralées avec accessoires à joints
|  | Ø 125 |  | ml
|  | Ø 160 |  | ml
|  | Ø 200 |  | ml
|  | Ø 250 |  | ml
|  | Ø 315 |  | ml
|  | Ø 355 |  | ml
|  | Ø 400 |  | ml
|  | Ø 450 |  | ml
|  | Ø 500 |  | ml
|  | Ø 630 |  | ml
|  | Accessoires à joints pour l'ensemble des réseaux |  | Ens.
Trappe de visite
- Marque :
|  | - Type : |  | Ens.
5.2.7 |  | Pièges à sons circulaires |  | U
y compris accessoires de pose et fixations
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type :OCTA
5.2.8 |  | Compartimentage |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : ISONE2.1
5.2.9 |  | Caissons d’extraction très basse consommation
|  | - Marque :ALDES ou techniquement et équivalent |  | U
- Type : EasyVEC C4 MICROWATT
- Débit : ………m³/h
- Pression statique disponible ……… Pa (à vérifier selon exécution)
Manchette souple M0
|  | Ø |  | U
|  | Kit pressostat différentiel |  | Ens.
Rejet d'air en toiture avec chapeau et grillage :
- Marque :
- Type :
|  | Ø |  | U
|  | Raccordement électrique depuis l'attente du lot électricité |  | Ens.
Report de défaut, y compris voyant bicolore :
Sous-total 5.2
TOTAL 5
6 |  | OUVRAGE DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1 |  | Adduction AEP |  | Ens.
Sous-total 6.1
6.2 |  | Production d’eau adoucie
6.2.1 |  | Adoucisseur |  | Ens.
- Marque : BWT ou techniquement équivalant
- Type : RONDOMAT Ecobio 10
y compris accessoires de pose et de raccordement
6.2.2 |  | Robinetterie et accessoires
|  | Vanne d'isolement |  | U
|  | - Marque : | COMAP ou équivalent
- A raccordement par filetage union :
- Type :
DN ....
|  | Filtre à tamis |  | U
|  | - Marque : | SOCLA ou équivalent
|  | - Type : | Y222P
|  | Clapet anti-retour EA |  | U
|  | - Marque : | WATTS ou équivalent
- Type :
|  | Disconnecteur |  | U
- Marque :
- Type :
|  | Filtre clarificateur |  | U
|  | - Marque : | BWT
- Type :
|  | Vanne d’arrêt |  | U
- Marque :
- Type :
Sous-total 6.2
6.3 |  | Production ECS
6.3.2 |  | Ballons Préparateur ECS |  | Ens. | 1
- Type : instantanée
- Marque : INTUIS ou techniquement équivalent
- Modèle : VS -22 1500 HRO
|  | Capacité : 1500 kW |  | U
|  | Vidange |  | Ens.
6.3.3 |  | Ballons réchauffeur ECS |  | Ens. | 1
- Marque : INTUIS ou techniquement équivalent
- Type : VS 500 RM1 TP
6.3.4 |  | Bouclage ECS et robinetterie |  | Ens. | 1
6.3.5 |  | Mitigeur thermostatique principal |  | Ens. | 1
- Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
- Type : PREMIX
6.3.6 |  | Electricité |  | Ens. | 1
Sous-total 6.3
6.4 |  | Distribution EF, ECS ET B-ECS
6.4.1 |  | Canalisation distribution EF, ECS ET B-ECS
6.4.1.1 |  | Canalisation inox à sertir
- Marque : Gébérit techniquement équivalant
- Type : Mapress Acier
y compris accessoires de pose et de raccordement :
|  | DN |  | ml
|  | Fourreau pour passage des cloisons |  | Ens.
|  | Protection des sorties des canalisations avant coulage |  | Ens.
6.4.1.2 |  | Canalisation multicouche
- Marque :
- Type :
y compris accessoires de pose et de raccordement :
|  | DN |  | ml
|  | Fourreau pour passage des cloisons |  | Ens.
|  | Protection des sorties des canalisations avant coulage |  | Ens.
6.4.1.3 |  | Canalisations polyéthylène réticulé (PER)
- Marque :
- Type :
y compris accessoires de pose et de raccordement :
|  | DN |  | ml
|  | Fourreau pour passage des cloisons |  | Ens.
|  | Protection des sorties des canalisations avant coulage |  | Ens.
6.4.2 |  | Accessoires de distribution EF, ECS et B-ECS
6.4.2.1 |  | Vanne d'isolement |  | U
|  | - Marque : | COMAP ou équivalent
- A raccordement par filetage union :
- Type :
DN ....
6.4.2.2 |  | Filtre à tamis |  | U
|  | - Marque : | SOCLA ou équivalent
|  | - Type : | Y222P
6.4.2.3 |  | Clapet anti-retour EA |  | U
|  | - Marque : | WATTS ou équivalent
- Type :
6.4.2.4 |  | Réducteur de pression |  | U
|  | - Marque : | WATTS ou équivalent
|  | - Type : | REGLEAU G.C.
6.4.2.5 |  | Mitigeur thermostatique terminal |  | U
|  | - Marque : | DELABIE ou équivalent
|  | - Type : | PREMIX
6.4.2.6 |  | anti-béliers |  | U
- Marque :
- Type :
6.4.2.7 |  | Vanne d'équilibrage thermostatique |  | U
|  | - Marque : | DANFOSS ou équivalent
|  | - Type : | MTCV
Sous-total 6.4
6.5 |  | Rinçage des réseaux EF |  | Ens.
Sous-total 6.5
6.6 |  | Traitement antibactérien de l'installation |  | Ens.
Sous-total 6.6
6.7 |  | Appareils Sanitaires
6.7.2 |  | Attente Cuisine |  | U
6.7.3 |  | Vaque |  | U
|  | - Marque : | CHENE VERT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | ALIZE
6.7.4 |  | WC suspendu |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | RENOVA
6.7.5 |  | WC suspendu PMR |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | RENOVA COMFORT
6.7.6 |  | Douche logement |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | RENOVA
Mitigeur de douche
|  | - Marque : | PORCHER ou techniquement équivalent
|  | - Type : | OLYOS
6.7.7 |  | Douche PMR |  | U
Mitigeur de douche
|  | - Marque : | PORCHER ou techniquement équivalent
|  | - Type : | OLYOS
6.7.8 |  | Lavabo PMR |  | U
|  | - Marque : | IDEAL STANDARD ou techniquement équivalent
|  | - Type : | CONTOUR 21
Mitigeur de lavabo
|  | - Marque : | DELABIE ou équivalent
|  | - Type : | TEMPOMIX 3
6.7.9 |  | WC communs PMR |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | RENOVA
6.7.10 |  | Lave mains communs |  | U
|  | - Marque : | IDEAL STANDARD ou techniquement équivalent
|  | - Type : | MATURA 2
Mitigeur de LM
|  | - Marque : | DELABIE ou équivalent
|  | - Type : | TEMPOMIX 3
6.7.11 |  | WC communs |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | RENOVA
6.7.12 |  | Vidoir |  | U
|  | - Marque : | GEBERIT ou techniquement équivalent
|  | - Type : | PUBLICA
Mitigeur de LM
|  | - Marque : | POCHER
|  | - Type : | OKYRIS 2 CLINIC
6.7.13 |  | RP,robinet de puisage |  | U
6.7.14 |  | Attente eau froide |  | U
Sous-total 6.7
6.8 |  | Accessoires sanitaires
6.8.1 |  | Barre de douche en L |  | U
|  | - Marque : | HACCESS ou techniquement équivalent
- Type :
6.8.2 |  | Barre de relevage coudée à 135° |  | U
|  | - Marque : | HACCESS ou techniquement équivalent
- Type :
6.8.3 |  | Barre de rappel sur porte des sanitaires PMR |  | U
|  | - Marque : | HACCESS ou techniquement équivalent
- Type :
Sous-total 6.8
6.9 |  | Evacuation EU-EV
Canalisations PVC et multiconnecteurs
|  | DN40 |  | ml
|  | DN50 |  | ml
|  | DN100 |  | ml
|  | DN125 |  | ml
|  | DN160 |  | ml
|  | Raccordement sur attentes Gros Œuvre |  | Ens.
6.9.2 |  | Accessoires des réseaux EU et EV
|  | Accessoires Tés, bouchon de visite, manchon... |  | Ens.
|  | Traversées de plancher ou zone de compartimentage |  | Ens.
|  | Isolation acoustique des chutes EU/EV |  | Ens.
Ventilation primaire
- Marque :ARMACELL
- Type :ARMA CONFORT
|  | Ø100 |  | ml
|  | Ø110 |  | U
Aérateurs à membrane :
- Marque :COLENA
- Type :DURGO
|  | Ø50 |  | U
|  | Ø100 |  | U
6.9.3 |  | Siphon de sol INOX 150 x 150 mm |  | U
- Marque :
- Type :
6.9.4 |  | Relevage EU sous-sol |  | U
- Marque :
- Type :
Sous-total 6.9
6.10 |  | Evacuation EP |  | ml
Sans Objet
Sous-total 6.10
TOTAL 6
7 |  | VARIANTE OBLIGATOIRE 01 : AMENAGEMENT DES SALLES COMMUNES
7.1 |  | CTA DOUBLE-FLUX
|  | - Marque :ALDES ou techniquement et équivalent |  | U
- Type :CX 3020
- Débit : 660m³/h
- Pression statique disponible ……… Pa (à vérifier selon exécution)
Manchette souple M0
|  | Ø |  | U
|  | Kit pressostat différentiel |  | Ens.
|  | Prise d'air en façade avec grille : |  | Ens.
|  | Rejet d'air en façade avec grille : |  | Ens.
|  | Raccordement électrique depuis l'attente du lot électricité |  | Ens.
|  | Report de défaut, y compris voyant bicolore : |  | Ens.
7.2 |  | Bouches de soufflage et de reprise
- Marque : ALDES
- Type :
7.3 |  | Régulateur à débit constant |  | Ens.
- Marque : ALDES
- Type :
7.4 |  | Système de règulation de débit |  | Ens.
7.4.2 |  | Sonde de CO2 |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
Type : MDA
7.4.3 |  | Module de régulation à débit constant |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : MR MODULO VMT 200
7.4.4 |  | Module de régulation à débit constant |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : MR MODULO VMT 200
7.4.5 |  | Registre motorisé |  | Ens.
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
Type : MDA mod D200
7.5 |  | Conduits flexibles acoustique |  | U
y compris accessoires et fixations
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : ALGAINE ALU INSONORISEE
|  | Ø 125 |  | ml
7.6 |  | Gaines circulaires spiralées avec accessoires à joints
|  | Ø 125 |  | ml
|  | Ø 160 |  | ml
|  | Ø 200 |  | ml
|  | Ø 250 |  | ml
|  | Accessoires à joints pour l'ensemble des réseaux |  | Ens.
Trappe de visite
- Marque :
|  | - Type : |  | Ens.
7.7 |  | Pièges à sons circulaires |  | U
y compris accessoires de pose et fixations
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type :OCTA
7.8 |  | Compartimentage |  | U
- Marque :ALDES ou techniquement et équivalent
- Type : ISONE2.1
TOTAL 7
8 |  | VARAINTE OBLIGATOIRE 03 : MISE EN PLACE D'UNE GTC
8.2 |  | Objectifs de l'outil GTC |  | Ens.
Description détaillée des fonctions de la GTC
|  | - Accès au système |  | Ens.
|  | - Consultation de la base de données |  | Ens.
|  | - Vues graphiques animées |  | Ens.
|  | - vues graphiques |  | Ens.
|  | - Mise à jour de la date et l'heure |  | Ens.
|  | - Traitement des alarmes |  | Ens.
|  | - Impression |  | Ens.
|  | - Transmission de messages vers l'astreinte |  | Ens.
|  | - Comptage |  | Ens.
|  | - Compteurs d'energie et consommation |  | Ens.
|  | - Comptage des Heures |  | Ens.
|  | - Traitement des données de consommations |  | Ens.
|  | - Archivage des données |  | Ens.
|  | - Journaux et bilans |  | Ens.
|  | - Atelier logiciel |  | Ens.
8.3 |  | Fonctions aux lots Techniques
|  | - Principe |  | Ens.
|  | - Télésurveillance des installation de CVC |  | Ens.
|  | - Récapitulatif des comptages |  | Ens.
|  | - Récapitulatif des programmes horaires |  | Ens.
|  | - Configuration des groupes de spilotair |  | Ens.
8.4 |  | Liste de point GTC
|  | - Unité de traitement local | Unité de traitement local | Ens.
|  | - Les réglages et Consignes | Les réglages et Consignes | Ens.
|  | - Les alarmes et Signalisations | Les réglages et Consignes | Ens.
|  | - Paramètre, essais et mis en Service | Paramètre, essais et mis en Service | Ens.
TOTAL 8

## Récapitulatif
RECAPITULATION GENERALE
3 | PRESTATIONS DIVERSES
3.1 | CONTRAINTES DU PGC - INSTALLATIONS DE CHANTIER | 0
3.2 | FRAIS D'ETUDES | 0
3.3 | CONTROLE, ESSAIS ET MISE EN SERVICE | 0
3.4 | NETTOYAGE DE CHANTIER | 0
3.5 | DOE | 0
3.6 | FORMATION DU PERSONNEL | 0
3.7 | NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES | 0
3.8 | TRAVAUX DE DEPOSE | 0
3.9 | CALFEUTREMENT | 0
3.10 | EVACUATION DU MATERIEL DEPOSE | 0
| TOTAL € H.T. 3. | 0
4 | OUVRAGE DE CHAUFFAGE
4.1 | PRODUCTION DE CHALEUR | 0
4.2 | DITRIBUTION CHAUFFAGE | 0
4.3 | EMETTEURS DE CHALEUR | 0
4.4 | CALORIFUGE | 0
4.5 | REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION | 0
4.6 | ELECTRICTE | 0
| TOTAL € H.T. 4. | 0
5 | OUVRAGE DE VENTILATION
5.1 | VENTILATION SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE | 0
5.2 | VENTILATION SIMPLE FLUX | 0
| TOTAL € H.T. 5. | 0
6 | OUVRAGE DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1 | Adduction AEP | 0
6.2 | Production d’eau adoucie | 0
6.3 | Production ECS | 0
6.4 | Distribution EF, ECS ET B-ECS | 0
6.5 | Rinçage des réseaux EF | 0
6.6 | Traitement antibactérien de l'installation | 0
6.7 | Appareils Sanitaires | 0
6.8 | Accessoires sanitaires | 0
6.9 | Evacuation EU-EV | 0
| TOTAL € H.T. 6. | 0
| MONTANT TOTAL HORS PSE € H.T. | 0
7 | VARIANTE OBLIGATOIRE 01 : AMENAGEMENT DES SALLES COMMUNES | 0
8 | VARAINTE OBLIGATOIRE 03 : MISE EN PLACE D'UNE GTC | 0
| MONTANT TOTAL AVEC VARIANTES OBLIGATOIRES € H.T. | 0
| T.V.A. 10,00 % | 0
| MONTANT TOTAL € T.T.C. | 0
Fait à
L'entrepreneur
(Cachet)