## DETRM TF
TRANCHE FERME
N° de PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | P.U. (CFP) | Prix total (CFP)
1/ PRIX GENERAUX
PU 1.1 | Frais d'installation de chantier | Ens | 1
PU 1.2 | Signalisation de chantier | Ens | 1
PU 1.3 | Etudes d'exécution | Ens | 1
PU 1.4 | Contrôle et laboratoire | Ens | 1
PU 1.5 | Travaux de topographie et de piquetage | Ens | 1
PU 1.6 | DOE | Ens | 1
Sous-total chapitre 1 :
2/ TRAVAUX PREALABLES
PU 2.1 | Dépose de clôture | ml | 445
PU 2.2 | Pose de clôture | ml | 415
PU 2.3 | Démolition local stockage | Ens | 1
PU 2.4 | Démolition dalle béton local stockage | m3 | 20
PU 2.5 | Démolition caniveau béton existant | m3 | 70
PU 2.6 | Démolition plot béton | m3 | 7.5
PU 2.7 | Démolition tête de buse | m3 | 1.5
PU 2.8 | Déplacement bâche incendie | Ens | 1
PU 2.9 | Conduite PVCR DE 110 PN16 | ml | 40
PU 2.10 - Pièces de raccord réseau AEP
PU 2.10.1 | Té 3B 100/100 | U | 1
PU 2.10.2 | Vanne à bride DN100 | U | 1
PU 2.10.3 | Coude 90 à bride DN100 | U | 1
PU 2.10.4 | Manchette à brides DN 100 L=500 mm | U | 1
PU 2.11 | Dépose/repose coude +prise pompier | Ens | 1
PU 2.12 | Massif béton mat | m3 | 2
PU 2.13 | Déplacement mat caméra surveillance | Ens | 1
Sous-total chapitre 2 :
3/ TERRASSEMENT
PU 3.1 | Décapage de la terre vegetale | m² | 5000
PU 3.2 | Déblais de masse | m3 | 7750
PU 3.3 | Déblais pour purge | m3 | 1900
PU 3.4 | Remblais de purge | m3 | 1900
PU 3.5 | Couche de forme 0/80 | m3 | 3100
PU 3.7 | Cloutage | T | 925
PU 3.8 | Fourniture et mise en place d'un géotextile | m² | 5420
PU 3.9 | Remblais en réemploi | m3 | 20
PU 3.10 | Sable 0/2 | m3 | 20
PU 3.11 | Tranchée d'infiltration | m3 | 12
Sous-total chapitre 3 :
4/ CHAUSSEE - REVETEMENT
PU 4.1 - Rabotage
PU 4.1.1 | Rabotage jonction avec l'existant sur 5 cm - 130 cm de large | m²
PU 4.1.2 | Rabotage existant sur 5 cm | m²
PU 4.2 | Imprégnation | m²
PU 4.3 | BBSG 0/10 - classe 2 - 5 cm | m²
PU 4.4 | GB 0/14 - classe 3 - sur 8 cm | m²
Sous-total chapitre 4 :
5/ ASSAINISEMENT
PU 5.1 | Caniveau béton | m3 | 21 |  |  | 80% | 20%
PU 5.2 | Grille couverture caniveau béton | ml | 105 |  |  | 80% | 20%
PU 5.3 | Fourniture et pose canalisation PEHD 800 | ml | 16 |  |  | 80% | 20%
PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement
PU 5.4.1 | Pour un regard de 80*80 | U | 1 |  |  | 280%
PU 5.4.2 | Pour un regard de 100*100 | U | 1 |  |  | 280%
PU 5.5 - Fourniture et pose d'une tête de buse
PU 5.5.1 | Pour une tête de buse type Ø800 | U | 1 |  |  | 280%
PU 5.6 | Fouille pour réseaux | m3 | 16 |  |  | 280%
PU 5.7 | Remblais en réemploi de fouille | m3 | 28 |  |  | 280%
Sous-total chapitre 5 :
6/ BALISAGE DIURNE
PU 6.1 | Prémarquage | ml
PU 6.2 - Marquage peinture avec billes de verre
PU 6.2.1 | Marquage continu blanc avec billes de verre | m²
- ligne de sécurité ( marquage blanc e=15 cm)
PU 6.2.2 | Marquage continu jaune avec billes de verre | m²
- Bord de voie (marquage latéral jaune 2 traits de e=15 cm espacé de 15 cm)
- Axe circulation (marquage jaune e=15 cm)
- Stationnement hélico (marquage jaune e= 50 cm)
PU 6.2.3 | Marquage discontinu jaune avec billes de verre | m²
- Axe circulation sortie hangars (marquage jaune e=15 cm)
PU 6.3 | Fourniture et application d'anti-kérozène sur les postes de stationnement | m²
PU 6.4 | Effacage par peinture des anciens tracés (débord de +7 à +10 cm) | m²
PU 6.5 | Fourniture et pose de plot d'ancrage | U
Sous-total chapitre 6 :
7/ RESEAUX
PU 7.1 | Fouille pour réseaux | m3
PU 7.2 | Remblais de fouilles en réemploi | m3
PU 7.3 - Fourreaux TPC
PU 7.3.1 | TPC 3Ø90 rouge | ml
PU 7.3.2 | TPC 1Ø63 rouge | ml
PU 7.3.3 | TPC 1Ø63 vert | ml
PU 7.4 - Câble
PU 7.4.1 | BT 1KV 1x6mm² type I Classe B style 3 et 10 (Primaire) | ml
PU 7.4.2 | H07 RNF 2x2,5 mm2 (secondaire) | ml
PU 7.4.3 | U1000 R2V 3G2,5 mm2 (alimentation caméra) | ml
PU 7.4.4 | U1000 R2V 3G10 mm2 (alimentation projecteur) | ml
PU 7.5 | Fourniture et pose de trolley de cuivre | ml
PU 7.6 | Fourniture et pose de piquets de terre | U
PU 7.7 | Fourniture et pose de transformateur d'isolement 20W | U
PU 7.8 | Fourniture et pose de chaise pour transformateur d'isolement | U
PU 7.9 | Fourniture de kits connexions primaires 1 KV | U
PU 7.10 | Mise en place de kits connexions primaires 1 KV | U
PU 7.11 | Fourniture de kits connexions secondaires 600V | U
PU 7.12 | Mise en place de kits connexions secondaires 600V | U
PU 7.13 | Raccordement de passages fourreautés sur une chambre existante | U
PU 7.14 | Etiquette de numérotation | U
PU 7.15 | Confection de boite à résine type scotchcast | U
PU 7.16 | Fourniture et pose de socle béton pour feu | U
PU 7.17 | Fourniture de feu encastré à LED bleu | U
PU 7.18 | Pose de feu encastré à LED bleu | U
PU 7.19 | Dépose de chambre de tirage existante | U
PU 7.20 | Dépose de feux de balisage | U
PU 7.21 | Dépose de transformateur de balisage | U
PU 7.22 | Mise en place de feux de balisage hors sol | U
PU 7.23 | Mise en place de transformateur de balisage hors sol | U
PU 7.24 | Pose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol | ml
PU 7.25 | Pose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol | ml
PU 7.26 | Dépose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol | ml
PU 7.27 | Dépose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol | ml
PU 7.28 | Fourniture et pose de crapaudine | U
PU 7.29 | Chambre de tirage L1T | U
PU 7.30 | Sciage enrobé | ml
PU 7.31 | Sciage dalle béton | ml
PU 7.32 | Fourniture et pose de projecteurs | U
PU 7.33 | Bétonnage réseaux sec | ml
PU 7.34 | Protection réseaux sec | ml
PU 7.35 | Mat octo-conique 8m | U
PU 7.36 | Alimentation éclairage | U
PU 7.37 | Alimentation caméra | U
PU 7.38 | Mise à la terre des masses | Ens
PU 7.39 | Contôle et essais réseaux d'éclairage | U
Sous-total chapitre 7 :
RECAPITULATIF
1/ PRIX GENERAUX
2/ TRAVAUX PREALABLES
3/ TERRASSEMENT
4/ CHAUSSEE - REVETEMENT
5/ ASSAINISEMENT
6/ BALISAGE DIURNE
7/ RESEAUX
Montat HT
TGC 6%
Montant TTC
Note on B100: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Mettre même titre sur BPU et DETRM

## DETRM TO
TRANCHE OPTIONELLE
N° de PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | P.U. (CFP) | Prix total (CFP)
1/ PRIX GENERAUX
PU 1.1 | Frais d'installation de chantier | Ens |  | 4330590.075 | 0
PU 1.2 | Signalisation de chantier | Ens |  | 4330590.075 | 0
PU 1.3 | Etudes d'exécution | Ens |  | 150000 | 0
PU 1.4 | Contrôle et laboratoire | Ens |  | 250000 | 0
PU 1.5 | Travaux de topographie et de piquetage | Ens |  | 250000 | 0
PU 1.6 | DOE | Ens |  | 200000 | 0
Sous-total chapitre 1 :
2/ TRAVAUX PREALABLES
PU 2.1 | Dépose de clôture | ml |  | #REF! | #REF!
PU 2.2 | Pose de clôture | ml |  | #REF! | #REF!
PU 2.3 | Démolition local stockage | Ens |  | #REF! | #REF!
PU 2.4 | Démolition dalle béton local stockage | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 2.5 | Démolition caniveau béton existant | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 2.6 | Démolition plot béton | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 2.7 | Démolition tête de buse | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 2.8 | Déplacement bâche incendie | Ens |  | #REF! | #REF!
PU 2.9 | Conduite PVCR DE 110 PN16 | ml |  | 4800 | 0
PU 2.10 - Pièces de raccord réseau AEP
PU 2.10.1 | Té 3B 100/100 | U |  | 105000 | 0
PU 2.10.2 | Vanne à bride DN100 | U |  | 350000 | 0
PU 2.10.3 | Coude 90 à bride DN100 | U |  | 60000 | 0
PU 2.10.4 | Manchette à brides DN 100 L=500 mm | U |  | 60000 | 0
PU 2.11 | Dépose/repose coude +prise pompier | Ens |  | 50000 | 0
PU 2.12 | Massif béton mat | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 2.13 | Déplacement mat caméra surveillance | Ens |  | #REF! | #REF!
|  |  | Sous-total chapitre 2 : |  | #REF!
3/ TERRASSEMENT
PU 3.1 | Décapage de la terre vegetale | m² |  | #REF! | #REF!
PU 3.2 | Déblais de masse | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.3 | Déblais pour purge | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.4 | Remblais de purge | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.5 | Couche de forme 0/80 | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.6 - Couche de fondation GNT
PU 3.6.1 | GNT 0/20 | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.7 | Cloutage | T |  | #REF! | #REF!
PU 3.8 | Fourniture et mise en place d'un géotextile | m² |  | #REF! | #REF!
PU 3.9 | Remblais en réemploi | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.10 | Sable 0/2 | m3 |  | #REF! | #REF!
PU 3.11 | Tranchée d'infiltration | m3 |  | #REF! | #REF!
|  |  | Sous-total chapitre 3 : |  | #REF!
3/ TERRASSEMENT
PU 3.6 - Couche de fondation GNT
PU 3.6.1 | GNT 0/20 | m3 | 1350
Sous-total chapitre 3 :
4/ CHAUSSEE - REVETEMENT
PU 4.1 - Rabotage
PU 4.1.1 | Rabotage jonction avec l'existant sur 5 cm - 130 cm de large | m² | 80
PU 4.1.2 | Rabotage existant sur 5 cm | m² | 3630
PU 4.2 | Imprégnation | m² | 4810
PU 4.3 | BBSG 0/10 - classe 2 - 5 cm | m² | 8230
PU 4.4 | GB 0/14 - classe 3 - sur 8 cm | m² | 4100
Sous-total chapitre 4 :
5/ ASSAINISEMENT
PU 5.1 | Caniveau béton | m3 | 5 |  |  | 20%
PU 5.2 | Grille couverture caniveau béton | ml | 26 |  |  | 20%
PU 5.3 | Fourniture et pose canalisation PEHD 800 | ml | 4 |  |  | 20%
PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement
PU 5.4.1 | Pour un regard de 80*80 | U | 1
PU 5.4.2 | Pour un regard de 100*100 | U | 0
PU 5.5 - Fourniture et pose d'une tête de buse
PU 5.5.1 | Pour une tête de buse type Ø800 | U | 0
PU 5.6 | Fouille pour réseaux | m3 | 4
PU 5.7 | Remblais en réemploi de fouille | m3 | 7
Sous-total chapitre 5 :
6/ BALISAGE DIURNE
PU 6.1 | Prémarquage | ml | 766.5
PU 6.2 - Marquage peinture avec billes de verre
PU 6.2.1 | Marquage continu blanc avec billes de verre | m² | 25
- ligne de sécurité ( marquage blanc e=15 cm)
PU 6.2.2 | Marquage continu jaune avec billes de verre | m² | 125
- Bord de voie (marquage latéral jaune 2 traits de e=15 cm espacé de 15 cm)
- Axe circulation (marquage jaune e=15 cm)
- Stationnement hélico (marquage jaune e= 50 cm)
PU 6.2.3 | Marquage discontinu jaune avec billes de verre | m² | 10
- Axe circulation sortie hangars (marquage jaune e=15 cm)
PU 6.3 | Fourniture et application d'anti-kérozène sur les postes de stationnement | m² | 1525
PU 6.4 | Effacage par peinture des anciens tracés (débord de +7 à +10 cm) | m² | 48
PU 6.5 | Fourniture et pose de plot d'ancrage | U | 6
Sous-total chapitre 6 :
7/ RESEAUX
PU 7.1 | Fouille pour réseaux | m3 | 135
PU 7.2 | Remblais de fouilles en réemploi | m3 | 110
PU 7.3 - Fourreaux TPC
PU 7.3.1 | TPC 3Ø90 rouge | ml | 92
PU 7.3.2 | TPC 1Ø63 rouge | ml | 416
PU 7.3.3 | TPC 1Ø63 vert | ml | 37
PU 7.4 - Câble
PU 7.4.1 | BT 1KV 1x6mm² type I Classe B style 3 et 10 (Primaire) | ml | 344
PU 7.4.2 | H07 RNF 2x2,5 mm2 (secondaire) | ml | 68
PU 7.4.3 | U1000 R2V 3G2,5 mm2 (alimentation caméra) | ml | 97
PU 7.4.4 | U1000 R2V 3G10 mm2 (alimentation projecteur) | ml | 292
PU 7.5 | Fourniture et pose de trolley de cuivre | ml | 567
PU 7.6 | Fourniture et pose de piquets de terre | U | 1
PU 7.7 | Fourniture et pose de transformateur d'isolement 20W | U | 2
PU 7.8 | Fourniture et pose de chaise pour transformateur d'isolement | U | 2
PU 7.9 | Fourniture de kits connexions primaires 1 KV | U | 10
PU 7.10 | Mise en place de kits connexions primaires 1 KV | U | 6
PU 7.11 | Fourniture de kits connexions secondaires 600V | U | 10
PU 7.12 | Mise en place de kits connexions secondaires 600V | U | 6
PU 7.13 | Raccordement de passages fourreautés sur une chambre existante | U | 2
PU 7.14 | Etiquette de numérotation | U | 6
PU 7.15 | Confection de boite à résine type scotchcast | U | 6
PU 7.16 | Fourniture et pose de socle béton pour feu | U | 3
PU 7.17 | Fourniture de feu encastré à LED bleu | U | 3
PU 7.18 | Pose de feu encastré à LED bleu | U | 3
PU 7.19 | Dépose de chambre de tirage existante | U | 2
PU 7.20 | Dépose de feux de balisage | U | 2
PU 7.21 | Dépose de transformateur de balisage | U | 1
PU 7.22 | Mise en place de feux de balisage hors sol | U | 2
PU 7.23 | Mise en place de transformateur de balisage hors sol | U | 1
PU 7.24 | Pose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol | ml | 25
PU 7.25 | Pose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol | ml | 75
PU 7.26 | Dépose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol | ml | 25
PU 7.27 | Dépose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol | ml | 75
PU 7.28 | Fourniture et pose de crapaudine | U | 1
PU 7.29 | Chambre de tirage L1T | U | 5
PU 7.30 | Sciage enrobé | ml | 15
PU 7.31 | Sciage dalle béton | ml | 5
PU 7.32 | Fourniture et pose de projecteurs | U | 6
PU 7.33 | Bétonnage réseaux sec | ml | 25
PU 7.34 | Protection réseaux sec | ml | 20
PU 7.35 | Mat octo-conique 8m | U | 2
PU 7.36 | Alimentation éclairage | U | 1
PU 7.37 | Alimentation caméra | U | 1
PU 7.38 | Mise à la terre des masses | Ens | 1
PU 7.39 | Contôle et essais réseaux d'éclairage | U | 1
Sous-total chapitre 7 :
RECAPITULATIF
| 1/ PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
| 2/ TRAVAUX PREALABLES |  |  |  | #REF!
| 3/ TERRASSEMENT |  |  |  | #REF!
4/ CHAUSSEE - REVETEMENT
5/ ASSAINISEMENT
6/ BALISAGE DIURNE
7/ RESEAUX
Montat HT
TGC 6%
Montant TTC
Note on B109: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Mettre même titre sur BPU et DETRM