## BPU TF
N° des | Désignation des ouvrages | Unité | Prix en F CFP
prix | (prix en francs CFP en toutes lettres) |  | (en chiffres)
1 - PRIX GENERAUX
Les prix de ce chapitre 1 s'appliquent pour la tranche ferme et la tranche optionnelle
PU 1.1 | Frais d'installation de chantier
Ce prix rémunère à l'ensemble les frais d'installation de chantier.
Il comprend :
- les frais de branchement en énergie, eau, téléphone, et les dépenses de fonctionnement correspondantes,
- l’aménagement et la maintenance des accès, voies de desserte et pistes de chantier nécessaire durant toute la durée des travaux,
- la fourniture et l’installation des bureaux de chantier et des sanitaires, tel que défini au CCTP,
- l’arrosage de la plate forme pour éviter tout envoi de poussières vers les chaussées aéronautiques,
- le balayage et/ou nettoyage des chaussées aéronautiques des produits de chantier (matériaux, dechets….),
- la tenue d'un journal de chantier,
- les frais de gardiennage,
- le nettoyage ou la réparation des chaussées aéronautiques et routières voisines du chantier poluées ou dégradées par des faits de chantier (circulation d'engins, de véhicules, objet risquant la déterioraiton des moteurs d'aéronefs).
Ce prix sera payé à raison de 60% au démarrage des travaux et de 40 % à l'achèvement.
| L'ensemble : | Ens
PU 1.2 | Signalisation de chantier
Ce prix rémunère à l'ensemble les frais de signalisation de chantier.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de signalisation sur le chantier et sur les voies d'accès, et des dispositifs de franchissement des tranchées,
- la fourniture et la mise en place d'une clôture de chantier confromément aux zones décrites au plan du marché,
- la fourniture, la mise en place, de balises de type K16 bicolores en plastique lestées à l'eau ou au sable et connectées entre elles sur un linéaire d'environ 110 ml
-En dehors de la zone des balises K16, la clôture sera de type HERAS ou similaire d'une hauteur de 2,00 m et largeur 3,50 m y compris plot béton ou plastique de lestage et jambe de force. Equipé de portail suivant les besoins du plan de circulation du chantier.
- le replacement ou le remplacement des éléments de signalisation de chantier non conformes sur demande du maître d'œuvre.
Ce prix sera payé à raison de 60% au démarrage des travaux et de 40 % à l'achèvement.
| L'ensemble : | Ens
PU 1.3 | Etude d'exécution
Ce prix rémunère à l'ensemble l'établissement: - des plans d'exécutions des travaux au format numérique PDF, DWG ou MSA qui font l’objet du présent marché et définis aux différents articles du C.C.T.P.
- les plan de coffrage et de ferraillage - Les notes techniques et notes de calcul des ouvrages en béton armé réalisé par un bureau d'études agréé et validé par un organisme de contrôle type SOCOTEC ou VERITAS,
- des plans de détail côtés des travaux de terrassement, qui identifient les différentes zones de travaux,
- le plan des mouvements de terre,
- le plan de réalisation des opérations de revêtement,
- le profil en long et les profils en travers de l'extension de l'aire de stationnement.
A la fin de la période de préparation, 40 % du prix sera réglée quand tous les PAQ, plans d’exécutions et notes de calculs demandés au marché à l’issue de cette période auront été fournies au Maître d'œuvre.
Le solde sera versé après visa par le maître d’œuvre de tous les PAQ, tous les plans d’exécution et notes de calculs.
| L'ensemble : | Ens
PU 1.4 | Contrôle et laboratoire
Ce prix rémunère,à l'ensemble, l’amenée, l'installation et le repliement du laboratoire de chantier pour l’ensemble des travaux objet du présent marché.
Il comprend notamment, le matériel, le fonctionnement, le personnel nécessaire à l’exécution des essais internes et externes prévus dans le P.A.Q. de type « C » de l’entrepreneur et décrits au C.C.T.P. ainsi que l’exécution des essais des contrôles internes et externes.
Un versement mensuel sera réalisé égal au montant de l'ensemble multiplié par le pourcentage de travaux réalisés dans le mois et après remise au maître d'œuvre des résultats et des fiches de contrôles, internes et externes, remplies et certifiées « qualité conforme aux spécifications du marché » .
| L'ensemble : | Ens
PU 1.5 | Travaux de topographie et de piquetage
Ce prix rémunère, à l'ensemble, les travaux topographiques nécessaires à l’exécution des différents ouvrages (terrassements, chaussée, collecte des eaux, ...) qui font l’objet du présent marché.
Ce prix rémunère notamment la mise à disposition d’une équipe de topographie pendant toute la durée du chantier, l’ensemble des piquetages, déports, contrôles, entretien et remise en place des piquets,…
Il rémunère les plans d’implantation des divers ouvrages du marché terrassements, chaussées, pré marquage signalisation horizontale.
Le mode de règlement est identique à celui du prix 1.4, après constatations par le maître d'œuvre, sur son journal de chantier, du travail effectué par l’équipe de topographie pendant le mois considéré et la remise des documents topographiques correspondants.
| L'ensemble : | Ens
PU 1.6 | DOE
Ce prix rémunère, au forfait, tous les documents d’exécution mis à jour conformément aux travaux réalisés et tel que demandé au C.C.T.P. dans les délais fixés au C.C.A.P.
Le paiement sera effectué après réception et validation du dossier complet .
| L'ensemble : | Ens
2 - TRAVAUX PREALABLES
PU 2.1 | Dépose de clôture
Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de clôture existante.
Il comprend :
- la dépose soignée des clôtures existantes (hauteur totale 2,50m) avec bavolets y compris, poteaux, fils barbelés et autres composants de la clôture, longrines en béton, etc. - le transport et l’évacuation de tous les produits de démolition en centre de recyclage, hors du chantier, decrit au PAQ
- le fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage de matériaux d’apport proposés par l’entreprise, nécessaires aux remblaiements des fouilles, - la remise en état des abords, - le réglage des sols
- le transport et l'évacuation,
- toutes sujétions de réalisation.
| Le mètre linéaire : | ml
PU 2.2 | Pose de clôture
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport de tous les éléments pour la réalisation d’une clôture de hauteur totale hors sol de 2,44 m, avec ancrage des poteaux de 50 cm dasn les plots béton, conformément aux plans d'ouvrages types et au CCTP.
Ce prix comprend notamment :
- les piquetages,
- les terrassements des fouilles quel que soit la pente et la nature des matériaux en place,
- la fourniture et mise en œuvre du béton armé C30/37 pour la réalisation des massifs (dimension 30x30x60cm) et de la longrine ferraillée (Largeur 20 cm x hauteur 30 cm) ou d’un autre dispositif équivalent décrit au CCTP,
- l'ancrage des poteaux dasn le massifs sur une profondeur de 50 cm,
- la fourniture et la mise en œuvre d’un grillage simple torsion galvanisé de classe B minimum. Conforme à la norme NF EN 10223-6.
- la fourniture et la mise en œuvre de poteaux scellés à la longrine (poteaux de tension, poteaux intermédiaires et poteaux d’arrêt) ronds galvanisés de 2,50 pouces avec bavolet posé à l’extérieur incliné à 45° – épaisseur 3.6 mm minimum , en acier galvanisé, équipée d’un bouchon en extrémité.
- toutes fournitures concernant l'attache des clôtures (agrafes, ligatures ,boulons, soudures éventuelles, etc.),
- la fourniture et pose de contreventements et jambes de force pour les poteaux d’angle,
- la fourniture et pose de quatre raidisseurs avec fil galvanisé de diamètre minimum 2,5 mm,
- la fourniture et pose de 4 fils barbelés galvanisés de 2,24 mm, équipés de raidisseurs
| Le mètre linéaire : | ml
PU 2.3 | Démolition local stockage
Ce prix rémunère, à l'ensemble, la démolition soigné du local de stockage 41 en structure galvanisée et remplissage tôle
Ce prix comprend notamment :
- La dépose soignée des équipement eclaictrique tel que plafonnier, prise de courant, interrupteur et tableau divisionniare
-La dépolution des câbles d'alimentation entre le tableau divisionnaire et le TGBT du bâtiment 01
-La dépose soignée des tôles en vue de leur réutilisation par la BA186
-Le stockage des tôles sur la BA186 suivant les indications du maître d'oeuvre
-La dépose de la structure et son évacuation sur le lieu de valorisation des déchets decrit au PAQ
| L'ensemble : | Ens
PU 2.4 | Démolition dalle béton local stockage
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition de la dalle en béton armé du local de stockage 41
Ce prix comprend notamment :
- La démolition complète de la dalle
-L'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des déchets décrit au PAQ
| Le mètre cube : | m3
PU 2.5 | Démolition caniveau béton existant
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition du caniveau existant le long de l'ASA
Ce prix comprend notamment :
- La démolition complète du caniveau et des têtes de caniveau associées
-L'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des dechets decrit au PAQ
- la réalisation d'un voile en béton armé C30/37 d'obturation au raccordement sur le caniveau primaire, comprenant la découpe soignée de la zone à traiter du voile de caniveau existant et toutes sujétions de raccordement des aciers à l'existant, de coffrage et de déblais supplémentaires
-Le remblaiement de la fouille du caniveau en dehors de la zone de la future extension de l'ASA en matériaux de réemploi
| Le mètre cube : | m3
PU 2.6 | Démolition plot béton
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition des plots béton présents au niveau du local de stockage 41
Ce prix comprend notamment :
- La démolition des plots
-L'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des dechets décrit au PAQ
-Le remblaiement de la fouille des plôts en matériaux de réemploi
| Le mètre cube : | m3
PU 2.7 | Démolition tête de buse
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition de tête de buse existante
Ce prix comprend notamment :
- La découpe soignée des parties d'ouvrages conservées, la démolition des parties d'ouvrage non conservées
-L'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des déchets décrit au PAQ
-Le remblaiement des fouille en matériaux de réemploi
| Le mètre cube : | m3
PF 2.8 | Déplacement bâche incendie
Ce prix rémunère, à l'ensemble, le déplacement de la bâche incendie de 110 m3 présente le long de l'ASA
Ce prix comprend notamment :
-Les opérations de pliage de la bâche en préalable à sa manutention
- Le stockage soigné le temps des travaux, jusqu’à la mise en place à son emplacement définitif
-Le positionnement de la bâche sur son nouvel emplacement
-La mise en eau à sa capacité maximale
-Le contrôle de l'étanchéité et du bon positionnement
-La réception par le service énergie opérationnelle (SEO) de la base aérienne
| L'ensemble : | Ens
PU 2.9 | Conduite PVCR DE 110 PN 16
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de conduite AEP en PVCR de classe PN 16 et comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre,
- la fourniture, le régalage, le réglage et le compactage de remblai soigné conformément au CCTP:
. Pour lit de pose en scorie d’une épaisseur de 0,10 m suivant la nature du sol
. Pour l’enrobage en scorie des canalisations jusqu'à 0,15m au dessus de la génératrice supérieure,
- la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage,
- la fourniture et pose d'un grillage avertisseur bleu
- les coupes accessoires et colliers de fixation et toutes sujétions de raccordement ou de branchement,
- les essais de pression, les opérations de désinfection,
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de pose.
| le mètre linéaire : | ml
PU 2.10 - Pieces de raccord réseau AEP
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture et la pose de pièces de raccord et fontainerie en fonte pour réseau d'adduction d'eau potable et comprennent :
- la fourniture et la pose de la pièce y compris les joints et boulons
- les études et plans d'execution de la butée béton avec approbation du maître d'œuvre de dimension suffisante pour la pression du réseau
- les calages et réalisation de butées en béton C25/30
PU 2.10.1 | Té 3E DN 100
| l'unité : | U
PU 2.10.2 | Vanne à brides DN 100
| l'unité : | U
PU 2.10.3 | Coude 90 à brides DN 100
| l'unité : | U
PU 2.10.4 | Manchette à brides DN 100 L=500 mm
| l'unité : | U
PU 2.11 | Dépose/ repose coude + prise pompier
Ce prix rémunèreà l'ensemble, la dépose/repose de la prise pompier de remplissage de la bâche à incendie. Et comprend :
- la consignation de l'antenne AEP d'alimentation
- la démolition soignée du plot en béton et l'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des déchets décrit au PAQ
- le démontage soigné des pièces de fontainerie en vue de leur réutilisation - la remise en état des abords,
- la repose des pièces de fontainerie et la fourniture de nouveau joints et boulons
- les études et plans d'exécution de la butée béton avec approbation du maître d'œuvre de dimension suffisante pour la pression du réseau
- les calages et réalisation de butées en béton
-la réalisation d’un massif béton pour un terrain « normal » de classe C30/37 de section 1,00*0,80*0,15 m A noter que le niveau du massif devra être de niveau avec le terrain en place
- Les fouilles et les remblais - le transport et l'évacuation des excédents, sur le lieu de valorisation décrit au PAQ
- toutes sujétions de réalisation.
| L'ensemble : | Ens
PU 2.12 | Massif béton mat
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la pose de massif préfabriqué en béton armé de classe C30/37 de fixation de mât conformément aux préconisations du CCTP et comprend: - Les fouilles et les remblais - La note de dimensionnement du massif armé de classe C30/37 calculées en fonction des contraintes mécaniques, de la nature ou de l´encombrement des sols, de la zone d´exposition au vent et des opérations de manutention, - la pose du massif en béton, avec finition pointe de diamant , - Les fourreaux de réservations pour le passage des câbles et de la liaison équipotentielle, - Les « J » de scellement (à commander auprès du fournisseur ) équipées d’écrous, contre écrous et de rondelles galvanisées et réalisées en acier Fe E 500 haute adhérence suivant la norme NF A35-016. A noter que lors de la pose du massif, le niveau du mât devra être calé 10 cm au dessus du niveau TN.
| Le mètre cube : | m3
PU 2.13 | Déplacement mat caméra de surveillance
Ce prix rémunère à l'ensemble, la dépose repose du mât de la caméra de surveillance. Mat petit jean modèle BMT 2073 hauteur 10 m et comprend: - La dépose du coffret d'alimentaiton et du spot de tête de mat ainsi que la dépolution des câbles jusqu'au TGBT situé dans le Bâtiment 001 - Les opérations de manutention du mat avec du matériel approprié - Le stockage soigné du mat dans l'attente de sa remise en place - La mise en place et fixation du mat - L'évacuation des déchets sur leur lieu de valorsation tel que défini au PAQ - Toutes sujétions de dépose / repose et manutention
Nota: La dépose de la caméra et de son coffret de commande n'est pas à prévoir au sein de ce marché.
| L'ensemble : | Ens
3 - TERRASSEMENTS
PU 3.1 | Décapage de la terre végétale
Ce prix rémunère, au mètre carré conformément au CCTP, le décapage de la terre avant réalisation des déblais et des remblais .
Il comprend :
- le fauchage ,
- la récupération de la terre,
- le transport et l'évacuation hors du site, sur le lieu de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- toutes sujétions de réalisation.
| Le mètre carré : | m²
PU 3.2 | Déblais de masse
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de déblais de masse en terrain de toute nature :
Il comprend :
- l'extraction des matériaux,
- l'utilisation du brise roche si nécessaire,
-le réglage et le compactage du fond de forme conformément au CCTP
-le réglage des talus suivant le profil défini par les plans d'exécution,
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site si nécessaire et la gestion des eaux,
- le chargement, le transport et la mise en cordons ou en stock provisoire suivant la zone définie au PAQ en vue d’une reprise ultérieure -le réglage des stocks,
- la reprise sur stock et l'évacuation sur leur lieu de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- toutes sujétions de réalisation.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.3 | Déblais pour purge
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de déblais pour purge si nécéssaire et avec accord du maître d'œuvre en terrain de toute nature :
Il comprend :
- l'extraction des matériaux,
-le réglage et le compactage du fon de purge,
-le réglage des talus suivant le profil défini par les plans d'execution,
- le chargement, le transport et et l'évacuation sur leur lieu de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- toutes sujétions de réalisation.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.4 | Remblais de purge
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la mise en œuvre en remblai de purge en matériaux d'apport de type C1B31 0/200 conformément au CCTP.
Il comprend :
- le transport à pied d'œuvre des matériaux depuis le lieu d'extraction,
- le déchargement,
- le gerbage des matériaux,
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site si nécessaire et la gestion des eaux,
- le rechargement depuis le lieu de stockage provisoire, le transport et le déchargement des matériaux sur la zone de mise en oeuvre définitive,
- le régalage, le réglage à la cote du projet, l'arrosage et le compactage selon les prescriptions du GTR et conformément au PAQ approuvé,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- la fourniture et le transport de l'eau.
- l'évacuation hors du chantier des matériaux non utilisés.
Les volumes à prendre en compte seront ceux mesurés d'après les relevés topographique avant et après l'exécution complète du remblais de purge.
Ce prix est applicable au mètre cube mesuré en place après compactage.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.5 | Couche de forme 0/80
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l'exécution de couche de forme de type C1B3 0/80 mm tel que définie au CCTP et comprend:
- le transport à pied d'oeuvre depuis le lieu d'extraction,
- le déchargement,
- le gerbage des matériaux,
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site si nécessaire et la gestion des eaux,
- le rechargement depuis le lieu de stockage provisoire, le transport et le déchargement des matériaux sur la zone de mise en oeuvre définitive,
- le régalage,
- l'arrosage,
- le réglage de la plate-forme et des talus au profil défini
- le compactage selon les prescriptions du GTR et conformément au PAQ approuvé,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- la fourniture et le transport de l'eau.
- l'évacuation hors du chantier des matériaux non utilisés.
Les volumes à prendre en compte seront ceux mesurés d'après les relevés topographique avant et après l'exécution complète de la couche de forme .
Ce prix est applicable au mètre cube mesuré en place après compactage.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.6 - Couche de fondation GNT
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la réalisation d’une couche de fondation en GNT suivant les prescriptions du CCTP.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle concassée y compris le chargement, le transport et le déchargement,
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site si nécessaire et la gestion des eaux,
- le rechargement depuis le lieu de stockage provisoire, le transport et le déchargement des matériaux sur la zone de mise en oeuvre définitive,
- le régalage, le réglage à la cote du projet, l'arrosage et le compactage suivant les prescriptions de la GTR et les modalités validés du PAQ ,
- les planches d'essai et de référence,
-la réalisation d'un mono couche
- la fourniture et le transport de l'eau.
Les volumes à prendre en compte seront ceux mesurés d'après les relevés topographique avant et après l'exécution complète de la couche de fondation .
Ce prix est applicable au mètre cube mesuré en place après compactage.
PU 3.6.1 | GNT 0/20
| Le mètre cube : | m3
PU 3.7 | Cloutage
Ce prix rémunère au mètre cube le cloutage si nécéssaire et avec accord du maître d'œuvre à l'aide de blocs d'enrochement moyens conformes aux prescriptions du CCTP.
Il comprend :
- le transport à pied d'oeuvre depuis le lieu d'extraction,
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site si nécessaire et la gestion des eaux,
- le rechargement depuis le lieu de stockage provisoire, le transport et le déchargement des matériaux sur la zone de mise en oeuvre définitive,
- le déchargement,
- le gerbage des matériaux,
- lincorporation des blocs sur le sol support.
- l'évacuation hors du chantier des matériaux non utilisés.
Ce prix est applicable à la tonne mise en place (bon de pesée).
| La tonne : | T
PU 3.8 | Fourniture et mise en place d'un géotextile
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en place d'un géotextile du type S42 de chez "BIDIM" ou similaire, certifié ASQUAL y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
| Le mètre carré : | m²
PU 3.9 | Remblais en réemploi
Ce prix rémunère l'exécution de remblais en réemploi comme défini au CCTP et comprend :
- l'aménagement de l'aire de stockage provisoires et la gestion des eaux,
- le rechargement depuis le lieu de stockage provisoire, le transport et le déchargement des matériaux à pied d'oeuvre,
- le régalage,
- le réglage de la plate-forme et des talus au profil défini
- le compactage,
- la protection contre les eaux de toute nature.
Ce prix est applicable au mètre cube mesuré en place.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.10 | Sable 0/2
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la réalisation d’un remblais en sable de rivière 0/2 mm.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre du sable y compris le chargement, le transport et le déchargement,
- le régalage, le réglage à la cote du projet, l'arrosage et le compactage suivant les modalités validés du PAQ ,
- la fourniture et le transport de l'eau.
Ce prix est applicable au mètre cube mesuré en place après compactage.
| Le mètre cube : | m3
PU 3.11 | Tranchée d'infiltration
Ce prix rémunère la réalisation de tranchées drainantes telles que définies au cahier des ouvrages typee et au CCTP,
et comprend :
- la réalisation de tranchées de section théorique 0,40 * 0,60 m de profondeur y compris le chargement, le transport et évacuation en décharge définie dans le mémoire technique des déblais inutilisables,
- l'épuisement de tous les débits des eaux de ruissellement et de source,
- la fourniture et la pose d’un géotextile de type anti-contaminant défini au CCTP en périphérie de fouille,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux drainants roulés ou concassés 20/40 sur la largeur de la fouille et jusqu’à 60 cm d’épaisseur.
| Le mètre cube : | m3
5 - ASSAINISSEMENT
PU 5.1 | Caniveau béton
Ce prix rémunère au mètre cube de béton, la réalisation d'un caniveau en béton armé (C30/37) de profondeur variable et de largeur intérieur 30 cm, préfabriqué ou coulé en place suivant les consignes du maître d’œuvre conformément aux plans types et comprend
- la découpe du revêtement eventuel
- la réalisation des terrassements nécessaires et le nivellement des fouilles,
- le transport des produits de fouille
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- l'évacuation des excédent de fouilles sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- l'implantation et le piquetage des ouvrages,
- les plans d'executions et note de calcul béton validée par un bureau de contrôle agréé,
- la réalisation du béton de propreté sur une épaisseur de 5cm ,
- la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage des éléments préfabriqués ou la réalisation de coffrage et ferraillage et la mise en œuvre de béton pour les tronçons coulés en place,
- toutes sujétions de fournitures, de carrotage, de ferraillage, de percement, de scellement pour le raccordement des canalisation et des différents ouvrages
- la fourniture des bétons, des produits de cure et adjuvants éventuels autorisés par le maître d’œuvre
- les essais d’agrément et les bétons de convenance, l’essai hydraulique de l’ouvrage
- la réalisation de joint de dilatation bitumineux,
- la fourniture et la mise en place de joints type Waterstop si nécessaire,
| Le mètre cube : | m3
PU 5.2 | Grille couverture caniveau béton
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, un dispositif de fermeture du caniveau béton en fonte de classe D400 avec cadre et cornière en acier galvanisé et comprend :
- la fourniture et pose du dispositif en fonte ductile comprenant cadre et grille,
- toutes sujétions de scellement du cadre et cornière au caniveau.
- toutes sujetions d'élements de chainage et de pièces d'extrémités
| Le mètre linéaire : | ml
PU 5.3 | Fourniture et pose canalisation PEHD 800
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyaux, en PEHD de type MAGNUM ou similaire de diamètre Ø 800 mm.
Il comprend :
- La mise en œuvre d'un lit de scorie d'épaisseur 10 cm minimum après compactage ;
- La fourniture et le calage du tuyau ;
- L'enrobage du tuyau dans dela scorie jusqu'à une épaisseur de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau ;
- les coupes accessoires et joints de raccordement, toutes sujétions de raccordement ou de branchement,
- l'essai hydraulique des canalisations,
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de pose.
| Le mètre linéaire : | ml
PU 5.4 | Fourniture et pose de regard d'assainissement
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard simple en béton armé C30/37 conformément aux détails types et au CCTP pour une hauteur mesurée entre le dessous du couronnement et le fil d'eau de la canalisation jusqu'à une profondeur 2,00 m, et comprend
- les opérations de piquetage et de nivellement,
- l'exécution du radier en béton avec façon cunette lissée, reposant sur un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur,
- une cheminée verticale en béton,
- la fixation du cadre et couronnement en fonte de type standard D400 adapté à la taille du regard et du dispositif de fermeture.
- la réalisation du masque de scellement en mortier,
- toutes sujétions de fournitures, de fouilles, de coffrages, de piquage et de percement pour le raccordement des canalisations,
- les essais hydrauliques,
PU 5.4.1 | Pour un regard de 80*80
de dimension interieur 80*80 cm
| L'unité | U
PU 5.4.2 | Pour un regard de 100*00
de dimension interieur 100*100 cm
| L'unité | U
PU 5.5 | Fourniture et pose de tête de buse
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de tête de buse en béton armé C30/37 conformément aux détails types et au CCTP, et comprend
- les opérations de piquetage et de nivellement,
- les opérations de fouille, et d'évacuation des déblais excédentaires à la décharge définie au mémoire technique,
- la fourniture et le transport de béton de type C30/37,
- l'exécution du radier en béton, reposant sur un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur,
- l'exécution des voiles latéraux et de la paroi arrière en béton,
- la réalisation du masque de scellement en mortier,
- la réalisation des remblais périphériques avec les matériaux de déblai ou d'apport,
- toutes sujétions de fournitures, de fouilles, de coffrages, de piquage et de percement pour le raccordement des canalisations,
PU 5.5.1 | Pour une tête de buse type Ø800
| L'unité | U
PU 5.6 | Fouille pour réseaux
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire exécutés aux engins mécaniques jusqu'à 2m de profondeur et comprend :
- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillage,
- les opérations de fouille aux engins,
- le transport des produits de fouille
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- l'évacuation des excédent de fouilles sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage s'il y a lieu,
- les sujétions particulières dues aux longements et aux croisements de câbles, égouts, canalisations, ou autres constructions rencontrés en fouilles y compris dépose et repose en cas de besoins, réfections éventuelles, main d'œuvre (l'entrepreneur restant responsable des dommages commis par sa faute),
| Le mètre cube en place : | m3
PU 5.7 | Remblai en réemploi
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le remblaiement des fouilles d'ouvrages en matériaux provenant des déblais et comprend :
- le chargement, le transport de l'eau et l'arrosage,
- la protection contre les eaux,
- le rechargement et le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux,
- le régalage, le réglage à la côte projet et le compactage méthodique au moyen de matériel approprié confromément aux préconisations du CCTP.
| Le mètre cube en place : | m3
Complété quant aux prix par
l'Entrepreneur soussigné
A , le
L'Entrepreneur
(avec mentions manuscrites "Lu et approuvé")
(signature et nom du signataire, et cachet de l'entreprise)

## BPU TO
N° des | Désignation des ouvrages | Unité | Prix en F CFP
prix | (prix en francs CFP en toutes lettres) |  | (en chiffres)
4 - CHAUSSEE / REVETEMENT
PU 4.1 - Rabotage
Ce prix rémunère au mètre carré l’enlèvement de la couche de roulement existante conformément au CCTP.
Il comprend :
- le rabotage sur une épaisseur prédéfinie,
- le chargement, le transport et la mise en cordons ou en stock provisoire suivant la zone définie au PAQ en vue d’une reprise ultérieure -le réglage des stocks,
- le balayage de la zone.
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- L'évacuation de l'excédent sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
PU 4.1.1 | Rabotage jonction avec l'existant sur 5 cm - 130 cm de large
| Le mètre carré : | m²
PU 4.1.2 | Rabotage existant sur 5 cm
| Le mètre carré : | m²
PU 4.2 | Imprégnation
Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution d’une imprégnation à l’émulsion de bitume et comprend toutes fournitures, mise en œuvre et sujétions selon les prescriptions du C.C.T.P.
| Le mètre carré : | m²
PU 4.3 | BBSG 0/10 de classe 2 - 5 cm
Ce prix rémunère au mètre carré la confection, le transport et la mise en œuvre au finisseur de béton bitumineux semi-grenu à chaud 0/10 sur une épaisseur de 5 cm conformément au CCTP et comprend:
- la réalisation d'une couche d'accrochage
- les matériaux et liants,
- la façon des joints,
- le balayage,
- le délinage du bord de chaussée si nécessaire,
- le réglage
- le compactage
- le raccordement sur joints transversaux et longitudinaux nécessaires après chaque interruption de mise en œuvre
- les planches de référence et planches d'essai
| Le mètre carré : | m²
PU 4.4 | GB 0/14 de classe 3 - 8 cm
Ce prix rémunère au mètre carré la confection, le transport et la mise en œuvre au finisseur d'une grave bitume à chaud 0/14 sur une épaisseur de 8 cm conformément au CCTP et comprend:
- les matériaux et liants,
- la façon des joints,
- le balayage,
- le délinage du bord de chaussée si nécessaire,
- le réglage
- le compactage
- le raccordement sur joints transversaux et longitudinaux nécessaires après chaque interruption de mise en œuvre
- les planches de référence et planches d'essai
| Le mètre carré : | m²
5 - ASSAINISSEMENT
PU 5.1 | Caniveau béton
Ce prix rémunère au mètre cube de béton, la réalisation d'un caniveau en béton armé (C30/37) de profondeur variable et de largeur intérieur 30 cm, préfabriqué ou coulé en place suivant les consignes du maître d’œuvre conformément aux plans types et comprend
- la découpe du revêtement eventuel
- la réalisation des terrassements nécessaires et le nivellement des fouilles,
- le transport des produits de fouille
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- l'évacuation des excédent de fouilles sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- l'implantation et le piquetage des ouvrages,
- les plans d'executions et note de calcul béton validée par un bureau de contrôle agréé,
- la réalisation du béton de propreté sur une épaisseur de 5cm ,
- la mise en place dans la tranchée ouverte et le calage des éléments préfabriqués ou la réalisation de coffrage et ferraillage et la mise en œuvre de béton pour les tronçons coulés en place,
- toutes sujétions de fournitures, de carrotage, de ferraillage, de percement, de scellement pour le raccordement des canalisation et des différents ouvrages
- la fourniture des bétons, des produits de cure et adjuvants éventuels autorisés par le maître d’œuvre
- les essais d’agrément et les bétons de convenance, l’essai hydraulique de l’ouvrage
- la fourniture et la mise en place de joints type Waterstop si nécessaire,
| Le mètre cube : | m3
PU 5.2 | Grille couverture caniveau béton
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, un dispositif de fermeture du caniveau béton en fonte de classe D400 avec cadre et cornière en acier galvanisé et comprend :
- la fourniture et pose du dispositif en fonte ductile comprenant cadre et grille,
- toutes sujétions de scellement du cadre et cornière au caniveau.
- toutes sujetions d'élements de chainage et de pièces d'extrémités
| Le mètre linéaire : | ml
PU 5.3 | Fourniture et pose canalisation PEHD 800
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyaux, en PEHD de type MAGNUM ou similaire de diamètre Ø 800 mm.
Il comprend :
- La mise en œuvre d'un lit de scorie d'épaisseur 10 cm minimum après compactage ;
- La fourniture et le calage du tuyau ;
- L'enrobage du tuyau dans dela scorie jusqu'à une épaisseur de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau ;
- les coupes accessoires et joints de raccordement, toutes sujétions de raccordement ou de branchement,
- l'essai hydraulique des canalisations,
- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de pose.
| Le mètre linéaire : | ml
PU 5.4 | Fourniture et pose de regard d'assainissement
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard simple en béton armé C30/37 conformément aux détails types et au CCTP pour une hauteur mesurée entre le dessous du couronnement et le fil d'eau de la canalisation jusqu'à une profondeur 2,00 m, et comprend
- les opérations de piquetage et de nivellement,
- l'exécution du radier en béton avec façon cunette lissée, reposant sur un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur,
- une cheminée verticale en béton,
- la fixation du cadre et couronnement en fonte de type standard D400 adapté à la taille du regard et du dispositif de fermeture.
- la réalisation du masque de scellement en mortier,
- toutes sujétions de fournitures, de fouilles, de coffrages, de piquage et de percement pour le raccordement des canalisations,
- les essais hydrauliques,
PU 5.4.1 | Pour un regard de 80*80
de dimension interieur 80*80 cm
| L'unité | U
PU 5.4.2 | Pour un regard de 100*00
de dimension interieur 100*100 cm
| L'unité | U
PU 5.5 | Fourniture et pose de tête de buse
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de tête de buse en béton armé C30/37 conformément aux détails types et au CCTP, et comprend
- les opérations de piquetage et de nivellement,
- les opérations de fouille, et d'évacuation des déblais excédentaires à la décharge définie au mémoire technique,
- la fourniture et le transport de béton de type C30/37,
- l'exécution du radier en béton, reposant sur un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur,
- l'exécution des voiles latéraux et de la paroi arrière en béton,
- la réalisation du masque de scellement en mortier,
- la réalisation des remblais périphériques avec les matériaux de déblai ou d'apport,
- toutes sujétions de fournitures, de fouilles, de coffrages, de piquage et de percement pour le raccordement des canalisations,
PU 5.5.1 | Pour une tête de buse type Ø800
| L'unité | U
PU 5.6 | Fouille pour réseaux
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire exécutés aux engins mécaniques jusqu'à 2m de profondeur et comprend :
- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillage,
- les opérations de fouille aux engins,
- le transport des produits de fouille
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- l'évacuation des excédent de fouilles sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage s'il y a lieu,
- les sujétions particulières dues aux longements et aux croisements de câbles, égouts, canalisations, ou autres constructions rencontrés en fouilles y compris dépose et repose en cas de besoins, réfections éventuelles, main d'œuvre (l'entrepreneur restant responsable des dommages commis par sa faute),
| Le mètre cube en place : | m3
PU 5.7 | Remblai en réemploi
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le remblaiement des fouilles d'ouvrages en matériaux provenant des déblais et comprend :
- le chargement, le transport de l'eau et l'arrosage,
- la protection contre les eaux,
- le rechargement et le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux,
- le régalage, le réglage à la côte projet et le compactage méthodique au moyen de matériel approprié confromément aux préconisations du CCTP.
| Le mètre cube en place : | m3
6 - BALISAGE DIURNE
PU 6.1 | Prémarquage
Ce prix rémunère au mètre linéaire le pré marquage des travaux de balisage diurne conformément au CCTP et au cahier des plans.
Il comprend :
- le pré marquage par filet continu ,
- le pré marquage par filet continu du contour des marques en grandes surfaces.
| Le mètre linéaire : | ml
PU 6.2 - Marquage peinture avec billes de verre
Ces prix rémunèrent au métre carré la réalisation du balisage diurne à l'aide de peinture en phase aqueuse, homologuée et acceptée par le maître d’œuvre, et mis en œuvre par un engin automoteur muni d'un système mécanique de malaxage. Les peintures seront exécutées au demi dosage de l'homologation.
Il comprend :
- la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage de la peinture,
- la fourniture, le transport , le stockage des billes de verre,
- le nettoyage des chaussées avant application,
- la réalisation de l’ensemble des marques suivant le CCTP et les plans joints au marché.
Ces règles de réalisation et de mise en œuvre sont décrites dans le CCTP du marché. Elles doivent être conformes aux normes en vigueur.
PU 6.2.1 | Marquage continu blanc avec billes de verre
| Le mètre carré : | m²
PU 6.2.2 | Marquage continu jaune avec billes de verre
| Le mètre carré : | m²
PU 6.2.3 | Marquage discontinu jaune avec billes de verre
| Le mètre carré : | m²
PU 6.3 | Fourniture et application d'anti kérozène sur les postes de stationnement
Ce prix rémunère au mètre carré l’application du produit anti-kérozène par un engin automoteur muni d’un système de malaxage. Il comprend :
- le nettoyage des chaussées avant application,
- la mise en place du produit conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et suivant les dosages et fiches techniques du produit.
| Le mètre carré : | m²
PU 6.4 | Effacage par peinture des anciens tracés (débord de +7 à +10 cm)
Ce prix rémunère au métre carré l'effacage des anciens tracé à l'aide de produit anti-kérozène mis en œuvre par un engin automoteur muni d'un système mécanique de malaxage.
Il comprend :
- la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage du produit anti-kérozène,
- le nettoyage des chaussées avant application,
| Le mètre carré : | m²
PU 6.5 | Fourniture et pose de plot d'ancrage
Ce prix rémunère la fourniture et pose conformément au CCTP de plot d'ancrage de type MANTA RAY ou similaire permettant de supporter une charge de 2 tonnes et comprend :
- l'étude de dimensionnement,
- les opérations de piquetage et de nivellement,
- la découpe de l'enrobé existant,
- les essais préalable à la tenue de l'ancrage,
- la mise en place de l'ancrage avec du matériel approprié au terrain à la profondeur ad'hoc vis-à-vis du sol et place des préconisations du fabricant,
- la mise en place au ras du sol d'un anneau de terminaison en acier galvanisé d’épaisseur minimum 1,5 cm et de diamètre extérieur 8 cm
- la réalisation d'un dès de béton C30/37autour de l'anneau de fixation de section 40*40 cm et de profondeur mini 15 cm
- toutes sujétions de fournitures, de fouilles, de coffrages,
- les essais de résistance à l’arrachement de chaque ancrage.
| L'unité | U
7 - RESEAUX
PU 7.1 | Fouille pour réseaux
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, les fouilles de canalisations et ouvrages divers en terrain ordinaire exécutés aux engins mécaniques jusqu'à 2m de profondeur et comprend :
- les opérations de piquetage, de nivellement et de débroussaillage,
- les opérations de fouille aux engins,
- le transport des produits de fouille
- l'aménagement des aires de stockage provisoires sur site et la gestion des eaux,
- l'évacuation des excédent de fouilles sur leur lieux de dépôt définitif tel que défini au PAQ,
- la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des travaux et les frais d’évacuation des eaux quelle qu’en soit la nature et la quantité,
- le dressage des parois, le réglage et nivellement du fond, le blindage s'il y a lieu,
- les sujétions particulières dues aux longements et aux croisements de câbles, égouts, canalisations, ou autres constructions rencontrés en fouilles y compris dépose et repose en cas de besoins, réfections éventuelles, main d'œuvre (l'entrepreneur restant responsable des dommages commis par sa faute),
| Le mètre cube en place : | m3
PU 7.2 | Remblai de fouille en réemploi
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le remblaiement des fouilles d'ouvrages en matériaux provenant des déblais et comprend :
- le chargement, le transport de l'eau et l'arrosage,
- la protection contre les eaux,
- le rechargement et le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux,
- le régalage, le réglage à la côte projet et le compactage méthodique au moyen de matériel approprié.
| Le mètre cube en place : | m3
PU 7.3 - Fourreaux TPC
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose de fourreaux en TPC.
Il comprend :
- la fourniture de fourreaux,
- le transport sur les lieux d'utilisation,
- la pose de fourreaux,
- la mise en place d'un lit de pose et d'enrobage en sable conformément au tranchées types
- les raccordements sur les chambres,
- toutes sujétions de courbes pour le raccordement sur les chambres,
- tous les accessoires de pose et de raccordement,
- la mise en place d'aiguille de tirage en nylon 20/10ème,
- la fourniture et pose de peignes tous les 5 m maximum pour le calage des fourreaux avant remblai.
PU 7.3.1 | TPC 3Ø90 rouge
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.3.2 | TPC 1Ø63 rouge
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.3.3 | TPC 1Ø63 vert
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.4 - Câble
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire la fourniture et le tirage de câble sous fourreau TPC conformément au CCTP.
Il comprend :
-le transport jusqu'au lieu des travaux, dépotage, douane, stockage,
- le tirage et le déroulement du câble par moyen mécanique ou manuel,
- les raccordements définitifs ou provisoires aux divers équipements et tableaux éléctrique, comprenant la fourniture et la pose de disjoncteurs de protection ad'hoc à l'équipement protégé,
- leur repérage dans les chambres, tableaux et balises par étiquette ainsi que les essais et contrôles avant la mise en service.
- la mise à jour des schémas unifilaires
PU 7.4.1 | BT 1kV 1x6mm² type I Classe B style 3 et 10 (Primaire)
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.4.2 | H07 RNF 2x2,5 mm2 (secondaire)
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.4.3 | U1000 R2V 3G2,5 mm2 (alimentation caméra)
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.4.4 | U1000 R2V 3G10 mm2 (alimentation projecteur)
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.5 | Fourniture et pose de trolley de cuivre
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose de trolley de cuivre monobrin Ø 6 mm .
Il comprend :
- la fourniture du trolley
- le transport sur les lieux d'utilisation.
- la pose de celui-ci dans les tranchées tel que défini sur les plans, y compris les liaisons entre les différentes sections de câble par fusion aluminothermique type brasure CADWELD.
- les raccordements de ce trolley aux différents matériels de balisage et réseau de terre.
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.6 | Fourniture et pose de piquet de terre
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un piquet de terre acier/cuivre Ø 12,5 mm, longueur 1,20 ml avec tête de frappe et pointe de fonçage y compris le raccordement au trolley de cuivre monobrin par soudure aluminothermique type brasure CADWELD.
| L'unité : | U
PU 7.7 | Fourniture et pose de transformateur d'isolement 20W
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de transformateur d'isolement 20W pour feu suivant les caractéristiques décrites au CCTP y compris emballage, transport jusqu'au lieu des travaux, dépotage, douane,stockage, assurance, garantie, etc.
- la fixation du transformateur sur la chaise aluminium
- le raccordement du transformateur sur les interconnexions ou les câbles primaires
- le raccordement du transformateur au feu
- toutes sujétions d'installation dans les chambres
- la mise à la terre du transformateur
| L'unité : | U
PU 7.8 | Fourniture et pose chaise pour transformateur d'isolement
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un support en aluminium conformément au détail type et raccordé au réseau de terre destiné à supporter le transformateur. Il devra pouvoir s'intégrer correctement dans la chambre L1T OU 1/2 L4T, y compris tous accessoires.
| L'unité : | U
PU 7.9 | Fourniture de kits connexions primaires 1 KV
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de kit connexion primaire 1KV type I classe B styles 3 et 10 pour câble 1x6 mm², y compris embalage, transport jusqu'au lieu des travaux, dépotage, douane, stockage, assurance, garantie, etc.
| L'unité : | U
PU 7.10 | Mise en place de kits connexions primaires 1 KV
Ce prix rémunère à l'unité la pose de kit connexion primaire 1KV type I classe B styles 3 et 10 y compris raccordements sur câble 1x6 mm².
| L'unité : | U
PU 7.11 | Fourniture de kits connexions secondaire 600V
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de kit connexion secondaire 600 V type II classe B styles 5 et 12 pour câble 2x2,5 mm² , y compris emballage, transport jusqu'au lieu des travaux, dépotage, douane, stockage, assurance, garantie, etc.
| L'unité : | U
PU 7.12 | Mise en place de kits connexions secondaire 600V
Ce prix rémunère à l'unité la pose de kit connexion secondaire 600 V type II classe B styles 5 et 12 y compris raccordements sur câble 2x2,5mm².
| L'unité : | U
PU 7.13 | Raccordement de passages fourreautés sur une chambre existante
Ce prix rémunère à l'unité les travaux à effectuer sur une chambre existante en vue de recevoir les passages fourreautés.
Il comprend:
- les fouilles nécessaires à la transformation,
- les percements des lumières destinées à la pénétration des fourreaux câbles ou réseau de terre,
- les rejointements de maçonnerie,
- le remblaiement des fouilles avec compactage et l'évacuation des déblais excédentaires.
| L'unité : | U
PU 7.14 | Etiquette de numérotation
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'étiquettes métalliques en acier inoxydable type 316 gravées, dimensions L 30 mm x l 20 mm - épaisseur 3 mm pour la numérotation des équipements (balises, chambre de tirage, feux…)
Il comprend:
-la fixation par vis en acier inoxydable A4 chevillées dans le béton du tampon de la chambre.
| L'unité : | U
PU 7.15 | Confection de boite à résine type scotchcast
Ce prix rémunère à l'unité la confection de boite Scotchcast de type A2 Energie dans chambre de tirage.
- la consignation du réseau.
- la découpe soignée du câble.
- le certissage de l'âme conductrice.
- la mise en place de la boite et le remplissage en résine.
- la déconsignation du réseau électrique.
| L'unité : | U
PU 7.16 | Fourniture et pose de socle béton pour feu
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et le transport de socles béton pour feu encastré du balisage lumineux conformément aux plans projet
Il comprend :
- les terrassements nécessaires à la pose du socle béton.
- la fourniture d'un socle en béton C30/37 préfabriqué ou coulé en place aux dimensions définies au cahier des plans.
- les réservations pour les TPC d'alimentation
- le transport sur les lieux d'utilisation.
- le remblaiement du terrassement et l'évacuation des déblais excédentaires vers la zone définie au PAQ .
| L'unité : | U
PU 7.17 | Fourniture de feu encastré à LED bleu
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de feu encastré de type LTO de chez ADB ou équivalent avec embase de 8" de 133 mm avec accès latéral, y compris emballage, transport jusqu'au lieu des travaux, dépotage, douane, stockage, assurance, garantie, etc.
Il comprend :
- le feux à LED 20W
- son embase
- la fiche bipolaire (réseau secondaire).
- la mise à la terre
| L'unité : | U
PU 7.18 | Pose de feu encastré à LED bleu
Ce prix rémunère à l'unité la pose de feu encastré y compris carrotage sur site scellement de la verrine et joint élastomère.
- la réalisation de la saignée dans l'enrobé
- la pose du TPC diamètre 63 mm qui récupéra tous les cable secondaires vers la chambre de tirage
- la fourniture, le passage sous foureau et le raccordemnt d'un câble V/J de 2,5 mm² jusqu'au réseau équipotentiel de la chambre de tirage la plus proche.
| L'unité : | U
PU 7.19 | Dépose de chambre de tirage existante
Ce prix rémunère à l'unité la dépose d'une chambre existante de type L1T
Il comprend :
- la réalisation des fouilles ;
- la découpe des fourreaux, la démolition de la chambre
- le remblayage des vides laissés par la chambre avec des matériaux de déblais et le compactage soigné
-L'évacuation des produits de démolition sur leurs lieux de valorisation des déchets décrits au PAQ
| L'unité : | U
PU 7.20 | Dépose de feu de balisage
Ce prix rémunère à l'unité la dépose de feux de balisage existants avec socles en béton en vue de leur réutilisation en feux de balisage provisoire, il comprend:
- les déconnexions
- le démontage soigné du feu encastré et du socle béton.
- le stockage provisoire dans le lieu prévu à cet effet.
| L'unité : | U
PU 7.21 | Dépose de transformateur de balisage
Ce prix rémunère à l'unité la dépose du transformateur de balisage existant en vue de sa réutilisation sur le réseau de balisage provisoire, il comprend:
- les déconnexions
- le démontage soigné du transformateur et de la chaise.
- le stockage provisoire dans le lieu prévu à cet effet.
| L'unité : | U
PU 7.22 | Mise en place de feux de balisage hors sol
Ce prix rénumère à l'unité la mise en place, conformément au CCTP, de feux de balisage hors sol en provisoire sur l'aire existante et leur entretien.
Il comprend :
- la connexion et la mise en place du feux et du socle en phase provisoire,
- la déconnexion et la dépose soignée des câbles, du feu et du socle en fin de phase provisoire,
- Le remisage du matériel suivant les préscriptions du maître d'œuvre,
- toutes sujétions de réalisation.
| L'unité : | U
PU 7.23 | Mise en place de transformateur de balisage hors sol
Ce prix rénumère à l'unité la mise en place, conformément au CCTP, du transformateur de balisage hors sol en provisoire sur l'aire existante et son entretien.
Il comprend :
- la fourniture et pose d'une chambre de tirage provisoire type L1T
- la connexion et la mise en place du transformateur et de la chaise en phase provisoire,
- la déconnexion et la dépose soignée des câbles, du transformateur et de la chaise en fin de phase provisoire,
- Le remisage du matériel suivant les préscriptions du maître d'œuvre,
- toutes sujétions de réalisation et de percement de la chambre.
| L'unité : | U
PU 7.24 | Pose de fourreaux TPC 1Ø63 hors sol
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose de fourreaux en TPC Ø63 mm de couleur rouge hors sol pour l'installation du balisage lumineux provisoire.
Il comprend :
- le transport sur les lieux d'utilisation
- la fourniture et la pose au sol de TPC Ø63 mm,
- la fouille soignée pour la récupération des TPC de raccordement aux chambres,
- la fourniture et la pose de dallettes de 30 x 30 x 10 cm d'épaisseur en béton C25/30 fixant les TPC au sol,
- la fixation des fourreaux sur les dallettes à l'aide de cavaliers
- la mise en place d'aiguille de tirage en nylon 20/10ème
| Le mètre linéaire : | ml
PU 7.25 | Pose de fourreaux TPC 1Ø90 hors sol
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose de fourreaux en TPC Ø90 mm de couleur rouge hors sol pour l'installation du balisage lumineux provisoire.
Il comprend :
- le transport sur les lieux d'utilisation
- la fourniture et la pose au sol de TPC Ø90 mm,
- la fouille soignée pour la récupération des TPC de raccordement aux chambres,
- la fourniture et la pose de dallettes de 30 x 30 x 10 cm d'épaisseur en béton C25/30 fixant les TPC au sol,
- la fixation des fourreaux sur les dallettes à l'aide de cavaliers
- la mise en place d'aiguille de tirage en nylon 20/10ème
| Le mètre linéaire : | ml
PU 7.26 | Depose de fourreaux TPC 1Ø63 hors sol
Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de fourreaux TPC Ø63 mm hors sol utilisé pour le balisage lumineux provisoire.
Il comprend :
- l'enlévement de tous les fourreaux et des accessoires de pose
- le stockage sur site en vue de sa réutilisation
- la reprise des masques de chambre de tirage si nécessaire
| Le mètre linéaire : | ml
PU 7.27 | Depose de fourreaux TPC 1Ø90 hors sol
Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de fourreaux TPC Ø90 mm hors sol utilisé pour le balisage lumineux provisoire.
Il comprend :
- l'enlévement de tous les fourreaux et des accessoires de pose
- le stockage sur site en vue de sa réutilisation
- la reprise des masques de chambre de tirage si nécessaire
| Le mètre linéaire : | ml
PU 7.28 | Fourniture et pose de crapaudines
Ce prix rémunère, à l'unité la fourniture et la pose d'une crapaudine raccordée au réseau de terre et comprend
- le carrotage de l'enrobé,
- le raccordement de la crapaudine au réseau de terre,
- le scellement de la crapaudine,
- les essais de mise à la terrre.
| L'unité | U
PU 7.29 | Chambre de tirage L1T
Ce prix rémunère à l'unité la construction ou la fourniture et la pose de chambres de tirage type L1T.
Il comprend :
- les terrassements généraux pour la mise en place de la chambre,
- la réalisation d'un lit de pose en béton maigre dosé à 150 kg/m3
- la construction ou la fourniture et la pose de la chambre en béton armé C30/37
- les percements des lumières destinées à la pénétration des fourreaux et du réseau de terre,
- les rejointements de maçonnerie,
- la mise en place du cadre et tampon en fonte 250 kN (0,495m*0,633m),
- le remblaiement du terrassement et l'évacuation des déblais excédentaires.
| L'unité : | U
PU 7.30 | Sciage enrobé
Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage soigné de l'enrobé existant pour la réalisation d'une tranchée.
Il comprend la découpe et l'évacuation des produits de découpe à la décharge tel que décrit au PAQ
- y compris la fourniture de l'eau
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.31 | Sciage dalle béton
Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage soigné de dalle béton armé existante pour la réalisation d'une tranchée.
Il comprend la découpe et l'évacuation des produits de découpe à la décharge tel que décrit au PAQ,
- y compris la fourniture de l'eau
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.32 | Fourniture et pose de projecteurs
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose projecteurs de type DISANO RODIO HP - COB asymétrique 250 W 4000K 150lm/W ou équivalent pour l'éclairage de l'aire de stationnement
Il comprend :
- la fixation des projecteurs à l'aide d'une traverse soudée sur le mât ,
- le raccordement au câble d'alimentation y compris toutes sujétions de boitier de dérivation étanche,
- le montage du projecteur et de ses accessoires (lampe, connexions, lentilles,verreries, terre, etc...),
- le réglage du feu en site et en azimut,
- les essais et contrôle de fonctionnement.
| L'unité : | U
PU 7.33 | Bétonnage réseaux secs
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en oeuvre d'enrobage en béton C20/25 sur 20cm autour de la conduite de type PVC ou TPC.
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.34 | Protection réseaux secs
Ce prix rémunère la protection mécanique de réseaux secs existants durant les opération de terrassement.
Il comprend :
- le maintien de l'intégrité des fourreaux et câbles durant la durée des travaux,
- le remplacement à l'identique des fourreaux et câbles détèriorés par les travaux,
| Le mètre linéaire | ml
PU 7.35 | Mat octo-conique 8m
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de mat octo-conique, renforcé, en acier galavanisé 103 mm sur plat en tête d'une hauteur de 8m hors sol de type petit jean BE-RS 2103 ou similaire, conformément aux préconisations du CCTP
Le prix comprend : - La fourniture, le transport et la fixation du mat sur le massif béton (rémunéré à part), - La fourniture et la pose de l'ensemble des éléments nécessaires à la fixation suivant les préconisations du constructeur, -Le tirage des cables à traves le mat,
| L'unité : | U
PU 7.36 | Alimentation éclairage
Ce prix rémunère la création du départ du réseau d'éclairage projeté depuis le tableau divisionaire du local 29, il comprend: - La fourniture et la pose du disjoncteur de protection, - La fourniture et la pose d'une horloge astronomique, - L'dentification de chaque équipement repéré par étiquette dymo permettant l’identification sans équivoque de l’affectation de la protection ou de l’équipement. Le repérage ne comprenant que le code du départ ne sera pas accepté. - La mise à jour du diagramme de distribution du tableau divisionniare.
| L'unité : | U
PU 7.37 | Alimentation caméra
Ce prix rémunère la mise en oeuvre de la protection du départ d'alimentation de la caméra de surveillance depuis le tableau divisionaire du local 29, il comprend: - La fourniture et la pose du disjoncteur de protection, - L'dentification de chaque équipement repéré par étiquette dymo permettant l’identification sans équivoque de l’affectation de la protection ou de l’équipement. Le repérage ne comprenant que le code du départ ne sera pas accepté. - La mise à jour du schéma unifilaire des installations du tableau divisionniare.
| L'unité : | U
PU 7.38 | Mise à la terre des masses
Ce poste comprend, la fourniture, la pose et le raccordement de mise à la terre il sera positionnée en fond de tranchée et raccordé à chaque mat au câble cuivre nu de 25mm² conformément au CCTP. comprenant : - La fourniture du cuivre nu 25 mm², - La fourniture de sertissage de raccordement, - La mesure de résistivité du sol au niveau du mât et la mesure de la valeur terre (<30Ω) -Le cuivre nu doit être posés sous fourreaux dans la traversée du massif en béton
| L'ensemble : | Ens
PU 7.39 | Contôle et essais réseaux d'éclairage
Ce prix rémunère les opérations d'éssai et de vérification du réseaud'éclairage par un organisme agréé conformément aux préconisations du CCTP
| L'unité : | U
Complété quant aux prix par
l'Entrepreneur soussigné
A , le
L'Entrepreneur
(avec mentions manuscrites "Lu et approuvé")
(signature et nom du signataire, et cachet de l'entreprise)