## DPGF
DPGF |  |  |  |  | 2024-06-01
MAINTENANCE DES SSI ET DES SYSTEMES DE DESENFUMAGE
| DESIGNATION | U | Quant. | PU | MONTANT €.HT | TVA | MONTANT TTC
1
A | MAINTENANCE PREVENTIVE
SUIVANT ARTICLE DU CCTP :
A-1 | SSI CHÂTEAU | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-1-1 | SSS CHÂTEAU | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-1-2 | SYSTEME DE DETECTION ET DE BRUMISATION DU THEATRE | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-2 | SSI REPUBLIQUE | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-3 | SSI MAGENTA | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-4 | SSI SULLY | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-5 | SSI BUNGALOW MAGENTA | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-6 | SYSTÈME DE DESENFUMAGE BELLE CHEMINEE | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
A-7 | SYSTÈMES DE DESENFUMAGE ESCALIERS VITRIERS, STUC, NOIR, LOUIS XIV, FRANCOIS 1ER, | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
| PAVILLON DES ACTEURS ET COUR DE LA REGIE |  |  |  | 0 |  | 0
A-8 | FORMATION DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
B | MAINTENANCE CURATIVE
B-1 | ASTREINTE ANNUELLE 7JOURS/7 - 24HEURES/24 COMPRIS FRAIS DE DEPLACEMENT
SUIVANT ARTICLE 13 DU CCTP
| FORFAIT ANNUEL POUR TOUS LES SSI COMPRIS SONORISATION DE SECURITE | ENS | 1 |  | 0 |  | 0
NOTA IMPORTANT
CONCERNANT LES SYSTÈME DE DESENFUMAGE PAS D'ASTREINTE 24/24 MAIS DES DELAIS
D'INTERVENTIONS A TENIR IMPERATIVEMENT
|  |  | TOTAL GENERAL HT |  | 0 | 0 | 0

## BPU
BPU fourni/posé |  |  | 2024-06-01
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
MAINTENANCE DES SSI ET DES SYSTÈMES DE DESENFUMAGE
CODE ARTICLE | DESIGNATION | U | PU HT | TVA | PU TTC
1 - MOYENS D'ACCES
MDA001 | Plateforme hauteur de travail 2m20 | u/j
MDA002 | Plateforme hauteur de travail 2m70 | u/j
MDA003 | Plateforme hauteur de travail 3m00 | u/j
MDA004 | Echaffaudage roulant hauteur de travail 4m00 | u/j
MDA005 | Echaffaudage roulant hauteur de travail 6m00 | u/j
MDA006 | Echaffaudage roulant hauteur de travail 10m00 | u/j
MDA007 | Echaffaudage roulant hauteur de travail 13m00 | u/j
MDA008 | Nacelle sur véhicule léger hauteur 15m00 déport 6m20 | u/j
MDA009 | Nacelle sur véhicule léger hauteur 22m00 déport 12m00 | u/j
2 - PROTECTIONS
PRO001 | Protection par film Tyvek des sols, murs et plafond | m²
PRO002 | Protection par film Polyane des sols, murs et plafond | m²
PRO004 | Protection par panneaux rigides MDF ou CTBX | m²
PRO005 | Aspiration, dépoussiérage | m²
3 - ARMOIRES ET DISJONCTEURS
AEP001 | coffret prisma schneider 1 rangée 24 modules avec plastron | u
AEP002 | porte pour coffret prisma 1 rangée | u
AEP003 | bande obturateur 24 modules | u
AEP004 | Embout de câblage pour fil souple 1,5mm² | u
AEP005 | Embout de câblage pour fil souple 2,5mm² | u
AEP006 | Embout de câblage pour fil souple 6mm² | u
AEP007 | fil ho7 v souple 1,5² | ml
AEP008 | fil ho7 v souple 2,5² | ml
AEP009 | fil ho7 v souple 6² | ml
AEP010 | borne viking 1,5² | u
AEP011 | borne viking 2,5² | u
AEP012 | borne viking 6² | u
AEP013 | peigne de distribution bipolaire | u
AEP014 | interrupteur modulaire ISW 2x40a | u
AEP015 | interrupteur modulaire ISW 2x63a | u
AEP016 | interrupteur différentiel type AC 2x25a/30ma | u
AEP017 | interrupteur différentiel type AC 2x25a/300ma | u
AEP018 | interrupteur différentiel type AC 2x40a/30ma | u
AEP019 | interrupteur différentiel type AC 2x40a/300ma | u
AEP020 | disj p/n 10a | u
AEP021 | disj p/n 16a | u
AEP022 | disj différentiel p/n 10a/30ma | u
AEP023 | disj différentiel p/n 16a/30ma | u
4 - CANALISATIONS
CAN001 | cable u1000ro2v 3g1,5² | ml
CAN002 | cable u1000ro2v 3g2,5² | ml
CAN003 | conduit ICT de 16 | ml
CAN004 | conduit ICT de 20 | ml
CAN005 | conduit ICT de 25 | ml
CAN006 | conduit IRO de 16 | ml
CAN007 | conduit IRO de 20 | ml
CAN008 | conduit IRO de 25 | ml
CAN009 | boite plexo 80x80 | u
CAN010 | boite plexo 130x130 | u
CAN011 | boite plexo 220x170 | u
CAN012 | réalisation d'attaches invisibles | ml
CAN013 | moulure pvc blanche 20x12 | ml
CAN014 | moulure pvc blanche 32x12 | ml
CAN015 | moulure pvc blanche 32x12 avec cloison séparatrice | ml
CAN016 | cable cr1 2x1,5² | ml
CAN017 | cable cr1 2x2,5² | ml
CAN018 | cable cr1 1p9/10 | ml
CAN019 | cable cr1 3p9/10 | ml
CAN020 | cable cr1 5p9/10 | ml
CAN021 | cable alarme rouge 1p9/10 | ml
CAN022 | cable alarme rouge 2p9/10 | ml
5 - MATERIEL SSI SIEMENS
MAT001 | centrale en coffret FC2060 | u
MAT002 | module déporté MD20 | u
MAT003 | centrale en coffret FC2020+CMSI | u
MAT004 | alimentation électrique de secours AES 48-4B-S | u
MAT005 | module électronique adressable 20-48 | u
MAT006 | module électronique adressable 20I-48V | u
MAT007 | module électronique adressable 20 AT | u
MAT008 | module électronique adressable 20-24 | u
MAT009 | déclencheur manuel FDM225 | u
MAT010 | déclencheur manuel FDM231 | u
MAT011 | interface FDCI22 | u
MAT012 | interface FDCIO222 | u
MAT013 | détecteur optique FDO221 | u
MAT014 | détecteur optique et thermique FDOOT241 | u
MAT015 | détecteur thermique FDT221 | u
MAT016 | détecteur linéaire FDT241 | u
MAT017 | isolateur de ligne FDCL221 | u
MAT018 | diffuseur sonore 654081 full | u
MAT019 | diffuseur lumineux 812015 full | u
6 - DOSSIER EXE - PROGRAMMATION - MISE EN SERVICE - DOSSIER DOE
Réalisation et diffusion numérique de l'étude d'exécution du ssi, programmation du système et mise en service, réalisation
et diffusion numérique du dossier d'exécution et si nécessaire, mise à jour du dossier d'identité ssi
EPMD001 | Installation inférieure à 20 points de détection et de déclenchement | ens
EPMD002 | installationsupérieure à 20 points et inférieure à 50 points de détection et de déclenchement | ens
EPMD003 | installationsupérieure à 50 points et inférieure à 10 0 points de détection et de déclenchement | ens
7 - TAUX HORAIRES ET COEFFICIENTS
7.1 Heures ouvrées
THC001 | technicien SSI | h
THC002 | technicien Système de désenfumage | h
THC003 | ingénieur d'affaire ssi/désenfumage | h
THC004 | ingénieur BET ssi/désenfumage | h
THC005 | dessinateur projeteur dwg | h
7.2 Heures non ouvrées
THC006 | technicien SSI | h
THC007 | technicien Système de désenfumage | h
7.3 Heures de nuit, de dimanche et de jours fériés
THC008 | technicien SSI | h
THC009 | technicien Système de désenfumage | h
7.4 Coefficient applicable sur le prix d'achat
THC010 | coefficient sur matériel avec un prix d'achat inférieur à 100€ ht
THC011 | coefficient sur matériel avec un prix d'achat compris entre 100€ ht et 500€ ht
THC012 | coefficient sur matériel avec un prix d'achat compris entre 500€ht et 1000€ ht
THC013 | coefficient sur matériel avec un prix d'achat supérieur à 1000€ ht
8 - Matériels à disposition et à renouveler sans plus-value sur toute la durée du marché
| cartes électroniques nécessaires pour dépanner une FC2060 | u
| cartes électroniques nécessaires pour dépanner une FC2020+CMSI | u
| cartes électroniques nécessaires pour dépanner un MD20 | u
| 1 alimentation électrique de secours AES 48-4B-S | u
| 1 module électronique adressable 20-48 | u
| 1 module électronique adressable 20I-48V | u
| 1 module électronique adressable 20 AT | u
| 1 module électronique adressable 20-24 | u
| 2 déclencheurs manuels FDM225 | u
| 2 déclencheus manuels FDM231 | u
| 1 interface FDCI22 | u
| 1 interface FDCIO222 | u
| 5 détecteurs optiques FDO221 | u
| 5 détecteurs optiques et thermiques FDOOT241 | u
| 1 détecteur thermique FDT221 | u
| 5 isolateurs de ligne FDCL221 | u
| 1 diffuseur sonore 654081 full | u
| 1 diffuseur lumineux 812015 full | u