## DPGF
Maître d'ouvrage : CH Esquirol
Réfection des installations de vidéosurveillance du site
Lot Unique : Vidéosurveillance
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DESIGNATION | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  | Cité 4 | Entr. | Unitaire | Total
[5 empty] | €uros | €uros
Le cadre de bordereau ci-joint, établi en reprenant
tous les articles du CCTP, devra impérativement être suivi
par les entreprises.
I : PRESENTATION GENERALE
II : PRESENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
III : DESCRIPTION DES OUVRAGES - VIDEOSURVEILLANCE
3.01. | INSTALLATION DE CHANTIER / REALISATION DES OUVRAGES
| Installation de chantier |  |  |  |  | PM
Réalisation des ouvrages
| Mise en sécurité des locaux et des zones de chantier | ens | 1
| Pose des panneaux de chantier | ens | 1
Affichage des informations de sécurité suivant plan de
| prévention fourni par le Maître d'ouvrage | ens | 1
| Dépose et évacuation des éléments de prévention et de protection en fin de chantier | ens | 1
Total 3.01.
3.02. | EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE IP
| Principe suivant CCTP |  |  |  |  | PM
| Prérequis de l'installation suivant CCTP |  |  |  |  | PM
Equipements centraux de vidéosurveillance IP suivant CCTP
| - Plateforme de gestion de Base Genetec Security Center permettant le raccordement jusqu’à 50 caméras Réf : GSC-BASE-S | u | 1
| - Licences pour intégration de chaque caméra dans la plateforme Réf : GSC-Om-S-1C | u | 50
| - Licence protocole de communication pour remonter les caméras sur le serveur d’exploitation Réf : GSC-IIOT | u | 1
| - Serveur d’enregistrement « Professionnel » pour l’ensemble des caméras en full HD à 25IPS pour une durée de rétention de 30 jours Réf : SV-2040E-R12-72T-8-410 | u | 1
| - Ordinateur de gestion sous système d’exploitation Windows Réf : SVW-305E-SF1-S1000I7 | u | 1
| - Garantie 5 ans pour chaque caméra Réf : ADV-CAM-P-5Y | u | 50
| - Connexion et intégration des caméras dans le système de supervision | ens | 1
| - Mise à jour du DOE comprenant les adresses IP des caméras à intégrer, les libellés, identifiants, mots de passe, adresses MAC, noms du/des switchs, n° des ports sur lesquels sont raccordés chaque caméra, les vues des caméras, ainsi que les plans d'implantation ou figurent les caméras intégrées et leur adresse IP au format PDF et AUTOCAD. | ens | 1
Equipements complémentaires
| - Station d’exploitation simple positionnée dans le PC sécurité avec clavier et souris | ens | 1
| - Ecran de vidéosurveillance déporté LED 4K UHD avec entrée HDMI couleur 86’’ installé dans le bâtiment PC Sécurité (dimensions l1957xh1160xp100mm) Réf : iiyama 86" LED - ProLite TE8612MIS-B3AG ou équivalent | u | 1
| - Support de fixation mural pour écran TV 86’’ | u | 1
| - Cordon 10ml avec fiche HDMI Male Haute vitesse de transmission à chaque tenant et aboutissant pour raccordement écran | u | 1
| - Licence d’exploitation pour accès à distance au système de vidéosurveillance via le réseau LAN | u | 1
| Paramétrages, essais et mise en service suivant CCTP | ens | 1
| Logiciel d'exploitation KIWI Vision | ens | 1
Caméras suivant CCTP compris supports et accessoires
| - Caméras IP Type 1 suivant CCTP (Résolution 5Mp) | u | 30
| - Caméras IP Type 2 suivant CCTP (résolution 4K) | u | 20
Accessoires complémentaires suivant CCTP compris supports et accessoires
| - Projecteur LED compris support associé alimenté en PoE | u | 3
| - Switch PoE Outdoor T8504 | u | 10
| - Injecteur PoE Outdoor T8129-E | u | 5
Supports de montage suivant CCTP compris accessoires
| - Armoire pour installation équipements actifs | u | 12
| - Supporte de fixation sur poteau pour Armoire | u | 12
| - Fixation sur poteau pour caméras | u | 22
| - Boîte plaque de jonction | ens | 1
| - Autres accessoires de fixation selon CCTP et données constructeur | ens | 1
| - Mât cylindrique hauteur 4m avec platine d'ancrage | u | 12
Autres équipements suivant CCTP
| - Panneaux et affiches | u | 10
| - Formulaire CERFA | ens | 1
| Documents techniques à fournir suivant CCTP | ens | 1
Total 3.02.
3.03. | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES EQUIPEMENTS
Depuis Armoire Elec CAM
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR CAM | ml | 30
| - Switch outdoor caméras depuis SR-CAM | ml | 150
Depuis Armoire Elec LAFARGE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Switch outdoor caméras depuis SR-LAFARGE | ml | 60
Depuis Armoire Elec LES SITELLES
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Switch outdoor caméras depuis SR-L'ARCHE | ml | 60
Depuis Armoire Elec GYMNASE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Switch outdoor caméras depuis SR-L'ARCHE | ml | 80
Depuis Armoire Elec TERRASSE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Switch outdoor caméras depuis SR-TERRASSE | ml | 110
Depuis Armoire Elec JANET
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR JANET | ml | 40
Depuis Armoire Elec DELLET
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR DELLET | ml | 30
Depuis Armoire Elec BELLEVUE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR BELLEVUE | ml | 30
Depuis Armoire Elec BELLEVUE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR BELLEVUE | ml | 20
Depuis Armoire Elec FORMATION
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR FORMATION | ml | 30
| - Switch outdoor caméras depuis SR-FORMATION | ml | 180
| - Switch outdoor caméras depuis SR-FORMATION | ml | 240
Depuis Armoire Elec FOUCAULT
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR FOUCAULT | ml | 30
Depuis Armoire Elec CUISINE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR CUISINE | ml | 40
Depuis Armoire Elec CABANIS RDC
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR CABANIS RDC | ml | 40
Depuis Armoire Elec C2RL
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR C2RL | ml | 30
| - Switch outdoor caméras depuis SR-C2RL | ml | 170
Depuis Armoire Elec SAINTE CLAIRE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR SAINTE CLAIRE | ml | 40
Depuis Armoire Elec PRUDHOMME
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR PRUDHOMME | ml | 40
Depuis Armoire Elec MAS ISLE
| Ajout de protections suivant CCTP compris câblages et raccordements sur borniers de répartition | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne pour
| - Coffret VDI SR MAS ISLE | ml | 50
Total 3.03.
3.04. | PRE-CÂBLAGES VDI
| Principe suivant CCTP |  |  |  |  | PM
Rocades fibres optiques entre Répartiteurs
| - FO multimode 12brins/OM4 entre SR-FORMATION et SR-FOUCAULT suivant CCTP et Plan | ml | 350
| - FO multimode 12brins/OM4 entre SR-FORMATION et SR-CUISINE suivant CCTP et Plan | ml | 285
| - FO multimode 12brins/OM4 entre SR-BELLEVUE et SR-CPCI suivant CCTP et Plan | ml | 180
| - FO multimode 12brins/OM4 entre SR-LARCHE et SR-BELLEVUE suivant CCTP et Plan | ml | 135
| - Jarretière optique multimode 50/125 OM3 LC vers ST duplex zipp, qualité standard, orange L=5m ou 10m | u | 84
| - Jarretière optique multimode 62,5/125 OM1 LC vers ST duplex zipp, qualité standard, orange L=5m ou 10m | u | 12
| - Jarretière optique Monomode PVC OS2 LC vers ST - 2,0mm L=5m ou 10m | u | 12
Pré-câblages VDI Vidéosurveillance
| - Coffret VDI (9U) Réf : 6 46251 de marque Legrand | u | 12
Equipements dans Coffrest VDI
| - tiroirs optiques 24 ports à casettes et à connectique ST | u | 16
| - panneaux de brassage 24 ports avec connecteurs RJ45 catégorie 6A | u | 18
| - étagères 1U | u | 12
| - passes-cordons avec balai | u | 12
| - rails d’alimentation électrique de 8 PC protégé en tête de ligne par 1 disjoncteur différentiel 16A-30mA et équipé d’un interrupteur | u | 13
| Prises RJ45 Mosaïc en boîtier sailli | u | 5
| Câblage 4 paires catégorie 6A, classe Ea, raccordements | ml | 2300
| Cordons de brassage L=0m50 ou 1m00 | u | 50
| Cordons de brassage L=2m00 | u | 50
| Recette et essai, documents à fournir suivant CCTP | ens | 1
Matériels actifs à fournir et à poser dans chaque coffret
Mini-GBIC
| - Cisco SFP-10G-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF | u | 54
| - Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF | u | 12
| - Cisco GLC-LH-SMD Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF Pour raccordements sur liaisons monomodes existantes | u | 6
Switchs PoE+
| - Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ à 8 Ports, 8 x Ports PoE+ @130W, avec 2 x SFP 1Gb, sans Ventilateur, S3150-8T2FP | u | 19
Switch Fibre optique
| - Switch Fibre optique Ethernet L3 à 12 Ports, 12x SFP+ 10Gb, Supporte l'Empilage, S5300-12S | u | 6
Liaisons terminales fibres optiques distribuant les caméras situées à plus de 90ml
Capillaires fibres optiques multimodes 2 brins OM3, câble en structure serrée, à connectiques ST, Ø50/125µm, LSZH, résistant à l’entrée d’eau
| - Entre SR CAM et Switch Poteau 01 | ml | 220
| - Entre SR CAM et Switch Poteau 03 | ml | 160
| - Entre SR CAM et Switch Poteau 05 | ml | 150
| - Entre SR LAFARGE et Switch Poteau 06 | ml | 130
| - Entre SR FORMATION et Switch Poteau 08 | ml | 260
| - Entre SR FORMATION et Switch Poteau 09 | ml | 200
| - Entre SR Terrrasse et Switch Poteau 11 | ml | 120
| - Entre SR C2RL et Switch Poteau 13 | ml | 200
| - Entre SR L'ARCHE et Switch Caméras Gymnase | ml | 200
| - Entre SR L'ARCHE et Switch Caméras Sitelles | ml | 200
Spécifications modifications rocades fibres optiques Bâtiment LAFARGE
| - Déconnexion et Dépose des 2 rocades optiques 12 brins | ens | 1
| - Sortie des rocades depuis le regard extérieur | ens | 1
| - Mise en place de boîtiers épissures Fibre optique étanches enterrées | ens | 1
| - Réalisation des épissures pour prolongement des câbles (24 brins à prolonger) | ens | 1
| - Rocades optiques complémentaires 12 brins OM2 depuis l'extérieur vers le coffret VDI SR-LAFARGE existant | ml | 250
| - Raccordements des nouvelles fibres optiques sur tiroirs optiques existantes | ens | 1
| - Dépose/repose des faux plafonds pour passage des câbles dans bâtiment LAFARGE | ens | 1
| - Génie civil pour prolongement des câbles (prestations à chiffrer dans description des ouvrages VRD) |  |  |  |  | PM
Total 3.04.
3.05. | DISTRIBUTIONS ET CÂBLAGES
Conduits
| Tubes ICT AE en encastré | ens | 1
| Tubes IRO en apparent Ø standard | ens | 1
Installations, fileries, câblages, boites de raccordements,
| accessoires et toutes sujétions. | ens | 1
| Moulure PVC blanc 12x20 compris accessoires | ml | 300
| Moulure PVC blanc 18x45 compris accessoires | ml | 500
| Percements tous Ø et toutes épaisseurs pour passage des câbles compris rebouchages | ens | 1
Total 3.05.
3.06. | DEPOSE ET NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Dépose et neutralisation des installations existantes
| - Caméras de vidéosurveillance compris câblages coaxiaux depuis chaque baie | u | 18
| - Ensemble des équipements de gestion vidéo installés dans la Loge compris câblages amont et aval | ens | 1
| - Ensemble des enregistreurs numériques DVR HD CVI compris câblages | ens | 1
| - Ensemble des switchs 24 ports | ens | 1
| - Ensemble des cordons de brassage | ens | 1
| - Ensemble des modules de raccordement fibre optique SFP+ | ens | 1
| Dépos et repose des faux plafonds ou grilles métalliques suivant CCTP | ens | 1
Total 3.06.
TOTAL CHAPITRE III
IV : DESCRIPTION DES OUVRAGES - TAVAUX DE GENIE CIVIL
Réseaux suivant CCTP
Tranchées en Terrain naturel
| Tranchée terrain naturel L=0m40 pour 1 réseau compris lit de sable, grillages avertisseurs, remblaiement avec matériaux extraits et évacuation des terres excédentaires | ml | 350
Tranchées sous chaussée émulsion
| Tranchée sous-chaussée émulsion L=0m40 pour 1 réseau compris lit de sable, grillages avertisseurs, remblaiement avec GNT 0/31.5, finition émulsion et évacuation des terres excédentaires | ml | 100
| Réfection chaussée émulsion bi-couche suivant CCTP | m² | 150
Toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre
| conformément aux DTU et normes en vigueur. | ens | 1
Fourreaux suivant CCTP
| TPC Ø90mm | ml | 900
Percement pour pénétration des fourreaux dans regards existants ou à créer
Chambres de tirage suivant CCTP
| Dimensions : 60 x 60 x h80 cm ht à drainer en terre | u | 4
Socle béton pour mâts suivant CCTP
| Dimensions : 50 x 50 x h70 cm ht à drainer en terre | u | 12
Autres prestations
Bordures en béton
| - Dépose et repose des bordures existantes (sciage si nécessaire) | ens | 1
| - Dépose/Repose d’une bordure béton suivant CCTP | ens | 1
| - Rejointement des bordures béton après repose | ens | 1
Réservations et rebouchages
| - Réservation 200x100mm pour pénétration dans chaque bâtiment compris rebouchage béton et reprise d’étanchéité | ens | 7
| Prestations générales suivant CCTP | ens | 1
TOTAL CHAPITRE IV
V : DESCRIPTION DES OUVRAGES - DIVERS
3.07. | DIVERS
| - Percements et rebouchages pour tous diamètres sont à la charge du présent lot dans chaque bâtiment, | ens | 1
- Nacelles, échafaudages pour travaux en hauteur, engins de chantier
| - Approvisionnement, le transport et la manutention du matériel, | ens | 1
| - Tous les frais annexes nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages | ens | 1
| - Nettoyage du chantier | ens | 1
| - Plans de réservations et de chantier | ens | 1
| - Essais d’étanchéité | ens | 1
| - Mise en service, les essais et les réglages des installations | ens | 1
| - PV auto-contrôle. | ens | 1
| - Dossier DOE (2 exemplaires papiers et 2 exemplaires sur clé USB), | ens | 1
| - Vérifications et attestations de conformité des installations électriques (PV d’auto-contrôle) | ens | 1
| - Formation auprès des utilisateurs | ens | 1
TOTAL CHAPITRE V
TOTALGENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :