MINISTÈRE DES ARMÉES

DIRECTION d’INFRASTRUCTURE de la DEFENSE de FORT-de-FRANCE

OBJET DU MARCHE

MARTINIQUE (972) – FORT-de-FRANCE – Morne Desaix

Rénovation du logement 123Ter

-----------------------

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Gros œuvre – TCE – Projet n° 24-008

- Section téchnique n° 1 : VRD – espaces verts

- Section technique n° 2 : Gros oeuvre

- Section technique n° 3 : Menuiseries

- Section technique n° 4 : Plomberie – sanitaire, clim

- Section technique n° 5 : Electricité : courant fort et faible

- Section technique n° 6 : Peintures

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

## ARTICLE 1 - Mode d'application des prix

### 1 - Spécifications générales

Les prix rémunèrent forfaitairement les prestations dont l'exécution est du ressort de l'entreprise. Ils doivent tenir compte de toutes les dépenses inhérentes à la bonne exécution de ces prestations et des interfaces entre les différentes catégories

Les prix intègrent également la remise en état éventuelle d'ouvrages détériorés ou endommagés par l'entreprise, que cette dégradation soit volontaire ou non. Les prix comprennent également les essais et contrôles de qualité des matériaux et de l'exécution, ainsi que les dispositions mises en oeuvre pour les installations de chantier, la sécurité et la protection de la santé telles qu'elles découlent de la répartition des tâches entre lots.

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'elle est supposée avoir une parfaite connaissance des lieux. Elle devra notamment tenir compte des conditions environnementales du site.

| Références CCTP | Désignation des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° Prix |  |  | Prix par article H.T. en €uros |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositions générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. DG.3.4 | Pièces à fournir, DOE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Art. DG.5 | Conditions relatives au titulaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Art. DG.7 | Hygiène,nettoyage et protection des ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Sous total dispositions générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 1 : VRD – espaces verts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST01. 2. | Réseaux d’eaux grises et d’eaux vannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| ST01. 3. | Remise en état des éléments maçonnés extérieurs : trottoirs, muret, escalier, regards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| ST01. 4. | Portillons et cloture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ST01. 5 | Espaces verts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 2 : Gros oeuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST02. 3 | Démolitions et déposes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| ST02. 4 | Réalisation mûrs maçonnés ou béton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| ST02. 5 | Revetements des sols et murs en céramique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| ST02. 6 | Traitement anti-termites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 3 : Menuiseries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST03. 3.2 | Portes extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| ST03. 3.3 | Fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| ST03. 3.4 | Volets roulants isolant « VR » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.3 | Portes intérieures « Pi » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.4 | Quincaillerie, équipements et accessoires de portes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| MEN 4.5 | Placard à créer « PLD » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.6 | Étagères salle d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.7 | Étagères WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.8 | Tringles à rideaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ST03. 4.9 | Cuisines équipées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 4 : Plomberie – sanitaire, clim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST04. 3 | Equipement sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| ST04. 4 | Réseau gaz « Butane » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| ST04. 5 | Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 5 : Electricité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST05. 3 | Spécifications techniques des installations de courant fort et faible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| ST05. 4.2 | Appareils d’éclairage intérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| ST05. 4.3 | Appareils d’éclairage extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| ST05. 5 | Appareillages specifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| ST05. 6 | Spécifications techniques des mises à la terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section Technique n° 6 : Peintures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST06. 3 | Prescriptions de mise en oeuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| ST06. 4 | Travaux de peintures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| ST06. 5 | Nettoyage de la villa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| Sous total ST n° 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant total du marché H.T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant T.V.A. 2.1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant total du marché T.T.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le …………………….. à |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Lu et approuvé'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L'entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |